ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку аккумуляторных батарей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка аккумуляторных батарей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым (дата изготовления не ранее 2014г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Аккумуляторная батарея VL34570 (или эквивалент)
	Батарея перезаряжаемая литий-ионная 
Основные технические характеристики
Изделие должно быть собрано из цилиндрических литий-ионных аккумуляторов ELT VL 34570.
Аккумулятор VL 34570 снабжён аварийным клапаном и схемой защиты, предохраняющей батарею от короткого замыкания, перезаряда, переразряда, а также протекания тока свыше 4 А.

Наименование параметра

Значение

Номинальное напряжение, В. 
(при токе 1.1 Ач и температуре +20°С)

не менее  3.7
Назначенная емкость, Ач


 не менее 5.4


Номинальная энергия, Втч 

 не менее 20

Минимальное разрядное напряжение, В.

 не менее 2.5

Максимальный постоянный ток разряда, A.*
не более  4 (~ 0,8 C)

Максимальный импульсный ток разряда с длительностью не более 500 мс , A.
 до 5 (~ С)

Максимальное напряжение заряда

 4.2В ± 0.05В

Метод заряда стандартный
Постоянным напряжением 

(4,2±0,05)В с ограничением начального постоянного тока заряда 1 А (≈ Сн/5ч), критерий отключения – уменьшении
 тока заряда до 50 мА. 
Метод заряда ускоренный

Постоянным напряжением (4,2±0,05)В 
с ограничением начального постоянного
 тока заряда 4,0 А (≈ Сн/1ч), критерий отключения - уменьшении тока заряда
 до 50 мА. 

Максимальный рекомендуемый ток заряда, А
не более 4 

Рекомендуемый ток заряда, А

не менее 1.1 

Рекомендуемый ток разряда, А

не менее 1.1

 Температурный диапазон** 

 Заряд : -20°C ... + 60°C
 Разряд : -40°C ... + 60°C

Габаритные размеры (не более), мм 

Высота: 65 ±1

Диаметр: 35 ±1 

Жизненный цикл: циклов заряда-разряда, при  ~70% остаточной емкости от номинальной;

не менее 500

*   При разряде током свыше 4 А возможно сокращение времени работы

** При оснащении цилиндрических литий-ионных аккумуляторов ELT VL 34570 схемой защиты.

	не менее 12 месяцев в соответствии с гарантией завода изготовителя
	700
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

в течение 45 дней со дня заключения договора
Начальник подразделения                                                                            ______________________Давыдов Д.П.
                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                    ___________________Дроздов М.С.
                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                                                                                    
