Том 2 «Техническая часть»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает тех. требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф серверный Типа Артикул 5508110 или эквивалент | Серверный шкаф TS-IT с вентилируемой дверью, Единицы высоты 42ЕВ Материал: Листовая сталь, Алюминий Поверхность: Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: грунтовка Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие Цвет: Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035 Внутренний монтаж, вентиляционная решетка спереди: RAL 9005 Комплект поставки: Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью. Стальная дверь спереди, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°. Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E. Два 482,6 мм (19") крепежных профиля спереди и сзади, монтаж на направляющих по глубине с помощью быстродействующих креплений. Распорки для приподнятия защитной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются) 50 шт. винты со шлицем "звездочка" М5, закладные гайки M5, с контактированием (прилагаются) 1 шт. Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели 1 шт. Стальная дверь сзади, двустворчатая, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°. Размеры, ШхВхГ, мм: 600х2000х1000 Монтажная ширина для компонентов: 42 ЕВ Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки): 745 mm Нагрузочная способность: 19" плоскость: 15000 N Вес: не более 86,8 кг. Упаковка: 1 шт. | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 3 |  | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 2 | Боковая стенка разделенная Типа Артикул 5501030 или эквивалент | Материал: Листовая сталь Поверхность: Порошковое покрыиме Цвет: RAL 7035 Особенности продукции Подходит для: Тип корпуса: TS IT Высота: = 2000 мм. Глубина: = 1000 мм. Комплект поставки: Верхняя часть Нижняя часть Провода заземления Крепежный материал Упаковка: 1 шт. Вес: не более 20,1 кг. | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 6 |  | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 3 | Системное шасси Типа Артикул 8612100 или эквивалент | Материал: Листовая сталь Поверхность: оцинковка Описание: 5 рядов перфорации обеспечивают универсальность монтажа на каркас либо секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются. Особенности продукции Исполнение: Для внешнего монтажного уровня Подходит для: Тип корпуса: TS IT Глубина: = 1000 мм. Вес: не более 1,2 кг. Упаковка: 4 шт. Комплект поставки: вкл. крепежные винты | Сертификат соответствия от производителя | упак. | 3 |  | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 4 | Регулировочные ножки Типа Артикул 4612000 или эквивалент | Описание: Для установки стойки при наличии неровностей пола. Крепежная резьба M12. Длина резьбы 40 мм Исполнение: без внутреннего шестигранника Подходит для: Тип корпуса: TS IT Диапазон регулировки: 18 мм. - 43 мм. Нагрузочная способность: статическая (макс. на элемент): не менее 300 кг. Вес: не более 0,06 кг. Комплект поставки: Упаковка: 4 шт. | Сертификат соответствия от производителя | упак. | 3 |  | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 5 | Приборная полка Типа Артикул 7119140 или эквивалент | Области применения: Для монтажа на 19" крепежной плоскости. Материал: Листовая сталь Поверхность: Окрашенные Цвет: RAL 7035 Исполнение: дюймовые Размеры: Ширина: 482.6 мм. / 19" Глубина: 140 мм. Единиц высоты: 1ЕВ Нагрузочная способность: не менее 10 кг. Вес : не более 1 кг. Упаковка: 1 шт. | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 9 |  | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 6 | Приборная полка Типа Артикул 7119250 или эквивалент | Области применения: Для монтажа на 19" крепежной плоскости. Материал: Листовая сталь Поверхность: Окрашенные Цвет: RAL 7035 Исполнение: дюймовые Размеры: Ширина: 482.6 мм. / 19" Глубина: 250 мм. Единиц высоты: 2ЕВ Нагрузочная способность: не менее 25 кг. Вес : не более 2,5 кг. Упаковка: 1 шт. | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 3 |  | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 7 | Приборная полка Типа Артикул 5501665 или эквивалент | Области применения: Для монтажа на 19" крепежной плоскости. Материал: Листовая сталь Поверхность: Окрашенные Цвет: RAL 9005 Исполнение: дюймовые Размеры: Ширина: 482.6 мм. / 19" Глубина: 600 -900 мм. Единиц высоты: 1/2ЕВ Нагрузочная способность: не менее 50 кг. Вес: не более 5 кг. Упаковка: 1 шт. | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 3 |  | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 8 | Направляющие шины Типа Артикул 5501450 или эквивалент | Описание: Боковая системная перфорация для монтажа комплектующих и вентиляции компонентов с боковой вентиляцией. Области применения: Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями.В качестве опоры для тяжелого оборудования Материал: Листовая сталь Поверхность: оцинковка Расстояние между плоскостями: 745 мм. Опорная поверхность: Ширина: 35 мм. Единиц высоты: 1 ЕВ Нагрузочная способность: не менее 80 кг, статическая нагрузка Комплект поставки: Вкл. крепежный материал Упаковка: 2 шт. | Сертификат соответствия от производителя | упак. | 6 |  | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 9 | Направляющие шины Типа Артикул 5501480 или эквивалент | с регулировкой глубины Описание: Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями. Благодаря боковому креплению на переднем профиле все три крепежных отверстия системной перфорации EIA остаются свободными для крепления электронных компонентов Области применения:Для монтажа на 19" крепежной плоскости. Материал: Листовая сталь Поверхность: оцинковка Длина: 600 - 900 мм. Опорная поверхность: Ширина: 25 мм. Единиц высоты: 1 ЕВ Нагрузочная способность: не менее 150 кг статическая нагрузка Вес: не более 5 кг. Комплект поставки: Вкл. крепежный материал Упаковка: 2 шт. | Сертификат соответствия от производителя | упак. | 6 |  | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 10 | Блок розеток ИБП Типа Артикул 7240260 или эквивалент | Описание: Блок розеток ИБП, подключение штекером С14 Материал: Алюминий, анодированный Вставки розеток: Поликарбонат Размеры: длина: 482,6 мм.,высота: 44 мм., глубина: 44 мм. Крепежный размер: 452,5 мм. Допуск: ± 25 мм. Номинальное напряжение: 250 В AC Номинальный ток (макс.): 10 A Исполнение (электрическое): Кол-во розеток: 7 Разъем/розетка (тип): D, евро (тип F, CEE7/3) Длина кабеля подключения: 2 м. Кабель подключения (тип): H05VV-F3G1,0 Комплект поставки: Блок розеток, два крепежных уголка, включая крепежный материал Упаковка: 1 шт. | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 9 |  | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 11 | Блок розеток Типа Артикул 7240240 или эквивалент | Описание: Блок розеток с защитный автоматом, подключение кабелем Материал: Алюминий, анодированный Вставки розеток: Поликарбонат Размеры: длина: 482,6 мм.,высота: 44 мм., глубина: 44 мм. Крепежный размер: 452,5 мм. Допуск: ± 25 мм. Номинальное напряжение: 250 В AC Номинальный ток (макс.): 16 A Исполнение (электрическое): Кол-во розеток: 5 Разъем/розетка (тип): D, евро (тип F, CEE7/3) Длина кабеля подключения: 2 м. Кабель подключения (тип): H05VV-F3G1,5 Вес: не более 1,1 кг. Комплект поставки: Блок розеток, два крепежных уголка, включая крепежный материал Упаковка: 1 шт. | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 3 |  | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 12 | Блок розеток Типа Артикул 7240220 или эквивалент | Описание: Блок розеток с перекидным выключателем, подключение кабелем. Материал: Алюминий, анодированный Вставки розеток: Поликарбонат Размеры: длина: 482,5 мм.,высота: 44 мм., глубина: 44 мм. Крепежный размер: 452,5 мм. Допуск: ± 25 мм. Номинальное напряжение: 250 В AC Номинальный ток (макс.): 16 A Исполнение (электрическое): Кол-во розеток: 7 Разъем/розетка (тип): D, евро (тип F, CEE7/3) Длина кабеля подключения: 2 м. Кабель подключения (тип): H05VV-F3G1,5 Вес: не более 0,9 кг. Комплект поставки: Блок розеток, два крепежных уголка, вкл. крепежный материал Упаковка: 1 шт. | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 3 |  |  |
| 13 | Распределительная панель Типа Артикул 7159035 или эквивалент | Описание: Для горизонтального распределения кабеля при помощи 5 смонтированных кабельных органайзеров. Материал: – Панель: листовая сталь – Органайзеры: полиамид Цвет: RAL 7035. Комплект поставки: Кабельные органайзеры прилагаются отдельно. | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 6 |  | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 14 | Закладные гайки Типа Артикул 2094200 или эквивалент | Описание: Для крепления электронного встраиваемого оборудования 482,6 мм (19") и глухих панелей на монтажные профили 482,6 мм (19"). Для использования с профилями с толщиной листа 0,8 – 2,0 мм. контактирования монтируемых устройств с 482,6 мм (19") профилем/корпусом. Упаковка: 50 шт. Исполнение: с контактированием Резьба: Тип: M6 Для толщины листа: 0.8 мм. - 2 мм. Вес: : не более 0,01 кг | Сертификат соответствия от производителя | упак. | 3 |  | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 15 | Винты Типа Артикул 7094140 или эквивалент | Описание: Для оптимального переноса крутящих моментов, повышения срока службы инструмента и повышенной безопасности и надежности при затягивании и ослаблении винтовых соединений. Исполнение: Шлиц "звездочка" 30 Резьба: Тип: M6 Длина: 16 мм. Вес: не более 0,01 кг. Комплект поставки: Вкл. пластиковые шайбы Упаковка: 50 шт. | Сертификат соответствия от производителя | упак | 3 |  | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

2.1Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не должно являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц). 2.2На товаре не должно быть повреждений, царапин или иных признаков использования. 2.3 Все оборудование должно быть заводской сборки, официально поставляемым на территорию Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

3.1 Наименование и товарные знаки предприятий изготовителей 3.2 Гарантийные талоны и руководства пользователя (паспорта) должны быть заверены печатью производителя и Продавца 3.3 Голограммы или иные защитные элементы производителя допускаются.

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1 Весь Товар и принадлежности должны быть поставлены в целостной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя. 4.2 Каждое наименование товара должно иметь отдельную упаковочную тару с указанием штрих-кода производителя (серийный номер, указанный на коробке и на товаре должен совпадать)

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1 Товар поставляется в адрес ФГУП НИТИ им.А.П.Александрова 5.1.2 Условия и порядок поставки Товара указаны в Договоре поставки. 5.1.3 Приемка и оценка качества Товара осуществляется в полном соответствии с характеристиками, указанными в разделе 1 Технического задания.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1 Поставщик при передаче Товара передает следующие документы: -техническая и эксплуатационная документация (руководства пользователя, паспорта) на бумажном и(или) электронном носителе на русском языке; -документы, подтверждающие гарантийные обязательства на поставляемое оборудование (гарантийный талон); -сертификаты качества или сертификаты соответствия; - приемо-сдаточные документы.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

8.1 Поставщик обеспечивает замену некачественного или вышедшего из строя товара. 8.2 Гарантийная замена должна производиться в течение 20 календарных дней с момента обращения по гарантийному случаю по месту нахождения Покупателя, вывоз Товара в ремонт и его возвращение из ремонта производится за счет Поставщика, гарантия на время ремонта продлевается. 8.3 Срок гарантийных обязательств по Товару должен соответствовать требованиям, указанным в Разделе 1.

# РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1 Поставляемый Товар, тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, СанПинам, гигиеническим требованиям РФ и иметь сертификаты соответствия производителя. 9.2 При осуществлении поставки Постващик должен представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и(или) сертификатов соответствия требованиям нормативным документов, разрешающих использование поставляемого Товара на территории РФ.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

11.1 Товар в целом, его комплектующие, техническая документация и соответствующие расходные материалы должны быть оригинальными от производителя. 11.2 Поставляемый товар должен быть новым, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, не восстановленным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работами по их изготовлению. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменнеия вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели. 11.3 Обязательным условием является целостность и герметичность упаковки.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

14.1 Вся документация, предоставляемая в согласно раздела 5.2 Технического задания, должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством. 14.2 В гарантийных талонах обязательно наличие отметки Поставщика.