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     1. Испытание трансформаторного масла до начала ремонта. 

      - определение количества растворенной воды в масле;

      - определение содержания механических примесей;

      - определение прозрачности масла;

      - определение кислотного числа;

      - определение водорастворимых кислот и щелочей;

      - определение температуры вспышки;

      - определение электрической прочности масла;

      - измерение тангенса угла диэлектрических потерь;
      - хроматографический анализ трансформаторного масла.

    2. Испытание трансформатора до начала ремонта.
      - осмотр и оценка состояния обмоток;

      - измерение состояния обмоток;

      - измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции;.

      - определение отношения С2/С50;

      - определение отношения ΔС/С;
      - измерение сопротивления обмоток постоянному току;

      - проверка коэффициента трансформации;

      - проверка группы соединения обмоток;

      - измерение тока потерь холостого хода;

   3. Испытание трансформаторного масла перед заливкой в трансформатор.

      - определение количества растворенной воды в масле;

      - определение содержания механических примесей;

      - определение прозрачности масла;

      - определение кислотного числа;

      - определение водорастворимых кислот и щелочей;

      - определение температуры вспышки;

      - определение электрической прочности масла;

      - измерение тангенса угла диэлектрических потерь;

    4. Испытание трансформатора по окончании  ремонта.

      - осмотр и оценка состояния обмоток;

      - измерение состояния обмоток;

      - измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции;.

      - определение отношения С2/С50;

      - определение отношения ΔС/С;
      - измерение сопротивления обмоток постоянному току;

      - проверка коэффициента трансформации;

      - проверка группы соединения обмоток;

      - измерение тока потерь холостого хода;
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