Разъяснение положений документации

15.06.2015                                                                                    №40/91-ОСН-26-15-Р1

В адрес Московского филиала акционерного общества НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (МФ АО «НИАЭП») поступил вопрос на разъяснение положений документации открытого запроса цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товара по лоту:

| № 40/91-ОСН-26-15 |  | «Многоканальный электроразведочный аппаратурно-программный комплекс «Омега-48» для нужд БКИИ АО «Атомэнергопроект» |
| --- | --- | --- |

| № | Вопрос участника запроса цен | Ответ организатора запроса цен |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сообщаем Вам что, в техническом задании (том 2 закупочной документации на поставку «многоканального электроразведочного аппаратурно-программного комплекса «Омега-48») обнаружена ошибка: в п.1 раздела 1 «перечня товаров и общих требований» в основных технических характеристиках указано «количество электродов в косе – не менее 48, коса разбита на два участка по не менее 54 электрода». Следует читать: «количество электродов в косе – не менее 48, коса разбита на два участка по не менее 24 электродов» (24+24+48). Очевидно, это просто техническая опечатка. Просим внести соответствующие изменения в проект договора и техническое задание. | Внесены соответствующие изменения в закупочную документацию (Извещение №40/91-ОСН-26-15-И1 от 15.06.2015). |
| 2 | Сообщаем Вам что, программно-аппаратный комплекс «Омега-48» измерительным прибором не является, в реестр средств измерений не внесен и, соответственно, требование государственного контракта (п.3.6) «о передаче вместе с товаром действующего сертификата об утверждении типа средств измерения, свидетельства о метрологической поверке (калибровке) сроком действия не менее 6 месяцев с даты поставки товара» выполнено быть не может. При поставке к товару прилагается действующий сертификат соответствия требованиям нормативных документов ИТЛЯ.416641.001ТУ (прилагается) и свидетельство о калибровке (соответствие конкурсной документации). Просим внести изменения в подраздел 5.2 (требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров), п.5.2.2 раздела 5 «перечня товаров и общих требований» и в п.3.6 проекта договора поставки. | На основании представленного сертификата соответствия требованиям нормативных документов комплекс «Омега-48» можно признать аппаратурой для обработки и интерпретации материалов электромагнитных исследований (код ОКП 431446) и не считать его средством измерения. Внесены соответствующие изменения в закупочную документацию (Извещение №40/91-ОСН-26-15-И1 от 15.06.2015). |