|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» _________________ Н.Н. Давиденко |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

- Название (тема) работы:

«Выполнение расчетов синтезированных акселерограмм для Нововоронежской АЭС и экспертиза материалов сейсмологических и сейсмотектонических исследований по Курской АЭС».

- Основание для заключения договора:

2.1. Протокол совещания в Проектно-конструкторском филиале ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Филиал «Энергоатомпроект») от 13.03.2014 по рассмотрению результатов сейсмического микрорайонирования и их использования для обоснования сейсмической безопасности АЭС.

- Срок выполнения работы по договору:

начало: 		дата заключения договора,

окончание:          в течение трех месяцев с даты заключения договора.

- Исполнитель определяется по итогам конкурса.

- Цель работ, ожидаемые результаты и экономический эффект.

5.1. Цель исследований – обеспечение данных для расчетов на сейсмостойкость зданий, сооружений и оборудования Нововоронежской АЭС, экспертиза материалов сейсмологических и сейсмотектонических исследований 2011-2013 годов по Курской АЭС и Курской АЭС-2.

5.2. Ожидаемые результаты – расчетные синтезированные акселерограммы в цифровом виде с вероятностью непревышения 50%, полученные по спектрам реакции для Нововоронежской АЭС, экспертное заключение на результаты сейсмологических и сейсмотектонических исследований 2011-2013 годов по Курской АЭС и Курской АЭС-2.

5.3.  Экономический эффект от внедрения результатов данной работы ожидается за счет повышения сейсмической безопасности зданий, сооружений и оборудования Нововоронежской АЭС и минимизации рисков, связанных с сейсмической опасностью площадки размещения Нововоронежской АЭС и Курской АЭС.

6. Исходные данные для проведения работ.

Заказчик предоставляет:

- полную информацию о проектных основах сейсмичности площадки Нововоронежской АЭС, расчетах спектров ответа (реакции) для Нововоронежской АЭС в цифровом виде.

- результаты всех ранее проведенных работ по Нововоронежской АЭС, связанных с темой данного договора.

- документ KUR-BDD0011 "Курская АЭС-2. Технический отчёт. Результаты инженерных изысканий по выбору площадки размещения Курской АЭС-2. Том 3. Результаты инженерно-геологических изысканий. Книга 3. Результаты сейсмологических и сейсмотектонических исследований территории ". Ревизия В01.

- результаты работ 2010-2011 годов по Нововоронежской АЭС.

- результаты работ 2011-2013 годов ИФЗ РАН по Нововоронежской и Курской АЭС.

- результаты работ ИФЗ РАН по Курской АЭС 2007 г., синтезированные акселерограммы и спектры ответа в цифровом виде.

Исходные данные предоставляются по запросу Исполнителя.

7. Основные задачи работ.

7.1. Рассчитать синтезированные акселерограммы с вероятностью непревышения 50% по ранее полученным спектрам ответа (реакции) для Нововоронежской АЭС.

7.2. Провести экспертную оценку материалов сейсмологических и сейсмотектонических исследований 2007 г. ИФЗ РАН по Курской АЭС, 2011-2013 годов ИФЗ РАН по Курской АЭС,  по Курской АЭС-2, результаты которых отражены в ПООБ.

7.3. Произвести переоценку рассмотренных материалов и представить итоговый результат для оценки сейсмичности площадки Курской АЭС (акселерограммы и спектры ответа), являющиеся исходными данными для расчетов на сейсмостойкость зданий, сооружений, систем и оборудования Курской АЭС.

7.4. При проведении работ руководствоваться документами:

- РБ-006-98 «Определение исходных сейсмических колебаний грунта для проектных основ»,

- НП-006-98 «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реактором типа ВВЭР»,

- НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»,

- НП-032-01 «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»,

- РБ-019-01 «Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно опасных объектов на основании геодинамических данных»,

- НП-064-05 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии».

8. Состав работ (этапы работ).

8.1. Работы выполняются в один этап.

9. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ.

9.1. Расчетные синтезированные акселерограммы, полученные для Нововоронежской АЭС, могут применяться в качестве основ расчетов на сейсмостойкость зданий, сооружений и оборудования Нововоронежской АЭС; экспертное заключение на результаты сейсмологических и сейсмотектонических исследований по Курской АЭС и Курской АЭС-2 – в качестве подтверждения справедливости оценки сейсмических условий площадки Курской АЭС.

10. Отчетные материалы.

Отчетные материалы предоставляются в течение трех месяцев с даты заключения договора.

Отчетные материалы включают:

- Технический отчет, содержащий данные по синтезированным акселерограммам по Нововоронежской АЭС для 50%-й вероятности непревышения и экспертное заключение на результаты сейсмологических и сейсмотектонических исследований по Курской АЭС с переоценкой рассмотренных материалов в виде итогового результата для оценки сейсмичности площадки Курской АЭС (акселерограммы и спектры ответа), являющиеся исходными данными для расчетов на сейсмостойкость зданий, сооружений, систем и оборудования Курской АЭС.

11. Порядок приема и передачи работ Заказчику:

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом, СТО СМК-ПКФ-014.2-06 и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

СТО СМК-ПКФ-014.1-12 определяются Требования к качеству, процедуре обеспечения качества (контроля качества) и подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде. СТО СМК-ПКФ-014.2-06 регламентируются требования по оформлению текстовой и графической документации.

Правила кодирования отчетной документации должны быть согласованы Сторонами не позднее, чем за один месяц до выпуска первого этапа отчетной документации. Правила кодирования являются обязательными для исполнения Сторонами, а также всеми привлекаемыми для исполнения обязательств по Договору организациями. Настоящие требования будут распространены Сторонами на действия в соответствующих договорных отношениях.

Учет и хранение результатов работ (в том числе документации), передаваемых Заказчику по настоящему Договору, осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-2004 от 25.05.2004 «Положение о порядке работы с документами Технического архива концерна «Росэнергоатом».

| Первый заместитель директора | В.П. Новак |
| --- | --- |

| Начальник отдела инженерно-экологических изысканий | Ю.В. Волков |
| --- | --- |
| Куратор темы | С.А. Чеканов |