|  | Приложение № 1 К Спецификации № _______ По Договору №___________ от «___» ___________201__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стола поверочного для инклинометров

1.Общие требования:  поставкастола поверочного дляповерки скважинных каротажных инклинометров (установка заданных пространственных углов в трех взаимоперпендикулярных плоскостях, каждый из которых воспроизводит инклинометрический прибор диаметром 36 и 42мм., закрепленный на столе поверочном).

1.1.Место поставки:

672000 Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д.16, офис ЗАО «РУСБУРМАШ».

1.2. Год выпуска оборудования: 	новое, не ранее 2011 г.

1.3.Обязательные документы: паспорт прибора с отметками о выполненной поверке в аттестованном метрологическом центре и руководство по эксплуатации прибора.

1.4.Срок и объем гарантии: не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.

1.5.Срок поставки: в течение 25 дней с момента заключения договора

1.6.Прочие требования: количество – 1(один) стол поверочный с комплектом ЗИП производителя.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Диапазон установки азимута | 0-3600 |
| --- | --- |
| Диапазон установки зенитного угла | 0+/- 1800 |
| Диапазон установки угла относительно апсидальной плоскости (визирный угол) | 0-3600 |
| Предел допустимых основных погрешностей определения: |  |
| - азимута | +/- 5’ |
| - зенитного угла | +/- 6’ |
| - визирного угла | +/- 5’ |
| Габаритные размеры, не более, мм: |  |
| - максимальный радиус поворота головки стола | 855 |
| - высота | 1680 |
| Масса, не более, кг. | 170 |

Стол поверочный должен позволять производить поверку скважинных каротажных инклинометрическихприборов типа ИОН-2/42 и ИЭМ-36 (диаметры скважинных приборов 42 и 36мм. соответственно).

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |