«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«13» августа 2014 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме

на право заключения договора поставки

одноместной установки для вакуумного фильтрования с воронкой из нержавеющей стали и с вакуумным насосом для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования:

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная, счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колба для фильтрования DURAN, 1000 мл, с соединительной трубкой из ПП или эквивалент | Стекло DURAN Соединительная трубка из полипропилена и силиконовым уплотнительным кольцом – наличие Объем – не менее 1 л Соответствует DIN 12476, ISO 6556 | 1 | шт |  |  |
| 2 | Пробка, натуральный каучук, 41 мм(снизу) х 49 мм(сверху), высота 40 мм или эквивалент | Материал – натуральный каучук Диаметр снизу – не более 41мм Диаметр сверху – не менее 49 мм Высота – не менее 40 мм | 1 | шт |  |  |
| 3 | Воронка для фильтровальной установки, 500 мл, н/с, для фильров 47/50 мм или эквивалент | Материал - нержавеющая сталь Объем – не менее 500 мл Для фильтров диаметром - не менее 47/50 мм Крепление - быстрофиксирующееся Габариты - не более 310 x 220 x 150 мм | 1 | шт |  |  |
| 4 | Насос вакуумный MP 055 Z или эквивалент | Производительность - не менее 0,5 м3/час Пред. вакуум – не больше 5 мбар Мощность – не менее 0,068 кВт Кол-во ступеней – 2 Габариты – не более 235 х 140 х 290 мм Вес – не более 6 кг | 1 | шт |  |  |
| 5 | Фильтр воздушный Midisart 2000, ПТФЭ, 0.2 мкм (12 шт/уп.) или эквивалент | Предназначен для работы в качестве водного барьера между отсосной колбой и вакуумным насосом в фильтровальной сборке. Мембрана – ПТФЭ Максимальное давление – не мене 3 атм Диаметр – не мене 62 мм Размер пор – не менее 0,2 мкм Упаковка – не менее 12 шт. | 1 | упак |  |  |
| 6 | Фильтр мембранный, целлюлоза нитрат, 0,8 мкм, 47 мм (100 шт/уп) или эквивалент | Материал мембраны - нитрат целлюлозы Размер пор – 0,8 мкм Диаметр – 47 мм Автоклавирование при температуре 121°C Упаковка – не менее 100 шт. | 1 | упак |  |  |
| 7 | Фильтр мембранный, целлюлоза нитрат, 1,2 мкм, 47 мм (100 шт/уп) или эквивалент | Материал мембраны - нитрат целлюлозы Размер пор – 1,2 мкм Диаметр – 47 мм Автоклавирование при температуре 121°C Упаковка – не менее 100 шт. | 1 | упак |  |  |
| 8 | Шланг вакуумный, внутр. диам. 8, внеш. диам. 18 мм (10 м) или эквивалент | Шланг вакуумный Цвет – красный Внутренний диаметр – 8 мм Тольщина стенок – не мене 5 мм Моток – не менее 10 м | 1 | м |  |  |