45

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку кабельно-проводниковой продукции.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	 
	Срок поставки

	
	
	
	
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	

	1
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х10 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ АЛЛЮМИНИЕВЫЙ
	м
	30
	ГОСТ - 16442-80
	

	2
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х150 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
	м
	10
	ГОСТ - 16442-80 
Сечение жилы - 150
	

	3
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х16 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
	м
	107
	ГОСТ - 16442-80
	

	4
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х25 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
	м
	97
	ГОСТ - 16442-80
	

	5
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х35 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
	м
	45
	ГОСТ - 16442-80
	

	6
	КАБЕЛЬ АЛЛЮМИНИЕВЫЙ СИЛОВОЙ АВВГ 2Х6(ОЖ)-0,66
	м
	250
	ГОСТ - 16442-80
	

	7
	КАБЕЛЬ АЛЛЮМИНИЕВЫЙ СИЛОВОЙ АВВГ 3Х2.5(ОЖ)-0,66
	м
	200
	ГОСТ - 16442-80
	

	8
	КАБЕЛЬ АСБ-6 3Х150 ОЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	10
	
ГОСТ 18410-73
	

	9
	КАБЕЛЬ АСБ-6 3Х185 ОЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	10
	ГОСТ - 18410-73
	

	10
	КАБЕЛЬ АСБ-6 3Х240 ОЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	10
	ГОСТ - 18410-73
	

	11
	КАБЕЛЬ АСБ-6 3Х50 ОЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	10
	ГОСТ - 18410-73
	

	12
	КАБЕЛЬ АСБ-6 3Х70 ОЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	20
	ГОСТ - 18410-73
	

	13
	КАБЕЛЬ АСБл 6 3Х120 ОЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	10
	ГОСТ - 18410-73
	

	14
	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГнг 14Х2,5
	м
	20
	 
	

	15
	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГнг7Х1 FRLS
	м
	30
	 
	

	16
	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГнг7Х2,5
	м
	30
	 
	

	17
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГ 2Х1.5(ОЖ)-0,66
	м
	50
	
ГОСТ 16442-80
	

	18
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГ 3Х1.5(ОЖ)-0,66
	м
	700
	ГОСТ - 18410-73
ГОСТ 16442-80
	

	19
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГ 3Х2.5(ОЖ)-0,66
	м
	500
	ГОСТ 16442-80
	

	20
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГ 5*50(ОЖ)-0,66
	м
	50
	
ГОСТ 16442-80
	

	21
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 2Х1,5(ОЖ)-0,66
	м
	10
	номинальное напряжение - до 660В 
Изоляция - ПВХ -пластикат 
оболочка - ПВХ -пластикат 
Жилы - медные
ТУ16.К01-37-2003
	

	22
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3Х1,5(ОЖ)-0,66
	м
	150
	ТУ - 3521-001-69070184-2011,гост 16442-80
ГОСТ 16442-80
	

	23
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3Х2,5(ОЖ)-0,66
	м
	230
	ТУ - 3521-001-69070184-2011,гост 16442-80
ТУ16.К01-37-2003
	

	24
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3Х4(ОЖ)-0,66
	м
	30
	ТУ - 3521-001-69070184-2011
ТУ16.К01-37-2003
	

	25
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3Х6(ОЖ)-0,66
	м
	80
	ТУ - 3521-001-69070184-2011
ТУ16.К01-37-2003
	


	26
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 4Х1,5(ОЖ)-0,66
	м
	50
	ГОСТ - 16442-80
ТУ16.К01-37-2003
	

	27
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 4Х2,5 0,4 КВ
	м
	183
	ГОСТ - 16442-80
	

	28
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 5*35(ОЖ)-0,66
	м
	20
	
ГОСТ 16442-80
	

	29
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 5Х1,5 СИЛОВОЙ 0,66кВ,
	м
	90
	диаметр - поперечного сечения 9,9 мм; номинальная толщина изоляции жил 06 мм; электрическое сопротивление изоляции на 1 км и 20оС-12МОм;допустимая токовая нагрузка на воздухе:21А: в земле:28А;допустимый ток короткого замыкания-0,17кА
ГОСТ Р 53769-2010
	

	30
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 5Х10(ОЖ)-0,66
	м
	50
	
ГОСТ 16442-80
	

	31
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 5Х16(ОЖ)-0,66
	м
	115
	
ГОСТ 16442-80
	

	32
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 5Х2,5 СИЛОВОЙ 0,66/1КВ, МЕДН. С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	100
	
ТУ16.К01-37-2003
	

	33
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 5Х50(ОЖ)-1
	м
	30
	
ТУ16.К01-37-2003
	

	34
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 5Х70(ОЖ)-1
	м
	15
	
ТУ16.К01-37-2003
	

	35
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 5Х95(ОЖ)-1
	м
	20
	
ТУ16.К01-37-2003
	

	36
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ КГ 3Х1.5
	м
	70
	ТУ - 16 К73.05-93
	20 дней с даты заключения договора

	37
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ КГ 4Х1.5
	м
	5
	
ТУ16.К73.05-93
	

	38
	КАБЕЛЬ МИКРОФОННЫЙ КММ 2Х0.35
	м
	5
	
ТУ16.505-488-78
	

	39
	КАБЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ "НОКИА" 25
	м
	200
	материал - медь 
Сечение кабеля - 25мм2,тип многопроволочный
	

	40
	КАБЕЛЬ-ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ТРП 2Х0,5
	м
	50
	
ТУ16.КО4.005-89
	

	41
	ПРОВОД ЖАРОСТОЙКИЙ ПРКС 3Х2,5
	м
	150
	температура эксплуатации - -60С ДО +180С 
Напряжение - постоянного тока/переменного тока 660В 
температура - жилы максимальная +250С 
Прочность - резины электрическая,не менее 20 кВ/мм 
КОЛИЧЕСТВО - циклов на изгиб не менее 20 
монтаж - при температуре не ниже -15С
	

	42
	ПРОВОД ТЕРМОСТОЙКИЙ ПРКС 3Х1,5
	м
	50
	 
	

	43
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ АПВ (АПуВ) 1Х10
	м
	3
	
ГОСТ 6323-79
	

	44
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ АПВ (АПуВ) 1Х16
	м
	3
	
ГОСТ 6323-79
	

	45
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ-1(ПуВ) 1 Х 10
	м
	5
	
ГОСТ 6323-79
	

	46
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ-1(ПуВ) 1Х 2,5
	м
	135
	
ГОСТ 6323-79
	

	47
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ-1(ПуВ) 1Х1,5
	м
	200
	
ГОСТ 6323-79
	

	48
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ-3(ПуГВ) 1 Х10
	м
	40
	
ГОСТ 6323-79
	

	49
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ-3(ПуГВ) 1Х25
	м
	65
	
ГОСТ 6323-79
	

	50
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВС 3Х1,5
	м
	50
	
ГОСТ 7399-97
	

	51
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВС 3Х2,5
	м
	60
	
ГОСТ 7399-97
	

	52
	ПРОВОД-ШНУР БЫТОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ ШВВП 2Х0,75
	м
	30
	
ГОСТ 7399-97
	

	53
	ПРОВОД-ШНУР БЫТОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ ШВВП 3Х0,5
	м
	50
	
ГОСТ7399-80
	

	54
	ПРОВОД-ШНУР БЫТОВОЙ ШВП-2 2Х0,75
	м
	80
	
ГОСТ 7399-80
	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Товар должен быть новым, т.е. не бывшем в употреблении , не восстановленным, выпущенным не ранее 2014  года.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	-


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	-


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки. 

В случае выявления Покупателем при получении Товара или в течение гарантийного срока функциональных и качественных недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или существенно затрудняющих его использование Покупателем, а также в случае выявления недостачи по количеству Товара, а также несоответствие Товара иным условиям договора, Покупателем (комиссионно или уполномоченным лицом) составляется Акт в произвольной форме о несоответствии Товара условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.). Вызов представителя Поставщика для составления указанного акта необязателен.

В случае поставки Товара несоответствующего условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.) Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 20 дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик. Покупатель имеет право на проведение (без каких либо дополнительных затрат с его стороны) технического контроля и/или испытаний продукции с целью подтверждения соответствия условиям Договора, техническим требованиям

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Перечень, форма требования к оформлению обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией, в том числе требования к перечню документов, подтверждающих качество групп товаров, поставляемых совместно с ними: акты испытаний, сертификаты соответствия, свидетельства поверки, сертификаты калибровки и пр. по ИТТ, иному исходному документу и др.

Сырье, материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	           -


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	-


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество Товара должно соответствовать условиям договора, а также требованиям, предусмотренным нормативными документами (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.)  для соответствующего вида Товара. 

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком  устанавливается гарантийный срок не менее 6 месяцев, либо срок, предусмотренный заводом-изготовителем, в соответствии с ТУ с момента подписания Сторонами накладной о передаче Товара. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по настоящему договору.  В течение указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает  замену некачественного Товара, а также устраняет дефекты данного Товара  за свой счет.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	-


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных производителей, заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей.

	


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	В электронной форме.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл. 
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  

