УТВЕРЖДАЮ

Директор по управлению

собственными силами ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ №1») 

______________ Н.В. Петренко

«___» __________ 2014 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

по лоту № 091/08/2014 «Поставка противопожарных дверей  для выполнения строительно-монтажных работ на энергоблоке №4 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2014
Техническое задание 

1. Наименование и характеристика товара:
	№ позиции
	Наименование
	Обозначение
	Всего, шт

	1
	2
	3
	4

	
	Двери  металлические противопожарные, огнестойкостью 1,0час, класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97), категория сейсмостойкости II по НП-031-01

	1
	DМ2-1,0*/70.175 правая (доводчик, замок)
	ИТТ А-93973пм изм.1
	10

	2
	DМ2-1,0*/70.175 левая (доводчик, замок)
	ИТТ А-93973пм изм.1
	4

	3
	DМ2-1,0*/80.220 правая (доводчик, замок)
	ИТТ А-93973пм изм.1
	1

	4
	DМ2-1,0*/90.200 правая (доводчик, замок)
	ИТТ А-93973пм изм.1
	7

	5
	DМ2-1,0*/90.200 левая (доводчик, замок)
	ИТТ А-93973пм изм.1
	2

	6
	DМ2-1,0*/90.230 правая (доводчик, замок)
	ИТТ А-93973пм изм.1
	7

	7
	DМ2-1,0*/90.230 левая (доводчик, замок)
	ИТТ А-93973пм изм.1
	4

	8
	DМ2-1,0*/130.225 двупольная (доводчик, замок)
	ИТТ А-93973пм изм.1
	5

	9
	DМ2-1,0*/140.230 двупольная (доводчик, замок)
	ИТТ А-93973пм изм.1
	13

	10
	DМ2-1,0/90.230 правая (доводчик, ручка-защелка)
	ИТТ А-93973пм изм.1
	5

	11
	DМ2-1,0/90.230 левая (доводчик, ручка-защелка)
	ИТТ А-93973пм изм.1
	3

	12
	DМ2-1,0/140.230 двупольная (доводчик, ручка-защелка)
	ИТТ А-93973пм изм.1
	1

	
	Всего дверей:
	
	62

	Лакокрасочное покрытие выполнить в соответствии с требованиями ИТТ А-93973 пм изм.1,  цвет покрытия светло-серый


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка (склад покупателя) энергоблока № 4 Ростовской АЭС.
3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 30.12.2014г. отдельными партиями по заявкам Покупателя в течение 5(пяти) дней с момента подачи заявки.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленные материалы в том числе на материалы, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. 
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  4-го энергоблока Ростовской АЭС 17.07.2017 г.
5.  Требования к поставляемому товару: 

- соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 
-  прохождение процедуры входного контроля.

СОГЛАСОВАНО:
Инициатор закупки: _______________________________________А.Н. Ковалев
