ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Электропечь ТК-96.1400.МТ.3Ф 

Габаритные размеры Ш х Г х В ~ 1100мм х 1300мм х 1300 мм (с поднятой дверью В ~ 1800мм)
Объем рабочей камеры – 96 литров.

Чистовые размеры рабочей камеры (ширина × глубина × высота) – 400 × 600 × 400 мм.

   Тип нагревателей – карбидкремниевые американской фирмы I SQUARED R ELEMENT™, под    маркой Starbar.

Футеровка – современные волокнистые материалы.  

         Напряжение – 380 В, количество фаз – 3, частота – 50 Гц

Тип применяемого термоэлектрического преобразователя – ТПП
Печь комплектуется 3-х фазным силовым блоком с контроллером тепловых процессов Термолюкс-010.
Под усилен, что позволяет выдерживать повышенные удельные нагрузки.

Поворотная дверь защищает оператора от прямого воздействия теплового излучения футеровки двери печи при работе с открытой печью. 

Подъем и опускание двери осуществляется вручную. 

В печи двухсторонний обогрев (нагреватели размещаются на стенках рабочей камеры).

Электропечь поставляется в собранном виде с запасным комплектом нагревателей и  поддоном из жаропрочного сплава ХН45Ю (температура применения до 1250оС). 






