
федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего  образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)
                                                                 УТВЕРЖДАЮ


Начальник департамента 

капитального строительства и ремонта

______________ А.А. Журахов


« 29 »  декабря  2016 г.
Документация об открытом аукционе 

в электронной форме 
                         на право заключения договора на выполнение работ                  
по капитальному ремонту помещений мужской душевой, женской душевой, женского туалета, служебного туалета, мужского туалета, электрощитовой, постирочной, помещения № 121, помещения № 123, коридора, кухни 1-го этажа; кухни левого и правого крыла 3-го этажа, кухни левого и правого крыла 4-го этажа, дверных проемов в помещениях № 3, № 5 подвала,  оконных откосов в помещениях № 102 - № 110, № 110а, № 111, № 111а, № 113, № 117, № 117а, № 119, № 119а 1-го этажа; в помещениях № 201, № 203, № 204, № 204а, № 204б, № 205, № 206, № 206а, № 207, № 209, № 211- № 215, № 215а, № 215б, № 216- № 238, в помещениях  туалетов левого и правого крыла 2-го этажа; в помещениях № 301- 315, № 315а, № 315б, № 316 - № 338, в помещениях туалетов левого и правого крыла 3-го этажа; в помещениях  № 401- № 440, в помещениях туалетов левого и правого крыла 4-го этажа; в помещениях № 501 - № 514, № 516, № 517, № 517а, № 518 - № 520, №522 - № 540, № 547, в помещениях туалетов левого и правого крыла 5-го этажа; системы вентиляции подвала; узла учета тепловой энергии системы отопления общежития №1 Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.20

                                           Номер открытого аукциона

в электронной форме:
      381-1104эа  
СОГЛАСОВАНО

Председатель

Единой комиссии                               С.В. Даева
                                    « 29 »  декабря  2016 г.
Россия, г. Москва

Каширское шоссе, д. 31
	Раздел
	Под

раздел
	Содержание
	Стр.

	1
	Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме
	4

	
	1.1
	Общие сведения
	4

	
	1.2
	Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.3
	Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.4
	Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме
	5

	
	1.5
	Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме  и документацию об открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.6
	Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	7

	
	1.7
	Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	10

	
	1.8
	Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	10

	
	1.9
	Требования к участникам процедуры закупки
	10

	
	1.10
	Представление предложения о качестве работ
	10

	
	1.11
	Представление предложения о цене договора
	10

	
	1.12
	Представление графика выполнения работ
	10

	
	1.13
	Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	10

	
	1.14
	Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	11

	
	1.15
	Проведение открытого аукциона в электронной форме
	14

	
	1.16
	Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме
	16

	
	1.17
	Заключение договора
	19

	
	1.18
	Право на обжалование
	21

	2
	Информационная карта аукциона
	22

	3
	Техническое задание
	29

	4
	Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки
	201


	
	Форма 1
	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	201


	
	Форма 2
	Предложение о качестве работ
	203

	
	Форма 3
	Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	207

	
	Форма 4
	Анкета участника процедуры закупки
	212

	
	Форма 5
	Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки 
	216

	
	Форма 6
	Декларация  о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства
	217

	5
	Проект договора
	221


1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1. Общие сведения

1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.


Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.


1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.
1.1.5. В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352, участниками процедуры закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.


1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки работ для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.


1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота). 

1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.


1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.


1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме
Заказчик, разместивший на   Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.


1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме 


1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 


1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.


1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.


1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: 

предложение о качестве работ, которые являются предметом  договора, их количественных и качественных характеристиках, в том числе:

а) состав работ и последовательность их выполнения; 

б) технологию выполнения работ;

в) сроки выполнения работ;

г) объем работ.
1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:


1) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (форма 6);

2) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);
5) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

6) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9  Положения о закупке: 
а) документы, подтверждающие опыт работы и деловую репутацию участника процедуры закупки:


- копии не менее трех  контрактов (договоров) с приложенными актами выполненных работ за последние три года, предшествующие  размещению информации о закупке на официальном сайте,  по предмету аукциона  стоимостью каждого контракта  (договора) не менее ста процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме;            

         - копии документов, подтверждающие регистрацию в качестве  юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее, чем за 3 года до даты размещения информации о закупке на официальном сайте;

б) документы, подтверждающие необходимую профессиональную и техническую квалификацию: 

- копии удостоверений о соответствии квалификационным требованиям к выполняемой работе согласно предмету договора (монтажник сантехнических систем и оборудования - 3 чел., газосварщик – 1 чел., электросварщик ручной сварки – 1 чел., электромонтажник – 3 чел., монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха – 1 чел., каменщик – 2 чел., штукатур –плиточник – 3 чел., плотник -4 чел., маляр – 15 чел.,  ИТР – 2 чел.);

в) копии действующих сертификатов соответствия:

 -ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья применительно к деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту  объектов капитального строительства»;

- ГОСТ Р ИСО 14001-2007(ISO 14001:2004)  «Система экологического менеджмента применительно к деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту  объектов капитального строительства»;

-ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008) «Система менеджмента качества, применительно к деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства»;
7) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.  

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

9) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

10) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки. 

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки. 

1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.


1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.


1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.


1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.

1.9. Требования к участникам процедуры закупки


Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.



1.10. Представление предложения о качестве работ

1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.

Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о качестве работ (форма 2).

1.11. Представление предложения о цене договора

1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.8 Информационной карты аукциона. 

1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.


1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).


1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.


1.12. Представление графика выполнения работ

1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график выполнения работ в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График выполнения работ представляется в произвольной форме.

1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам выполнения работ, а также представление в графике выполнения работ неполной информации о сроках выполнения работ, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.


1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.

1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.2. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении работ, которые закупаются. 

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае: 

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах единой комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.  

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.  

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся. 

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен не ранее десяти дней со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.


1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме
1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона. 

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона". 
1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона". 

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.
1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела. 

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела. 

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона. 

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.
1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования. 

1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме
1.16.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

1.16.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 
1.16.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе. 
1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. 

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке; 

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

Протокол подписывается Заказчиком, членами единой комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки. 

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме. 

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении. 

1.16.10. В случае если единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. 

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме. 


1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен не позднее 20 рабочих дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. 

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  
1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 
1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.18 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.


Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).


Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.


1.17.7. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.


Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.8. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.


1.17.9.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование


Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке. 

2. Информационная карта аукциона
	№

пункта

Информ.

карты
	Ссылка на пункт Раздела 1
	Содержание

	2.1
	1.1.2
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 

тел/факс: 8-499-324-97-93, 

E-mail: TBGuseva@mephi.ru

	2.2
	1.1.1
	Нормативный документ, в соответствии  с которым проводится процедура закупки: 

Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г., с изменениями от 17 октября 2016г., размещено на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru

	2.3
	1.9
	Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 
         1) являться субъектом малого и среднего предпринимательства;

2) быть правомочным заключать договор;

3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

6) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;
7) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать  в предусмотренном  Федеральным  законом  от  5  апреля  2013  года  № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
8) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков;

9) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке.
10) обладать  опытом работы и деловой репутацией:
- иметь не менее трех  контрактов (договоров) с приложенными актами выполненных работ за последние три года, предшествующие  размещению информации о закупке на официальном сайте,  по предмету аукциона  стоимостью каждого контракта  (договора) не менее ста процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме;            

  - иметь регистрацию в качестве  юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее, чем за 3 года до даты размещения информации о закупке на официальном сайте;

11) обладать необходимой профессиональной и технической квалификацией: 

- рабочие и ИТР участника процедуры закупки, привлекаемые для выполнения договора, должны иметь удостоверения о соответствии квалификационным требованиям к выполняемой работе согласно предмету договора (монтажник сантехнических систем и оборудования - 3 чел., газосварщик – 1 чел., электросварщик ручной сварки – 1 чел., электромонтажник – 3 чел., монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха – 1 чел., каменщик – 2 чел., штукатур –плиточник – 3 чел., плотник -4 чел., маляр – 15 чел.,  ИТР – 2 чел.)

12) обладать действующими сертификатами соответствия:

- ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья применительно к деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту  объектов капитального строительства»;

- ГОСТ Р ИСО 14001-2007(ISO 14001:2004)  «Система экологического менеджмента применительно к деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту  объектов капитального строительства»;

-ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008) «Система менеджмента качества, применительно к деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства».

	2.4
	1.1.2
	Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту помещений мужской душевой, женской душевой, женского туалета, служебного туалета, мужского туалета, электрощитовой, постирочной, помещения № 121, помещения № 123, коридора, кухни 1-го этажа; кухни левого и правого крыла 3-го этажа, кухни левого и правого крыла 4-го этажа, дверных проемов в помещениях № 3, № 5 подвала,  оконных откосов в помещениях № 102 - № 110, № 110а, № 111, № 111а, № 113, № 117, № 117а, № 119, № 119а 1-го этажа; в помещениях № 201, № 203, № 204, № 204а, № 204б, № 205, № 206, № 206а, № 207, № 209, № 211- № 215, № 215а, № 215б, № 216- № 238, в помещениях  туалетов левого и правого крыла 2-го этажа; в помещениях № 301- 315, № 315а, № 315б, № 316 - № 338, в помещениях туалетов левого и правого крыла 3-го этажа; в помещениях  № 401- № 440, в помещениях туалетов левого и правого крыла 4-го этажа; в помещениях № 501 - № 514, № 516, № 517, № 517а, № 518 - № 520, №522 - № 540, № 547, в помещениях туалетов левого и правого крыла 5-го этажа; системы вентиляции подвала; узла учета тепловой энергии системы отопления общежития №1 Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.20



	2.5
	1.1.1


	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено  на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» 
www.a-k-d.ru

	2.6
	
	Место выполнения работ: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.20

	2.7
	1.12
	Сроки (периоды) выполнения работ: с даты заключения договора до 15 февраля 2017 г.  

	2.8
	1.11.1
	Начальная (максимальная) цена договора 13 247 205 рублей 97 копеек

	2.9
	
	Форма, сроки и порядок оплаты работ: форма, сроки и порядок оплаты работ указаны в проекте договора

	2.10
	1.6
	Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую 

площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки 

	2.11
	1.6.3
	Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

       30.12.2016г.

	2.12
	1.6.3
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:
          19.01.2017г.; 09:00(время московское)

	2.13
	1.14.1
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:
       23.01.2017г.

	2.14
	
	Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 
        24.01.2017г.; 10:00(время московское)

	2.15
	1.15.3


	«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора

	2.16
	
	Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме:   26.01.2017г.

	2.17
	1.6.2.2
	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 2 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 264 944 рублей 12 копеек, НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

в Отделении 1 Москва г.Москва 705
БИК 044583001
КБК 00000000000000000510

ОКТМО 45917000
Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту помещений мужской душевой, женской душевой, женского туалета, служебного туалета, мужского туалета, электрощитовой, постирочной, помещения № 121, помещения № 123, коридора, кухни 1-го этажа; кухни левого и правого крыла 3-го этажа, кухни левого и правого крыла 4-го этажа, дверных проемов в помещениях № 3, № 5 подвала,  оконных откосов в помещениях № 102 - № 110, № 110а, № 111, № 111а, № 113, № 117, № 117а, № 119, № 119а 1-го этажа; в помещениях № 201, № 203, № 204, № 204а, № 204б, № 205, № 206, № 206а, № 207, № 209, № 211- № 215, № 215а, № 215б, № 216- № 238, в помещениях  туалетов левого и правого крыла 2-го этажа; в помещениях № 301- 315, № 315а, № 315б, № 316 - № 338, в помещениях туалетов левого и правого крыла 3-го этажа; в помещениях  № 401- № 440, в помещениях туалетов левого и правого крыла 4-го этажа; в помещениях № 501 - № 514, № 516, № 517, № 517а, № 518 - № 520, №522 - № 540, № 547, в помещениях туалетов левого и правого крыла 5-го этажа; системы вентиляции подвала; узла учета тепловой энергии системы отопления общежития №1 Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.20, НДС не облагается.
Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя.

Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается:

всем участникам процедуры закупки, за исключением участника процедуры закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

   участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в порядке, установленном Положением о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается. 

	2.18
	1.17.5
	Обеспечение исполнения договора:

 Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
         Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

в Отделении 1 Москва г.Москва 705
БИК 044583001 
КБК 00000000000000000510

ОКТМО 45917000
Наименование платежа: Обеспечение исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту помещений мужской душевой, женской душевой, женского туалета, служебного туалета, мужского туалета, электрощитовой, постирочной, помещения № 121, помещения № 123, коридора, кухни 1-го этажа; кухни левого и правого крыла 3-го этажа, кухни левого и правого крыла 4-го этажа, дверных проемов в помещениях № 3, № 5 подвала,  оконных откосов в помещениях № 102 - № 110, № 110а, № 111, № 111а, № 113, № 117, № 117а, № 119, № 119а 1-го этажа; в помещениях № 201, № 203, № 204, № 204а, № 204б, № 205, № 206, № 206а, № 207, № 209, № 211- № 215, № 215а, № 215б, № 216- № 238, в помещениях  туалетов левого и правого крыла 2-го этажа; в помещениях № 301- 315, № 315а, № 315б, № 316 - № 338, в помещениях туалетов левого и правого крыла 3-го этажа; в помещениях  № 401- № 440, в помещениях туалетов левого и правого крыла 4-го этажа; в помещениях № 501 - № 514, № 516, № 517, № 517а, № 518 - № 520, №522 - № 540, № 547, в помещениях туалетов левого и правого крыла 5-го этажа; системы вентиляции подвала; узла учета тепловой энергии системы отопления общежития №1 Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.20, НДС не облагается.

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно.

	2.19
	
	Возможность Заказчика изменить объем выполняемых по договору работ
Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) в ходе исполнения договора вправе изменить объем предусмотренных договором  работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, предусмотренными договором. При оказании дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем)  вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. 


3. Техническое задание
1. Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту помещений мужской душевой, женской душевой, женского туалета, служебного туалета, мужского туалета, электрощитовой, постирочной, помещения № 121, помещения № 123, коридора, кухни 1-го этажа; кухни левого и правого крыла 3-го этажа, кухни левого и правого крыла 4-го этажа, дверных проемов в помещениях № 3, № 5 подвала,  оконных откосов в помещениях № 102 - № 110, № 110а, № 111, № 111а, № 113, № 117, № 117а, № 119, № 119а 1-го этажа; в помещениях № 201, № 203, № 204, № 204а, № 204б, № 205, № 206, № 206а, № 207, № 209, № 211- № 215, № 215а, № 215б, № 216- № 238, в помещениях  туалетов левого и правого крыла 2-го этажа; в помещениях № 301- 315, № 315а, № 315б, № 316 - № 338, в помещениях туалетов левого и правого крыла 3-го этажа; в помещениях  № 401- № 440, в помещениях туалетов левого и правого крыла 4-го этажа; в помещениях № 501 - № 514, № 516, № 517, № 517а, № 518 - № 520, №522 - № 540, № 547, в помещениях туалетов левого и правого крыла 5-го этажа; системы вентиляции подвала; узла учета тепловой энергии системы отопления общежития №1 Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.20
2. Наименование выполняемых работ:  капитальный ремонт помещений мужской душевой, женской душевой, женского туалета, служебного туалета, мужского туалета, электрощитовой, постирочной, помещения № 121, помещения № 123, коридора, кухни 1-го этажа; кухни левого и правого крыла 3-го этажа, кухни левого и правого крыла 4-го этажа, дверных проемов в помещениях № 3, № 5 подвала,  оконных откосов в помещениях № 102 - № 110, № 110а, № 111, № 111а, № 113, № 117, № 117а, № 119, № 119а 1-го этажа; в помещениях № 201, № 203, № 204, № 204а, № 204б, № 205, № 206, № 206а, № 207, № 209, № 211- № 215, № 215а, № 215б, № 216- № 238, в помещениях  туалетов левого и правого крыла 2-го этажа; в помещениях № 301- 315, № 315а, № 315б, № 316 - № 338, в помещениях туалетов левого и правого крыла 3-го этажа; в помещениях  № 401- № 440, в помещениях туалетов левого и правого крыла 4-го этажа; в помещениях № 501 - № 514, № 516, № 517, № 517а, № 518 - № 520, №522 - № 540, № 547, в помещениях туалетов левого и правого крыла 5-го этажа; системы вентиляции подвала; узла учета тепловой энергии системы отопления общежития №1 Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.20

3. Объем выполняемых работ.
	№ п/п
	Объект
	Наименование видов (содержания) работ, требования, предъявляемые к работам
	Единица измерения
	Кол-во (объем)

	1.
	Помещения мужской душевой, женской душевой, женского туалета, служебного туалета, мужского туалета, электрощитовой, постирочной, помещения № 121, помещения № 123, коридора, кухни 1-го этажа; кухни левого и правого крыла 3-го этажа, кухни левого и правого крыла 4-го этажа, дверных проемов в помещениях № 3, № 5 подвала,  оконных откосов в помещениях № 102 - № 110, № 110а, № 111, № 111а, № 113, № 117, № 117а, № 119, № 119а 1-го этажа; в помещениях № 201, № 203, № 204, № 204а, № 204б, № 205, № 206, № 206а, № 207, № 209, № 211- № 215, № 215а, № 215б, № 216- № 238, в помещениях  туалетов левого и правого крыла 2-го этажа; в помещениях № 301- 315, № 315а, № 315б, № 316 - № 338, в помещениях туалетов левого и правого крыла 3-го этажа; в помещениях  № 401- № 440, в помещениях туалетов левого и правого крыла 4-го этажа; в помещениях № 501 - № 514, № 516, № 517, № 517а, № 518 - № 520, №522 - № 540, № 547, в помещениях туалетов левого и правого крыла 5-го этажа; системы вентиляции подвала; узла учета тепловой энергии системы отопления общежития №1 Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.20


	 Капитальный ремонт



	
	

	1.1 
	Мужская душевая  1-го этажа
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов размером 2100х800 мм
	м2
	3,36

	
	
	
	шт.
	2

	
	
	
 Установка глухого, одностворчатого, влагостойкого дверного блока из ПВХ  «Капель» размером 2100х800 мм с порогом 

Дверь оснащена фурнитурой: - усиленными петлями, отдельным врезным замком с комплектом ключей и защелкой, с встроенной вентиляционной решеткой. Цвет согласовать с заказчиком.


	м2
	3,36

	
	
	
	шт.
	2

	
	
	Ремонт штукатурки дверного откоса цементно-песчаным раствором марки М-100 шириной 300 мм 
	м2
	3

	
	
	Установка пластиковых наличников «Капель» шириной 70 мм с одной стороны 
	м
	5,1

	
	
	Установка штанги для крепления шторок из нержавейки
	м 
	7

	
	
	
	шт.
	7

	
	
	Разборка кирпичной перегородки толщиной в ½ кирпича
	м2
	1,3

	
	
	Демонтаж облицовки поверхности стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	117,4

	
	
	Протравка потолка нейтрализующим раствором
	м2
	29,6

	
	
	Устройство алюминиевого подвесного реечного потолка  Scandu со вставками по оцинкованному каркасу, толщина профиля каркаса 0,48-0,55мм с  устройством пристенного декоративного уголка – 36 м  
	м2

	29,6



	
	
	Разборка покрытия полов из керамической плитки    
	м2
	29,6

	
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 25 мм
	м2
	11

	
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 75 мм
	м2
	18,6

	
	
	Грунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения  CAPAROL
	м2
	117,4

	
	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола из раствора марки М 100 толщиной 25 мм
	м2
	11

	
	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола из раствора марки М 100 толщиной 75 мм
	м2
	18,6

	
	
	Армирование цементного подстилающего слоя сварной сеткой из арматурной проволоки диаметром 4 мм с ячейками 50х50 мм
	м2
	18,6



	
	
	Оштукатуривание  внутренних стен  цементно-песчаным раствором марки  М-100  
	м2
	117,4



	
	
	Устройство обмазочной гидроизоляции по поверхности стяжки пола гидроизоляционной мастикой «Флэхендихт»  КНАУФ за два раза
	м2
	29,6

	
	
	Устройство обмазочной гидроизоляции по поверхности стен гидроизоляционной мастикой «Флэхендихт» КНАУФ за два раза, с проклейкой в один слой, герметизирующей самоклеящейся ленты КНАУФ «Флехэндихбанд»  шириной 120 мм – 66,2 м
	м2
	117,4

	
	
	Устройство покрытия пола из керамогранитных плиток размером 300х300х8 мм на плиточном клее 
	м2
	29,6

	
	
	Гладкая облицовка поверхности стен, оконных, дверных откосов, подоконников, керамической многоцветной плиткой  размером 300х200 мм 
	м2

	117,4



	
	
	Установка декоративного пластикового уголка для наружных углов стен и откосов
	м
	45

	
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	3,2

	
	
	Смена смесителя  Профсан ПСМ110 с душевой стойкой и верхним душем 
	шт.
	7

	
	
	Демонтаж радиаторов отопления
	шт.
	2

	
	
	Установка биметаллических радиаторов отопления марки «Rifar-А 500» с количеством секций 10 шт., мощностью 1650 Вт с комплектом:

- кронштейном - 3 шт.;

- заглушки и переходники диаметром 3/4 – 1 шт.;

- краном для спуска воздуха диаметром 3/4 -1 шт.
	кВт
	3,3

	
	
	
	шт.
	2

	
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 15 мм
	шт.
	18

	
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 20 мм  с американкой
	шт.
	4

	
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 25 мм
	шт.
	4

	
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 40 мм 
	шт.
	2

	
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 15 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	18

	
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 20 мм с рукояткой рычаг
	шт.
	4

	
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 25 мм с рукояткой рычаг
	шт.
	4

	
	
	Установка полнопроходного шарового  крана «Bugatti» диаметром 40 мм с рукояткой рычаг
	шт.
	2

	
	
	Смена чугунного канализационного трапа на трап ТН 150х150-ВВ D110 в сборе из нержавеющей стали с вертикальным выпуском  диаметром 100 мм, решетка нержавеющая сталь, комбинированный гидрозатвор AlcaPlast
	шт.
	2

	
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 15 мм.
	м
	40

	
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 25 мм.
	м
	12

	
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 40 мм
	м
	35

	
	
	Разборка чугунной канализационной трубы диаметром 110 мм
	м
	15

	
	
	Пробивка в бетонном полу отверстий диаметром 120 мм длиной 300 мм.
	шт.
	2

	
	
	
	м3
	0,6

	
	
	Пробивка в бетонном полу отверстий диаметром 60 мм длиной 300 мм.
	шт.
	1

	
	
	
	м3
	0,3

	
	
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром  60 мм длиной 100 мм
	шт.
	2

	
	
	
	м3
	0,2

	
	
	Прокладка внутренней канализационной трубы из НПВХ диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,2 мм с фасонными частями:

- ревизия с крышкой диаметром 110 мм – 2 шт.;

- хомут металлический  для крепления труб внутренней канализации диаметром 110 мм – 4,1 кг;

- крестовина  двухплоскостная  левая, правая  диаметром 110х110х50 мм под углом 870- 1шт.;

- тройник диаметром 110х110х110 мм под углом 870 – 2 шт.;

- отвод диаметром под углом 450 – 8 шт.;                                                                                                                 
- отвод диаметром 110 мм под углом 300 – 8 шт.;

- заглушка диаметром 110 мм - 4 шт.;

- патрубок компенсационный диаметром 110 мм – 1 шт.
	м
	15

	
	
	Прокладка внутренней канализационной трубы из НПВХ диаметром 50 мм с толщиной стенки 3,2 мм с фасонными частями:

- тройник диаметром 50 мм углом 450 – 3 шт.;

- отвод диаметром 50 мм  углом 450 – 3 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 300 – 3 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 900 – 3 шт.;

- хомут металлический для крепления труб внутренней канализации диаметром 50 мм – 0,35 кг
	м
	8

	
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 15 мм 
	м
	40

	
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 25 мм 
	м
	12

	
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 40 мм
	м
	35

	
	
	Грунтование труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	1,885

	
	
	Грунтование труб диаметром 25 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	0,942

	
	
	Грунтование труб диаметром 40 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	4,398

	
	
	Масляная окраска труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	1,885

	
	
	Масляная окраска труб диаметром 25 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	0,942

	
	
	Масляная окраска труб диаметром 40 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	4,398

	
	
	Гидравлическое испытание водопроводных труб диаметром до 40 мм
	м
	87

	
	
	Установка умывальника с подводкой холодной и горячей воды, Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм с пьедесталом. 

Форма, цвет согласуется с заказчиком.
	шт.
	2

	
	
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях
	отверстия
	3

	
	
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах
	отверстия
	2

	
	
	Установка металлической планки из трех крючков  из нержавеющей стали
	шт.
	7

	
	
	Демонтаж  светильника люминесцентного
	шт.
	5

	
	
	Демонтаж выключателя двухклавишного  для открытой проводки
	шт.
	2

	
	
	Демонтаж распределительной коробки
	шт.
	4

	
	
	Прокладка гофрированной трубы ПНД тяжелого типа диаметром 20 мм по потолку
	м
	20

	
	
	Затягивания кабеля ВВГнг 3х1,5 мм2 в  гофрированную трубу диаметром 20 мм.
	м
	20

	
	
	Пробивка в кирпичных стенах  борозд  площадью 10 см2
	м
	15

	
	
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром  50 мм длиной 100 мм
	шт.
	3

	
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,1,5 мм2 в борозде
	м
	4

	
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,2,5 мм2 в борозде
	м
	15

	
	
	Заделка борозд в кирпичной стене полимерцементным раствором марки М-200
	м3
	0,07

	
	
	Прокладка кабель-канала "Legrand" размером 50х110 мм
	м
	24

	
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5мм2 в кабель-канале размером 50х110 мм
	м
	10

	
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 мм2 в кабель-канале размером 50х110 мм
	м
	10

	
	
	Монтаж герметичной двухместной розетки с заземляющим контактом для открытой проводки
	шт.
	2

	
	
	Установка герметичного двухклавишного выключателя для открытой проводки
	шт.
	2

	
	
	Монтаж распределительной коробки с использованием зажимов Waga 5х2,5 мм с прижимом – 4 шт., для открытой проводки
	шт.
	2

	
	
	Установка накладных светодиодных светильников  1195*100*50 мм 36 ВТ 6500К Varton на реечный потолок
	шт.
	5



	
	
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сечением до 10 мм2  к блокам зажимов автоматических выключателей в распределительном щите
	шт.
	9



	
	
	Измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль»


	1 токоприемник
	2

	
	
	Измерение сопротивления изоляции распределительных линий цепи
	1 линия
	4

	
	
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами
	1

точка
	11

	1.2 
	Женская душевая 1-го этажа
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов размером 2100х800 мм
	м2
	5,04

	1.3 
	
	
	шт.
	3

	1.4 
	
	Установка глухого, одностворчатого, влагостойкого дверного блока из ПВХ  «Капель» размером 2100х800 мм с порогом 

Дверь оснащена фурнитурой: - усиленными 

петлями, отдельным врезным замком с комплектом ключей и защелкой, с встроенной вентиляционной решеткой. Цвет согласовать с заказчиком.
	м2

	5,04



	1.5 
	
	
	шт.
	3



	1.6 
	
	Ремонт штукатурки дверного откоса цементно-песчаным раствором марки М-100 шириной 300 мм 
	м2
	4,5

	1.7 
	
	Установка штанги для крепления шторок из нержавейки
	м
	7

	1.8 
	
	
	шт.
	7

	1.9 
	
	Установка пластиковых наличников «Капель» шириной 70 мм с одной стороны 
	м
	5,1

	1.10 
	
	Разборка подшивки потолков из деревянных реек
	м2
	32

	1.11 
	
	Разборка кирпичной перегородки толщиной в ½ кирпича
	м2
	1,3

	1.12 
	
	Демонтаж облицовки поверхности стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	126,5

	1.13 
	
	Протравка потолка нейтрализующим раствором
	м2
	32

	1.14 
	
	Устройство алюминиевого подвесного реечного потолка  Scandu со вставками по оцинкованному каркасу, толщина профиля каркаса 0,48-0,55мм с  устройством пристенного декоративного уголка – 39 м  
	м2

	32



	1.15 
	
	Разборка покрытия полов из керамической плитки    
	м2
	32

	1.16 
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 25 мм
	м2
	14,5

	1.17 
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 75 мм
	м2
	17,5

	1.18 
	
	Грунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения  CAPAROL
	м2
	126,5

	1.19 
	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола из раствора марки М 100 толщиной 25 мм
	м2
	14,5

	1.20 
	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола из раствора марки М 100 толщиной 75 мм
	м2
	17,5

	1.21 
	
	Армирование цементного подстилающего слоя сварной сеткой из арматурной проволоки диаметром 4 мм с ячейками 50х50 мм
	м2
	17,5



	1.22 
	
	Оштукатуривание  внутренних стен  цементно-песчаным раствором марки  М-100  
	м2
	126,5



	1.23 
	
	Устройство обмазочной гидроизоляции по поверхности стяжки пола гидроизоляционной мастикой «Флэхендихт»  КНАУФ за два раза
	м2
	32

	1.24 
	
	Устройство обмазочной гидроизоляции по поверхности стен гидроизоляционной мастикой «Флэхендихт» КНАУФ за два раза, с проклейкой в один слой, герметизирующей самоклеящейся ленты КНАУФ «Флехэндихбанд»  шириной 120 мм – 80,5 м
	м2
	126,5

	1.25 
	
	Устройство покрытия пола из керамогранитных плиток размером 300х300х8 мм на плиточном клее 
	м2
	32

	1.26 
	
	Гладкая облицовка поверхности стен, оконных, дверных откосов, подоконников, керамической многоцветной плиткой  размером 300х200 мм 
	м2

	126,5



	1.27 
	
	Установка декоративного пластикового уголка для наружных углов стен и откосов
	м
	45

	1.28 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	4,57

	1.29 
	
	Смена смесителя  Профсан ПСМ110 с душевой стойкой и верхним душем 
	шт.
	7

	1.30 
	
	Демонтаж радиаторов отопления
	шт.
	2

	1.31 
	
	Установка биметаллических радиаторов отопления марки «Rifar-А 500» с количеством секций 10 шт., мощностью 1650 Вт с комплектом:

- кронштейном - 3 шт.;

- заглушки и переходники диаметром 3/4 – 1 шт.;

- краном для спуска воздуха диаметром 3/4 -1 шт.
	кВт
	3,3

	1.32 
	
	
	шт.
	2

	1.33 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 15 мм
	шт.
	18

	1.34 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 20 мм  с американкой
	шт.
	6


	1.35 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 25 мм
	шт.
	6

	1.36 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 40 мм 
	шт.
	6

	1.37 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 15 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	18

	1.38 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 20 мм с рукояткой рычаг
	шт.
	6

	1.39 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 25 мм с рукояткой рычаг
	шт.
	6

	1.40 
	
	Установка полнопроходного шарового  крана «Bugatti» диаметром 40 мм с рукояткой рычаг
	шт.
	6


	1.41 
	
	Смена чугунного канализационного трапа на трап ТН 150х150-ВВ D110 в сборе из нержавеющей стали с вертикальным выпуском  диаметром 100 мм, решетка нержавеющая сталь, комбинированный гидрозатвор AlcaPlast
	шт.
	2

	1.42 
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 15 мм.
	м
	40

	1.43 
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 25 мм.
	м
	12

	1.44 
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 40 мм
	м
	18

	1.45 
	
	Разборка чугунной канализационной трубы диаметром 110 мм
	м
	15

	1.46 
	
	Пробивка в бетонном полу отверстий диаметром 120 мм длиной 300 мм.
	шт.
	2

	1.47 
	
	
	м3
	0,6

	1.48 
	
	Пробивка в бетонном полу отверстий диаметром 60 мм длиной 300 мм.
	шт.
	1

	1.49 
	
	
	м3
	0,3

	1.50 
	
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром  60 мм длиной 100 мм
	шт.
	2

	1.51 
	
	
	м3
	0,2

	1.52 
	
	Прокладка внутренней канализационной трубы из НПВХ диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,2 мм с фасонными частями:

- ревизия с крышкой диаметром 110 мм – 2 шт.;

- хомут металлический  для крепления труб внутренней канализации диаметром 110 мм – 4,1 кг;

- крестовина  двухплоскостная  левая, правая  диаметром 110х110х50 мм под углом 870- 1шт.;

- тройник диаметром 110х110х110 мм под углом 870 – 2 шт.;

- отвод диаметром под углом 450 – 8 шт.;                                                                                                                 
- отвод диаметром 110 мм под углом 300 – 8 шт.;

- заглушка диаметром 110 мм - 4 шт.;

- патрубок компенсационный диаметром 110 мм – 1 шт.
	м
	15

	1.53 
	
	Прокладка внутренней канализационной трубы из НПВХ диаметром 50 мм с толщиной стенки 3,2 мм с фасонными частями:

- тройник диаметром 50 мм углом 450 – 3 шт.;

- отвод диаметром 50 мм  углом 450 – 3 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 300 – 3 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 900 – 3 шт.;

- хомут металлический для крепления труб внутренней канализации диаметром 50 мм – 0,35 кг
	м
	8

	1.54 
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 15 мм 
	м
	40

	1.55 
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 25 мм 
	м
	12

	1.56 
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 40 мм
	м
	18

	1.57 
	
	Грунтование труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	1,885

	1.58 
	
	Грунтование труб диаметром 25 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	0,942

	1.59 
	
	Грунтование труб диаметром 40 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	2,262

	1.60 
	
	Масляная окраска труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	1,885

	1.61 
	
	Масляная окраска труб диаметром 25 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	0,942

	1.62 
	
	Масляная окраска труб диаметром 40 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	2,262

	1.63 
	
	Гидравлическое испытание водопроводных труб диаметром до 40 мм
	м
	87

	1.64 
	
	Установка умывальника с подводкой холодной и горячей воды, Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм с пьедесталом. 

Форма, цвет согласуется с заказчиком.
	шт.
	2

	1.65 
	
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях
	отверстия
	3

	1.66 
	
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах
	отверстия
	2

	1.67 
	
	Установка металлической планки из трех крючков  из нержавеющей стали
	шт.
	7

	1.68 
	
	Демонтаж  светильника люминесцентного
	шт.
	5

	1.69 
	
	Демонтаж выключателя двухклавишного  для открытой проводки
	шт.
	2

	1.70 
	
	Демонтаж распределительной коробки
	шт.
	4

	1.71 
	
	Прокладка гофрированной трубы ПНД тяжелого типа диаметром 20 мм по потолку
	м
	20

	1.72 
	
	Затягивания кабеля ВВГнг 3х1,5 мм2 в  гофрированную трубу диаметром 20 мм.
	м
	20

	1.73 
	
	Пробивка в кирпичных стенах  борозд  площадью 10 см2
	м
	15

	1.74 
	
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром  50 мм длиной 100 мм
	шт.
	3

	1.75 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,1,5 мм2 в борозде
	м
	4

	1.76 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,2,5 мм2 в борозде
	м
	15

	1.77 
	
	Заделка борозд в кирпичной стене полимерцементным раствором марки М-200
	м3
	0,07

	1.78 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5мм² в кабель-канале размером 50х110 мм
	м
	20

	1.79 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 мм² в кабель-канале размером 50х110 мм
	м
	20

	1.80 
	
	Монтаж герметичной двухместной розетки с заземляющим контактом для открытой проводки
	шт.
	2

	1.81 
	
	Установка герметичного двухклавишного выключателя для открытой проводки
	шт.
	2

	1.82 
	
	Монтаж распределительной коробки с использованием зажимов Waga 5х2,5 мм с прижимом – 4 шт., для открытой проводки
	шт.
	4

	1.83 
	
	Установка накладных светодиодных светильников  1195*100*50 мм 36 ВТ 6500К Varton на реечный потолок
	шт.
	5



	1.84 
	
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сечением до 10 мм²  к блокам зажимов автоматического выключателей в  распределительном щит
	шт.
	9



	1.85 
	
	Измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль»


	1 токоприемник
	2

	1.86 
	
	Измерение сопротивления изоляции распределительных линий цепи
	1 линия
	4

	1.87 
	
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами
	1

точка
	13

	
	Женский туалет 

1-го этажа


	Разборка деревянных заполнений дверных проемов размером 2100х800 мм –1 шт., 2100х700 мм –2 шт.
	м2
	4,62

	1.88 
	
	
	шт.
	3

	1.89 
	
	
Установка глухого, одностворчатого, влагостойкого дверного блока из ПВХ  «Капель» размером 2100х800 мм  - 1 шт., 2100х700 мм – 2 шт. с порогом 

Дверь оснащена фурнитурой: - усиленными петлями, отдельным врезным замком с комплектом ключей и защелкой. Цвет согласовать с заказчиком.
	м2

	4,62



	1.90 
	
	
	шт.
	3



	1.91 
	
	Ремонт штукатурки дверного откоса цементно-песчаным раствором марки М-100 шириной 300 мм 
	м2
	4,47

	1.92 
	
	Установка пластиковых наличников «Капель» шириной 70 мм с одной стороны 
	м
	5

	1.93 
	
	Установка пластиковых наличников «Капель» шириной 70 мм с двух сторон
	м
	19,6

	1.94 
	
	Демонтаж облицовки поверхности стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	35,1

	1.95 
	
	Протравка потолка нейтрализующим раствором
	м2
	5,5

	1.96 
	
	Устройство алюминиевого подвесного реечного потолка  Scandu со вставками по оцинкованному каркасу, толщина профиля каркаса 0,48-0,55мм с  устройством пристенного декоративного уголка – 9 м  
	м2

	5,5



	1.97 
	
	Разборка покрытия полов из керамической плитки    
	м2
	5,5

	1.98 
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 25 мм
	м2
	5,5

	1.99 
	
	Огрунтовка стяжки пола грунтовкой глубокого проникновения «Тифенгрунд» КНАУФ
	м2
	5,5

	1.100 
	
	Грунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения  CAPAROL
	м2
	35,1

	1.101 
	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола из раствора марки М 100 толщиной 25 мм
	м2
	5,5

	1.102 
	
	Оштукатуривание  внутренних стен  цементно-песчаным раствором марки  М-100  
	м2
	35,1



	1.103 
	
	Устройство обмазочной гидроизоляции по поверхности стяжки пола гидроизоляционной мастикой «Флэхендихт»  КНАУФ за два раза
	м2
	6,5



	1.104 
	
	Устройство покрытия пола из керамогранитных плиток размером 300х300х8 мм на плиточном клее 
	м2
	5,5

	1.105 
	
	Гладкая облицовка поверхности стен, оконных, дверных откосов, подоконников, керамической многоцветной плиткой  размером 300х200 мм 
	м2

	35,1



	1.106 
	
	Установка декоративного пластикового уголка для наружных углов стен и откосов
	м
	12,3

	1.107 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,81

	1.108 
	
	Смена смесителя Аркон -17 Глобо с высоким гусаком
	шт.
	1

	1.109 
	
	Смена гибкой подводки производства Акватехник
	шт.
	4

	1.110 
	
	Демонтаж умывальников
	шт.
	1

	1.111 
	
	Демонтаж чугунных ванн
	шт.
	2

	1.112 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 15 мм
	шт.
	4

	1.113 
	
	Демонтаж углового вентиля диаметром 15 мм
	шт.
	1

	1.114 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 15 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	4

	1.115 
	
	Установка   углового  вентиля   BROEN BALLOTHERM.  Угловой вентиль должен соответствовать следующим параметрам: Надвижная розетка; Использование – универсальное; Подключение воды  -1/2»; Подключение подводки гибкого шланга -3/8»; шт. 1
	шт.
	1

	1.116 
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 15 мм.
	м
	6

	1.117 
	
	Разборка чугунной канализационной трубы диаметром 110 мм
	м
	3

	1.118 
	
	Разборка чугунной канализационной трубы диаметром 50 мм
	м
	10

	1.119 
	
	Пробивка в бетонном полу отверстий диаметром 120 мм длиной 300 мм.
	шт.
	1

	1.120 
	
	
	м3
	0,3

	1.121 
	
	Пробивка в бетонном полу отверстий диаметром 60 мм длиной 300 мм.
	шт.
	1

	1.122 
	
	
	м3
	0,3

	1.123 
	
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром  60 мм длиной 100 мм
	шт.
	1

	1.124 
	
	
	м3
	0,3

	1.125 
	
	Прокладка внутренней канализационной трубы из НПВХ диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,2 мм с фасонными частями:

- хомут металлический  для крепления труб внутренней канализации диаметром 110 мм – 1,2 кг;

- крестовина  двухплоскостная  левая, правая  диаметром 110х110х50 мм под углом 870- 1шт.;

- тройник диаметром 110х110х110 мм под углом 870 – 2 шт.;

- отвод диаметром под углом 450 – 3 шт.;                                                                                                                 
- отвод диаметром 110 мм под углом 300 – 3 шт.;

- заглушка диаметром 110 мм - 2 шт.;

- патрубок компенсационный диаметром 110 мм – 1 шт.
	м
	3

	1.126 
	
	Прокладка внутренней канализационной трубы из НПВХ диаметром 50 мм с толщиной стенки 3,2 мм с фасонными частями:

- тройник диаметром 50 мм углом 450 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм  углом 450 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 300 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 900 – 4 шт.;

- хомут металлический для крепления труб внутренней канализации диаметром 50 мм – 0,40 кг
	м
	10

	1.127 
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 15 мм 
	м
	6

	1.128 
	
	Грунтование труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	0,3

	1.129 
	
	Масляная окраска труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	0,3

	1.130 
	
	Гидравлическое испытание водопроводных труб диаметром до 40 мм
	м
	6

	1.131 
	
	Установка унитаза воронкообразного с цельноотлитой полочкой с сидением из полипропилена в сборе с нижним подводом воды: -гофра для унитаза -1шт.; - манжета резиноваядля унитаза канализационная диаметром 110 мм – 1шт.
	шт.
	2

	1.132 
	
	Установка умывальника с подводкой холодной и горячей воды, Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм с пьедесталом. 

Форма, цвет согласуется с заказчиком.
	шт.
	1

	1.133 
	
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях
	отверстия
	2

	1.134 
	
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах
	отверстия
	1

	1.135 
	
	Установка металлической планки из трех крючков  из нержавеющей стали
	шт.
	1

	1.136 
	
	Установка металлического держателя под туалетную бумагу из нержавеющей стали
	шт.
	2

	1.137 
	
	Демонтаж  светильника люминесцентного
	шт.
	2

	1.138 
	
	Демонтаж выключателя двухклавишного  для открытой проводки
	шт.
	1

	1.139 
	
	Демонтаж распределительной коробки
	шт.
	1

	1.140 
	
	Прокладка гофрированной трубы ПНД тяжелого типа диаметром 20 мм по потолку
	м
	4

	1.141 
	
	Затягивания кабеля ВВГнг 3х1,5 мм2 в  гофрированную трубу диаметром 20 мм.
	м
	4

	1.142 
	
	Пробивка в кирпичных стенах  борозд  площадью 10 см2
	м
	4

	1.143 
	
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром  50 мм длиной 100 мм
	шт.
	2

	1.144 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,1,5 мм2 в борозде
	м
	2

	1.145 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,2,5 мм2 в борозде
	м
	4

	1.146 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5мм2 в кабель-канале размером 50х110 мм
	м
	15

	1.147 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 мм2 в кабель-канале размером 50х110 мм
	м
	15

	1.148 
	
	Монтаж герметичной двухместной розетки с заземляющим контактом для открытой проводки
	шт.
	1

	1.149 
	
	Установка герметичного двухклавишного выключателя для открытой проводки
	шт.
	1

	1.150 
	
	Монтаж распределительной коробки с использованием зажимов Waga 5х2,5 мм с прижимом – 4 шт., для открытой проводки
	шт.
	2

	1.151 
	
	Установка светильника светодиодного круглого на стену 12W 4000К 150-250В 960лм IP65 D=175мм
	шт.
	2



	1.152 
	
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сечением до 10 мм²  к блокам зажимов автоматических выключателей в  распределительном щите
	шт.
	4

	1.153 
	
	Измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль»


	1 токоприемник
	1

	1.154 
	
	Измерение сопротивления изоляции распределительных линий цепи
	1 линия
	2

	1.155 
	
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами
	1

точка
	6

	1.156 
	Служебный туалет 1-го этажа 
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов размером 2100х800 мм –1 шт., 2100х700 мм –1 шт.
	м2
	3,15

	1.157 
	
	
	шт.
	2

	1.158 
	
	
Установка глухого, одностворчатого, влагостойкого дверного блока из ПВХ  «Капель» размером 2100х800 мм  - 1 шт., 2100х700 мм – 1 шт. с порогом 

Дверь оснащена фурнитурой: - усиленными петлями, отдельным врезным замком с комплектом ключей и защелкой. Цвет согласовать с заказчиком.
	м2
	3,15

	1.159 
	
	
	шт.
	2



	1.160 
	
	Ремонт штукатурки дверного откоса цементно-песчаным раствором марки М-100 шириной 300 мм 
	м2
	6

	1.161 
	
	Установка пластиковых наличников «Капель» шириной 70 мм с одной стороны 
	м
	5

	1.162 
	
	Установка пластиковых наличников «Капель» шириной 70 мм с двух сторон
	м
	9,8

	1.163 
	
	Демонтаж облицовки поверхности стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	24,1

	1.164 
	
	Протравка потолка нейтрализующим раствором
	м2
	3,8

	1.165 
	
	Устройство алюминиевого подвесного реечного потолка  Scandu со вставками по оцинкованному каркасу, толщина профиля каркаса 0,48-0,55мм с  устройством пристенного декоративного уголка – 8 м  
	м2

	3,8



	1.166 
	
	Разборка покрытия полов из керамической плитки    
	м2
	3,8

	1.167 
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 25 мм
	м2
	3,8

	1.168 
	
	Огрунтовка стяжки пола грунтовкой глубокого проникновения «Тифенгрунд» КНАУФ
	м2
	3,8

	1.169 
	
	Грунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения  CAPAROL
	м2
	24,1

	1.170 
	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола из раствора марки М 100 толщиной 25 мм
	м2
	3,8

	1.171 
	
	Оштукатуривание  внутренних стен  цементно-песчаным раствором марки  М-100  
	м2
	24,1



	1.172 
	
	Устройство обмазочной гидроизоляции по поверхности стяжки пола гидроизоляционной мастикой «Флэхендихт»  КНАУФ за два раза
	м2
	4,5



	1.173 
	
	Устройство покрытия пола из керамогранитных плиток размером 300х300х8 мм на плиточном клее 
	м2
	3,8

	1.174 
	
	Гладкая облицовка поверхности стен, оконных, дверных откосов, подоконников, керамической многоцветной плиткой  размером 300х200 мм 
	м2

	24,1



	1.175 
	
	Установка декоративного пластикового уголка для наружных углов стен и откосов
	м
	8,5

	1.176 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,82

	1.177 
	
	Смена смесителя Аркон -17 Глобо с высоким гусаком
	шт.
	1

	1.178 
	
	Смена гибкой подводки производства Акватехник
	шт.
	3

	1.179 
	
	Демонтаж умывальников
	шт.
	1

	1.180 
	
	Демонтаж чугунных ванн
	шт.
	1

	1.181 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 15 мм
	шт.
	3

	1.182 
	
	Демонтаж углового вентиля диаметром 15 мм
	шт.
	1

	1.183 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 15 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	3

	1.184 
	
	Установка   углового  вентиля   BROEN BALLOTHERM.  Угловой вентиль должен соответствовать следующим параметрам: Надвижная розетка; Использование – универсальное; Подключение воды  -1/2»; Подключение подводки гибкого шланга -3/8»; шт. 1
	шт.
	1

	1.185 
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 15 мм.
	м
	6

	1.186 
	
	Разборка чугунной канализационной трубы диаметром 110 мм
	м
	3

	1.187 
	
	Разборка чугунной канализационной трубы диаметром 50 мм
	м
	10

	1.188 
	
	Пробивка в бетонном полу отверстий диаметром 120 мм длиной 300 мм.
	шт.
	1

	1.189 
	
	
	м3
	0,3

	1.190 
	
	Пробивка в бетонном полу отверстий диаметром 60 мм длиной 300 мм.
	шт.
	1

	1.191 
	
	
	м3
	0,3

	1.192 
	
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром  60 мм длиной 100 мм
	шт.
	1

	1.193 
	
	
	м3
	0,3

	1.194 
	
	Прокладка внутренней канализационной трубы из НПВХ диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,2 мм с фасонными частями:

- хомут металлический  для крепления труб внутренней канализации диаметром 110 мм – 1,2 кг;

- крестовина  двухплоскостная  левая, правая  диаметром 110х110х50 мм под углом 870- 1шт.;

- тройник диаметром 110х110х110 мм под углом 870 – 2 шт.;

- отвод диаметром под углом 450 – 3 шт.;                                                                                                                 
- отвод диаметром 110 мм под углом 300 – 3 шт.;

- заглушка диаметром 110 мм - 2 шт.;

- патрубок компенсационный диаметром 110 мм – 1 шт.
	м
	3

	1.195 
	
	Прокладка внутренней канализационной трубы из НПВХ диаметром 50 мм с толщиной стенки 3,2 мм с фасонными частями:

- тройник диаметром 50 мм углом 450 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм  углом 450 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 300 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 900 – 4 шт.;

- хомут металлический для крепления труб внутренней канализации диаметром 50 мм – 0,40 кг
	м
	10

	1.196 
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 15 мм 
	м
	8

	1.197 
	
	Грунтование труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	0,3

	1.198 
	
	Масляная окраска труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	0,3

	1.199 
	
	Гидравлическое испытание водопроводных труб диаметром до 40 мм
	м
	8

	1.200 
	
	Установка унитаза воронкообразного с цельноотлитой полочкой с сидением из полипропилена в сборе с нижним подводом воды: -гофра для унитаза -1шт.; - манжета резиноваядля унитаза канализационная диаметром 110 мм – 1шт.
	шт.
	1

	1.201 
	
	Установка умывальника с подводкой холодной и горячей воды, Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм с пьедесталом. 

Форма, цвет согласуется с заказчиком.
	шт.
	1

	1.202 
	
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях
	отверстия
	2

	1.203 
	
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах
	отверстия
	1

	1.204 
	
	Установка металлической планки из трех крючков  из нержавеющей стали
	шт.
	1

	1.205 
	
	Установка металлического держателя под туалетную бумагу из нержавеющей стали
	шт.
	1

	1.206 
	
	Демонтаж  светильника люминесцентного
	шт.
	2

	1.207 
	
	Демонтаж выключателя двухклавишного  для открытой проводки
	шт.
	1

	1.208 
	
	Демонтаж распределительной коробки
	шт.
	1

	1.209 
	
	Прокладка гофрированной трубы ПНД тяжелого типа диаметром 20 мм по потолку
	м
	4

	1.210 
	
	Затягивания кабеля ВВГнг 3х1,5 мм2 в  гофрированную трубу диаметром 20 мм.
	м
	4

	1.211 
	
	Пробивка в кирпичных стенах  борозд  площадью 10 см2
	м
	4

	1.212 
	
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром  50 мм длиной 100 мм
	шт.
	2

	1.213 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,1,5 мм2 в борозде
	м
	2

	1.214 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,2,5 мм2 в борозде
	м
	4

	1.215 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5мм² в кабель-канале размером 50х110 мм
	м
	15

	1.216 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 мм² в кабель-канале размером 50х110 мм
	м
	15

	1.217 
	
	Монтаж герметичной двухместной розетки с заземляющим контактом для открытой проводки
	шт.
	1

	1.218 
	
	Установка герметичного двухклавишного выключателя для открытой проводки
	шт.
	1

	1.219 
	
	Монтаж распределительной коробки с использованием зажимов Waga 5х2,5 мм с прижимом – 4 шт., для открытой проводки
	шт.
	2

	1.220 
	
	Установка светильника светодиодного круглого на стену 12W 4000К 150-250В 960лм IP65 D=175мм
	шт.
	2



	1.221 
	
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сечением до 10 мм²  к блокам зажимов автоматических выключателей в  распределительном щите
	шт.
	4

	1.222 
	
	Измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль»


	1 токоприемник
	1

	1.223 
	
	Измерение сопротивления изоляции распределительных линий цепи
	1 линия
	2

	1.224 
	
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами
	1

точка
	6

	1.225 
	Мужской туалет  

1-го этажа 

	Разборка деревянных заполнений дверных проемов размером 2100х800 мм –2 шт., 2100х700 мм –2 шт.
	м2
	6,3

	1.226 
	
	
	шт.
	4

	1.227 
	
	Установка глухого, одностворчатого, влагостойкого дверного блока из ПВХ  «Капель» размером 2100х800 мм  - 2 шт., 2100х700 мм – 2 шт. с порогом 


Дверь оснащена фурнитурой: - усиленными петлями, отдельным врезным замком с комплектом ключей и защелкой. Цвет согласовать с заказчиком.
	м2
	6,3

	1.228 
	
	
	шт.
	4

	1.229 
	
	Ремонт штукатурки дверного откоса цементно-песчаным раствором марки М-100 шириной 300 мм 
	м2
	11,88

	1.230 
	
	Установка пластиковых наличников «Капель» шириной 70 мм с одной стороны 
	м
	5

	1.231 
	
	Установка пластиковых наличников «Капель» шириной 70 мм с двух сторон
	м
	29,6

	1.232 
	
	Демонтаж облицовки поверхности стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	61,9

	1.233 
	
	Протравка потолка нейтрализующим раствором
	м2
	9,7

	1.234 
	
	Устройство алюминиевого подвесного реечного потолка  Scandu со вставками по оцинкованному каркасу, толщина профиля каркаса 0,48-0,55мм с  устройством пристенного декоративного уголка – 15,7 м  
	м2

	9,7



	1.235 
	
	Разборка покрытия полов из керамической плитки    
	м2
	9,7

	1.236 
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 25 мм
	м2
	9,7

	1.237 
	
	Огрунтовка стяжки пола грунтовкой глубокого проникновения «Тифенгрунд» КНАУФ
	м2
	9,7

	1.238 
	
	Грунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения  CAPAROL
	м2
	61,9

	1.239 
	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола из раствора марки М 100 толщиной 25 мм
	м2
	9,7


	1.240 
	
	Оштукатуривание  внутренних стен  цементно-песчаным раствором марки  М-100  
	м2
	61,9



	1.241 
	
	Устройство обмазочной гидроизоляции по поверхности стяжки пола гидроизоляционной мастикой «Флэхендихт»  КНАУФ за два раза
	м2
	11,5



	1.242 
	
	Устройство покрытия пола из керамогранитных плиток размером 300х300х8 мм на плиточном клее 
	м2
	9,7

	1.243 
	
	Гладкая облицовка поверхности стен, оконных, дверных откосов, подоконников, керамической многоцветной плиткой  размером 300х200 мм 
	м2

	61,9



	1.244 
	
	Установка декоративного пластикового уголка для наружных углов стен и откосов
	м
	21,7

	1.245 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	1,48

	1.246 
	
	Смена смесителя Аркон -17 Глобо с высоким гусаком
	шт.
	1

	1.247 
	
	Смена гибкой подводки производства Акватехник
	шт.
	1

	1.248 
	
	Демонтаж умывальников
	шт.
	1

	1.249 
	
	Демонтаж чугунных ванн
	шт.
	2

	1.250 
	
	Демонтаж радиаторов отопления
	шт.
	1

	1.251 
	
	Установка биметаллических радиаторов отопления марки «Rifar-А 500» с количеством секций 10 шт., мощностью 1650 Вт с комплектом:

- кронштейном - 3 шт.;

- заглушки и переходники диаметром 3/4 – 1 шт.;

- краном для спуска воздуха диаметром 3/4 -1 шт.
	кВт
	1,65

	1.252 
	
	
	шт.
	1

	1.253 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 15 мм
	шт.
	4

	1.254 
	
	Демонтаж углового вентиля диаметром 15 мм
	шт.
	2

	1.255 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 20 мм
	шт.
	2

	1.256 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 15 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	4

	1.257 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 20 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	2

	1.258 
	
	Установка   углового  вентиля   BROEN BALLOTHERM.  Угловой вентиль должен соответствовать следующим параметрам: Надвижная розетка; Использование – универсальное; Подключение воды  -1/2»; Подключение подводки гибкого шланга -3/8»; шт. 1
	шт.
	2

	1.259 
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 15 мм.
	м
	13

	1.260 
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 25 мм.
	м
	10

	1.261 
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 40 мм.
	м
	4

	1.262 
	
	Разборка чугунной канализационной трубы диаметром 110 мм
	м
	8

	1.263 
	
	Разборка чугунной канализационной трубы диаметром 50 мм
	м
	10

	1.264 
	
	Пробивка в бетонном полу отверстий диаметром 120 мм длиной 300 мм.
	шт.
	1

	1.265 
	
	
	м3
	0,3

	1.266 
	
	Пробивка в бетонном полу отверстий диаметром 60 мм длиной 300 мм.
	шт.
	1

	1.267 
	
	
	м3
	0,3

	1.268 
	
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром  60 мм длиной 100 мм
	шт.
	3

	1.269 
	
	
	м3
	0,3

	1.270 
	
	Прокладка внутренней канализационной трубы из НПВХ диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,2 мм с фасонными частями:

ревизия с крышкой диаметром 110 мм – 2 шт.;

- хомут металлический  для крепления труб внутренней канализации диаметром 110 мм – 1,7 кг;

- крестовина  двухплоскостная  левая, правая  диаметром 110х110х50 мм под углом 870- 1 шт.;

- тройник диаметром 110х110х110 мм под углом 870 – 2 шт.;

- отвод диаметром под углом 450 – 4 шт.;                                                                                                                 
- отвод диаметром 110 мм под углом 300 – 4 шт.;

- заглушка диаметром 110 мм - 2 шт.;

- патрубок компенсационный диаметром 110 мм – 2 шт.
	м
	8

	1.271 
	
	Прокладка внутренней канализационной трубы из НПВХ диаметром 50 мм с толщиной стенки 3,2 мм с фасонными частями:

- тройник диаметром 50 мм углом 450 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм  углом 450 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 300 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 900 – 4 шт.;

- хомут металлический для крепления труб внутренней канализации диаметром 50 мм – 0,40 кг
	м
	10

	1.272 
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 15 мм 
	м
	13

	1.273 
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 25 мм 
	м
	10

	1.274 
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 40 мм 
	м
	4

	1.275 
	
	Грунтование труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	0,58

	1.276 
	
	Грунтование труб диаметром 25 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	0,785

	1.277 
	
	Грунтование труб диаметром 40 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	0,503

	1.278 
	
	Масляная окраска труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	0,58

	1.279 
	
	Масляная окраска труб диаметром 25 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	0,785

	1.280 
	
	Масляная окраска труб диаметром 40 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	0,503

	1.281 
	
	Гидравлическое испытание водопроводных труб диаметром до 40 мм
	м
	27

	1.282 
	
	Установка унитаза воронкообразного с цельноотлитой полочкой с сидением из полипропилена в сборе с нижним подводом воды: -гофра для унитаза -1шт.; - манжета резиноваядля унитаза канализационная диаметром 110 мм – 1шт.
	шт.
	2

	1.283 
	
	Установка умывальника с подводкой холодной и горячей воды, Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм с пьедесталом. 

Форма, цвет согласуется с заказчиком.
	шт.
	1

	1.284 
	
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях
	отверстия
	4

	1.285 
	
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах
	отверстия
	3

	1.286 
	
	Установка металлической планки из трех крючков  из нержавеющей стали
	шт.
	1

	1.287 
	
	Установка металлического держателя под туалетную бумагу из нержавеющей стали
	шт.
	1

	1.288 
	
	Демонтаж  светильника люминесцентного
	шт.
	2

	1.289 
	
	Демонтаж выключателя двухклавишного  для открытой проводки
	шт.
	1

	1.290 
	
	Демонтаж распределительной коробки
	шт.
	1

	1.291 
	
	Прокладка гофрированной трубы ПНД тяжелого типа диаметром 20 мм по потолку
	м
	4

	1.292 
	
	Затягивания кабеля ВВГнг 3х1,5 мм2 в  гофрированную трубу диаметром 20 мм.
	м
	4

	1.293 
	
	Пробивка в кирпичных стенах  борозд  площадью 10 см2
	м
	4

	1.294 
	
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром  50 мм длиной 100 мм
	шт.
	2

	1.295 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,1,5 мм2 в борозде
	м
	2

	1.296 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,2,5 мм2 в борозде
	м
	4

	1.297 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5мм² в существующий кабель-канал 
	м
	15

	1.298 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 мм2 в существующий кабель-канал
	м
	15

	1.299 
	
	Заделка борозд в кирпичной стене полимерцементным раствором марки М-200
	м3
	0,02

	1.300 
	
	Монтаж герметичной двухместной розетки с заземляющим контактом для открытой проводки
	шт.
	1

	1.301 
	
	Установка герметичного двухклавишного выключателя для открытой проводки
	шт.
	1

	1.302 
	
	Монтаж распределительной коробки с использованием зажимов Waga 5х2,5 мм с прижимом – 4 шт., для открытой проводки
	шт.
	1

	1.303 
	
	Установка светильника светодиодного круглого на стену 12W 4000К 150-250В 960лм IP65 D=175мм
	шт.
	4



	1.304 
	
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сечением до 10 мм²  к блокам зажимов автоматических выключателей в  распределительном щите
	шт.
	4

	1.305 
	
	Измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль»


	1 токоприемник
	1

	1.306 
	
	Измерение сопротивления изоляции распределительных линий цепи
	1 линия
	2

	1.307 
	
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами
	1

точка
	7

	1.308 
	Электрощитовая 1-го этажа
	Демонтаж металлической двери размером 2100х800 мм
	м2
	1,68

	1.309 
	
	
	шт.
	1

	1.310 
	
	
	т
	0,05

	1.311 
	
	Установка глухого противопожарного металлического дверного блока ДПМ-01/30 (EI 30),  размером 2100х800 мм в комплектации: 

- подшипниковые петли «Nemef» - 2 шт.;

 - покрытие – эпоксидно-полеэфирная порошковая краска RAL;

 - врезной противопожарный цилиндровый замок «APECS»;

 - нажимные ручки на декоративной планке – цвет черный;

 - уплотнитель термореактивный «Kerfix Flexpan-200»;

 - комплект наличника; 

 - ручка «антипаника»;

 - доводчик;
 - сертификат, лицензия, паспорт к каждому изделию.
	м2
	1,68

	1.312 
	
	
	шт.
	1

	1.313 
	
	Ремонт штукатурки дверного откоса цементно-песчаным раствором марки М-100 шириной 300 мм 
	м2
	1,5

	1.314 
	
	Установка пластиковых наличников «Капель» шириной 70 мм с одной стороны 
	м
	5

	1.315 
	
	Установка пластиковых наличников «Капель» шириной 70 мм с двух сторон
	м
	29,6

	1.316 
	
	Демонтаж облицовки поверхности стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	61,9

	1.317 
	
	Протравка потолка нейтрализующим раствором
	м2
	9,7

	1.318 
	
	Устройство алюминиевого подвесного реечного потолка  Scandu со вставками по оцинкованному каркасу, толщина профиля каркаса 0,48-0,55мм с  устройством пристенного декоративного уголка – 15,7 м  
	м2

	9,7



	1.319 
	
	Разборка керамического плинтуса
	м.п.
	10,8

	1.320 
	
	Разборка покрытия полов из керамической плитки    
	м2
	8,7

	1.321 
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 25 мм
	м2
	8,7

	1.322 
	
	Огрунтовка стяжки пола грунтовкой глубокого проникновения «Тифенгрунд» КНАУФ
	м2
	8,7

	1.323 
	
	Грунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения  CAPAROL
	м2
	29

	1.324 
	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола из раствора марки М 100 толщиной 25 мм
	м2
	8,7

	1.325 
	
	Устройство покрытия пола из керамогранитных плиток размером 300х300х8 мм на плиточном клее 
	м2
	8,7

	1.326 
	
	Сплошное выравнивание поверхности стен штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м2
	29

	1.327 
	
	Окрашивание поливинилацетатными водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковыми красками, с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	8,7

	1.328 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	2,6

	1.329 
	
	Демонтаж  светильника люминесцентного
	шт.
	2

	1.330 
	
	Демонтаж выключателя двухклавишного  для открытой проводки
	шт.
	1

	1.331 
	
	Демонтаж распределительной коробки
	шт.
	2

	1.332 
	
	Демонтаж пожарного извещателя 
	шт.
	2

	1.333 
	
	Демонтаж громкоговорителя 
	шт.
	1

	1.334 
	
	Демонтаж кабель-канал  из ПВХ рамером 25х16 мм
	м
	10

	1.335 
	
	Демонтаж кабеля
	м
	10

	1.336 
	
	Прокладка гофрированной трубы ПНД тяжелого типа диаметром 20 мм по потолку
	м
	5

	1.337 
	
	Затягивания кабеля ВВГнг 3х1,5 мм² в  гофрированную трубу диаметром 20 мм.
	м
	5

	1.338 
	
	Пробивка в кирпичных стенах  борозд  площадью 10 см2
	м
	10

	1.339 
	
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром  50 мм длиной 100 мм
	шт.
	3

	1.340 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,1,5 мм² в борозде
	м
	2

	1.341 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,2,5 мм² в борозде
	м
	10

	1.342 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5мм² в существующий кабель-канал 
	м
	23

	1.343 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 мм² в существующий кабель-канал
	м
	45

	1.344 
	
	Заделка борозд в кирпичной стене полимерцементным раствором марки М-200
	м3
	0,06

	1.345 
	
	Монтаж герметичной двухместной розетки с заземляющим контактом для открытой проводки
	шт.
	2

	1.346 
	
	Установка герметичного двухклавишного выключателя для открытой проводки
	шт.
	1

	1.347 
	
	Монтаж распределительной коробки с использованием зажимов Waga 5х2,5 мм с прижимом – 4 шт., для открытой проводки
	шт.
	2

	1.348 
	
	Установка светодиодных светильников  накладных 1195*100*50мм 36 ВТ 6500К Varton V1-A0-00220-20000-2003665  на реечный потолок
	шт.
	2

	1.349 
	
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сечением до 10 мм²  к блокам зажимов автоматического выключателей в  распределительном щит
	шт.
	36

	1.350 
	
	Монтаж громкоговорителя настенного марки 10 Вт SWS-10 ранее демонтированные
	шт.
	1

	1.351 
	
	Монтаж пожарного извещателя дымового марки ИП 21-5 М3  ранее демонтированные
	шт.
	2

	1.352 
	
	Установка аварийного светильника ЛБА-3924А с лампой 1*20W
	шт.
	1

	1.353 
	
	Отключение жил кабелей сечением до 70 мм² в ВРУ
	шт.
	71

	1.354 
	
	Демонтаж со стены электрического щита  до 6 кг
	шт.
	1

	1.355 
	
	Демонтаж со стены электрического щита  до 15 кг
	шт.
	2

	1.356 
	
	Демонтаж со стены электрического щита учета электроэнергии до 15 кг
	шт.
	1

	1.357 
	
	Демонтаж щита собираемого из отдельных панелей  и блоков управления, однорядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения ( 4 щита шириной 0,5 м)
	м
	2

	1.358 
	
	Монтаж щита собираемого из отдельных панелей  и блоков управления однорядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения ( 4 щита   шириной0,6 м) ВРУ -5К-400-107 - УХЛ 4; ВРУ-5К -400 -218 -УХЛ 4
	м
	2,4

	1.359 
	
	Монтаж щита автоматического переключения  ЩАП-33 с токовой нагрузкой 40 А, реверс для эвакуационного и аварийного освещения   
	шт.
	1

	1.360 
	
	Монтаж на стену электрического щита учета электроэнергии массой 15 кг
	шт.
	1

	1.361 
	
	Монтаж на стену учетно-распределительного щита массой 15 кг
	шт.
	1

	1.362 
	
	Монтаж на стену учетно-распределительного щита массой 6 кг
	шт.
	1

	1.363 
	
	Испытание герметичной кабельной проходки
	1 испытание
	4

	1.364 
	
	Испытание кабеля силового длинной до 500 м напряжением до 10 кВ
	1 испытание
	20

	1.365 
	
	
Выключатель трехполюсный наприжением до 1 кВс номинальным током до 200 А
	шт.
	8

	1.366 
	Постирочная  1-го этажа 
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов размером 2100х800 мм
	м2
	3,36

	1.367 
	
	
	шт.
	2

	1.368 
	
	
Установка глухого, одностворчатого, влагостойкого дверного блока из ПВХ  «Капель» размером 2100х800 мм с порогом 

Дверь оснащена фурнитурой: - усиленными 
петлями, отдельным врезным замком с комплектом ключей и защелкой. Цвет согласовать с заказчиком.
	м2

	1,68



	1.369 
	
	
	шт.
	1

	1.370 
	
	Установка пластиковых наличников «Капель» шириной 70 мм с одной стороны 
	м
	10,2

	1.371 
	
	Разборка кирпичной перегородки толщиной в ½ кирпича
	м2
	5,75

	1.372 
	
	Демонтаж облицовки поверхности стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	45,3

	1.373 
	
	Протравка потолка нейтрализующим раствором
	м2
	18,6

	1.374 
	
	Устройство алюминиевого подвесного реечного потолка  Scandu со вставками по оцинкованному каркасу, толщина профиля каркаса 0,48-0,55мм с  устройством пристенного декоративного уголка – 18,2 м  
	м2

	18,6



	1.375 
	
	Разборка покрытия полов из керамической плитки    
	м2
	18,6

	1.376 
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 75 мм
	м2
	18,6

	1.377 
	
	Грунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения  CAPAROL
	м2
	45,3

	1.378 
	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола из раствора марки М 100 толщиной 75 мм
	м2
	18,6

	1.379 
	
	Армирование цементного подстилающего слоя сварной сеткой из арматурной проволоки диаметром 4 мм с ячейками 50х50 мм
	м2
	18,6



	1.380 
	
	Оштукатуривание  внутренних стен  цементно-песчаным раствором марки  М-100  
	м2
	45,3



	1.381 
	
	Устройство обмазочной гидроизоляции по поверхности стяжки пола гидроизоляционной мастикой «Флэхендихт»  КНАУФ за два раза
	м2
	18,6

	1.382 
	
	Устройство обмазочной гидроизоляции по поверхности стен гидроизоляционной мастикой «Флэхендихт» КНАУФ за два раза, с проклейкой в один слой, герметизирующей самоклеящейся ленты КНАУФ «Флехэндихбанд»  шириной 120 мм – 34,4 м
	м2
	45,3

	1.383 
	
	Устройство покрытия пола из керамогранитных плиток размером 300х300х8 мм на плиточном клее 
	м2
	18,6

	1.384 
	
	Гладкая облицовка поверхности стен, оконных, дверных откосов, подоконников, керамической многоцветной плиткой  размером 300х200 мм 
	м2

	45,3



	1.385 
	
	Установка декоративного пластикового уголка для наружных углов стен и откосов
	м
	12,3

	1.386 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.387 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	8,49

	1.388 
	
	Смена смесителя Аркон -17 Глобо с высоким гусаком
	шт.
	1

	1.389 
	
	Смена гибкой подводки производства Акватехник
	шт.
	4

	1.390 
	
	Демонтаж моек
	шт.
	2

	1.391 
	
	Демонтаж чугунных ванн
	шт.
	2

	1.392 
	
	Демонтаж радиаторов отопления
	шт.
	2

	1.393 
	
	Установка биметаллических радиаторов отопления марки «Rifar-А 500» с количеством секций 10 шт., мощностью 1650 Вт с комплектом:

- кронштейном - 3 шт.;

- заглушки и переходники диаметром 3/4 – 1 шт.;

- краном для спуска воздуха диаметром 3/4 -1 шт.
	кВт
	3,3

	1.394 
	
	
	шт.
	2

	1.395 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 15 мм
	шт.
	4

	1.396 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 20 мм
	шт.
	4

	1.397 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 25 мм
	шт.
	4

	1.398 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 32 мм
	шт.
	4

	1.399 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 15 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	4

	1.400 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 20 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	2

	1.401 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 25 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	2

	1.402 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 32 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	2

	1.403 
	
	Смена трапа ТН 105х105мм ВВ D50 канализационного в сборе  из нержавеющей стали с вертикальным выпуском  диаметром 50 мм, решетка нерж сталь, комбинированный гидрозатвор AlcaPlast
	шт.
	1

	1.404 
	
	Смена полотенцесушителя из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм
	шт.
	2

	1.405 
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 15 мм.
	м
	3

	1.406 
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 25 мм.
	м
	3

	1.407 
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 32 мм.
	м
	40

	1.408 
	
	Разборка чугунной канализационной трубы диаметром 110 мм
	м
	26

	1.409 
	
	Разборка чугунной канализационной трубы диаметром 50 мм
	м
	6

	1.410 
	
	Пробивка в бетонном полу отверстий диаметром 60 мм длиной 300 мм.
	шт.
	2

	1.411 
	
	
	м3
	0,6

	1.412 
	
	Прокладка внутренней канализационной трубы из НПВХ диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,2 мм с фасонными частями:

ревизия с крышкой диаметром 110 мм – 6 шт.;

- хомут металлический  для крепления труб внутренней канализации диаметром 110 мм – 7,8 кг;

- крестовина  двухплоскостная  левая, правая  диаметром 110х110х50 мм под углом 870- 2 шт.;

- тройник диаметром 110х110х110 мм под углом 870 – 2 шт.;

- отвод диаметром под углом 450 – 6 шт.;                                                                                                                 
- отвод диаметром 110 мм под углом 300 – 10 шт.;

- заглушка диаметром 110 мм - 6 шт.;

- патрубок компенсационный диаметром 110 мм – 4 шт.
	м
	26

	1.413 
	
	Прокладка внутренней канализационной трубы из НПВХ диаметром 50 мм с толщиной стенки 3,2 мм с фасонными частями:

- тройник диаметром 50 мм углом 450 – 6 шт.;

- отвод диаметром 50 мм  углом 450 – 6 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 300 – 6 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 900 – 6 шт.;

- хомут металлический для крепления труб внутренней канализации диаметром 50 мм – 0,70 кг
	м
	16

	1.414 
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 15 мм 
	м
	6

	1.415 
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 25 мм 
	м
	6

	1.416 
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 32 мм 
	м
	40

	1.417 
	
	Грунтование труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	0,283

	1.418 
	
	Грунтование труб диаметром 25 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	0,471

	1.419 
	
	Грунтование труб диаметром 40 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	0,503

	1.420 
	
	Масляная окраска труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	0,58

	1.421 
	
	Масляная окраска труб диаметром 25 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	0,785

	1.422 
	
	Масляная окраска труб диаметром 32 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	4,021

	1.423 
	
	Гидравлическое испытание водопроводных труб диаметром до 40 мм
	м
	58

	1.424 
	
	Установки мойки размером 800х600 мм из нержавеющей стали с тумбой. Размер чаши 340х400 мм. Глубина чаши 150 мм. Цвет и комплектация тумбы согласуется с заказчиком
	шт.
	2

	1.425 
	
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях
	отверстия
	2

	1.426 
	
	Установка металлической планки из трех крючков  из нержавеющей стали
	шт.
	4

	1.427 
	
	Демонтаж  светильника люминесцентного
	шт.
	2

	1.428 
	
	Демонтаж выключателя двухклавишного  для открытой проводки
	шт.
	1

	1.429 
	
	Демонтаж распределительной коробки
	шт.
	2

	1.430 
	
	Прокладка гофрированной трубы ПНД тяжелого типа диаметром 20 мм по потолку
	м
	10

	1.431 
	
	Затягивания кабеля ВВГнг 3х1,5 мм2 в  гофрированную трубу диаметром 20 мм.
	м
	4

	1.432 
	
	Пробивка в кирпичных стенах  борозд  площадью 10 см2
	м
	10

	1.433 
	
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий диаметром  50 мм длиной 100 мм
	шт.
	2

	1.434 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,1,5 мм2 в борозде
	м
	2

	1.435 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,2,5 мм2 в борозде
	м
	8

	1.436 
	
	Прокладка кабель-канала размером 110х50 мм
	м
	3

	1.437 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5мм² в существующий кабель-канал 
	м
	4

	1.438 
	
	Заделка борозд в кирпичной стене полимерцементным раствором марки М-200
	м3
	0,055

	1.439 
	
	Монтаж герметичной двухместной розетки с заземляющим контактом для открытой проводки
	шт.
	2

	1.440 
	
	Установка герметичного двухклавишного выключателя для открытой проводки
	шт.
	1

	1.441 
	
	Монтаж распределительной коробки с использованием зажимов Waga 5х2,5 мм с прижимом – 4 шт., для открытой проводки
	шт.
	2

	1.442 
	
	Установка светодиодных светильников  накладных 1195*100*50мм 36 ВТ 6500К Varton V1-A0-00220-20000-2003665  на реечный потолок
	шт.
	4



	1.443 
	
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сечением до 10 мм²  к блокам зажимов автоматических выключателей в  распределительном щите
	шт.
	11

	1.444 
	
	Измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль»


	1 токоприемник
	2

	1.445 
	
	Измерение сопротивления изоляции распределительных линий цепи
	1 линия
	1

	1.446 
	
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами
	1

точка
	9

	1.447 
	Помещение № 121 1-го этажа
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов размером 2100х800 мм
	м2
	6,72

	1.448 
	
	
	шт.
	4

	1.449 
	
	Установка однопольного, глухого внутреннего дверного деревянного блока, фанерованного шпоном ясеня размером 2100х800 мм с порогом  

Укомплектованная петлями, врезным замком с комплектом ключей, ручкой – кнопкой  металлической.
	м2
	6,72

	1.450 
	
	
	шт.
	4

	1.451 
	
	Установка на дверной блок с двух сторон деревянных наличников
	м
	30

	1.452 
	
	Установка на дверной блок с одной стороны деревянных наличников
	м
	5

	1.453 
	
	Ремонт штукатурки дверного откоса цементно-песчаным раствором марки М-100 шириной 300 мм 
	м2
	3,6

	1.454 
	
	Грунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения  CAPAROL
	м2
	128,8

	1.455 
	
	Грунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения  CAPAROL
	м2
	49,5

	1.456 
	
	Окрашивание поливинилацетатными водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковыми красками, с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	49,5

	1.457 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	2,7

	1.458 
	
	Ремонт рустов
	м
	20

	1.459 
	
	Разборка деревянного плинтуса
	м
	56,8

	1.460 
	
	Демонтаж покрытия полов из линолеума
	м2
	49,5

	1.461 
	
	Устройство основания пола из фанеры марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х12 мм
	м2
	49,5

	1.462 
	
	Устройство покрытия пола из линолеума коммерческого гомогенного "ТАРКЕТТ " толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Т2. Цвет линолеума согласовывается с заказчиком
	м2
	49,5

	1.463 
	
	Монтаж плинтуса ПВХ с кабель - каналом под цвет линолеума. Цвет плинтуса согласовывается с заказчиком.
	м
	56,8

	1.464 
	
	Установка стыкоперекрывающего порога шириной 60-80 мм из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой эмалью  
	м
	4

	1.465 
	
	Снятие бумажных обоев
	м2
	64,1

	1.466 
	
	Окрашивание латексными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковыми красками, с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	64,7

	1.467 
	
	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами 
	м2
	64,1

	1.468 
	
	Окраска масляной краской труб отопления  ранее  окрашенных за два раза
	м2
	3,54

	1.469 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,48

	1.470 
	
	Демонтаж  светильника люминесцентного
	шт.
	8

	1.471 
	
	Демонтаж пожарного извещателя для последующей установки
	шт.
	6

	1.472 
	
	Демонтаж громкоговорителя для последующей установки
	шт.
	1

	1.473 
	
	Установка универсальных светодиодных светильников размером 595х595 мм (офис)
	шт.
	9

	1.474 
	
	Монтаж громкоговорителя настенного марки 10 Вт SWS-10 ранее демонтированные
	шт.
	1

	1.475 
	
	Монтаж пожарного извещателя дымового марки ИП 21-5 М3  ранее демонтированные
	шт.
	6

	1.476 
	
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами
	1

точка
	9

	1.477 
	Помещение № 123 1-го этажа
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов размером 2100х800 мм - 4 шт., 2100х700 мм – 1 шт.
	м2
	8,19

	1.478 
	
	
	шт.
	5

	1.479 
	
	Установка однопольного, глухого, внутреннего дверного деревянного блока, фанерованного шпоном ясеня размером 2100х800 мм, с порогом  

Укомплектованная петлями, врезным замком с комплектом ключей, ручкой – кнопкой  металлической.
	м2
	6,72

	1.480 
	
	
	шт.
	4

	1.481 
	
	
Установка глухого, одностворчатого, влагостойкого дверного блока из ПВХ  «Капель» размером 2100х700 мм с порогом 

Дверь оснащена фурнитурой: - усиленными петлями, отдельным врезным замком с защелкой. Цвет согласовать с заказчиком.
	м2

	1,47



	1.482 
	
	
	шт.
	1

	1.483 
	
	Установка на дверной блок с двух сторон деревянных наличников
	м
	30

	1.484 
	
	Установка на дверной блок с одной стороны деревянных наличников
	м
	5

	1.485 
	
	Установка пластиковых наличников «Капель» шириной 70 мм с одной стороны 
	м
	9,8

	1.486 
	
	Ремонт штукатурки дверного откоса цементно-песчаным раствором марки М-100 шириной 300 мм 
	м2
	3,6

	1.487 
	
	Грунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения  CAPAROL
	м2
	124,6

	1.488 
	
	Грунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения  CAPAROL
	м2
	37,4

	1.489 
	
	Протравка потолка нейтрализующим раствором
	м2
	5

	1.490 
	
	Окрашивание поливинилацетатными водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковыми красками, с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	37,4

	1.491 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.492 
	
	Ремонт рустов
	м
	10

	1.493 
	
	Разборка деревянного плинтуса
	м
	30,8

	1.494 
	
	Демонтаж покрытия полов из линолеума
	м2
	37,4

	1.495 
	
	Устройство основания пола из фанеры марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х12 мм
	м2
	37,4

	1.496 
	
	Устройство покрытия пола из линолеума коммерческого гомогенного "ТАРКЕТТ " толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Т2. Цвет линолеума согласовывается с заказчиком
	м2
	37,4

	1.497 
	
	Монтаж плинтуса ПВХ с кабель - каналом под цвет линолеума. Цвет плинтуса согласовывается с заказчиком.
	м
	30,8

	1.498 
	
	Установка стыкоперекрывающего порога шириной 60 мм из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой эмалью  
	м
	3

	1.499 
	
	Окрашивание латексными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковыми красками, с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	124,6

	1.500 
	
	Окраска масляной краской труб отопления  ранее  окрашенных за два раза
	м2
	1,18

	1.501 
	
	Смена гибкой подводки производства Акватехник
	шт.
	3

	1.502 
	
	Демонтаж умывальников
	шт.
	1

	1.503 
	
	Демонтаж унитазов
	шт.
	1

	1.504 
	
	Установка унитаза воронкообразного с цельноотлитой полочкой с сидением из полипропилена в сборе с нижним подводом воды: -гофра для унитаза -1шт.; - манжета резиноваядля унитаза канализационная диаметром 110 мм – 1шт.
	шт.
	1

	1.505 
	
	Установка умывальника с подводкой холодной и горячей воды, Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм с пьедесталом. 

Форма, цвет согласуется с заказчиком.
	шт.
	1

	1.506 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,48

	1.507 
	
	Демонтаж  светильника люминесцентного
	шт.
	8

	1.508 
	
	Демонтаж пожарного извещателя для последующей установки
	шт.
	6

	1.509 
	
	Демонтаж громкоговорителя для последующей установки
	шт.
	1

	1.510 
	
	Установка светодиодных светильников  накладных 1195*100*50мм 36 ВТ 6500К Varton V1-A0-00220-20000-2003665  на реечный потолок
	шт.
	3



	1.511 
	
	Установка универсальных светодиодных светильников размером 595х595 мм (офис)
	шт.
	4

	1.512 
	
	Монтаж громкоговорителя настенного марки 10 Вт SWS-10 ранее демонтированные
	шт.
	1

	1.513 
	
	Монтаж пожарного извещателя дымового марки ИП 21-5 М3  ранее демонтированные
	шт.
	6

	1.514 
	
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами
	1

точка
	7

	1.515 
	Коридор 1-го этажа
	Устройство подвесного  алюминиевого потолка типа Армстронг по оцинкованному металлическому каркасу с применением пристенного декоративного уголка – 144 м
	м2
	133,5

	1.516 
	
	Грунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения  CAPAROL
	м2
	363,67

	1.517 
	
	Окрашивание латексными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковыми красками, с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	363,67

	1.518 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,2

	1.519 
	
	Демонтаж  светильника люминесцентного
	шт.
	10

	1.520 
	
	Демонтаж выключателя одноклавишного  для открытой проводки
	шт.
	4

	1.521 
	
	Демонтаж пожарного извещателя для последующей установки
	шт.
	10

	1.522 
	
	Демонтаж громкоговорителя для последующей установки
	шт.
	4

	1.523 
	
	Демонтаж кабель-канал  из ПВХ рамером 25х16 мм
	м
	57,4

	1.524 
	
	Демонтаж кабеля
	м
	57,4

	1.525 
	
	Прокладка гофрированной трубы ПНД тяжелого типа диаметром 20 мм по потолку
	м
	48

	1.526 
	
	Затягивания кабеля ВВГнг 3х1,5 мм2 в  гофрированную трубу диаметром 20 мм.
	м
	48

	1.527 
	
	Прокладка кабель-канала размером 25х16 мм
	м
	9,4

	1.528 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5мм2 в кабель-канале размером 25х16 мм
	м
	9,4

	1.529 
	
	Установка герметичного выключателя одноклавишного для открытой проводки
	шт.
	4

	1.530 
	
	Монтаж распределительной коробки с использованием зажимов Waga 5х2,5 мм с прижимом – 4 шт., для открытой проводки
	шт.
	4

	1.531 
	
	Установка универсальных светодиодных светильников размером 595х595 мм (офис)
	шт.
	10

	1.532 
	
	Монтаж громкоговорителя настенного марки 10 Вт SWS-10 ранее демонтированные
	шт.
	4

	1.533 
	
	Монтаж пожарного извещателя дымового марки ИП 21-5 М3  ранее демонтированные
	шт.
	10

	1.534 
	
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами
	1

точка
	18

	1.535 
	Кухня 1-го этажа
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов размером 2100х800 мм
	м2
	1,68

	1.536 
	
	
	шт.
	1

	1.537 
	
	
Установка глухого, одностворчатого, влагостойкого дверного блока из ПВХ  «Капель» размером 2100х800 мм с порогом 

Дверь оснащена фурнитурой: - усиленными петлями, отдельным врезным замком с комплектом ключей и защелкой, с встроенной вентиляционной решеткой. Цвет согласовать с заказчиком.
	м2
	1,68

	1.538 
	
	
	шт.
	1

	1.539 
	
	Установка пластиковых наличников «Капель» шириной 70 мм с одной стороны 
	м
	5,1

	1.540 
	
	Демонтаж облицовки поверхности стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	29,3

	1.541 
	
	Расчистка потолка от масленой краски вручную
	м2
	19,2

	1.542 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности стен и оконных откосов
	м2
	45,7

	1.543 
	
	Протравка потолка нейтрализующим раствором
	м2
	19,2

	1.544 
	
	Протравка стен нейтрализующим раствором
	м2
	45,7

	1.545 
	
	Устройство алюминиевого подвесного реечного потолка  Scandu со вставками по оцинкованному каркасу, толщина профиля каркаса 0,48-0,55мм с  устройством пристенного декоративного уголка – 18,2 м  
	м2

	19,2



	1.546 
	
	Разборка покрытия полов из керамической плитки    
	м2
	19,2

	1.547 
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 25 мм
	м2
	19,2

	1.548 
	
	Грунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения  CAPAROL
	м2
	45,7

	1.549 
	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола из раствора марки М 100 толщиной 25 мм
	м2
	19,2



	1.550 
	
	Оштукатуривание  внутренних стен  цементно-песчаным раствором марки  М-100  
	м2
	45,7

	1.551 
	
	Устройство обмазочной гидроизоляции по поверхности стяжки пола гидроизоляционной мастикой «Флэхендихт»  КНАУФ за два раза с проклейкой в один слой, герметизирующей самоклеящейся ленты КНАУФ «Флехэндихбанд»  шириной 120 мм – 18,4 м
	м2
	21,2

	1.552 
	
	Устройство покрытия пола из керамогранитных плиток размером 300х300х8 мм на плиточном клее 
	м2
	19,2

	1.553 
	
	Гладкая облицовка поверхности стен, оконных, дверных откосов, подоконников, керамической многоцветной плиткой  размером 300х200 мм 
	м2

	45,7



	1.554 
	
	Установка декоративного пластикового уголка для наружных углов стен и откосов
	м
	11

	1.555 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.556 
	
	Смена вентиляционных решеток размером 300х200 мм
	шт.
	4

	1.557 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,65

	1.558 
	
	Смена смесителя Аркон -17 Глобо с высоким гусаком
	шт.
	4

	1.559 
	
	Смена гибкой подводки производства Акватехник
	шт.
	8

	1.560 
	
	Демонтаж моек
	шт.
	4

	1.561 
	
	Демонтаж радиаторов отопления
	шт.
	1

	1.562 
	
	Установка биметаллических радиаторов отопления марки «Rifar-А 500» с количеством секций 10 шт., мощностью 1650 Вт с комплектом:

- кронштейном - 3 шт.;

- заглушки и переходники диаметром 3/4 – 1 шт.;

- краном для спуска воздуха диаметром 3/4 -1 шт.
	кВт
	1,65

	1.563 
	
	
	шт.
	1

	1.564 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 15 мм
	шт.
	8

	1.565 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 20 мм
	шт.
	2

	1.566 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 15 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	8

	1.567 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 20 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	2

	1.568 
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 15 мм.
	м
	6

	1.569 
	
	Разборка чугунной канализационной трубы диаметром 50 мм
	м
	3

	1.570 
	
	Прокладка внутренней канализационной трубы из НПВХ диаметром 50 мм с толщиной стенки 3,2 мм с фасонными частями:

- тройник диаметром 50 мм углом 450 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм  углом 450 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 300 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 900 – 4 шт.;

- хомут металлический для крепления труб внутренней канализации диаметром 50 мм – 1,75 кг
	м
	3

	1.571 
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 15 мм 
	м
	6

	1.572 
	
	Грунтование труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	0,96

	1.573 
	
	Масляная окраска труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	0,96

	1.574 
	
	Гидравлическое испытание водопроводных труб диаметром до 40 мм
	м
	6

	1.575 
	
	Установки мойки размером 800х600 мм из нержавеющей стали с тумбой. Размер чаши 340х400 мм. Глубина чаши 150 мм. Цвет и комплектация тумбы согласуется с заказчиком
	шт.
	4

	1.576 
	
	Демонтаж  светильника люминесцентного
	шт.
	4

	1.577 
	
	Демонтаж выключателя двухклавишного  для открытой проводки
	шт.
	1

	1.578 
	
	Прокладка гофрированной трубы ПНД тяжелого типа диаметром 20 мм по потолку
	м
	9

	1.579 
	
	Затягивания кабеля ВВГнг 3х1,5 мм2 в  гофрированную трубу диаметром 20 мм.
	м
	6

	1.580 
	
	Затягивания кабеля ВВГнг 3х2,5мм²  в  гофрированную трубу диаметром 20 мм.
	м
	3

	1.581 
	
	Пробивка в кирпичных стенах  борозд  площадью 10 см2
	м
	4

	1.582 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,1,5 мм2 в борозде
	м
	1

	1.583 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,2,5 мм2 в борозде
	м
	3

	1.584 
	
	Монтаж герметичной двухместной розетки с заземляющим контактом для открытой проводки
	шт.
	2

	1.585 
	
	Установка герметичного двухклавишного выключателя для открытой проводки
	шт.
	1

	1.586 
	
	Демонтаж  для последующей установки розетка+вилка РШ/ВШ 40А 3-х контактная
	шт.
	2

	1.587 
	
	Установка ранее демонтированной розетка+вилка РШ/ВШ 40А 3-х контактная
	шт.
	2

	1.588 
	
	Монтаж распределительной коробки  на стене с использованием зажимов Waga 5х2,5 мм с прижимом – 4 шт. для открытой проводки
	шт.
	1

	1.589 
	
	Установка универсальных светодиодных светильников размером 595х595 мм (офис)
	шт.
	4



	1.590 
	
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВс номинальным током до 50 А
	шт.
	2

	1.591 
	
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами
	шт.
	10

	1.592 
	Кухня 3-го этажа

(левое крыло)


	Разборка деревянных заполнений дверных проемов размером 2100х800 мм
	м2
	1,68

	1.593 
	
	
	шт.
	1

	1.594 
	
	
Установка глухого, одностворчатого, влагостойкого дверного блока из ПВХ  «Капель» размером 2100х800 мм с порогом 

Дверь оснащена фурнитурой: - усиленными петлями, отдельным врезным замком с комплектом ключей и защелкой, с встроенной вентиляционной решеткой. Цвет согласовать с заказчиком.
	м2
	1,68

	1.595 
	
	
	шт.
	1

	1.596 
	
	Установка пластиковых наличников «Капель» шириной 70 мм с одной стороны 
	м
	5,1

	1.597 
	
	Демонтаж облицовки поверхности стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	29,3

	1.598 
	
	Расчистка потолка от масленой краски вручную
	м2
	19,2

	1.599 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности стен и оконных откосов
	м2
	45,7

	1.600 
	
	Протравка потолка нейтрализующим раствором
	м2
	19,2

	1.601 
	
	Протравка стен нейтрализующим раствором
	м2
	45,7

	1.602 
	
	Устройство алюминиевого подвесного реечного потолка  Scandu со вставками по оцинкованному каркасу, толщина профиля каркаса 0,48-0,55мм с  устройством пристенного декоративного уголка – 18,2 м  
	м2

	19,2



	1.603 
	
	Разборка покрытия полов из керамической плитки    
	м2
	19,2

	1.604 
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 25 мм
	м2
	19,2

	1.605 
	
	Огрунтовка стяжки пола грунтовкой глубокого проникновения «Тифенгрунд» КНАУФ
	м2
	19,2

	1.606 
	
	Грунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения  CAPAROL
	м2
	45,7

	1.607 
	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола из раствора марки М 100 толщиной 25 мм
	м2
	19,2



	1.608 
	
	Оштукатуривание  внутренних стен  цементно-песчаным раствором марки  М-100  
	м2
	45,7

	1.609 
	
	Устройство обмазочной гидроизоляции по поверхности стяжки пола гидроизоляционной мастикой «Флэхендихт»  КНАУФ за два раза с проклейкой в один слой, герметизирующей самоклеящейся ленты КНАУФ «Флехэндихбанд»  шириной 120 мм – 18,4 м
	м2
	21,2

	1.610 
	
	Устройство покрытия пола из керамогранитных плиток размером 300х300х8 мм на плиточном клее 
	м2
	19,2

	1.611 
	
	Гладкая облицовка поверхности стен, оконных, дверных откосов, подоконников, керамической многоцветной плиткой  размером 300х200 мм 
	м2

	45,7



	1.612 
	
	Установка декоративного пластикового уголка для наружных углов стен и откосов
	м
	11

	1.613 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.614 
	
	Смена вентиляционных решеток размером 300х200 мм
	шт.
	4

	1.615 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,65

	1.616 
	
	Смена смесителя Аркон -17 Глобо с высоким гусаком
	шт.
	4

	1.617 
	
	Смена гибкой подводки производства Акватехник
	шт.
	8

	1.618 
	
	Демонтаж моек
	шт.
	4

	1.619 
	
	Демонтаж радиаторов отопления
	шт.
	1

	1.620 
	
	Установка биметаллических радиаторов отопления марки «Rifar-А 500» с количеством секций 10 шт., мощностью 1650 Вт с комплектом:

- кронштейном - 3 шт.;

- заглушки и переходники диаметром 3/4 – 1 шт.;

- краном для спуска воздуха диаметром 3/4 -1 шт.
	кВт
	1,65

	1.621 
	
	
	шт.
	1

	1.622 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 15 мм
	шт.
	8

	1.623 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 20 мм
	шт.
	2

	1.624 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 15 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	8

	1.625 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 20 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	2

	1.626 
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 15 мм.
	м
	6

	1.627 
	
	Разборка чугунной канализационной трубы диаметром 50 мм
	м
	3

	1.628 
	
	Прокладка внутренней канализационной трубы из НПВХ диаметром 50 мм с толщиной стенки 3,2 мм с фасонными частями:

- тройник диаметром 50 мм углом 450 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм  углом 450 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 300 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 900 – 4 шт.;

- хомут металлический для крепления труб внутренней канализации диаметром 50 мм – 1,75 кг
	м
	3

	1.629 
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 15 мм 
	м
	6

	1.630 
	
	Грунтование труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	0,96

	1.631 
	
	Масляная окраска труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	0,96

	1.632 
	
	Гидравлическое испытание водопроводных труб диаметром до 40 мм
	м
	6

	1.633 
	
	Установки мойки размером 800х600 мм из нержавеющей стали с тумбой. Размер чаши 340х400 мм. Глубина чаши 150 мм. Цвет и комплектация тумбы согласуется с заказчиком
	шт.
	4

	1.634 
	
	Демонтаж  светильника люминесцентного
	шт.
	4

	1.635 
	
	Демонтаж выключателя двухклавишного  для открытой проводки
	шт.
	1

	1.636 
	
	Прокладка гофрированной трубы ПНД тяжелого типа диаметром 20 мм по потолку
	м
	9

	1.637 
	
	Затягивания кабеля ВВГнг 3х1,5 мм2 в  гофрированную трубу диаметром 20 мм.
	м
	6

	1.638 
	
	Затягивания кабеля ВВГнг 3х2,5мм²  в  гофрированную трубу диаметром 20 мм.
	м
	3

	1.639 
	
	Пробивка в кирпичных стенах  борозд  площадью 10 см2
	м
	4

	1.640 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,1,5 мм2 в борозде
	м
	1

	1.641 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,2,5 мм2 в борозде
	м
	3

	1.642 
	
	Монтаж герметичной двухместной розетки с заземляющим контактом для открытой проводки
	шт.
	2

	1.643 
	
	Установка герметичного двухклавишного выключателя для открытой проводки
	шт.
	1

	1.644 
	
	Демонтаж  для последующей установки розетка+вилка РШ/ВШ 40А 3-х контактная
	шт.
	2

	1.645 
	
	Установка ранее демонтированной розетка+вилка РШ/ВШ 40А 3-х контактная
	шт.
	2

	1.646 
	
	Монтаж распределительной коробки  на стене с использованием зажимов Waga 5х2,5 мм с прижимом – 4 шт. для открытой проводки
	шт.
	1

	1.647 
	
	Установка универсальных светодиодных светильников размером 595х595 мм (офис)
	шт.
	4



	1.648 
	
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВс номинальным током до 50 А
	шт.
	2

	1.649 
	
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами
	шт.
	10

	1.650 
	Кухня 3-го этажа

(правое крыло)


	Разборка деревянных заполнений дверных проемов размером 2100х800 мм
	м2
	1,68

	1.651 
	
	
	шт.
	1

	1.652 
	
	
Установка глухого, одностворчатого, влагостойкого дверного блока из ПВХ  «Капель» размером 2100х800 мм с порогом 

Дверь оснащена фурнитурой: - усиленными петлями, отдельным врезным замком с комплектом ключей и защелкой, с встроенной вентиляционной решеткой. Цвет согласовать с заказчиком.
	м2
	1,68

	1.653 
	
	
	шт.
	1

	1.654 
	
	Установка пластиковых наличников «Капель» шириной 70 мм с одной стороны 
	м
	5,1

	1.655 
	
	Демонтаж облицовки поверхности стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	27,7

	1.656 
	
	Расчистка потолка от масленой краски вручную
	м2
	17,8

	1.657 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности стен и оконных откосов
	м2
	43,5

	1.658 
	
	Протравка потолка нейтрализующим раствором
	м2
	17,8

	1.659 
	
	Протравка стен нейтрализующим раствором
	м2
	43,5

	1.660 
	
	Устройство алюминиевого подвесного реечного потолка  Scandu со вставками по оцинкованному каркасу, толщина профиля каркаса 0,48-0,55мм с  устройством пристенного декоративного уголка – 17,5 м  
	м2

	17,8



	1.661 
	
	Разборка покрытия полов из керамической плитки    
	м2
	17,8

	1.662 
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 25 мм
	м2
	17,8

	1.663 
	
	Огрунтовка стяжки пола грунтовкой глубокого проникновения «Тифенгрунд» КНАУФ
	м2
	17,8

	1.664 
	
	Грунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения  CAPAROL
	м2
	43,5

	1.665 
	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола из раствора марки М 100 толщиной 25 мм
	м2
	17,8



	1.666 
	
	Оштукатуривание  внутренних стен  цементно-песчаным раствором марки  М-100  
	м2
	43,5

	1.667 
	
	Устройство обмазочной гидроизоляции по поверхности стяжки пола гидроизоляционной мастикой «Флэхендихт»  КНАУФ за два раза с проклейкой в один слой, герметизирующей самоклеящейся ленты КНАУФ «Флехэндихбанд»  шириной 120 мм – 17,5 м
	м2
	20,48

	1.668 
	
	Устройство покрытия пола из керамогранитных плиток размером 300х300х8 мм на плиточном клее 
	м2
	17,8

	1.669 
	
	Гладкая облицовка поверхности стен, оконных, дверных откосов, подоконников, керамической многоцветной плиткой  размером 300х200 мм 
	м2

	43,5



	1.670 
	
	Установка декоративного пластикового уголка для наружных углов стен и откосов
	м
	11

	1.671 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.672 
	
	Смена вентиляционных решеток размером 300х200 мм
	шт.
	4

	1.673 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,65

	1.674 
	
	Смена смесителя Аркон -17 Глобо с высоким гусаком
	шт.
	4

	1.675 
	
	Смена гибкой подводки производства Акватехник
	шт.
	8

	1.676 
	
	Демонтаж моек
	шт.
	4

	1.677 
	
	Демонтаж радиаторов отопления
	шт.
	1

	1.678 
	
	Установка биметаллических радиаторов отопления марки «Rifar-А 500» с количеством секций 10 шт., мощностью 1650 Вт с комплектом:

- кронштейном - 3 шт.;

- заглушки и переходники диаметром 3/4 – 1 шт.;

- краном для спуска воздуха диаметром 3/4 -1 шт.
	кВт
	1,65

	1.679 
	
	
	шт.
	1

	1.680 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 15 мм
	шт.
	8

	1.681 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 20 мм
	шт.
	2

	1.682 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 15 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	8

	1.683 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 20 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	2

	1.684 
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 15 мм.
	м
	6

	1.685 
	
	Разборка чугунной канализационной трубы диаметром 50 мм
	м
	3

	1.686 
	
	Прокладка внутренней канализационной трубы из НПВХ диаметром 50 мм с толщиной стенки 3,2 мм с фасонными частями:

- тройник диаметром 50 мм углом 450 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм  углом 450 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 300 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 900 – 4 шт.;

- хомут металлический для крепления труб внутренней канализации диаметром 50 мм – 1,75 кг
	м
	3

	1.687 
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 15 мм 
	м
	6

	1.688 
	
	Грунтование труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	0,96

	1.689 
	
	Масляная окраска труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	0,96

	1.690 
	
	Гидравлическое испытание водопроводных труб диаметром до 40 мм
	м
	6

	1.691 
	
	Установки мойки размером 800х600 мм из нержавеющей стали с тумбой. Размер чаши 340х400 мм. Глубина чаши 150 мм. Цвет и комплектация тумбы согласуется с заказчиком
	шт.
	4

	1.692 
	
	Демонтаж  светильника люминесцентного
	шт.
	4

	1.693 
	
	Демонтаж выключателя двухклавишного  для открытой проводки
	шт.
	1

	1.694 
	
	Прокладка гофрированной трубы ПНД тяжелого типа диаметром 20 мм по потолку
	м
	9

	1.695 
	
	Затягивания кабеля ВВГнг 3х1,5 мм2 в  гофрированную трубу диаметром 20 мм.
	м
	6

	1.696 
	
	Затягивания кабеля ВВГнг 3х2,5мм2 в  гофрированную трубу диаметром 20 мм.
	м
	3

	1.697 
	
	Пробивка в кирпичных стенах  борозд  площадью 10 см2
	м
	4

	1.698 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,1,5 мм2 в борозде
	м
	1

	1.699 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,2,5 мм2 в борозде
	м
	3

	1.700 
	
	Монтаж герметичной двухместной розетки с заземляющим контактом для открытой проводки
	шт.
	2

	1.701 
	
	Установка герметичного двухклавишного выключателя для открытой проводки
	шт.
	1

	1.702 
	
	Демонтаж  для последующей установки розетка+вилка РШ/ВШ 40А 3-х контактная
	шт.
	2

	1.703 
	
	Установка ранее демонтированной розетка+вилка РШ/ВШ 40А 3-х контактная
	шт.
	2

	1.704 
	
	Монтаж распределительной коробки  на стене с использованием зажимов Waga 5х2,5 мм с прижимом – 4 шт. для открытой проводки
	шт.
	1

	1.705 
	
	Установка универсальных светодиодных светильников размером 595х595 мм (офис)
	шт.
	4



	1.706 
	
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВс номинальным током до 50 А
	шт.
	2

	1.707 
	
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами
	шт.
	10

	1.708 
	Кухня 4-го этажа

(левое крыло)


	Разборка деревянных заполнений дверных проемов размером 2100х800 мм
	м2
	1,68

	1.709 
	
	
	шт.
	1

	1.710 
	
	
Установка глухого, одностворчатого, влагостойкого дверного блока из ПВХ  «Капель» размером 2100х800 мм с порогом 

Дверь оснащена фурнитурой: - усиленными петлями, отдельным врезным замком с комплектом ключей и защелкой, с встроенной вентиляционной решеткой. Цвет согласовать с заказчиком.
	м2
	1,68

	1.711 
	
	
	шт.
	1

	1.712 
	
	Установка пластиковых наличников «Капель» шириной 70 мм с одной стороны 
	м
	5,1

	1.713 
	
	Демонтаж облицовки поверхности стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	29,3

	1.714 
	
	Расчистка потолка от масленой краски вручную
	м2
	19,2

	1.715 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности стен и оконных откосов
	м2
	45,7

	1.716 
	
	Протравка потолка нейтрализующим раствором
	м2
	19,2

	1.717 
	
	Протравка стен нейтрализующим раствором
	м2
	45,7

	1.718 
	
	Устройство алюминиевого подвесного реечного потолка  Scandu со вставками по оцинкованному каркасу, толщина профиля каркаса 0,48-0,55мм с  устройством пристенного декоративного уголка – 18,2 м  
	м2

	19,2



	1.719 
	
	Разборка покрытия полов из керамической плитки    
	м2
	19,2

	1.720 
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 25 мм
	м2
	19,2

	1.721 
	
	Огрунтовка стяжки пола грунтовкой глубокого проникновения «Тифенгрунд» КНАУФ
	м2
	19,2

	1.722 
	
	Грунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения  CAPAROL
	м2
	45,7

	1.723 
	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола из раствора марки М 100 толщиной 25 мм
	м2
	19,2



	1.724 
	
	Оштукатуривание  внутренних стен  цементно-песчаным раствором марки  М-100  
	м2
	45,7

	1.725 
	
	Устройство обмазочной гидроизоляции по поверхности стяжки пола гидроизоляционной мастикой «Флэхендихт»  КНАУФ за два раза с проклейкой в один слой, герметизирующей самоклеящейся ленты КНАУФ «Флехэндихбанд»  шириной 120 мм – 18,4 м
	м2
	21,2

	1.726 
	
	Устройство покрытия пола из керамогранитных плиток размером 300х300х8 мм на плиточном клее 
	м2
	19,2

	1.727 
	
	Гладкая облицовка поверхности стен, оконных, дверных откосов, подоконников, керамической многоцветной плиткой  размером 300х200 мм 
	м2

	45,7



	1.728 
	
	Установка декоративного пластикового уголка для наружных углов стен и откосов
	м
	11

	1.729 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.730 
	
	Смена вентиляционных решеток размером 300х200 мм
	шт.
	4

	1.731 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,65

	1.732 
	
	Смена смесителя Аркон -17 Глобо с высоким гусаком
	шт.
	4

	1.733 
	
	Смена гибкой подводки производства Акватехник
	шт.
	8

	1.734 
	
	Демонтаж моек
	шт.
	4

	1.735 
	
	Демонтаж радиаторов отопления
	шт.
	1

	1.736 
	
	Установка биметаллических радиаторов отопления марки «Rifar-А 500» с количеством секций 10 шт., мощностью 1650 Вт с комплектом:

- кронштейном - 3 шт.;

- заглушки и переходники диаметром 3/4 – 1 шт.;

- краном для спуска воздуха диаметром 3/4 -1 шт.
	кВт
	1,65

	1.737 
	
	
	шт.
	1

	1.738 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 15 мм
	шт.
	8

	1.739 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 20 мм
	шт.
	2

	1.740 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 15 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	8

	1.741 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 20 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	2

	1.742 
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 15 мм.
	м
	6

	1.743 
	
	Разборка чугунной канализационной трубы диаметром 50 мм
	м
	3

	1.744 
	
	Прокладка внутренней канализационной трубы из НПВХ диаметром 50 мм с толщиной стенки 3,2 мм с фасонными частями:

- тройник диаметром 50 мм углом 450 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм  углом 450 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 300 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 900 – 4 шт.;

- хомут металлический для крепления труб внутренней канализации диаметром 50 мм – 1,75 кг
	м
	3

	1.745 
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 15 мм 
	м
	6

	1.746 
	
	Грунтование труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	0,96

	1.747 
	
	Масляная окраска труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	0,96

	1.748 
	
	Гидравлическое испытание водопроводных труб диаметром до 40 мм
	м
	6

	1.749 
	
	Установки мойки размером 800х600 мм из нержавеющей стали с тумбой. Размер чаши 340х400 мм. Глубина чаши 150 мм. Цвет и комплектация тумбы согласуется с заказчиком
	шт.
	4

	1.750 
	
	Демонтаж  светильника люминесцентного
	шт.
	4

	1.751 
	
	Демонтаж выключателя двухклавишного  для открытой проводки
	шт.
	1

	1.752 
	
	Прокладка гофрированной трубы ПНД тяжелого типа диаметром 20 мм по потолку
	м
	9

	1.753 
	
	Затягивания кабеля ВВГнг 3х1,5 мм2 в  гофрированную трубу диаметром 20 мм.
	м
	6

	1.754 
	
	Затягивания кабеля ВВГнг 3х2,5мм² в  гофрированную трубу диаметром 20 мм.
	м
	3

	1.755 
	
	Пробивка в кирпичных стенах  борозд  площадью 10 см2
	м
	4

	1.756 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,1,5 мм2 в борозде
	м
	1

	1.757 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,2,5 мм2 в борозде
	м
	3

	1.758 
	
	Монтаж герметичной двухместной розетки с заземляющим контактом для открытой проводки
	шт.
	2

	1.759 
	
	Установка герметичного двухклавишного выключателя для открытой проводки
	шт.
	1

	1.760 
	
	Демонтаж  для последующей установки розетка+вилка РШ/ВШ 40А 3-х контактная
	шт.
	2

	1.761 
	
	Установка ранее демонтированной розетка+вилка РШ/ВШ 40А 3-х контактная
	шт.
	2

	1.762 
	
	Монтаж распределительной коробки  на стене с использованием зажимов Waga 5х2,5 мм с прижимом – 4 шт. для открытой проводки
	шт.
	1

	1.763 
	
	Установка универсальных светодиодных светильников размером 595х595 мм (офис)
	шт.
	4



	1.764 
	
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВс номинальным током до 50 А
	шт.
	2

	1.765 
	
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами
	шт.
	10

	1.766 
	Кухня 4-го этажа

правое крыло
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов размером 2100х800 мм
	м2
	1,68

	1.767 
	
	
	шт.
	1

	1.768 
	
	
Установка глухого, одностворчатого, влагостойкого дверного блока из ПВХ  «Капель» размером 2100х800 мм с порогом 

Дверь оснащена фурнитурой: - усиленными петлями, отдельным врезным замком с комплектом ключей и защелкой, с встроенной вентиляционной решеткой. Цвет согласовать с заказчиком.
	м2
	1,68

	1.769 
	
	
	шт.
	1

	1.770 
	
	Установка пластиковых наличников «Капель» шириной 70 мм с одной стороны 
	м
	5,1

	1.771 
	
	Демонтаж облицовки поверхности стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	27,7

	1.772 
	
	Расчистка потолка от масленой краски вручную
	м2
	17,8

	1.773 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности стен и оконных откосов
	м2
	43,5

	1.774 
	
	Протравка потолка нейтрализующим раствором
	м2
	17,8

	1.775 
	
	Протравка стен нейтрализующим раствором
	м2
	43,5

	1.776 
	
	Устройство алюминиевого подвесного реечного потолка  Scandu со вставками по оцинкованному каркасу, толщина профиля каркаса 0,48-0,55мм с  устройством пристенного декоративного уголка – 17,5 м  
	м2

	17,8



	1.777 
	
	Разборка покрытия полов из керамической плитки    
	м2
	17,8

	1.778 
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 25 мм
	м2
	17,8

	1.779 
	
	Огрунтовка стяжки пола грунтовкой глубокого проникновения «Тифенгрунд» КНАУФ
	м2
	17,8

	1.780 
	
	Грунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения  CAPAROL
	м2
	43,5

	1.781 
	
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола из раствора марки М 100 толщиной 25 мм
	м2
	17,8



	1.782 
	
	Оштукатуривание  внутренних стен  цементно-песчаным раствором марки  М-100  
	м2
	43,5

	1.783 
	
	Устройство обмазочной гидроизоляции по поверхности стяжки пола гидроизоляционной мастикой «Флэхендихт»  КНАУФ за два раза с проклейкой в один слой, герметизирующей самоклеящейся ленты КНАУФ «Флехэндихбанд»  шириной 120 мм – 17,5 м
	м2
	20,48

	1.784 
	
	Устройство покрытия пола из керамогранитных плиток размером 300х300х8 мм на плиточном клее 
	м2
	17,8

	1.785 
	
	Гладкая облицовка поверхности стен, оконных, дверных откосов, подоконников, керамической многоцветной плиткой  размером 300х200 мм 
	м2

	43,5



	1.786 
	
	Установка декоративного пластикового уголка для наружных углов стен и откосов
	м
	11

	1.787 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.788 
	
	Смена вентиляционных решеток размером 300х200 мм
	шт.
	4

	1.789 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,65

	1.790 
	
	Смена смесителя Аркон -17 Глобо с высоким гусаком
	шт.
	4

	1.791 
	
	Смена гибкой подводки производства Акватехник
	шт.
	8

	1.792 
	
	Демонтаж моек
	шт.
	4

	1.793 
	
	Демонтаж радиаторов отопления
	шт.
	1

	1.794 
	
	Установка биметаллических радиаторов отопления марки «Rifar-А 500» с количеством секций 10 шт., мощностью 1650 Вт с комплектом:

- кронштейном - 3 шт.;

- заглушки и переходники диаметром 3/4 – 1 шт.;

- краном для спуска воздуха диаметром 3/4 -1 шт.
	кВт
	1,65

	1.795 
	
	
	шт.
	1

	1.796 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 15 мм
	шт.
	8

	1.797 
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 20 мм
	шт.
	2

	1.798 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 15 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	8

	1.799 
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 20 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	2

	1.800 
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 15 мм.
	м
	6

	1.801 
	
	Разборка чугунной канализационной трубы диаметром 50 мм
	м
	3

	1.802 
	
	Прокладка внутренней канализационной трубы из НПВХ диаметром 50 мм с толщиной стенки 3,2 мм с фасонными частями:

- тройник диаметром 50 мм углом 450 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм  углом 450 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 300 – 4 шт.;

- отвод диаметром 50 мм углом 900 – 4 шт.;

- хомут металлический для крепления труб внутренней канализации диаметром 50 мм – 1,75 кг
	м
	3

	1.803 
	
	Прокладка оцинкованной водогазопроводной трубы для водоснабжения диаметром 15 мм 
	м
	6

	1.804 
	
	Грунтование труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	0,96

	1.805 
	
	Масляная окраска труб диаметром 15 мм грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза
	м2
	0,96

	1.806 
	
	Гидравлическое испытание водопроводных труб диаметром до 40 мм
	м
	6

	1.807 
	
	Установки мойки размером 800х600 мм из нержавеющей стали с тумбой. Размер чаши 340х400 мм. Глубина чаши 150 мм. Цвет и комплектация тумбы согласуется с заказчиком
	шт.
	4

	1.808 
	
	Демонтаж  светильника люминесцентного
	шт.
	4

	1.809 
	
	Демонтаж выключателя двухклавишного  для открытой проводки
	шт.
	1

	1.810 
	
	Прокладка гофрированной трубы ПНД тяжелого типа диаметром 20 мм по потолку
	м
	9

	1.811 
	
	Затягивания кабеля ВВГнг 3х1,5 мм2 в  гофрированную трубу диаметром 20 мм.
	м
	6

	1.812 
	
	Затягивания кабеля ВВГнг 3х2,5мм² в  гофрированную трубу диаметром 20 мм.
	м
	3

	1.813 
	
	Пробивка в кирпичных стенах  борозд  площадью 10 см2
	м
	4

	1.814 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,1,5 мм2 в борозде
	м
	1

	1.815 
	
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х,2,5 мм2 в борозде
	м
	3

	1.816 
	
	Монтаж герметичной двухместной розетки с заземляющим контактом для открытой проводки
	шт.
	2

	1.817 
	
	Установка герметичного двухклавишного выключателя для открытой проводки
	шт.
	1

	1.818 
	
	Демонтаж  для последующей установки розетка+вилка РШ/ВШ 40А 3-х контактная
	шт.
	2

	1.819 
	
	Установка ранее демонтированной розетка+вилка РШ/ВШ 40А 3-х контактная
	шт.
	2

	1.820 
	
	Монтаж распределительной коробки  на стене с использованием зажимов Waga 5х2,5 мм с прижимом – 4 шт. для открытой проводки
	шт.
	1

	1.821 
	
	Установка универсальных светодиодных светильников размером 595х595 мм (офис)
	шт.
	4



	1.822 
	
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВс номинальным током до 50 А
	шт.
	2

	1.823 
	
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами
	шт.
	10

	1.824 
	Дверной проем помещения № 3 подвала
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов размером 2100х800 мм
	м2
	1,68

	1.825 
	
	
	шт.
	1

	1.826 
	
	Установка глухого противопожарного металлического дверного блока ДПМ-01/30 (EI 30),  размером 2100х800 мм в комплектации: 

- подшипниковые петли «Nemef» - 2 шт.;

 - покрытие – эпоксидно-полеэфирная порошковая краска RAL;

 - врезной противопожарный цилиндровый замок «APECS»;

 - нажимные ручки на декоративной планке – цвет черный;

 - уплотнитель термореактивный «Kerfix Flexpan-200»;

 - комплект наличника; 

 - ручка «антипаника»;

 - доводчик;
 - сертификат, лицензия, паспорт к каждому изделию.
	м2
	1,68

	1.827 
	
	
	шт.
	1

	1.828 
	
	Ремонт штукатурки дверного откоса цементно-песчаным раствором марки М-100 шириной 300 мм 
	м2
	0,75

	1.829 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,05

	1.830 
	Дверной проем помещения № 5 подвала
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов размером 2100х800 мм
	м2
	1,68

	1.831 
	
	
	шт.
	1

	1.832 
	
	Установка глухого противопожарного металлического дверного блока ДПМ-01/30 (EI 30),  размером 2100х800 мм в комплектации: 

- подшипниковые петли «Nemef» - 2 шт.;

 - покрытие – эпоксидно-полеэфирная порошковая краска RAL;

 - врезной противопожарный цилиндровый замок «APECS»;

 - нажимные ручки на декоративной планке – цвет черный;

 - уплотнитель термореактивный «Kerfix Flexpan-200»;

 - комплект наличника; 

 - ручка «антипаника»;

 - доводчик;
 - сертификат, лицензия, паспорт к каждому изделию.
	м2
	1,68

	1.833 
	
	
	шт.
	1

	1.834 
	
	Ремонт штукатурки дверного откоса цементно-песчаным раствором марки М-100 шириной 300 мм 
	м2
	0,75

	1.835 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,05

	1.836 
	Оконные откосы помещения 1-го этажа № 102
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.837 
	
	
	шт.
	2

	1.838 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.839 
	
	
	шт.
	2

	1.840 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.841 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.842 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.843 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.844 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.845 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.846 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.847 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.848 
	Оконные откосы помещения 1-го этажа № 103
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.849 
	
	
	шт.
	2

	1.850 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.851 
	
	
	шт.
	2

	1.852 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.853 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.854 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.855 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.856 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.857 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.858 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.859 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.860 
	Оконные откосы помещения 1-го этажа № 104
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.861 
	
	
	шт.
	2

	1.862 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.863 
	
	
	шт.
	2

	1.864 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.865 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.866 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.867 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.868 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.869 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.870 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.871 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.872 
	Оконные откосы помещения 1-го этажа № 105
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.873 
	
	
	шт.
	2

	1.874 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.875 
	
	
	шт.
	2

	1.876 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.877 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.878 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.879 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.880 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.881 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.882 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.883 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.884 
	Оконные откосы помещения 1-го этажа № 106
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.885 
	
	
	шт.
	2

	1.886 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.887 
	
	
	шт.
	2

	1.888 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.889 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.890 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.891 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.892 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.893 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.894 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.895 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.896 
	Оконные откосы помещения 1-го этажа № 107
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.897 
	
	
	шт.
	2

	1.898 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.899 
	
	
	шт.
	2

	1.900 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.901 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.902 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.903 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.904 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.905 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.906 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.907 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.908 
	Оконные откосы помещения 1-го этажа № 108
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.909 
	
	
	шт.
	2

	1.910 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.911 
	
	
	шт.
	2

	1.912 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.913 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.914 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.915 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.916 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.917 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.918 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.919 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.920 
	Оконные откосы помещения 1-го этажа № 109
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.921 
	
	
	шт.
	2

	1.922 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.923 
	
	
	шт.
	2

	1.924 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.925 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.926 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.927 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.928 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.929 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.930 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.931 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.932 
	Оконные откосы помещения 1-го этажа № 110
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.933 
	
	
	шт.
	2

	1.934 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.935 
	
	
	шт.
	2

	1.936 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.937 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.938 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.939 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.940 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.941 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.942 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.943 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.944 
	Оконные откосы помещения 1-го этажа № 110а
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.945 
	
	
	шт.
	2

	1.946 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.947 
	
	
	шт.
	2

	1.948 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.949 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.950 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.951 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.952 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.953 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.954 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.955 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.956 
	Оконные откосы помещения 1-го этажа № 111
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.957 
	
	
	шт.
	2

	1.958 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.959 
	
	
	шт.
	2

	1.960 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.961 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.962 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.963 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.964 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.965 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.966 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.967 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.968 
	Оконные откосы помещения 1-го этажа № 111а
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.969 
	
	
	шт.
	2

	1.970 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.971 
	
	
	шт.
	2

	1.972 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.973 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.974 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.975 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.976 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.977 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.978 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.979 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.980 
	Оконные откосы помещения 1-го этажа № 113
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.981 
	
	
	шт.
	2

	1.982 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.983 
	
	
	шт.
	2

	1.984 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.985 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.986 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.987 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.988 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.989 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.990 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.991 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.992 
	Оконные откосы помещения 1-го этажа № 117
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.993 
	
	
	шт.
	2

	1.994 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.995 
	
	
	шт.
	2

	1.996 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.997 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.998 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.999 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1000 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1001 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1002 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1003 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1004 
	Оконные откосы помещения 1-го этажа № 117а
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1005 
	
	
	шт.
	2

	1.1006 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1007 
	
	
	шт.
	2

	1.1008 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1009 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1010 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1011 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1012 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1013 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1014 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1015 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1016 
	Оконные откосы помещения 1-го этажа № 119
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1017 
	
	
	шт.
	2

	1.1018 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1019 
	
	
	шт.
	2

	1.1020 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1021 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1022 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1023 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1024 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1025 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1026 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1027 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1028 
	Оконные откосы помещения 1-го этажа № 119а
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1029 
	
	
	шт.
	2

	1.1030 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1031 
	
	
	шт.
	2

	1.1032 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1033 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1034 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1035 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1036 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1037 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1038 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1039 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1040 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 201
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1041 
	
	
	шт.
	2

	1.1042 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1043 
	
	
	шт.
	2

	1.1044 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1045 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1046 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1047 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1048 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1049 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1050 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1051 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1052 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 203
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1053 
	
	
	шт.
	2

	1.1054 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1055 
	
	
	шт.
	2

	1.1056 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1057 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1058 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1059 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1060 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1061 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1062 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1063 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1064 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 204
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1065 
	
	
	шт.
	2

	1.1066 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1067 
	
	
	шт.
	2

	1.1068 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1069 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1070 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1071 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1072 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1073 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1074 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1075 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1076 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 204а
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1077 
	
	
	шт.
	2

	1.1078 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1079 
	
	
	шт.
	2

	1.1080 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1081 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1082 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1083 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1084 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1085 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1086 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1087 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1088 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 204б
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1089 
	
	
	шт.
	2

	1.1090 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1091 
	
	
	шт.
	2

	1.1092 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1093 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1094 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1095 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1096 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1097 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1098 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1099 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1100 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 205
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1101 
	
	
	шт.
	2

	1.1102 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1103 
	
	
	шт.
	2

	1.1104 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1105 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1106 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1107 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1108 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1109 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1110 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1111 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1112 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 206
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1113 
	
	
	шт.
	2

	1.1114 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1115 
	
	
	шт.
	2

	1.1116 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1117 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1118 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1119 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1120 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1121 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1122 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1123 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1124 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 206а
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1125 
	
	
	шт.
	2

	1.1126 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1127 
	
	
	шт.
	2

	1.1128 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1129 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1130 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1131 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1132 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1133 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1134 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1135 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1136 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 207
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1137 
	
	
	шт.
	2

	1.1138 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1139 
	
	
	шт.
	2

	1.1140 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1141 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1142 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1143 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1144 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1145 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1146 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1147 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1148 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 209
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1149 
	
	
	шт.
	2

	1.1150 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1151 
	
	
	шт.
	2

	1.1152 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1153 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1154 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1155 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1156 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1157 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1158 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1159 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1160 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 211
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1161 
	
	
	шт.
	2

	1.1162 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1163 
	
	
	шт.
	2

	1.1164 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1165 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1166 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1167 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1168 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1169 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1170 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1171 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1172 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 212
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1173 
	
	
	шт.
	2

	1.1174 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1175 
	
	
	шт.
	2

	1.1176 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1177 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1178 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1179 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1180 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1181 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1182 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1183 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1184 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 213
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1185 
	
	
	шт.
	2

	1.1186 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1187 
	
	
	шт.
	2

	1.1188 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1189 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1190 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1191 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1192 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1193 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1194 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1195 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1196 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 214
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1197 
	
	
	шт.
	2

	1.1198 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1199 
	
	
	шт.
	2

	1.1200 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1201 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1202 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1203 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1204 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1205 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1206 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1207 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1208 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 215
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1209 
	
	
	шт.
	2

	1.1210 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1211 
	
	
	шт.
	2

	1.1212 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1213 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1214 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1215 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1216 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1217 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1218 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1219 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1220 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 215а
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1221 
	
	
	шт.
	2

	1.1222 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1223 
	
	
	шт.
	2

	1.1224 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1225 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1226 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1227 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1228 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1229 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1230 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1231 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1232 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 215б
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1233 
	
	
	шт.
	2

	1.1234 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1235 
	
	
	шт.
	2

	1.1236 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1237 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1238 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1239 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1240 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1241 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1242 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1243 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1244 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 216
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1245 
	
	
	шт.
	2

	1.1246 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1247 
	
	
	шт.
	2

	1.1248 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1249 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1250 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1251 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1252 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1253 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1254 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1255 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1256 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 217
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1257 
	
	
	шт.
	2

	1.1258 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1259 
	
	
	шт.
	2

	1.1260 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1261 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1262 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1263 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1264 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1265 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1266 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1267 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1268 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 218
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1269 
	
	
	шт.
	2

	1.1270 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1271 
	
	
	шт.
	2

	1.1272 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1273 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1274 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1275 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1276 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1277 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1278 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1279 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1280 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 219
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1281 
	
	
	шт.
	2

	1.1282 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1283 
	
	
	шт.
	2

	1.1284 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1285 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1286 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1287 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1288 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1289 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1290 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1291 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1292 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 220
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1293 
	
	
	шт.
	2

	1.1294 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1295 
	
	
	шт.
	2

	1.1296 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1297 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1298 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1299 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1300 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1301 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1302 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1303 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1304 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 221
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1305 
	
	
	шт.
	2

	1.1306 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1307 
	
	
	шт.
	2

	1.1308 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1309 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1310 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1311 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1312 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1313 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1314 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1315 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1316 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 222
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1317 
	
	
	шт.
	2

	1.1318 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1319 
	
	
	шт.
	2

	1.1320 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1321 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1322 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1323 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1324 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1325 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1326 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1327 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1328 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 223
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1329 
	
	
	шт.
	2

	1.1330 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1331 
	
	
	шт.
	2

	1.1332 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1333 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1334 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1335 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1336 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1337 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1338 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1339 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1340 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 224
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1341 
	
	
	шт.
	2

	1.1342 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1343 
	
	
	шт.
	2

	1.1344 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1345 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1346 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1347 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1348 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1349 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1350 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1351 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1352 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 225
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1353 
	
	
	шт.
	2

	1.1354 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1355 
	
	
	шт.
	2

	1.1356 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1357 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1358 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1359 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1360 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1361 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1362 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1363 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1364 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 226
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1365 
	
	
	шт.
	2

	1.1366 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1367 
	
	
	шт.
	2

	1.1368 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1369 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1370 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1371 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1372 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1373 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1374 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1375 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1376 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 227
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1377 
	
	
	шт.
	2

	1.1378 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1379 
	
	
	шт.
	2

	1.1380 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1381 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1382 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1383 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1384 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1385 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1386 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1387 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1388 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 228
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1389 
	
	
	шт.
	2

	1.1390 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1391 
	
	
	шт.
	2

	1.1392 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1393 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1394 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1395 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1396 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1397 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1398 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1399 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1400 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 229
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1401 
	
	
	шт.
	2

	1.1402 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1403 
	
	
	шт.
	2

	1.1404 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1405 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1406 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1407 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1408 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1409 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1410 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1411 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1412 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 230
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1413 
	
	
	шт.
	2

	1.1414 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1415 
	
	
	шт.
	2

	1.1416 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1417 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1418 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1419 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1420 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1421 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1422 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1423 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1424 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 231
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1425 
	
	
	шт.
	2

	1.1426 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1427 
	
	
	шт.
	2

	1.1428 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1429 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1430 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1431 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1432 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1433 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1434 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1435 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1436 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 232
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1437 
	
	
	шт.
	2

	1.1438 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1439 
	
	
	шт.
	2

	1.1440 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1441 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1442 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1443 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1444 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1445 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1446 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1447 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1448 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 233
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1449 
	
	
	шт.
	2

	1.1450 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1451 
	
	
	шт.
	2

	1.1452 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1453 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1454 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1455 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1456 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1457 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1458 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1459 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1460 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 234
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1461 
	
	
	шт.
	2

	1.1462 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1463 
	
	
	шт.
	2

	1.1464 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1465 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1466 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1467 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1468 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1469 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1470 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1471 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1472 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 235
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1473 
	
	
	шт.
	2

	1.1474 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1475 
	
	
	шт.
	2

	1.1476 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1477 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1478 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1479 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1480 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1481 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1482 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1483 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1484 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 236
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1485 
	
	
	шт.
	2

	1.1486 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1487 
	
	
	шт.
	2

	1.1488 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1489 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1490 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1491 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1492 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1493 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1494 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1495 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1496 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 237
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1497 
	
	
	шт.
	2

	1.1498 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1499 
	
	
	шт.
	2

	1.1500 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1501 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1502 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1503 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1504 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1505 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1506 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1507 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1508 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа № 238
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1509 
	
	
	шт.
	2

	1.1510 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1511 
	
	
	шт.
	2

	1.1512 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1513 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1514 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1515 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1516 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1517 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1518 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1519 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1520 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа туалета левого крыла
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1521 
	
	
	шт.
	2

	1.1522 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1523 
	
	
	шт.
	2

	1.1524 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1525 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1526 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1527 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1528 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1529 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1530 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1531 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1532 
	Оконные откосы помещения 2-го этажа туалета правого крыла
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1533 
	
	
	шт.
	2

	1.1534 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1535 
	
	
	шт.
	2

	1.1536 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1537 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1538 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1539 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1540 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1541 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1542 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1543 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1544 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 301
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1545 
	
	
	шт.
	2

	1.1546 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1547 
	
	
	шт.
	2

	1.1548 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1549 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1550 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1551 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1552 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1553 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1554 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1555 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1556 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 302
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1557 
	
	
	шт.
	2

	1.1558 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1559 
	
	
	шт.
	2

	1.1560 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1561 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1562 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1563 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1564 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1565 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1566 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1567 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1568 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 303
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1569 
	
	
	шт.
	2

	1.1570 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1571 
	
	
	шт.
	2

	1.1572 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1573 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1574 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1575 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1576 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1577 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1578 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1579 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1580 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 304
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1581 
	
	
	шт.
	2

	1.1582 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1583 
	
	
	шт.
	2

	1.1584 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1585 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1586 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1587 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1588 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1589 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1590 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1591 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1592 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 305
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1593 
	
	
	шт.
	2

	1.1594 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1595 
	
	
	шт.
	2

	1.1596 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1597 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1598 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1599 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1600 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1601 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1602 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1603 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1604 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 306
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1605 
	
	
	шт.
	2

	1.1606 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1607 
	
	
	шт.
	2

	1.1608 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1609 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1610 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1611 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1612 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1613 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1614 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1615 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1616 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 307
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1617 
	
	
	шт.
	2

	1.1618 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1619 
	
	
	шт.
	2

	1.1620 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1621 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1622 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1623 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1624 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1625 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1626 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1627 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1628 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 308
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1629 
	
	
	шт.
	2

	1.1630 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1631 
	
	
	шт.
	2

	1.1632 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1633 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1634 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1635 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1636 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1637 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1638 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1639 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1640 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 309
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1641 
	
	
	шт.
	2

	1.1642 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1643 
	
	
	шт.
	2

	1.1644 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1645 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1646 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1647 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1648 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1649 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1650 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1651 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1652 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 310
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1653 
	
	
	шт.
	2

	1.1654 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1655 
	
	
	шт.
	2

	1.1656 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1657 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1658 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1659 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1660 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1661 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1662 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1663 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1664 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 311
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1665 
	
	
	шт.
	2

	1.1666 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1667 
	
	
	шт.
	2

	1.1668 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1669 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1670 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1671 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1672 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1673 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1674 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1675 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1676 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 312
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1677 
	
	
	шт.
	2

	1.1678 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1679 
	
	
	шт.
	2

	1.1680 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1681 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1682 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1683 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1684 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1685 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1686 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1687 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1688 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 313
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1689 
	
	
	шт.
	2

	1.1690 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1691 
	
	
	шт.
	2

	1.1692 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1693 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1694 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1695 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1696 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1697 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1698 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1699 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1700 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 314
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1701 
	
	
	шт.
	2

	1.1702 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1703 
	
	
	шт.
	2

	1.1704 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1705 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1706 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1707 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1708 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1709 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1710 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1711 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1712 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 315 
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1713 
	
	
	шт.
	2

	1.1714 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1715 
	
	
	шт.
	2

	1.1716 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1717 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1718 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1719 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1720 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1721 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1722 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1723 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1724 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 315а
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1725 
	
	
	шт.
	2

	1.1726 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1727 
	
	
	шт.
	2

	1.1728 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1729 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1730 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1731 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1732 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1733 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1734 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1735 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1736 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 315б
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1737 
	
	
	шт.
	2

	1.1738 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1739 
	
	
	шт.
	2

	1.1740 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1741 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1742 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1743 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1744 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1745 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1746 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1747 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1748 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 316
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1749 
	
	
	шт.
	2

	1.1750 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1751 
	
	
	шт.
	2

	1.1752 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1753 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1754 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1755 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1756 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1757 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1758 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1759 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1760 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 317
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1761 
	
	
	шт.
	2

	1.1762 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1763 
	
	
	шт.
	2

	1.1764 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1765 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1766 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1767 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1768 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1769 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1770 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1771 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1772 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 318
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1773 
	
	
	шт.
	2

	1.1774 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1775 
	
	
	шт.
	2

	1.1776 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1777 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1778 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1779 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1780 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1781 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1782 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1783 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1784 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 319
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1785 
	
	
	шт.
	2

	1.1786 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1787 
	
	
	шт.
	2

	1.1788 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1789 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1790 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1791 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1792 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1793 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1794 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1795 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1796 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 320
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1797 
	
	
	шт.
	2

	1.1798 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1799 
	
	
	шт.
	2

	1.1800 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1801 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1802 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1803 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1804 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1805 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1806 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1807 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1808 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 321
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1809 
	
	
	шт.
	2

	1.1810 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1811 
	
	
	шт.
	2

	1.1812 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1813 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1814 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1815 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1816 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1817 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1818 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1819 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1820 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 322
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1821 
	
	
	шт.
	2

	1.1822 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1823 
	
	
	шт.
	2

	1.1824 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1825 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1826 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1827 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1828 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1829 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1830 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1831 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1832 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 323
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1833 
	
	
	шт.
	2

	1.1834 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1835 
	
	
	шт.
	2

	1.1836 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1837 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1838 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1839 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1840 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1841 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1842 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1843 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1844 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 324
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1845 
	
	
	шт.
	2

	1.1846 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1847 
	
	
	шт.
	2

	1.1848 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1849 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1850 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1851 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1852 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1853 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1854 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1855 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1856 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 325
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1857 
	
	
	шт.
	2

	1.1858 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1859 
	
	
	шт.
	2

	1.1860 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1861 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1862 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1863 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1864 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1865 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1866 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1867 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1868 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 326
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1869 
	
	
	шт.
	2

	1.1870 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1871 
	
	
	шт.
	2

	1.1872 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1873 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1874 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1875 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1876 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1877 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1878 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1879 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1880 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 327
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1881 
	
	
	шт.
	2

	1.1882 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1883 
	
	
	шт.
	2

	1.1884 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1885 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1886 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1887 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1888 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1889 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1890 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1891 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1892 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 328
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1893 
	
	
	шт.
	2

	1.1894 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1895 
	
	
	шт.
	2

	1.1896 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1897 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1898 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1899 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1900 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1901 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1902 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1903 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1904 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 329
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1905 
	
	
	шт.
	2

	1.1906 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1907 
	
	
	шт.
	2

	1.1908 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1909 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1910 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1911 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1912 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1913 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1914 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1915 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1916 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 330
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1917 
	
	
	шт.
	2

	1.1918 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1919 
	
	
	шт.
	2

	1.1920 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1921 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1922 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1923 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1924 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1925 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1926 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1927 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1928 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 331
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1929 
	
	
	шт.
	2

	1.1930 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1931 
	
	
	шт.
	2

	1.1932 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1933 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1934 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1935 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1936 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1937 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1938 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1939 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1940 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 332
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1941 
	
	
	шт.
	2

	1.1942 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1943 
	
	
	шт.
	2

	1.1944 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1945 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1946 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1947 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1948 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1949 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1950 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1951 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1952 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 333
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1953 
	
	
	шт.
	2

	1.1954 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1955 
	
	
	шт.
	2

	1.1956 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1957 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1958 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1959 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1960 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1961 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1962 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1963 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1964 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 334
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1965 
	
	
	шт.
	2

	1.1966 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1967 
	
	
	шт.
	2

	1.1968 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1969 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1970 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1971 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1972 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1973 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1974 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1975 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1976 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 335
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1977 
	
	
	шт.
	2

	1.1978 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1979 
	
	
	шт.
	2

	1.1980 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1981 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1982 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1983 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1984 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1985 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1986 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1987 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.1988 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 336
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.1989 
	
	
	шт.
	2

	1.1990 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.1991 
	
	
	шт.
	2

	1.1992 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.1993 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.1994 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.1995 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.1996 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.1997 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.1998 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.1999 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2000 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 337
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2001 
	
	
	шт.
	2

	1.2002 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2003 
	
	
	шт.
	2

	1.2004 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2005 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2006 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2007 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2008 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2009 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2010 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2011 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2012 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа № 338
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2013 
	
	
	шт.
	2

	1.2014 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2015 
	
	
	шт.
	2

	1.2016 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2017 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2018 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2019 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2020 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2021 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2022 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2023 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2024 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа туалета левого крыла
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2025 
	
	
	шт.
	2

	1.2026 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2027 
	
	
	шт.
	2

	1.2028 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2029 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2030 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2031 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2032 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2033 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2034 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2035 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2036 
	Оконные откосы помещения 3-го этажа туалета правого крыла
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2037 
	
	
	шт.
	2

	1.2038 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2039 
	
	
	шт.
	2

	1.2040 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2041 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2042 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2043 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2044 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2045 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2046 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2047 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2048 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 401
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2049 
	
	
	шт.
	2

	1.2050 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2051 
	
	
	шт.
	2

	1.2052 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2053 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2054 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2055 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2056 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2057 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2058 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2059 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2060 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 402
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2061 
	
	
	шт.
	2

	1.2062 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2063 
	
	
	шт.
	2

	1.2064 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2065 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2066 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2067 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2068 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2069 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2070 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2071 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2072 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 403
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2073 
	
	
	шт.
	2

	1.2074 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2075 
	
	
	шт.
	2

	1.2076 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2077 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2078 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2079 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2080 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2081 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2082 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2083 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2084 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 404
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2085 
	
	
	шт.
	2

	1.2086 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2087 
	
	
	шт.
	2

	1.2088 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2089 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2090 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2091 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2092 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2093 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2094 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2095 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2096 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 405
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2097 
	
	
	шт.
	2

	1.2098 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2099 
	
	
	шт.
	2

	1.2100 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2101 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2102 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2103 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2104 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2105 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2106 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2107 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2108 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 406
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2109 
	
	
	шт.
	2

	1.2110 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2111 
	
	
	шт.
	2

	1.2112 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2113 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2114 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2115 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2116 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2117 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2118 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2119 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2120 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 407
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2121 
	
	
	шт.
	2

	1.2122 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2123 
	
	
	шт.
	2

	1.2124 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2125 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2126 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2127 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2128 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2129 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2130 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2131 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2132 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 408
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2133 
	
	
	шт.
	2

	1.2134 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2135 
	
	
	шт.
	2

	1.2136 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2137 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2138 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2139 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2140 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2141 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2142 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2143 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2144 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 409
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2145 
	
	
	шт.
	2

	1.2146 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2147 
	
	
	шт.
	2

	1.2148 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2149 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2150 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2151 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2152 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2153 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2154 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2155 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2156 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 410
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2157 
	
	
	шт.
	2

	1.2158 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2159 
	
	
	шт.
	2

	1.2160 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2161 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2162 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2163 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2164 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2165 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2166 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2167 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2168 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 411
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2169 
	
	
	шт.
	2

	1.2170 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2171 
	
	
	шт.
	2

	1.2172 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2173 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2174 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2175 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2176 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2177 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2178 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2179 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2180 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 412
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2181 
	
	
	шт.
	2

	1.2182 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2183 
	
	
	шт.
	2

	1.2184 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2185 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2186 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2187 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2188 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2189 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2190 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2191 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2192 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 413
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2193 
	
	
	шт.
	2

	1.2194 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2195 
	
	
	шт.
	2

	1.2196 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2197 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2198 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2199 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2200 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2201 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2202 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2203 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2204 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 414
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2205 
	
	
	шт.
	2

	1.2206 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2207 
	
	
	шт.
	2

	1.2208 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2209 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2210 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2211 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2212 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2213 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2214 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2215 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2216 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 415
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2217 
	
	
	шт.
	2

	1.2218 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2219 
	
	
	шт.
	2

	1.2220 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2221 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2222 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2223 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2224 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2225 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2226 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2227 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2228 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 416
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2229 
	
	
	шт.
	2

	1.2230 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2231 
	
	
	шт.
	2

	1.2232 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2233 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2234 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2235 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2236 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2237 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2238 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2239 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2240 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 417
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2241 
	
	
	шт.
	2

	1.2242 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2243 
	
	
	шт.
	2

	1.2244 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2245 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2246 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2247 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2248 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2249 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2250 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2251 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2252 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 418
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2253 
	
	
	шт.
	2

	1.2254 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2255 
	
	
	шт.
	2

	1.2256 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2257 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2258 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2259 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2260 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2261 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2262 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2263 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2264 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 419
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2265 
	
	
	шт.
	2

	1.2266 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2267 
	
	
	шт.
	2

	1.2268 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2269 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2270 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2271 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2272 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2273 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2274 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2275 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2276 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 420
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2277 
	
	
	шт.
	2

	1.2278 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2279 
	
	
	шт.
	2

	1.2280 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2281 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2282 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2283 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2284 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2285 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2286 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2287 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2288 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 421
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2289 
	
	
	шт.
	2

	1.2290 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2291 
	
	
	шт.
	2

	1.2292 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2293 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2294 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2295 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2296 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2297 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2298 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2299 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2300 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 422
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2301 
	
	
	шт.
	2

	1.2302 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2303 
	
	
	шт.
	2

	1.2304 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2305 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2306 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2307 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2308 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2309 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2310 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2311 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2312 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 423
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2313 
	
	
	шт.
	2

	1.2314 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2315 
	
	
	шт.
	2

	1.2316 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2317 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2318 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2319 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2320 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2321 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2322 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2323 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2324 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 424 
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2325 
	
	
	шт.
	2

	1.2326 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2327 
	
	
	шт.
	2

	1.2328 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2329 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2330 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2331 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2332 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2333 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2334 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2335 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2336 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 425
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2337 
	
	
	шт.
	2

	1.2338 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2339 
	
	
	шт.
	2

	1.2340 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2341 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2342 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2343 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2344 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2345 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2346 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2347 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2348 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 426
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2349 
	
	
	шт.
	2

	1.2350 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2351 
	
	
	шт.
	2

	1.2352 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2353 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2354 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2355 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2356 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2357 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2358 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2359 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2360 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 427
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2361 
	
	
	шт.
	2

	1.2362 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2363 
	
	
	шт.
	2

	1.2364 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2365 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2366 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2367 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2368 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2369 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2370 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2371 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2372 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 428
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2373 
	
	
	шт.
	2

	1.2374 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2375 
	
	
	шт.
	2

	1.2376 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2377 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2378 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2379 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2380 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2381 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2382 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2383 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2384 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 429
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2385 
	
	
	шт.
	2

	1.2386 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2387 
	
	
	шт.
	2

	1.2388 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2389 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2390 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2391 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2392 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2393 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2394 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2395 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2396 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 430
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2397 
	
	
	шт.
	2

	1.2398 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2399 
	
	
	шт.
	2

	1.2400 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2401 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2402 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2403 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2404 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2405 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2406 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2407 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2408 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 431
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2409 
	
	
	шт.
	2

	1.2410 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2411 
	
	
	шт.
	2

	1.2412 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2413 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2414 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2415 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2416 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2417 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2418 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2419 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2420 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 432
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2421 
	
	
	шт.
	2

	1.2422 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2423 
	
	
	шт.
	2

	1.2424 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2425 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2426 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2427 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2428 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2429 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2430 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2431 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2432 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 433
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2433 
	
	
	шт.
	2

	1.2434 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2435 
	
	
	шт.
	2

	1.2436 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2437 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2438 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2439 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2440 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2441 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2442 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2443 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2444 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 434
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2445 
	
	
	шт.
	2

	1.2446 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2447 
	
	
	шт.
	2

	1.2448 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2449 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2450 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2451 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2452 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2453 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2454 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2455 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2456 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 435
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2457 
	
	
	шт.
	2

	1.2458 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2459 
	
	
	шт.
	2

	1.2460 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2461 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2462 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2463 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2464 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2465 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2466 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2467 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2468 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 436
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2469 
	
	
	шт.
	2

	1.2470 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2471 
	
	
	шт.
	2

	1.2472 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2473 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2474 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2475 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2476 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2477 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2478 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2479 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2480 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 437
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2481 
	
	
	шт.
	2

	1.2482 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2483 
	
	
	шт.
	2

	1.2484 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2485 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2486 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2487 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2488 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2489 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2490 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2491 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2492 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 438
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2493 
	
	
	шт.
	2

	1.2494 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2495 
	
	
	шт.
	2

	1.2496 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2497 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2498 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2499 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2500 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2501 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2502 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2503 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2504 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 439
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2505 
	
	
	шт.
	2

	1.2506 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2507 
	
	
	шт.
	2

	1.2508 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2509 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2510 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2511 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2512 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2513 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2514 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2515 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2516 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа № 440
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2517 
	
	
	шт.
	2

	1.2518 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2519 
	
	
	шт.
	2

	1.2520 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2521 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2522 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2523 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2524 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2525 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2526 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2527 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2528 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа туалет левого крыла
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2529 
	
	
	шт.
	2

	1.2530 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2531 
	
	
	шт.
	2

	1.2532 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2533 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2534 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2535 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2536 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2537 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2538 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2539 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2540 
	Оконные откосы помещения 4-го этажа правого крыла
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2541 
	
	
	шт.
	2

	1.2542 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2543 
	
	
	шт.
	2

	1.2544 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2545 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2546 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2547 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2548 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2549 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2550 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2551 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2552 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 501
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2553 
	
	
	шт.
	2

	1.2554 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2555 
	
	
	шт.
	2

	1.2556 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2557 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2558 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2559 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2560 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2561 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2562 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2563 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2564 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 502
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2565 
	
	
	шт.
	2

	1.2566 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2567 
	
	
	шт.
	2

	1.2568 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2569 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2570 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2571 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2572 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2573 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2574 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2575 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2576 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 503
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2577 
	
	
	шт.
	2

	1.2578 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2579 
	
	
	шт.
	2

	1.2580 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2581 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2582 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2583 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2584 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2585 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2586 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2587 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2588 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 504
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2589 
	
	
	шт.
	2

	1.2590 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2591 
	
	
	шт.
	2

	1.2592 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2593 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2594 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2595 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2596 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2597 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2598 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2599 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2600 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 505
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2601 
	
	
	шт.
	2

	1.2602 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2603 
	
	
	шт.
	2

	1.2604 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2605 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2606 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2607 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2608 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2609 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2610 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2611 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2612 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 506
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2613 
	
	
	шт.
	2

	1.2614 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2615 
	
	
	шт.
	2

	1.2616 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2617 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2618 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2619 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2620 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2621 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2622 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2623 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2624 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 507
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2625 
	
	
	шт.
	2

	1.2626 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2627 
	
	
	шт.
	2

	1.2628 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2629 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2630 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2631 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2632 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2633 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2634 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2635 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2636 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 508
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2637 
	
	
	шт.
	2

	1.2638 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2639 
	
	
	шт.
	2

	1.2640 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2641 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2642 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2643 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2644 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2645 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2646 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2647 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2648 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 509
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2649 
	
	
	шт.
	2

	1.2650 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2651 
	
	
	шт.
	2

	1.2652 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2653 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2654 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2655 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2656 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2657 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2658 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2659 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2660 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 510
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2661 
	
	
	шт.
	2

	1.2662 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2663 
	
	
	шт.
	2

	1.2664 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2665 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2666 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2667 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2668 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2669 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2670 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2671 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2672 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 511
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2673 
	
	
	шт.
	2

	1.2674 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2675 
	
	
	шт.
	2

	1.2676 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2677 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2678 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2679 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2680 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2681 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2682 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2683 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2684 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 512
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2685 
	
	
	шт.
	2

	1.2686 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2687 
	
	
	шт.
	2

	1.2688 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2689 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2690 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2691 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2692 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2693 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2694 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2695 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2696 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 513
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2697 
	
	
	шт.
	2

	1.2698 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2699 
	
	
	шт.
	2

	1.2700 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2701 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2702 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2703 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2704 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2705 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2706 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2707 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2708 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 514
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2709 
	
	
	шт.
	2

	1.2710 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2711 
	
	
	шт.
	2

	1.2712 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2713 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2714 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2715 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2716 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2717 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2718 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2719 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2720 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 516
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2721 
	
	
	шт.
	2

	1.2722 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2723 
	
	
	шт.
	2

	1.2724 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2725 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2726 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2727 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2728 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2729 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2730 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2731 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2732 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 517
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2733 
	
	
	шт.
	2

	1.2734 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2735 
	
	
	шт.
	2

	1.2736 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2737 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2738 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2739 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2740 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2741 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2742 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2743 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2744 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 517а
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2745 
	
	
	шт.
	2

	1.2746 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2747 
	
	
	шт.
	2

	1.2748 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2749 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2750 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2751 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2752 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2753 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2754 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2755 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2756 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 518
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2757 
	
	
	шт.
	2

	1.2758 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2759 
	
	
	шт.
	2

	1.2760 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2761 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2762 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2763 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2764 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2765 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2766 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2767 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2768 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 519
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2769 
	
	
	шт.
	2

	1.2770 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2771 
	
	
	шт.
	2

	1.2772 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2773 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2774 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2775 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2776 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2777 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2778 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2779 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2780 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 520
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2781 
	
	
	шт.
	2

	1.2782 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2783 
	
	
	шт.
	2

	1.2784 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2785 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2786 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2787 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2788 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2789 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2790 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2791 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2792 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 522
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2793 
	
	
	шт.
	2

	1.2794 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2795 
	
	
	шт.
	2

	1.2796 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2797 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2798 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2799 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2800 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2801 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2802 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2803 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2804 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 523
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2805 
	
	
	шт.
	2

	1.2806 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2807 
	
	
	шт.
	2

	1.2808 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2809 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2810 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2811 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2812 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2813 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2814 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2815 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2816 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 524
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2817 
	
	
	шт.
	2

	1.2818 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2819 
	
	
	шт.
	2

	1.2820 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2821 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2822 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2823 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2824 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2825 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2826 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2827 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2828 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 525
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2829 
	
	
	шт.
	2

	1.2830 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2831 
	
	
	шт.
	2

	1.2832 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2833 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2834 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2835 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2836 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2837 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2838 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2839 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2840 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 526
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2841 
	
	
	шт.
	2

	1.2842 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2843 
	
	
	шт.
	2

	1.2844 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2845 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2846 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2847 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2848 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2849 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2850 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2851 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2852 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 527
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2853 
	
	
	шт.
	2

	1.2854 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2855 
	
	
	шт.
	2

	1.2856 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2857 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2858 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2859 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2860 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2861 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2862 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2863 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2864 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 528
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2865 
	
	
	шт.
	2

	1.2866 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2867 
	
	
	шт.
	2

	1.2868 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2869 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2870 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2871 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2872 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2873 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2874 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2875 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2876 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 529
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2877 
	
	
	шт.
	2

	1.2878 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2879 
	
	
	шт.
	2

	1.2880 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2881 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2882 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2883 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2884 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2885 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2886 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2887 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2888 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 530
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2889 
	
	
	шт.
	2

	1.2890 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2891 
	
	
	шт.
	2

	1.2892 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2893 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2894 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2895 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2896 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2897 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2898 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2899 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2900 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 531
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2901 
	
	
	шт.
	2

	1.2902 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2903 
	
	
	шт.
	2

	1.2904 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2905 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2906 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2907 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2908 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2909 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2910 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2911 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2912 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 532
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2913 
	
	
	шт.
	2

	1.2914 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2915 
	
	
	шт.
	2

	1.2916 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2917 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2918 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2919 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2920 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2921 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2922 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2923 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2924 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 533
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2925 
	
	
	шт.
	2

	1.2926 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2927 
	
	
	шт.
	2

	1.2928 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2929 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2930 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2931 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2932 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2933 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2934 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2935 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2936 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 534
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2937 
	
	
	шт.
	2

	1.2938 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2939 
	
	
	шт.
	2

	1.2940 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2941 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2942 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2943 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2944 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2945 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2946 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2947 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2948 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 535
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2949 
	
	
	шт.
	2

	1.2950 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2951 
	
	
	шт.
	2

	1.2952 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2953 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2954 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2955 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2956 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2957 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2958 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2959 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2960 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 536
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2961 
	
	
	шт.
	2

	1.2962 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2963 
	
	
	шт.
	2

	1.2964 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2965 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2966 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2967 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2968 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2969 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2970 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2971 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2972 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 537
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2973 
	
	
	шт.
	2

	1.2974 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2975 
	
	
	шт.
	2

	1.2976 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2977 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2978 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2979 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2980 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2981 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2982 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2983 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2984 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 538
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2985 
	
	
	шт.
	2

	1.2986 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2987 
	
	
	шт.
	2

	1.2988 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.2989 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.2990 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.2991 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.2992 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.2993 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.2994 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.2995 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.2996 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 539
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.2997 
	
	
	шт.
	2

	1.2998 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.2999 
	
	
	шт.
	2

	1.3000 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.3001 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.3002 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.3003 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.3004 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.3005 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.3006 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.3007 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.3008 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 540
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.3009 
	
	
	шт.
	2

	1.3010 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.3011 
	
	
	шт.
	2

	1.3012 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.3013 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.3014 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.3015 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.3016 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.3017 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.3018 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.3019 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.3020 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа № 547
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.3021 
	
	
	шт.
	2

	1.3022 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.3023 
	
	
	шт.
	2

	1.3024 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.3025 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.3026 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.3027 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.3028 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.3029 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.3030 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.3031 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.3032 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа туалета левого крыла 
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.3033 
	
	
	шт.
	2

	1.3034 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.3035 
	
	
	шт.
	2

	1.3036 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.3037 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.3038 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.3039 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.3040 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.3041 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.3042 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.3043 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.3044 
	Оконные откосы помещения 5-го этажа туалета правого крыла
	Демонтаж двухкамерных стеклопакетов из оконных проемов с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм для последующего монтажа
	м2
	1,44

	1.3045 
	
	
	шт.
	2

	1.3046 
	
	Установка двухкамерных стеклопакетов в оконные проемы с пластиковым переплетом, размером 600х1200 мм ранее демонтированные
	м2
	1,44

	1.3047 
	
	
	шт.
	2

	1.3048 
	
	Отбивка штукатурки с поверхности оконных откосов
	м2
	0,504

	1.3049 
	
	Протравка стен и откосов шириной 500 мм нейтрализующим раствором
	м2
	2,1

	1.3050 
	
	Заделка монтажного шва узла примыкания оконного блока к стеновому проему с оштукатуриванием
	м
	4,2

	1.3051 
	
	Сплошное выравнивание поверхности оконных откосов штукатуркой из сухих гипсовых смесях толщиной 10 мм
	м
	0,504

	1.3052 
	
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее шириной 500 мм
	м2
	2,1

	1.3053 
	
	Очистка подоконников от старой краски с последующей грунтовкой, шпаклевкой и окраской масляными составами
	м2
	0,9

	1.3054 
	
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм
	м2
	0,84

	1.3055 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	0,03

	1.3056 
	Система вентиляции подвала
	Демонтаж электродвигателя АИР 90L 2УЗ Ток 6,3 А Напряжение 380 В
	шт.
	2

	1.3057 
	
	Демонтаж центробежного вентилятора весом до 0,05 т
	шт.
	2

	1.3058 
	
	Демонтаж калорифера,  массой до 0,1 т
	шт.
	2

	1.3059 
	
	Демонтаж щитка электрического пусковой аппаратуры
	шт.
	2

	1.3060 
	
	Установка вентилятора радиального взрывозащищенного ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)
	шт.
	2

	1.3061 
	
	Установка калорифера воздушно-тепловой, массой до 0,1 т
	шт.
	1

	1.3062 
	
	Установка щитка управления вентиляцией ЩУВ 4 7,5 кВт
	шт.
	2

	1.3063 
	Узел учета тепловой энергии системы отопления 
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки без обводной линии, диаметром ввода 100 мм, диаметром водомера 80 мм в комплекте:

 - расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 Т – МФ-25 - 1 шт.; 

- шаровыми кранами BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм - 1 шт.; 

- кран шаровой В-В размером 1/2" - 1 шт.
	узел
	2

	
	
	Установка гильз защитных для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) ГЗ-6,3-10-100
	шт.
	1

	
	
	Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, угловое 016-70-Ст20-МУ
	шт.
	1

	
	
	Монтаж шкафа электромонтажного для ВКТ-9 С.Н.130.7.4.GPRS в сборе
	шт.
	1

	
	
	Установка датчика-реле разности давления ДЕМ 202-1-01-2 ОВЕН ПД100
	шт.
	2

	
	
	Установка комплекта термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 100 мм
	шт.
	1

	
	
	Установка тепловычислителя ВКТ-9
	шт.
	1

	
	
	Прокладка труб гибких гофрированных тяжелых из самозатухающего ПВХ диаметром 16 мм

	м
	2

	
	
	Затягивание кабеля с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 4х0,75 мм² в гофру трубу диаметром 16 мм    

	м
	80

	
	
	Разводка кабелей по устройствам с подключением жил сечением до 10 мм² 
	1 жила
	80

	
	
	Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения УУГВС без диспетчеризации
	1 комплект
	80

	
	
	Настройка системы диспетчерской связи на базе подготовительные работы и установка конфигурационных данных  
	1 станция диспетчерской связи
	35


 4. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, составляет 13 247 205 руб. 97 коп.

5. Место выполнения работ: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.20.
6. Сроки (периоды) выполнения работ: с даты заключения договора до 15 февраля 2017 г.  
7. Цели использования результатов работ: устранение физического износа в помещениях общежития ИАТЭ НИЯУ МИФИ, а также поддержание эксплуатационных показателей и их функциональных назначений. 

8.Условия выполнения работ. 


Работы производятся только в отведенной зоне работ.


Производство работ будет осуществляться в существующем жилом здание без расселения, в условиях невозможности ограждения зоны работ и устройства отдельного входа для доставки материалов.


Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, в соответствии с действующими нормативами и правовыми актами законодательства РФ.


Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству), технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Использование при проведении работ материалов, бывших в употреблении или материалов, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается.


Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.


В случае повреждения отделки иных помещений и/или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.


Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку материалов после окончания работ, вывоз строительного мусора за счет собственных средств.



9. Общие требования к выполнению работ 

	№ п/п
	Виды (содержание

 работ) или этапы работ
	Требования, предъявляемые 

к работам
	Результат

работ
	Гарантийный срок

	1
	капитальный ремонт помещений мужской душевой, женской душевой, женского туалета, служебного туалета, мужского туалета, электрощитовой, постирочной, помещения № 121, помещения № 123, коридора, кухни 1-го этажа; кухни левого и правого крыла 3-го этажа, кухни левого и правого крыла 4-го этажа, дверных проемов в помещениях № 3, № 5 подвала,  оконных откосов в помещениях № 102 - № 110, № 110а, № 111, № 111а, № 113, № 117, № 117а, № 119, № 119а 1-го этажа; в помещениях № 201, № 203, № 204, № 204а, № 204б, № 205, № 206, № 206а, № 207, № 209, № 211- № 215, № 215а, № 215б, № 216- № 238, в помещениях  туалетов левого и правого крыла 2-го этажа; в помещениях № 301- 315, № 315а, № 315б, № 316 - № 338, в помещениях туалетов левого и правого крыла 3-го этажа; в помещениях  № 401- № 440, в помещениях туалетов левого и правого крыла 4-го этажа; в помещениях № 501 - № 514, № 516, № 517, № 517а, № 518 - № 520, №522 - № 540, № 547, в помещениях туалетов левого и правого крыла 5-го этажа; системы вентиляции подвала; узла учета тепловой энергии системы отопления общежития №1 Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.20
	Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

НПБ 245-2001

СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»

Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»

«Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
	капитальный ремонт помещений мужской душевой, женской душевой, женского туалета, служебного туалета, мужского туалета, электрощитовой, постирочной, помещения № 121, помещения № 123, коридора, кухни 1-го этажа; кухни левого и правого крыла 3-го этажа, кухни левого и правого крыла 4-го этажа, дверных проемов в помещениях № 3, № 5 подвала,  оконных откосов в помещениях № 102 - № 110, № 110а, № 111, № 111а, № 113, № 117, № 117а, № 119, № 119а 1-го этажа; в помещениях № 201, № 203, № 204, № 204а, № 204б, № 205, № 206, № 206а, № 207, № 209, № 211- № 215, № 215а, № 215б, № 216- № 238, в помещениях  туалетов левого и правого крыла 2-го этажа; в помещениях № 301- 315, № 315а, № 315б, № 316 - № 338, в помещениях туалетов левого и правого крыла 3-го этажа; в помещениях  № 401- № 440, в помещениях туалетов левого и правого крыла 4-го этажа; в помещениях № 501 - № 514, № 516, № 517, № 517а, № 518 - № 520, №522 - № 540, № 547, в помещениях туалетов левого и правого крыла 5-го этажа; системы вентиляции подвала; узла учета тепловой энергии системы отопления общежития №1 Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.20
	Не менее 36 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ  по договору


10. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ – в соответствии с   графиком производства работ, составленным подрядной организацией.
11. Требования к качеству работ: Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ в соответствии со статьей 721 ГК РФ.
Подрядчик   обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Только квалифицированный персонал должен выполнять электрические, сварочные, монтажные работы, перевозку и перемещение материалов.

 Все оборудование и механизмы подрядчика должны быть надлежащим образом идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил безопасности при выполнении работ, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях (в т.ч. обеспечение низкого уровня шума) возлагается на подрядчика. Подрядчик  своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.
Подрядчик   должен  предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Организация ведения ремонтных работ должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом договора.
Строительные и отделочные материалы, используемые для ремонта подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ.

Срок гарантии на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.  
12. Формы, характер и периодичность отчетов о ходе выполнения работ. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ, определение соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.
Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно техническому заданию и графику выполнения ремонтных работ.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

	№ п/п
	Состав, форма и требования, предъявляемые

 к отчетной документации
	Сроки предоставления 

отчетной документации

	1
	Акт приема-передачи объекта в работу


	Три рабочих дня с даты заключения договора

	2
	Акт-допуск для производства работ


	Три рабочих дня с даты заключения договора

	3
	График выполнения ремонтных работ


	Три рабочих дня с даты заключения договора

	4
	Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы
	За три рабочих дня до начала производства работ

	5
	Акт освидетельствования скрытых работ
	Три рабочих дня с момента завершения работ

	6
	Журнал производства работ
	Для контроля за три рабочих дня до начала производства работ, сдача не позднее 3 рабочих дней по окончанию работ

	7
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов


	Для контроля за три рабочих дня до начала производства работ, сдача не позднее 3 рабочих дней по окончанию работ

	8
	Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта КС-14
	Три рабочих дня с момента завершения работ


13. Техническое обучение подрядчиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах не требуется.

14. Требования по объему гарантии качества работ:
	№ п/п
	Объем предоставления гарантии качества, 

перечень особых условий и (или) способов 

исполнения обязательств
	Условия осуществления 

гарантийного обслуживания

	1
	Гарантия качества предоставляется на весь объем выполненных работ
	В период гарантийного срока, время прибытия на объект для устранения замечаний не должно превышать 2 (два) рабочих дня.


15. Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы:

Срок предоставления гарантии качества работ должен составлять не менее 36 месяцев со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ по договору. 
Начальник ОКС ИАТЭ НИЯУ МИФИ 



А.А. Кривцов
Инженер По ПТУ ДКСиР НИЯУ МИФИ
                      
В.В. Садовников

Начальник ПТУ ДКСиР                                                              А.А. Найда

4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1 

Дата, исх. № ____
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ
______________________________________________________________________
(предмет открытого аукциона в электронной форме)  
1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о качестве работ, графиком выполнения работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№

п/п
	Условия заявок на участие 

в аукционе 
	Единица 

измерения
	Предложения

участника
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Предложение о качестве работ
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке)

	2
	Срок (период) выполнения работ
	месяцы
	
	Оформляется в произвольной форме 

	3
	Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы
	месяцы
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)

	4
	Объем предоставления гарантии качества
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)



3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:


3.1. Предложение о качестве работ на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);
3.2. График выполнения работ на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);).


4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость выполнения работ.

Форма 2
	
	Приложение к части 1
заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___

	
	


ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ ______________________, опубликованное на  Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) выполнить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме работы в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица 1. Виды (содержание) работ:

	№ п/п
	Виды (содержание работ) или этапы работ
	Результат

работ
	Гарантийный срок

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Таблица 2. Методология и технология выполнения работ:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	Условия заявок на участие 

в аукционе 


	Данные участника

процедуры закупки

	1
	2
	3

	1.
	1. Подробное описание методологии и технологии выполнения работ, включающее
:
	

	
	1.1.Технологическую карту или подробное описание последовательности и порядка выполнения работ, в т.ч. работ, на выполнение которых привлекаются субподрядчики (соисполнители) (указать процентное соотношение передаваемых работ от общего объема работ)

	

	
	1.2.Информацию о порядке применения трудовых и материальных ресурсов, используемых для выполнения работ, в т.ч. привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей)

	

	
	1.2.1.Инженерно-технического персонала
	

	
	1.2.2.Иных специалистов
	

	
	1.2.3.Оборудования, компьютеров и программного обеспечения

	

	
	1.3. Описание системы контроля качества

	

	
	1.4. Безопасность выполняемых работ
	

	
	2. Гарантийное обслуживание

	

	
	2.1 Порядок реализации гарантийного обслуживания
	

	
	2.2.Объем предоставления гарантии качества работ
	



Таблица 3. Права использования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в результате выполнения работ:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	Наименование объекта 

интеллектуальной собственности 

(результата работ)

	Виды и объем прав на использование объекта интеллектуальной собственности
	Получатель прав на использование объекта интеллектуальной собственности

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Таблица 4. Наличие сертификатов, в т.ч. сертификатов специалистов; разрешений (лицензий), в т.ч. на объекты интеллектуальной собственности; договоров страхования; иных документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме и предлагаемых участником процедуры закупки методологий и технологий выполнения работ государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	№ пункта документации об аукционе, содержащий требование
	Документ участника процедуры закупки, подтверждающий

 выполнение требования (наименование, реквизиты)


	1
	2
	3

	
	
	


Таблица 5. Отчетная документация

	№ вида (этапа) работ в соответствии с п. 10
	Состав (содержание) и форма отчетной документации
	Сроки предоставления отчетной документации

	1
	2
	3

	
	
	



2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость выполнения работ.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 3
На бланке

Дата, исх. № ____

	
	


ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ 

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)  

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) / 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице
 _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на выполнение работ _________________________ в соответствии с Предложением о качестве работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке. 
2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.


3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.


4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.


5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок не ранее десяти дней со дня размещения на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении договора.

6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается. 


8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.


9. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов начальной (максимальной) цены договора.


10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

на право заключения договора на выполнение работ
_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________


(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

	№

п/п
	Наименование
	№ страницы
	Число страниц

	1
	Анкета участника процедуры закупки (форма 4)
	
	

	2
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России)

или
	
	

	
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)

или
	
	

	
	Копия документа, удостоверяющего личность

	
	

	3
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
	
	

	4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности;

- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5)
;

- доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности

	
	

	5
	Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.)

	
	

	6
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной

	
	

	7
	Предложение о качестве работ (форма 2)
	
	

	8
	График выполнения работ, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме
	
	

	9
	Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	
	

	10
	Cведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (форма 6) 
	
	

	11
	Документы, подтверждающие опыт работы и деловую репутацию участника процедуры закупки.
	
	

	12
	Документы подтверждающие профессиональную и техническую квалификацию участника процедуры закупки.
	
	

	13
	Копии действующих сертификатов соответствия:

- ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья применительно к деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту  объектов капитального строительства»;

- ГОСТ Р ИСО 14001-2007(ISO 14001:2004)  «Система экологического менеджмента применительно к деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту  объектов капитального строительства»;

-ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008) «Система менеджмента качества, применительно к деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства».
	
	

	11
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов)

(отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров)
	
	

	ИТОГО кол-во листов
	
	


	
	
	
	
	

	должность

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
	Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___


На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
	

	2
	Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной  регистрации)
	

	3
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия  (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)  (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор))
	

	3.1
	Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2
	Размер уставного капитала
	

	3.3
	Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
	

	3.4
	Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны
	

	3.5
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки

Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации;

-информационного письма об учете в ЕГРПО;

-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве
	

	3.6
	Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа:

фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков
	

	4
	Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес)
	

	5
	Почтовый адрес участника процедуры закупки

(страна, адрес)
	

	6
	Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	7
	Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты участника процедуры закупки
	

	9
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 
	

	10
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	11
	Банковские реквизиты 

Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета
	

	11.1
	Наименование обслуживающего банка
	

	11.2
	Расчетный счет
	

	11.3
	Корреспондентский счет
	

	11.4
	Код БИК
	

	12
	Балансовая стоимость активов
	

	13
	Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона)
	

	14
	Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	15
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты
	


В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Индивидуальный
предприниматель

	2
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
	

	3
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	4
	Место жительства
	

	5
	Почтовый адрес
	

	6
	Паспортные данные
	

	7
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	8
	Факс участника процедуры закупки
	

	9
	Адрес электронной почты
	


	Индивидуальный предприниматель
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Физическое лицо

	2
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	3
	Место жительства
	

	4
	Почтовый адрес
	

	5
	Паспортные данные
	

	6
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	7
	Факс участника процедуры закупки
	

	8
	Адрес электронной почты
	


	
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


Форма 5
	На бланке организации
	


ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

	
	
	

	число, месяц, год совершения доверенности прописью
	
	место совершения доверенности


Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», единой комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме
______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

	Подпись
	
	
	
	удостоверяю.

	
	фамилия, имя, отчество представителя
	
	подпись представителя
	


Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 6

ДЕКЛАРАЦИЯ 

о соответствии участника закупки критериям отнесения

к субъектам малого и среднего предпринимательства

     Подтверждаем, что_______________________________________________________________

                                                                (указывается наименование участника процедуры закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии  малого  и среднего предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам___________________________________________________

                                                                (указывается субъект малого или среднего предпринимательства

                                                                                          в зависимости от критериев отнесения отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

     1. Адрес местонахождения (юридический адрес):_____________________________________

__________________________________________________________________________________

     2. ИНН/КПП:___________________________________________________________________

                                            (N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

     3. ОГРН:_______________________________________________________________________

     4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности*:

	N

п/п
	Наименование сведений
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель

	1**
	2
	3
	4
	5

	1.
	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов
	не более 25
	-

	2.
	Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью***, процентов
	не более 49
	-

	3.
	Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
	
	да(нет)
	

	4.
	Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования
	
	да (нет)
	

	5.
	Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"
	
	да (нет)
	

	6.
	Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку

инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике"
	
	да (нет)
	

	7.
	Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек
	до 100 включительно

до 15 - микро- предприятие
	от 101 до 250

включительно
	указывается количество человек (за предшествующий календарный год)

	8.
	Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей
	800

120 в год - микро-

предприятие
	2000
	указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год)

	9.
	Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
	подлежит заполнению

	10.
	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	подлежит заполнению

	11.
	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	подлежит заполнению

	12.
	Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
	
	да (нет)
	

	13.
	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства
	да (нет)

(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)

	14.
	Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	да (нет)

(при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумму)

	15.
	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации
	
	да (нет)
	

	16.
	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	
	да (нет)
	


(подпись)

М.П.

_________________________________________________________________________

     (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

** Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

*** Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
5. Проект договора
Договор № __________
на выполнение работ 
	Город  Москва
	«____»_____________ 20__ г.

	
	


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени Российской Федерации, в лице ______________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

для университета - устава (приказа или доверенности с указанием даты и номера, если договор подписывается не ректором университета)

для обособленного структурного подразделения – положения о филиале, приказа или доверенности с указанием даты и номера

с одной стороны, и

Для юридических лиц:

______________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________
___________________________________

дата регистрации

     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать Договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если Договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

зарегистрирован_______________________________________________________

         (дата регистрации)
        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., с изменениями от 17.10.2016 г., на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), обеспечения исполнения договора
 в виде _________________________________________________________________







наименование обеспечения, реквизиты

заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по капитальному ремонту _______________________________________

                                                     наименование работ в соответствии с предметом закупки

согласно перечню выполняемых работ (приложение 1) в срок указанный в п.5.1, п.5.2. настоящего Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. в соответствии с утвержденной сметной документацией на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего Договора работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.4. Требования, предъявляемые к работам, виды (содержание) и объем выполняемых работ определяются в приложении 1 к Договору.
2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет ________________ (_________________________________________) рублей 
_____ копеек, в том числе НДС _____________ (____________________________) рублей ____ копеек.      

2.2. Цена Договора включает в себя общую стоимость всех видов работ, уплачиваемую Заказчиком Подрядчику в рамках настоящего Договора.
2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.
2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема выполняемых работ цена договора изменяется соответствующим образом.
3. Порядок расчетов
3.1. Оплата выполненных в соответствии с требованиями настоящего Договора работ производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями в следующем порядке:

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Подрядчиком подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанных сторонами, счета и счета-фактуры.

3.2. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3.3. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему Договору.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Договора, с банковского счета Заказчика.
4. Требования, предъявляемые к результату выполненных работ
4.1. Результат выполненных работ должен отвечать требованиям строительных норм и правил, санитарно-эпидемиологических норм, государственных стандартов, технических регламентов, а также иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

4.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.3. Результат работ передается Заказчику с исполнительной документацией, необходимыми принадлежностями, которыми могут служить копии сертификатов и лицензий, инструкций (памяток) на русском языке и т.п.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало выполнения работ                  «___» _________ 20__ г.

5.2. Окончание работ                                 «___» _________ 20__ г.

5.3. Место выполнения работ: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 20
6. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства
6.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. 

6.2. Срок гарантии качества на результат выполненных работ по Договору определяется в приложении 1. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по Договору (подписание акта приемки выполненных работ по форме №КС-2).

6.3. Иные гарантии Подрядчика при их наличии определяются в приложении 1.
7. Порядок приемки выполненных работ

7.1. Результат исполнения обязательств по настоящему Договору принимается в следующем порядке:

7.1.1. Передача отчетной документации, указанной в приложении 1, осуществляется в сроки, предусмотренные п. 5.2., в месте выполнения работ. 
7.1.2. Выполненные обязательства по настоящему Договору принимаются Заказчиком по акту приемки выполненных работ по форме № КС-2 по Договору.

7.2.  В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Подрядчиком  акта приемки выполненных работ по Договору Заказчик обязан подписать со своей стороны акт приемки выполненных работ по Договору и возвратить экземпляр акта Подрядчику или мотивированный отказ от его подписания.

7.3 Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору на предмет соответствия результата выполненных работ требованиям и условиям Договора. Для проверки соответствия качества результата выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.4. По результатам рассмотрения выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении  обязательств. 

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ по Договору, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочного представления результата выполненных работ по настоящему Договору Подрядчик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика
8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

8.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором, и ее замены в случае несоответствия настоящему Договору или законодательству Российской Федерации.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполнения Подрядчиком обязательств и представленных Подрядчиком отчетных документов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в приемке результата выполненных Подрядчиком работ и (или) участвующих в приемке выполненных работ по настоящему Договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в переданных Подрядчиком результатах работ и (или) выявленных при приемке выполненных работ.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку выполненных работ Подрядчика по настоящему Договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

9. Права и обязанности Подрядчика

9.1. Подрядчик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Договору после передачи результата выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

9.2. Подрядчик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные в процессе выполнения работ недостатки.

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1 Обеспечение исполнения Договора предоставляется Подрядчиком на сумму_____________________ в форме ______________________________________________________________________.

наименование обеспечения, реквизиты
Реквизиты для внесения залога:   
ИНН 7724068140  

КПП 772401001

УФК по г. Москве 

(НИЯУ МИФИ, л/с 30736У15060 )

р/с 40501810600002000079
в Отделение 1 Москва, в г. Москва 705

БИК банка 044583001

10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

10.3. Обеспечение исполнения договора возвращается Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора. 
11. Ответственность Сторон
11.1. Ответственность Заказчика:

11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств на срок более чем 30 (тридцать) дней, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Подрядчика:

11.2.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Заказчиком всего объема работ по Договору (подписание последнего акта приемки выполненных работ).

11.2.2. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2.3. В случае несоответствия выполненных работ объему, предусмотренному настоящим Договором, и (или) выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.4. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.2.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.3. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.4. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.4.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

11.4.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

11.4.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до 31 марта 2017 г.

13.3. Изменение положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями Договора.

13.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
13.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в следующих случаях:

а) если Подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работы таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

б) если во время выполнения работ Подрядчиком нарушены условия выполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок Подрядчиком такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в договоре;

г) однократного грубого нарушения Подрядчиком правил и норм пожарной безопасности, радиационной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, создавшим реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика или третьих лиц.
14. Прочие условия Договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего Договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с ___ до ___ часов по __________ времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, другой – у Заказчика.
14.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложение 1 – Перечень выполняемых работ.
15. Реквизиты и подписи сторон
Для юридических лиц:

	Заказчик
	Подрядчик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	полное наименование юридического лица

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты: (уточнить)

ИНН 7724068140; КПП 772401001

УФК по г. Москве

НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060

р/сч 40501810600002000079

в Отделение 1 Москва , в г. Москва 705

БИК 044583001

__________________________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	Должность
	
	
	должность

	Подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик
	Подрядчик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	Индивидуальный предприниматель

	
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	Должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Приложение 1

к

Перечень
выполняемых работ

_____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

	№
п/п
	Объект
	Наименование видов (содержания) работ, требования , предъявляемые к работам
	Единица измерения
	Количество (объем)
	Сумма в руб.

(с учетом НДС)
	Сумма НДС 

в руб. 

	1
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Условия выполнения работ:

Общие требования к выполнению работ:

Порядок выполнения работ:
Требования к качеству работ: 

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:
Требования по объему гарантии качества работ:

Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы:
Иные гарантии Подрядчика:
Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	
	

	должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


� Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых работ.


� Участник представляет информацию в свободной форме.


� Участник должен предоставить информацию о реализации при выполнении работ по предмету открытого аукциона в электронной форме требований, установленных Техническим заданием по полному перечню работ, приведенных в Техническом задании.


� Участник может приложить копию предварительного договора с каждым привлекаемым субподрядчиком (соисполнителем) (заключенного в соответствии со статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации, если привлечение третьих лиц допускается условиями документации об открытом аукционе в электронной форме).


� Участник может представить описание (перечень) техники, применяемой для выполнения работ. По усмотрению участника информация может быть подтверждена формой ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», договорами аренды, проката, лизинга


� Информация может быть подтверждена положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом системы качества, договором с лабораторией и т.д.


� В подтверждение данных участник может приложить Правила гарантийного обслуживания или иные документы по своему усмотрению.


� Указывается по каждому конкретному результату работ, способному к правовой охране.


� Заверенные уполномоченным лицом копии документов, отраженных в таблице 4, предоставляются в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.


� Указывается в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона.


� При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.


� Для юридических лиц.


� Для индивидуальных предпринимателей.


� Для физических лиц.


� Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывает лицо, уполномоченное руководителем.


� Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, подписана не руководителем.


� Для юридических лиц.


� Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.


� Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».


� Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.


� Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.


� Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.


� При наличии требований о предоставлении обеспечения исполнения договора в документации об открытом аукционе в электронной форме


� Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.





1
PAGE  
2

