Техническое задание

на закупку труб отводов, скорлупы ППУ
	№
	Товары 
	Кол-во
	Ед.

	1
	Труба стальная Д 159х4,5 ППУ-ПЭ ГОСТ 8732-78
	853
	пог.м

	2
	Труба стальная Д 219х6,0  ППУ-ПЭ ГОСТ 8732-78
	22
	пог.м 

	3
	Труба стальная оцинкованная электросварная прямошовная Д 57х3,5  ППУ-ПЭ ГОСТ 10704-91
	296,5
	пог.м

	4
	Труба стальная оцинкованная электросварная  прямошовная Д 76х4,0 ППУ-ПЭ ГОСТ 10704-91
	296,5
	пог.м

	5
	Труба стальная оцинкованная электросварная прямошовная Д 89х4,5  ППУ-ПЭ ГОСТ 10704-91
	130
	пог.м 

	6
	Труба стальная оцинкованная  электросварная прямошовная Д 108х4,5  ППУ-ПЭГОСТ 10704-91
	130
	пог.м 

	7
	Отвод крутоизогнутый приварной стальной б/ш  Д 219х6,0  90 гр ГОСТ 17375-83
	8
	Шт 

	8
	Отвод крутоизогнутый приварной стальной б/ш   Д 219х6,0  ППУ-ПЭ  90 гр ГОСТ 17375-83
	14
	Шт

	9
	Отвод б/ш  крутоизогнутый приварной стальной оцинк.  Д 57х3,5  ППУ-ПЭ  90 гр ГОСТ 17375-83
	15
	Шт 

	10
	Отвод б/ш крутоизогнутый приварной стальной оцинк.  Д 76х4,0 ППУ-ПЭ  90 гр ГОСТ 17375-83
	15
	Шт

	11
	Отвод б/ш  крутоизогнутый приварной стальной оцинк.  Д 89х4,5  ППУ-ПЭ  90 гр ГОСТ 17375-83
	8
	Шт 

	12
	Отвод б/ш  крутоизогнутый приварной стальной оцинк.  Д 108х4,5  ППУ-ПЭ  90 гр ГОСТ 17375-83
	8
	Шт

	13
	Сгон (в комплекте с контргайкой ГОСТ 8968-75) резьба правая  Ду 20 ГОСТ 8969-75
	14
	Шт

	14
	Сгон (в комплекте с контргайкой ГОСТ 8968-75) резьба правая  Ду 32 ГОСТ 8969-75
	4
	Шт

	15
	Переход  108х4,5 - 89х4,5 ГОСТ 17378-2001
	1
	шт

	16
	Теплоизоляция из ППУ-скорлуп  Ду 200
	53
	м

	17
	Теплоизоляция из ППУ-скорлуп  Ду 150
	61
	м

	18
	Теплоизоляция из ППУ-скорлуп  Ду 100
	19
	м

	19
	Теплоизоляция из ППУ-скорлуп  Ду 80
	19
	м

	20
	Теплоизоляция из ППУ-скорлуп  Ду 70
	53
	м

	21
	Теплоизоляция из ППУ-скорлуп  Ду 50
	43
	м

	22
	Лента ТИАЛ-М,  шир 450 мм, толщ. 1,8 

или аналог который представляет собой двухслойную конструкцию (полиэтиленовая основа и термоплавкий адгезив). Верхний, полиэтиленовый радиационно-химически модифицированный слой манжеты должен обладать свойством термоусадки и иметь высокую стойкость к УФ излучению, на него нанесен термоплавкий клеевой слой из композиции сопополимера этилена с винилацетатом, который обладает высокой адгезией, стойкостью к сдвиговым деформациям и сопротивлению катодному отслаиванию.
	404
	пог.м 

	23
	Отвод крутоизогнутый, б/ш приварной, стальной  Д 159х4,5 ППУ-ПЭ  90 гр.
	18
	Шт

	24
	Отвод крутоизогнутый б/ш приварной стальной Д 108х4,5  ППУ-ПЭ  90 гр. ГОСТ 17375-83
	4
	Шт

	25
	Отвод крутоизогнутый б/ш, приварной, стальной  Д 89х4,5/160  ППУ-ПЭ  90 гр. ГОСТ 17375-83
	8
	Шт

	26
	Сгон (в комплекте с контргайкой ГОСТ 8968-75) резьба правая  Ду 15 ГОСТ 8969-75
	4
	Шт

	27
	Труба стальная  Д 325х10,0  ППУ-ПЭ ГОСТ 8732-78
	174
	пог.м 

	28
	Труба стальная оцинк. электросварная прямошовная Д 159х4,5  ППУ-ПЭ ГОСТ 10704-91
	60
	пог.м 

	29
	Труба стальная оцинк. Электросварная  прямошовная Д 133х4,5  ППУ-ПЭ ГОСТ 10704-91
	60
	пог.м 

	30
	Отвод б/ш крутоизогнутый приварной стальной Д 325х10,0  ППУ-ПЭ  90 гр. ГОСТ 17375-83
	10
	Шт 

	31
	Отвод б/ш крутоизогнутый приварной стальной оцинк.   Д 159х4,5  ППУ-ПЭ  90 гр ГОСТ 17375-83
	3
	Шт

	32
	Отвод б/ш крутоизогнутый приварной стальной оцинк.  Д 133х4,5  ППУ-ПЭ  90 гр ГОСТ 17375-83
	3
	Шт

	33
	Сгон (в комплекте с контргайкой ГОСТ 8968-75) резьба правая  Ду 50 ГОСТ 8969-75
	8
	шт

	34
	Теплоизоляция из ППУ-скорлуп  Ду 300
	24,5
	м

	35
	Теплоизоляция из ППУ-скорлуп  Ду 125
	11
	м








