Форма №2

Приложение №__

к договору №100-10-05/________

от «_____»_________201__г

Техническое задание №______
на проведение ПЭиТС. КР.  ЦРП220/110,ЦРП220/111.ЦРП220/112.Маслянный выключатель У110-2000-40.

1. Наименование поставляемого товара, услуг, работ

- ПЭиТС. КР.  ЦРП 220/110,ЦРП220/111,ЦРП220/112.Маслянный выключатель                           У110-2000-40

2. Описание товара, выполняемых работ, оказываемых услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства).

- . Электромонтажные работы. Ремонт выключателей типа У-110кВ -3шт. Сушка и очистка трансформаторного масла – 24тн. Сдача выключателей в эксплуатацию с составлением ведомости основных показателей технического состояния выключателя после капитального ремонта.

3. Требования к выполняемым работам и оказанию услуг

3.1. Объем выполняемых работ принимается на основании  локальных сметных расчетов.

3.2. Подрядчик обязан выполнить работу в соответствии с СО34.04.181-2003 "Правила

организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений

электростанциий и сетей", СО 153-34.20.501-203 "Правила технической эксплуатации

электрических станций и сетей Российской Федерации " и "Руководства по капитальному

ремонту бакового масляного выключателя типа У-110 (Союзтехэнерго Москва 1982г)"

3.3. Соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной

безопасности, техники безопасности;

3.4. Обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники,

инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также

квалифицированным персоналом;

3.5. Иметь опыт выполнения подобного рода работ;

4. Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг

- .  С момента подписания договора. Окончание работ:  31 августа 2013года.

- . Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным

планом работ.

5. Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг

- . Объем выполняемых работ принимается на основании локальных сметных расчетов;

- .Подрядчик обязан выполнять требования нормативной  и технической документации.

6. Требования к безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг

- .Соблюдать требования норм промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, техники безопасности, правил по охране окружающей среды.

- Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных и субподрядных организаций и третьих лиц.

- .Обеспечение принятия всех необходимых мер, направленных на предотвращение несчастных случаев на производстве, возгораний, аварий, пожаров, инцендентов, профессиональных заболеваний (далее- происшествий),а также на поддержание, безопасных условий труда на промышленной площадке (территории) и объектах ОАО «ППГХО».

7. Требования к результатам работ

- . Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией.

- Приемка выполненных работ (приемка оборудования из ремонта) и ее документальное оформление, контроль и оценка качества ремонта производится в соответствии с требованиями "Правил организациями технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей"(СО 34.04.181-2003), ПТЭ, ПТБ, ППБ.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы  результата работы,

выполненной подрядчиком.

8.2. Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем,

оборудования и материалов регламентируется разделом 4 "Договора подряда" и составляет

12 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки работ.

9. Организация и порядок проведения работ

9.1. Производство работ в соответствии с Договором подряда, техническим заданием, сметой

на выполняемые работы, а также действующими нормами и  техническими условиями.

9.2. Доставку материалов и запасных частей на объект осуществляет Подрядчик.

10. Требования к потенциальному участнику

10.1. Опыт выполнения подробного рода работ.

10.2. Подрядчик должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние

на безопасность объектов капитального строительства, на виды работ являющихся пред

метом договора, а именно:

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций.

Начальник ПЭиТС						             И.М.Красов.

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик ОАО "ППГХО"				  С.К. Кутузов