2
2

Участникам процедуры закупки

Разъяснения положений документации о проведении открытого 
запроса предложений в электронной форме на право заключения договора 
на выполнение работ по проведению технического обследования строительных конструкций дымовых труб ОАО «ЗиО-Подольск» с подготовкой отчета по результатам обследования и проведением экспертизы промышленной безопасности от «29» апреля 2015 года Извещение № 139/5/141 от 20.04.2015г.
В ОАО «ЗиО-Подольск» поступил запрос о разъяснении положений документации о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению технического обследования строительных конструкций дымовых труб ОАО «ЗиО-Подольск» с подготовкой отчета по результатам обследования и проведением экспертизы промышленной безопасности, размещенную на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru от «20» апреля 2015 года № 150420/0601/182.
ОАО «ЗиО-Подольск», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса предложений, сообщает о нижеследующем:
	№ п/п
	Суть вопроса
	Разъяснения

	1
	Сообщаем, что выполнить сметный расчет, в соответствии со справочниками базовых цен (СБЦ):
- СБЦ на работы по обследованию технического состояния строительных конструкций (МРР – 3.2.05-06-12) не представляется возможным, т.к. он не применим для расчета обследования промышленных дымовых труб. Согласно Раздела 1, п.1.1 данного справочника: «Сборник не распространяется на работы по обследованию гидротехнических сооружений, мостов, тоннелей (кроме тоннелей метрополитена), труб, дорог, аэродромных покрытий и других специальных сооружений».
	Выполнять сметный расчет, используя СБЦ на работы по обследованию строительных конструкций (МРР-3.2.05-06-12) допускается, так как дымовые трубы являются наземными сооружениями. Пояснения согласно Разделу 1, п.1.1 данного справочника трубы, на которые не распространяются работы по обследованию, относятся к инженерным коммуникациям. Так же возможно использование «СБЦ на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию и усилению строительных конструкций, зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников «ГПИ

«Сибпроектстальконструкций».  



2

