                   Договор №
Спецификация №1
                                                    к договору №
                                Поставщик  «» 
                                Покупатель ОАО «Сибирский  химический комбинат»
	.

  №

 п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим           характеристикам, характеристикам   безопасности, упаковке, иные показатели
	Кол-во
	Ед.  изм.
	Цена с НДС, руб
	Сумма с НДС, руб

	1
	Светильник  ARS/R    4*18 Вт   с   ЭПРа , Iр -20
	Россия
	90
	штук
	
	

	2
	Прожектор:   FILIPS   MVF 415 (или эквивалент)
	Импортный
	5
	штук
	
	

	3
	Светильник  ПГН -70П
	Россия
	3
	штук
	
	

	4
	Светильник ПГН 70Т
	Россия
	3
	штук
	
	

	5
	Свет ARCTIC  1-36 Вт,  защита: Iр 65 (или эквивалент)
	Россия
	2
	штук
	
	

	6
	Лампы СКЛ  11.А-КМ-2-220
	Россия
	100
	штук
	
	

	7
	Лампы СКЛ 11.А-ЖМ-2-220
	Россия
	70
	штук
	
	

	8
	Лампы СКЛ 11.А-ЛМ-2-220
	Россия
	100
	штук
	
	

	9
	Лампа  зк  220-60 Вт   е 27    д 63
	Россия
	200
	штук
	
	

	10
	Лампа  зк  220-40 Вт     е 27   д 63
	Россия
	100
	штук
	
	

	11
	Лампа  шар  220-,60 Вт  е27 д 45 прозрачная
	Россия
	100
	штук
	
	

	12
	Лампа  светодиодная  AD 16 -22  YS   красная
	Россия
	2
	штук
	
	

	13
	Лампа светодиодная  AD 16-  22  YS   зеленая
	Россия
	2
	штук
	
	

	14
	Лампа светодиодная   SD /230
	Россия
	1
	штук
	
	

	15
	Лампы СКЛ-1-220  Б  К  15д
	Россия
	20
	штук
	
	

	16
	Лампы СКЛ-1 200  Б   Л  15 д
	Россия
	20
	штук
	
	

	17
	Лампы СКЛ 14  Б  -Ж -2- 220   
	Россия
	45
	штук
	
	

	18
	Лампа СКЛ 11  Л-3-220
	Россия
	35
	штук
	
	

	19
	Лампы  СКЛ 13.3  Б -Ж -2-220  
	Россия
	400
	штук
	
	

	20
	Индикатор полупроводниковый  СКЛ  11 Б - К-2-220 .
	Россия
	20
	штук
	
	

	21
	Индикатор полупроводниковый СКЛ 11  Б - Л-2-220
	Россия
	20
	штук
	
	

	22
	Лампы СКЛ 14 Б-К-2-220 красная.
	Россия
	100
	штук
	
	

	23
	Лампы СКЛ 14 Б-Л-2-220 зеленая
	Россия
	100
	штук
	
	

	24
	Лампы СКЛ  17.1-.Б-К-2-36
	Россия
	35
	штук
	
	

	25
	Лампы СКЛ  17.1.-  Б-Л-2-36
	Россия
	35
	штук
	
	

	26
	Балласт электронный  2*36 Вт  EL HF 220/50
	Импортные
	244
	штук
	
	

	27
	Лампа металлогалогенная MHN –T/D 70 вт
	Импортные
	10
	штук
	
	

	28
	Лампа OSRAM  DULUX *S  G23 -60Вт-9W /  белая – штырьевая (или эквивалент)
	Импортные
	100
	штук
	
	

	29
	Лампа галоген 12В/ 50 Вт – точечная
	Импортные
	25
	штук
	
	

	30
	 Прожектор  ПКН -1000-5 (для лампы 1000 Вт)
	Россия
	2
	штук
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	НДС 18%
	

	
	
	
	
	
	Всего с НДС
	



Стоимость товара с учетом транспортных расходов, тары  по настоящей Спецификации, составляет ___________________ рублей, в том числе НДС  18% - __________________________ рублей. 
 1.Срок поставки –  14  (четырнадцать)   дней с момента подписания договора. 

2.Форма, порядок оплата товара, транспортных расходов и тары -  после поступления продукции на склад  ОАО СХК   и  наличия бухгалтерских документов - в течении 30 дней  после  проверки специалистами  индикаторов полупроводниковых  на полное соответствие.
3.Способ доставки – ж/д или автотранспортом до г. Томска.
4.Срок гарантии качества – гарантии завода изготовителя 1 год.

    ПОСТАВЩИК:                                                                                 ПОКУПАТЕЛЬ:
                                                                                                                                             Заместитель директора ОАО «СХК»

                                  _______________ /                            /                                               _____________________ /Л.В. Романенко/                                                                                                     
Договор №  01/11-2002 от 12.11.2002г. 

________________
                         
  _________________

Договор №  01/11-2002 от 12.11.2002г. 

________________
                         
  _________________

________________
                         
  _________________


