48

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

на право заключения договора на выполнение работ по
Техническому обслуживанию инженерных сетей на объектах
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор
(очистка внутренних поверхностей трубопроводов методом гидрохимической промывки и протравки различными реактивами, гидропневматической с использованием на объектах ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»)
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора.
2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор»
Место нахождения: Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а.

Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а.

Тел./факс: 8 (34342) 9-50-61 / 2-65-01 (с пометкой «цех 007 для  Легкоступа А.С.»)
Адрес электронной почты: oge@ehp-atom.ru (с пометкой «цех 007 для  Легкоступа А.С.»)
3. Организатор запроса предложений: Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», отдел главного энергетика
Место нахождения: Свердловская область, г. Лесной, здание № 6/9, (отдел главного энергетика).
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной здание № 6/9, отдел главного энергетика.
Тел./факс: 8 (34342) 9-50-61 / 2-65-01 (с пометкой «цех 007 для  Легкоступа А.С.»)
Адрес электронной почты: oge@ehp-atom.ru (с пометкой «цех 007 для  Легкоступа А.С.»)
Контактное лицо: Ковязин Сергей Геннадьевич
4. Предмет договора: 
Техническое обслуживание инженерных сетей на объектах ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор:
очистка внутренних поверхностей трубопроводов методом гидрохимической промывки и протравки различными реактивами, гидропневматической с использованием на объектах ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

4.1. Состав работ:
4.1.1. Система отопления здания столовой №906 отд. 900 (инв. № 6200463).
Радиатор М 140 – 700 секций;

Трубопровод Ø15 мм – 105 м.п.;

Трубопровод Ø20 мм – 85 м.п.;

Трубопровод Ø25 мм – 54 м.п.;

Трубопровод Ø57 мм – 116 м.п.;

Трубопровод Ø76 мм – 30 м.п.
4.1.2. Система отопления здания столовой №910 отд. 900 (инв. № 6000461).

Радиатор М 140 – 693 секций;

Трубопровод Ø15 мм – 45 м.п.;

Трубопровод Ø20 мм – 160 м.п.;

Трубопровод Ø25 мм – 185 м.п.;

Трубопровод Ø57 мм – 299 м.п.;

Трубопровод Ø76 мм – 89 м.п.
4.1.3. Система отопления здания столовой №920 отд. 900 (инв. № 6907001).
Радиатор М 140 – 600 секций;

Трубопровод Ø15 мм – 65 м.п.;

Трубопровод Ø20 мм – 70 м.п.;

Трубопровод Ø25 мм – 100 м.п.;

Трубопровод Ø57 мм – 171 м.п.;

Трубопровод Ø76 мм – 14 м.п.
4.1.4. Система отопления здания №127 (инв. № 5801498).
Радиатор М 140 – 197 секций;

Трубопровод Ø15 мм – 66 м.п.;

Трубопровод Ø20 мм – 71 м.п.;

Трубопровод Ø25 мм – 66 м.п.;

Трубопровод Ø32 мм – 41 м.п.;

Трубопровод Ø57 мм – 183 м.п.
4.1.5. Система отопления здания №424 (инв. № 5401370).
Радиатор М 140 – 1606 секций;

Трубопровод Ø15 мм – 50 м.п.;

Трубопровод Ø25 мм – 1600 м.п.;

Трубопровод Ø57 мм – 500 м.п.;

Трубопровод Ø108 мм – 210 м.п.
4.1.6. Система отопления здания №451 (инв. № 8009241).
Радиатор М 140 – 1714 секций;

Трубопровод Ø15 мм – 600 м.п.;

Трубопровод Ø25 мм – 1500 м.п.;

Трубопровод Ø57 мм – 350 м.п.;

Трубопровод Ø76 мм – 45 м.п.;

Трубопровод Ø89 мм – 15 м.п.
4.1.7. Система отопления здания заводской поликлиники (инв. № 6912852).
Радиатор М 140 – 640 секций;

Трубопровод Ø15 мм – 80 м.п.;

Трубопровод Ø25 мм – 360 м.п.;

Трубопровод Ø57 мм – 90 м.п.;

Трубопровод Ø89 мм – 50 м.п.
4.1.8. Система отопления здания лечебного корпуса реабилитации отд. 038 (инв. № 0212180).
Радиатор М 140 – 1305 секций;

Трубопровод Ø15 мм – 550 м.п.;

Трубопровод Ø20 мм – 580 м.п.;

Трубопровод Ø25 мм – 100 м.п.;
Трубопровод Ø32 мм – 125 м.п.;

Трубопровод Ø40 мм – 78 м.п.;

Трубопровод Ø57 мм – 80 м.п.;

Трубопровод Ø76 мм – 50 м.п.;

Трубопровод Ø89 мм – 130 м.п.;

Трубопровод Ø108 мм – 140 м.п.;

Трубопровод Ø159 мм – 30 м.п.
4.2. Условия выполнения работ:
4.2.1. Подрядчик должен иметь утвержденную методику (технологию) гидрохимической очистки трубопроводов сети отопления.
4.2.2. Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику технологическую карту по промывке (протравке) системы отопления с организационными мероприятиями, временем и порядка производства работ, применения оборудования и инструмента.
4.2.3. Подрядчик должен иметь договор либо соглашение о заключении договора по утилизации отходов сопутствующих выполняемым работам при гидрохимической протравке (промывке) сети отопления, с организацией, осуществляющей утилизацию отходов и имеющей лицензию на данный вид деятельности.
4.2.4. Вывоз и утилизация продуктов сопутствующих выполняемым работам, осуществляется Подрядчиком собственными силами и за свой счет.
4.2.5. Протравка и промывка систем отопления методом гидрохимической очистки должна применяться только с применением материалов соответствующих ГОСТам, ТУ, обеспеченными техническими паспортами, имеющими необходимые сертификаты соответствия, паспорта безопасности веществ (материалов), с соответствующим указанием применения данного вещества для данных работ.
4.2.6. После выполнения работ Подрядчик производит промывку сети системы отопления от рабочего раствора и обработку ингибитором коррозии.
4.2.7. Подрядчик предъявляет Заказчику результаты выполненных работ по промывке (протравке) системы отопления для визуального осмотра. Контроль качества результатов выполненных работ осуществляется в местах, указанных Заказчиком путем вскрытия вентилей и торцевых заглушек радиаторов отопления силами персонала Подрядчика.
4.2.8. После окончания работ Подрядчик проводит гидравлическое испытание сети системы отопления в присутствии представителя Заказчика. В случае возникновения протечек Подрядчик устраняет их силами своего персонала.
4.2.9. В результате выполнения работ Подрядчиком по промывке (протравке) системы отопления не должны быть повреждения (протечки) от воздействия промывочного раствора и видимые отложения внутри системы отопления.
Дополнительные условия приведены в разделе 8 Техническая часть «Техническое задание»
Срок выполнения работ: в соответствии со сроком установленным Подрядчиком, но не более 5 рабочих дней с даты подписания договора.
5. Место выполнения работ: Свердловская область, г. Лесной, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
6. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе предложений, определении лица, выигравшего запрос предложений:
Запрос предложений проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу предложений.

Для участия в запросе предложений участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем запроса предложений признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса предложений, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в документации по запросу предложений.

7. Начальная (максимальная) цена договора: 9 949 756, 46 руб. (Девять миллионов девятьсот сорок девять тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей 46 копеек) с НДС 18%
Сумма договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, доставкой работников, оборудования и материалов до Объекта, перевозку, страхование, хранение, стоимость материалов, расходы на подготовку и охрану рабочей площадки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, проведение иных работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта, испытаний, на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, обязательные платежи и прочие затраты, необходимые при исполнении Договора.

В сумму Договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же  работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ.
8. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу предложений:
На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru конкурсная документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации. Порядок получения конкурсной документации на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru определяется правилами данной электронной торговой площадки.
9. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений:
Денежные средства, перечисленные на расчетный счет Заказчика в размере 5 (пяти)% от начальной (максимальной) цены договора включая НДС, а именно 497 487, 82 руб. (Четыреста девяносто семь тысяч четыреста восемьдесят семь рублей 82 копейки) до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
10. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений: нет.
11. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в запросе предложений предоставляются на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 06:00 (время московское) «16» июня 2014 года.
12. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений:
Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание №6/9, отдел главного энергетика, кабинет 304.

Открытие доступа к заявкам на участие в запросе предложений состоится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом»
«16» июня 2014 года 06:00 (время московское)
13. Место и дата проведения отборочной стадии:

Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание №6/9, отдел главного энергетика, кабинет 301, не позднее «20» июня 2014 года.
14. Место и дата подведения итогов запроса предложений:
Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, отдел главного энергетика, кабинет 301, не позднее «20» июня 2014 года.
15. Срок заключения договора после определения победителя запроса предложений: договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте.
16. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору:
Вид обеспечения: обеспечение обязательств по договору

Форма обеспечения: передача денежных средств на расчетный счет Заказчика
Размер обеспечения: на сумму 5% от суммы договора
Предоставляется: до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается договор
Срок действия обеспечения: срок исполнения обязательств по договору плюс не менее 60 дней
Вид, размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору указывается согласно части 2 «Проект договора» документации по запросу предложений.
Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется Заказчику до заключения Договора, но не ранее 10 дней (десяти) и не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений.
17. Процедура запроса предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик/организатор запроса предложений имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем запроса предложений.
18. Организатор запроса предложений вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до подписания договора, не неся никакой ответственности перед участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
19. Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
  ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» территория закрытого административно-территориального образования г. Лесной является территорией муниципального образования со статусом городского округа (ЗАТО) с особым режимом безопасного функционирования организаций и (или) объектов.

Особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в закрытом административно-территориальном образовании включает в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, включая установление перечня оснований для отказа во въезде или в постоянном проживании, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности.

Согласно «Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 693 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.04.1997 № 385, от 08.08.2003 № 475, от 22.04.2009 № 344, от 30.12.2012 № 1493) разрешение на въезд граждан Российской Федерации выдается руководителем органа местного самоуправления закрытого образования по согласованию с территориальным органом федеральной службы безопасности.

Участнику, признанному по решению конкурсной комиссии победителем запроса предложений или участнику запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, для заключения договора и выполнения работ, являющихся предметом настоящего запроса предложений, оформляется въезд в ЗАТО г. Лесной при условии принятия положительного решения органом местного самоуправления, с согласованием с органом федеральной службы безопасности о допуске таких лиц.

Разрешение на въезд в ЗАТО г. Лесной распространяется на всех лиц, задействованных в рамках заключаемого Договора, являющегося предметом настоящего запроса предложений.

Срок, необходимый для оформления въезда участника запроса предложений на территорию ЗАТО ориентировочно составляет 60 календарных дней.
Заказчик/организатор запроса предложений не гарантирует и не несет ответственности за выдачу разрешения или отказа на въезд на территорию ЗАТО г. Лесной.
PAGE  
4

