|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зам. генерального директора по ТЭФ |  |
|  |  |  | ____________________ | О.Э.Дарбинян |
|  |  |  | «___» ___________.20 ___ г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аккумуляторных батарей

  - Предмет договора

Поставка аккумуляторных батарей (номенклатурная группа № 1.97- поставка аккумуляторов, батарей) для нужд ФГУП «Атомфлот».

  - Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Батарея аккумуляторная | - 6СТ-132 - Заряженная - Залитая | шт | 4 |
|  | Батарея аккумуляторная | - 5НК-125 П ( 5KL-125P) - Длина 402 мм - Ширина 143,2 мм - Высота 387 мм - Заряженная - Залитая | шт | 13 |

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Требования к упаковке оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

  - Требования к технической документации

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

  - Прочие условия

  - Поставляемый товар должен быть новым, дата изготовления не ранее 2 квартала 2012 года (не допускается поставка продукции, изготовленной  из  материалов,  бывших  в употреблении).

  - Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

  - Ф.И.О.  лица, заверившего сертификат, должность.

  - Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

  - Продукция должна иметь паспорт  завода- изготовителя, сертификаткачества завода-изготовителя на партию, инструкцию по эксплуатации, поз. 2 – сертификат РМРС.

  - Батареи, на которых не указана дата изготовления, подтверждённая паспортом, будут возвращены Поставщику.

  - Батареи, подвергшиеся внешнему воздействию воды, имеющие следы коррозии, механические повреждения либо нарушения заводской упаковки будут возвращены Поставщику.

  - Место поставки продукции и условия допуска:

8.1  183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

8.2  Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

  - Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «26» октября 2012 г. по «09» ноября 2012 г.

Инженер группы закупок 	 Л.Н. Скурат

Начальник ОМТС ________________________________С.В. Ярема