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ОАО «Сибирский химический комбинат»


ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на выполнение работ, оказание услуг

от «13» марта 2012г. № 98/ 2873             (901-57289/1)
1.  Форма процедуры закупки:  открытый запрос предложений в электронной форме.

Процедура закупки проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

2. Организатор размещения заказа: 

Наименование: ОАО «Сибирский химический комбинат»

Юридический адрес: 636039, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова 1

Почтовый адрес: 636039, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова 1

Контактное лицо по орг. вопросам: 
Дудник Марина Павловна

Телефон: 8(3823) 52-42-21

Факс: 8(3823) 56-25-50

Адрес электронной почты: dudnik@seversk.tomsknet.ru

Контактное лицо по предмету закупки: 
Сафронова Ирина Станиславовна 

Телефон: 8(3823) 52-25-48
Факс: (3822) 72-44-46

Время работы (томское): 08.00 – 17.00 (понедельник – четверг), 08.00 – 15.45 (пятница).

2.1. Заказчик: ОАО «СХК»
Место нахождения  заказчика: 636039, Томская обл, Северск г, Курчатова ул, 1
3.  Предмет договора (наименование, характеристики и объем поставляемых товаров):
3.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: радионуклидные источники
	№ п/п
	Наименование источника
	Код ОКП
	Тип соединения
	Характеристика источника
	Характеристика активности
	Требования к аттестация
	Кол-во, шт.
	Срок поставки в 2012

	
	
	
	
	ед.изм.
	вел-на
	ед.изм.
	вел-на
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	 1
	ИГИ-Ц-4-2
	7017182011
	цезий-137
	мм
	8*12
	Бк
	1,2*1010
	нет
	1
	2 квартал

	 2
	ИГИ-Ц-4-6
	7017182015
	цезий-137
	мм
	8*12
	Бк
	2,4*1011
	нет
	1
	2 квартал

	 3
	ИГИА-1-5
	7017391006
	америций-241
	мм
	6*6
	Бк
	3,8*109
	нет
	2
	3-4 квартал

	 4
	ГС75М11.40
	7017641006
	селен-75
	мм
	16,5
	Ки
	18-28
	нет
	1
	август

	 5
	3У8
	7018111005
	уран-238
	см2
	10
	Бк
	1,6*101
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 6
	3У8
	7018111007
	уран-238
	см2
	10
	Бк
	4,0*101
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 7
	4У8
	7018111008
	уран-238
	см2
	40
	Бк
	2,5*101
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 8
	4У8
	7018111012
	уран-238
	см2
	40
	Бк
	1,6*102
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 9
	5У8
	7018111014
	уран-238
	см2
	100
	Бк
	6,3*101
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 10
	5У8
	7018111017
	уран-238
	см2
	100
	Бк
	2,5*102
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 11
	1П9
	7018122006
	плутоний-239
	см2
	1
	Бк
	4,0*101
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 12
	1П9
	7018122009
	плутоний-239
	см2
	1
	Бк
	1,6*102
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 13
	1П9
	7018122009
	плутоний-239
	см2
	1
	Бк
	1,6*102
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 14
	1П9
	7018122012
	плутоний-239
	см2
	1
	Бк
	6,3*102
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 15
	1П9
	7018122014
	плутоний-239
	см2
	1
	Бк
	1,6*103
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 16
	1П9
	7018122014
	плутоний-239
	см2
	1
	Бк
	1,6*103
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 17
	1П9
	7018122019
	плутоний-239
	см2
	1
	Бк
	1,6*104
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 18
	1П9
	7018122020
	плутоний-239
	см2
	1
	Бк
	2,5*104
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 19
	1П9
	7018122022
	плутоний-239
	см2
	1
	Бк
	6,3*104
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 20
	2П9
	7018122041
	плутоний-239
	см2
	4
	Бк
	4,0*104
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 21
	3П9
	7018122047
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	4,0*101
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 22
	3П9
	7018122047
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	4,0*101
	нет
	2
	в течение года

	 23
	3П9
	7018122048
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	6,0*101
	нет
	2
	в течение года

	 24
	3П9
	7018122049
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	1,0*102
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 25
	3П9
	7018122049
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	1,0*102
	нет
	2
	в течение года

	 26
	3П9
	7018122052
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	4,0*102
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 27
	3П9
	7018122054
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	1,0*103
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 28
	3П9
	7018122056
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	2,5*103
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 29
	3П9
	7018122058
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	6,3*103
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 30
	3П9
	7018122061
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	2,5*104
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 31
	3П9
	7018122062
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	4,0*104
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 32
	4П9
	7018122072
	плутоний-239
	см2
	40
	Бк
	1,0*102
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 33
	4П9
	7018122077
	плутоний-239
	см2
	40
	Бк
	1,0*103
	эталон 2 разряда
	1
	2 квартал

	 34
	4П9
	7018122080
	плутоний-239
	см2
	40
	Бк
	4,0*103
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 35
	4П9
	7018122086
	плутоний-239
	см2
	40
	Бк
	6,3*104
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 36
	4П9
	7018122088
	плутоний-239
	см2
	40
	Бк
	1,6*105
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 37
	5П9
	7018122129
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	4,0*101
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 38
	5П9
	7018122130
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	6,3*101
	нет
	1
	2 квартал

	 39
	5П9
	7018122130
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	6,3*101
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 40
	5П9
	7018122131
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,0*102
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 41
	5П9
	7018122132
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,6*102
	нет
	1
	2 квартал

	 42
	5П9
	7018122132
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,6*102
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 43
	5П9
	7018122133
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	2,5*102
	эталон 2 разряда
	1
	в течение года

	 44
	5П9
	7018122134
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	4,0*102
	нет
	1
	2 квартал

	 45
	5П9
	7018122134
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	4,0*102
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 46
	5П9
	7018122135
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	6,3*102
	нет
	1
	2 квартал

	 47
	5П9
	7018122135
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	6,3*102
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 48
	5П9
	7018122136
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,0*103
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 49
	5П9
	7018122136
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,0*103
	нет
	10
	в течение года

	 50
	5П9
	7018122136
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,0*103
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 51
	5П9
	7018122137
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,6*103
	нет
	10
	в течение года

	 52
	5П9
	7018122137
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,6*103
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 53
	5П9
	7018122138
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	2,5*103
	нет
	1
	2 квартал

	 54
	5П9
	7018122139
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	4,0*103
	эталон 2 разряда
	1
	в течение года

	 55
	5П9
	7018122139
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	4,0*103
	нет
	1
	2 квартал

	 56
	5П9
	7018122139
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	4,0*103
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 57
	5П9
	7018122140
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	6,3*103
	нет
	1
	2 квартал

	 58
	5П9
	7018122140
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	6,3*103
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 59
	5П9
	7018122141
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,0*104
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 60
	5П9
	7018122142
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,6*104
	эталон 2 разряда
	3
	в течение года

	 61
	5П9
	7018122142
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,6*104
	нет
	1
	2 квартал

	 62
	5П9
	7018122143
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	2,5*104
	эталон 2 разряда
	3
	в течение года

	 63
	5П9
	7018122143
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	2,5*104
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 64
	5П9
	7018122144
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	4,0*104
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 65
	5П9
	7018122144
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	4,0*104
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 66
	5П9
	7018122145
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	6,3*104
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 67
	5П9
	7018122147
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,6*105
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 68
	5П9
	7018122150
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	6,3*105
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 69
	5П9
	7018122151
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,0*106
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 70
	5П9
	7018122154
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	4,0*106
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 71
	1СО
	7018211003
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	1
	Бк
	3,2*101
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 72
	1СО
	7018211005
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	1
	Бк
	8,0*101
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 73
	1СО
	7018211006
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	1
	Бк
	1,3*102
	эталон 2 разряда
	1
	2-3 квартал

	 74
	1СО
	7018211009
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	1
	Бк
	5,3*102
	эталон 2 разряда
	1
	2-3 квартал

	 75
	1СО
	7018211014
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	1
	Бк
	5,3*103
	нет
	1
	2 квартал

	 76
	1СО
	7018211019
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	1
	Бк
	5,0*104
	эталон 2 разряда
	1
	1-2 квартал

	 77
	2СО
	7018211032
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	4
	Бк
	8,0*101
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 78
	2СО
	7018211034
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	4
	Бк
	2,1*102
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 79
	2СО
	7018211036
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	4
	Бк
	5,3*102
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 80
	2СО
	7018211038
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	4
	Бк
	1,3*103
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 81
	2СО
	7018211039
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	4
	Бк
	2,0*103
	эталон 2 разряда
	1
	1-2 квартал

	 82
	2СО
	7018211039
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	4
	Бк
	2,1*103
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 83
	2СО
	7018211046
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	4
	Бк
	5,3*104
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 84
	3СО
	7018211061
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	2,0*102
	нет
	2
	в течение года

	 85
	3СО
	7018211063
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	5,3*102
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 86
	3СО
	7018211063
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	5,0*102
	нет
	2
	в течение года

	 87
	3СО
	7018211064
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	8,0*102
	нет
	2
	в течение года

	 88
	3СО
	7018211065
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	1,3*103
	нет
	2
	в течение года

	 89
	3СО
	7018211070
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	1,3*104
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 90
	3СО
	7018211074
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	8,0*104
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 91
	3СО
	7018211076
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	2,1*105
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 92
	3СО
	7018211078
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	5,3*105
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 93
	3СО
	7018211080
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	1,3*106
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 94
	4СО
	7018211088
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	40
	Бк
	2,1*102
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 95
	4СО
	7018211090
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	40
	Бк
	5,3*102
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 96
	4СО
	7018211094
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	40
	Бк
	5,3*103
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 97
	4СО
	7018211099
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	40
	Бк
	5,3*104
	эталон 2 разряда
	2
	в течение года

	 98
	6СО
	7018211149
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	8,0*101
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 99
	6СО
	7018211150
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	1,3*102
	эталон 2 разряда
	2
	2-3 квартал

	 100
	6СО
	7018211154
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	8,0*102
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 101
	6СО
	7018211154
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	8,0*102
	эталон 2 разряда
	2
	2-3 квартал

	 102
	6СО
	7018211156
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	2,0*103
	нет
	10
	в течение года

	 103
	6СО
	7018211158
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	5,3*103
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 104
	6СО
	7018211161
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	2,1*104
	эталон 2 разряда
	1
	в течение года

	 105
	6СО
	7018211161
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	2,1*104
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 106
	6СО
	7018211163
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	5,3*104
	эталон 2 разряда
	1
	в течение года

	 107
	6СО
	7018211164
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	8,0*104
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 108
	6СО
	7018211166
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	2,1*105
	эталон 1 разряда
	1
	2 квартал

	 109
	СКАИ ФВКМ.301254.010 (для УДА-1АБ)
	 
	полоний-210+свинец-210
	мм
	24
	Бк
	α - 80, β - 80
	нет
	5
	1-2 квартал

	 110
	СОРТВ в ЖС-8 (соотношение тритиевой воды к ЖС-8 1:9 соответственно)
	 
	тритий
	мл/ флакон
	10
	Бк/ флакон
	1000
	эталон 1 разряда
	1 флакон
	март

	 111
	СОРТВ в ЖС-8 (соотношение тритиевой воды к ЖС-8 1:9 соответственно)
	 
	тритий
	мл/ флакон
	10
	Бк/ флакон
	10000
	эталон 1 разряда
	1 флакон
	март

	112
	Аэрозольный источник
(имитатор аэрозольного фильтра)
	
	европий-152
	
	
	Бк
	300
	нет
	2
	в течение года

	
	
	
	размер активной части
	см2
	20
	
	
	
	
	

	
	
	
	плотность
	мг/см2
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	материал
	
	ФПП-15-1,5
	
	
	
	
	

	
	
	
	толщина (фильтры АФА-РМП-20)
	шт.
	16
	
	
	
	
	

	113
	Аэрозольный источник
(имитатор  аэрозольного фильтра)
	
	европий-152
	
	
	Бк
	1500
	нет
	2
	в течение года

	
	
	
	размер активной части
	см2
	20
	
	
	
	
	

	
	
	
	плотность
	мг/см2
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	материал
	
	ФПП-15-1,5
	
	
	
	
	

	
	
	
	толщина (фильтры АФА-РМП-20)
	шт.
	16
	
	
	
	
	


3.2. Все радионуклидные источники должны поставляться с паспортами и свидетельствами (на русском языке), подтверждающими поверку метрологических характеристик радионуклидных источников, их качество и комплектность.
3.3. Поставка радионуклидных источников должна быть осуществлена в сроки указанные в таблице п.3.1. Допускается досрочная поставка.
3.4. При оказании услуг по транспортировке радионуклидных источников должны соблюдаться требования Федеральных норм и правил НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов». При осуществлении доставки железнодорожным транспортом место доставки – Томск-грузовой Западно-Сибирской ж.д., код ст. 874302;   Ст. Томск-I Западно-Сибирской ж.д., код ст. 873901;   при осуществлении доставки почтовыми посылками – 636039, г.Северск Томской обл., ул.Курчатова 1.
4. Место поставки товаров:

4.1. Покупатель: ОАО «СХК», 636039, г. Северск, Томской обл., ул. Курчатова д.1.

4.2. Адрес доставки товара: Томск-грузовой Западно-Сибирской ж.д., код ст. 874302;   Ст. Томск-I Западно-Сибирской ж.д., код ст. 873901;   или 636039, г.Северск Томской обл., ул.Курчатова 1.
4.3. Способ доставки: железнодорожный транспорт или почтовые посылки.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 4 526 958,00 (четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей) RUB,  включая НДС 18%.

5.1. Начальная (максимальная) цена договора включает: стоимость самой продукции, расходы по аттестации, упаковке, доставке продукции в адрес ОАО «СХК», все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Срок и порядок оплаты поставки товаров: 

Предоплата 50% от общей суммы Договора в течение 10 рабочих дней на основании выставленного счета, оставшиеся 50% - по уведомлению о готовности к отгрузке.
6. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений: 

-
документация предоставляется со дня размещения настоящего извещения о проведении  запроса предложений и до дня окончания приема заявок. 
- 
официальный сайт сети Интернет, на котором размещена документация о проведении запроса предложений: http://zakupki.rosatom.ru
 и на торговой площадке    www.a-k-d.ru.

- любой желающий может получить документацию, скачав её с официального сайта в сети Интернет: http://zakupki.rosatom.ru и на торговой площадке   www.a-k-d.ru
7. Срок подачи предложений по предмету запроса предложений: 

с « 15» марта 2012г. до «27» марта 2012г. 12 час. 00 мин. (время московское)
8. Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов предложениям по предмету запроса предложений:

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам с предложениями по предмету запроса предложений производится на электронной площадке
www.a-k-d.ru    в автоматическом режиме после окончания приема Предложений «27» марта 2012г. в 12 час. 00 мин (время московское).

9. Место, дата и время рассмотрения и оценки предложений по предмету открытого запроса предложений, подведения итогов открытого запроса предложений.

Место: Россия, 636039, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова 1, ОАО «СХК», каб. заместителя генерального директора ОАО «СХК» по безопасности Е.К.Корнева
Дата и время не позднее:  30 марта 2012г.  13 час. 00 мин (время томское).

10. Сведения о предоставлении преференций: не предусмотрено.

11. Процедура запроса предложений не является конкурсом либо аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником. 
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