	
	      УТВЕРЖДАЮ
      Председатель закупочной комиссии №3
      ОАО «Трансэнерго» 

       ______________   А.С. Пульников
       «___» мая 2015 года


ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для открытого запроса цен в электронной форме

на право заключения договора на поставку насоса Х 80-50-200Е-СД-У2 

для нужд ОАО «Трансэнерго»

№150521/7143/161

том 2 «Техническая часть»
2015
1. Поставляемая продукция -  насос Х 80-50-200Е-СД-У2.

2. Требования к поставляемой продукции: быть новой, не ранее июня 2014 года выпуска, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не контрафактной. Не допускается изготовление из материалов, бывших в употреблении.


3. Поставляемая продукция должна иметь Сертификат соответствия Техническому регламенту таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 и паспорт завода изготовителя. Предоставление указанных документов обязательно при поставке продукции. 
4. Объём продукции - 1 шт.

5. Комплектность поставляемой продукции: насос Х 80-50-200Е-СД-У2 в сборе с электродвигателем на раме.

Технические характеристики:

- производительность — 50 м3/час;
- напор — 50 м;
- частота вращения — 3000 об/мин;
- мощность электродвигателя — 18,5 кВт.
6. Начальная (максимальная) цена договора (с учётом НДС 18 %) – 131 648 (сто тридцать одна тысяча шестьсот сорок восемь) рублей  38 коп.


7. Место поставки продукции - склад Поставщика / складской транспортный терминал, расположенный  на расстоянии не более 150 км от г. Снежинска.

8. Срок поставки - до 30 июля 2015 года.
9. Гарантийный срок: в соответствии с гарантиями производителя.
