[image: image1.jpg]MPEAMNPUATUE TOCKOPTIOPALIMWN «<POCATOM»





О 


В Адрес заказчика ФГУП «РосРАО» поступил запрос на разъяснение положений документации по открытому запросу цен в электронной форме на право заключения договора на поставку механической ступки для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
	Вопрос
	Ответ

	Необходимо уточнить характеристики материала, который будут размельчать в ступке

- какие материалы требуется измельчать и для каких целей; если для лабораторного анализа, то необходимо уточнить каким методом будут анализировать и на какие параметры,

- какова начальная крупность и какая требуется тонкость измельчения;
- какое количество материала надо измельчать за один раз (за день).
	1.
Требуется измельчение неорганических и органических веществ (мягких, твердых, хрупких, пастообразных) до аналитической точности с целью подготовки образцов проб для радиохимического и радиометрического анализа определения содержания радионуклидов.
2.
Исходный размер частиц 
< 8мм;


Конечная точность 

< 10мкм.

3.
Размер загрузки/полезный объем
10-190мл.

4.
Требования к функциональным свойствам товара:

- механическая ступка должна подходить для сухого, мокрого и криогенного измельчения;

- механическая ступка должна иметь возможность задания давления песта и цифровую установку времени измельчения;

- механическая ступка должна иметь дисплей для наглядного отображения действующей нагрузки двигателя;

- механическая ступка должна иметь встроенный электронный контроль скорости вращения и нагрузки на двигатель;

- механическая ступка должна иметь закрытую пылезащищенную размольную камеру со смотровым окном;
- механическая ступка должна иметь возможность регулирования давления песта и скребка;

- механическая ступка должна иметь возможность легкой смены песта и ступки без дополнительных инструментов.


И.о. начальника Управления организации 

закупок ФГУП «РосРАО»                                                                                                    А.А. Майоров
�





Федеральное государственное


унитарное предприятие


«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»





(ФГУП «РосРАО»)





ул. Большая Ордынка, д. 24, Москва, 119017 


тел/факс: (495) 710-76-48, 710-76-49, 710-76-50


e-mail: �HYPERLINK "mailto:info@rosrao.ru"�info@rosrao.ru�; www.rosrao.ru





_________________ № ________________





На  № _____________  от ______________











Участникам торгов





О разъяснении положений документации 








А.Р. Камалов
(495) 710-76-48

