Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Технические требования

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Светотехническая продукция (лампы, стартеры и импульсные зажигающие устройства)

# Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц).

# Подраздел 1.3 Технические требования

| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Импульсное зажигающее устройство Типа ПЗI-600 или эквивалент | Импульсное зажигающее устройство применяется для зажигания и запуска газоразрядных ламп ДНаТ и металлогалогенных ламп типа ДРИ. Напряжение 220В+- 10%, Частота 50/60 Гц Imax- 6,5А, IP20 | шт. | 10 |
| 2 | Лампа ртутная высокого давления Типа ДРЛ125 или эквивалент | Мощность 125Вт Напряжение 220/240В Частота 50-60Гц Цоколь Е27 Срок службы не менее 12000ч Световой поток 5900лм Длина 185мм Диаметр 91мм | шт. | 10 |
| 3 | Лампа ртутная высокого давления Типа ДРЛ-250 или эквивалент | Мощность 250Вт Напряжение /частота 220-240В/50-60Гц Цоколь Е40 Световой поток 13500лм Длина 228мм Диаметр 91мм Срок службы не менее 13500ч | шт. | 10 |
| 4 | Лампа галогенная Типа Philips Halogen Рlusline или эквивалент | Напряжение230V Мощность 1000W Световой поток 22000лм Диаметр лампы 12мм Длина лампы 189.1мм Цоколь R7s | шт. | 50 |
| 5 | Лампа светодиодная Типа OLL-А60 или эквивалент | Мощность 10W Напряжение 220В Цветовая температура 2700К Цоколь Е27 Световой поток 750Лм Количество светодиодов 30 Диаметр лампы 6.0см Высота лампы 10.6см | шт. | 300 |
| 6 | Лампа светодиодная Типа Kosmos premium LED 4В А50 или эквивалент | Мощность 4W Напряжение 220В Цветовая температура 3000К Световой поток 280Лм Количество светодиодов 12 Диаметр лампы 5.0см Высота лампы 8.6см Температура использования -40+40 Срок службы не менее 50000ч Гарантия не менее 2 лет | шт. | 1000 |
| 7 | Лампа светодиодная Типа Kosmos premium LED 6Вт А55 или эквивалент | Мощность 6W Напряжение 220В Цветовая температура 3000К Световой поток 440Лм Количество светодиодов 12 Диаметр лампы 5.5см Высота лампы10.5см Температура использования -40+40 Срок службы не менее 50000ч Гарантия не менее 2 лет | шт. | 500 |
| 8 | Лампа светодиодная Типа OLL–A60-7-230 или эквивалент | Мощность 7W Напряжение 220В Цветовая температура 2700К Световой поток 580Лм Диаметр лампы 6.0см Высота лампы10.7см | шт. | 500 |
| 9 | Лампа газоразрядная Типа PHILIPS HPI-T Plus или эквивалент | Мощность 400W/ Световой поток 32000Лм Цветовая температура 4500К Световая отдача 84лм/Вт Срок службы не менее 20000ч Класс энергоэффективности - А Форма трубчатая прозрачная с односторонним цоколем Длина 286мм Диаметр 46мм | шт. | 40 |
| 10 | Лампа газоразрядная смешанного света Типа OSRAM HWL или эквивалент | Напряжение 225В Мощность 250Вт Цветовая температура 3800К Световой поток 5600Лм Диаметр лампы 91мм Высота лампы 226мм Цоколь Е40 Работают без ПРА и устройств зажигания | шт. | 25 |
| 11 | Лампа газоразрядная смешанного света Типа OSRAM HWL или эквивалент | Напряжение 225В Мощность 500Вт Цветовая температура 4000К Световой поток 14000Лм Диаметр лампы 122мм Высота лампы 275мм Цоколь Е40 Работает без ПРА и устройств зажигания | шт. | 25 |
| 12 | Лампа люминесцентная компактная (энергосберегающая) Типа OSRAM DUKUX SUPERSTAR MICRO TWIST или эквивалент | 21W/827/E27 Напряжение/частота: 220В/50Гц Мощность: 21Вт Цоколь: Е27 Световой поток:1400лм Цветовая t: 2700К Форма колбы: спиральная трубка Диаметр: 57мм Длина: 109мм | шт. | 800 |
| 13 | Лампа люминесцентная компактная (энергосберегающая) Типа KOSMOS SPC или эквивалент | Мощность: 13Вт Цоколь: Е14 Световой поток: 715лм Цветовая t: 2700К Форма колбы: спираль Длина лампы: 115мм | шт. | 50 |
| 14 | Лампа люминесцентная компактная (энергосберегающая) Типа KOSMOS SPC или эквивалент | 2700К Мощность: 9Вт Напряжение/частота: 220-240В/50-60Гц Цоколь: E14 Световой поток: 495лм. Форма колбы: спиральная трубка Диаметр лампы: 36мм Длина: 90мм | шт. | 50 |
| 15 | Лампа люминесцентная компактная (энергосберегающая) Типа Navigator NCL-SН-25-840-E27 или эквивалент | Мощность: 25Вт Цоколь: Е27 Световой поток: 1500лм Цветовая t: 4200К Форма колбы: полуспираль Диаметр лампы: 53мм Длина лампы: 122мм | шт. | 100 |
| 16 | Лампа накаливания | Напряжение220В, Мощность 40Вт, Тип цоколя Е27 Покрытие колбы – прозрачное Тип колбы - груша | шт. | 400 |
| 17 | Лампа накаливания | Напряжение220В, Мощность 60Вт, Тип цоколя Е27 Покрытие колбы – прозрачное Тип колбы - груша | шт. | 800 |
| 18 | Лампа накаливания | Напряжение220В, Мощность 93Вт, Тип цоколя Е27 Покрытие колбы – прозрачное Тип колбы - груша | шт. | 200 |
| 19 | Лампа энергосберегающая Типа Elektrostandart Mini Globe или эквивалент | Напряжение 220В, Мощность 7Вт, тип цоколя Е27, Цветовая температура 6500К | шт. | 200 |
| 20 | Лампа энергосберегающая Типа Elektrostandart Глобус или эквивалент | Напряжение 220В, Мощность 15Вт, тип цоколя Е27, Цветовая температура 4200К | шт. | 300 |
| 21 | Лампа энергосберегающая Типа Elektrostandart или эквивалент | Компактный винт FS Напряжение 220В, Мощность20Вт, тип цоколя Е27, Цветовая температура 2700К | шт. | 150 |
| 22 | Устройство пускорегулирующее электронное Типа ЭПРА или эквивалент | 2х18 HF-S TLD встраиваемый для ламп Philihs TL-D 18W, Напряжение 220В | шт. | 100 |
| 23 | Стартер люминесцентных ламп | Диапазон рабочих мощностей 4-20W Напряжение 220В | шт. | 200 |
| 24 | Стартер люминесцентных ламп | Диапазон рабочих мощностей 40-65W Напряжение 240В | шт. | 300 |
| 25 | Лампа газоразрядная Типа Днат Super 600 или эквивалент | Напряжение 220В Мощность 600Вт Тип цоколя Е40 Длина 292мм | шт. | 30 |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутреннего освещения лестничных площадок, коридоров, пешеходов, лифтовых кабин и других вспомогательных помещений.

Устанавливается в здании, в кабинете, в условиях нормальной эксплуатации

Наличие упаковки Оборудование не содержит токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

РАЗДЕЛ 3

ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на оборудование предоставляется на русском языке. Табличка с маркировкой должна содержать: 1. Маркировку устройства 2. Технические характеристики 3. Год выпуска