Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»


	СОГЛАСОВАНО:
 

Заместитель генерального директора 

по ядерной и радиационной безопасности

_____________________Е.В. Евстратов 

«____»__________________ 2009 г.


	УВЕРЖДАЮ:
 

Директор ДОЯТВЭ

_____________________Е.Г. Кудрявцев 

«____»__________________ 2009 г.




Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения государственного контракта
на поставку оборудования для ФГУП «ГХК» (Лот № 916)
Извещение  размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

от «  » ______ 2009 года №   ------------------
Москва 
2009
Раздел 1. Сведения об аукционе

1.  Форма торгов:  открытый аукцион в электронной форме.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Государственного заказчика:  Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (далее - Заказчик), расположенная по адресу: 119017, Москва, ул. Б.Ордынка, д. 24/26. 

Контактное лицо:  Жидких Анна Александровна 

Тел.: 8 (499) 949-26-21 
Адрес электронной почты: azhidkih@faae.ru.
Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.

Официальный сайт размещения данного извещения: http://www.zakupki.gov.ru

3. Предмет государственного контракта:

Наименование:
 Электротехническое оборудование.
. Технические характеристики приведены в разделе 2 настоящего извещения;
Количество поставляемого товара:  1 к-т;
Место, условия поставки: 
	Отгрузка почтовой посылкой по адресу:
	662972, г.Железногорск, Красноярского края, ул. Васильева, д.13

	Мелкой отправкой, а также в  3-5 тонных контейнерах:
	ст. Базаиха Красноярской ж.д., г. Железногорск Код 892103, грузополучатель - ФГУП «ГХК», код 1021(ОКПО - 07622986)

	20 тонными контейнерами: 


	Для вагонов и 20 тонных контейнеров: ст. Базаиха Красноярской ж.д., г. Железногорск Код 892103, грузополучатель - ФГУП «ГХК», код 1021(ОКПО - 07622986)

	Вагоны с подачей на подъездной путь предприятия
	ст. Базаиха Красноярской ж.д., г. Железногорск Код 892103, грузополучатель - ФГУП «ГХК», код 1021(ОКПО - 07622986)


Срок поставки: не позднее 15.12.2009г.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества товара, к обслуживанию товара:

Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки;

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара:
Форма оплаты: Безналичный расчет 

Сроки  и порядок оплаты: С победителем аукциона будет заключен государственный контракт, в соответствии с которым поставщику будет выплачен аванс в размере 40 % от цены государственного контракта. Срок и условия оплаты в соответствии с проектом государственного контракта (приложение №1 к настоящему извещению)
5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 361 037,68 р.
6. Порядок формирования цены государственного контракта:  

Цена предлагаемого государственного контракта должна быть указана с учетом НДС,  расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

7. Источник финансирования: Федеральный бюджет РФ.

8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта: не применяется.
9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками  (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль.

10. Срок, порядок  заключения государственного контракта по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме: государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона в электронной форме, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Победитель аукциона должен представить государственному заказчику подписанный государственный контракт не менее чем через 10 и не позднее чем через 12 дней со дня размещения на официальном сайте  протокола аукциона в электронной форме.

11. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления:  30 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта.

Победитель аукциона должен предоставить обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту в срок не позднее чем через 12 дней со дня размещения на официальном сайте  протокола аукциона в электронной форме. Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств в установленном размере, в том числе в форме вклада (депозита).

Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

12.  Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться аукцион: http://www.a-k-d.ru 

13.Дата и время начала регистрации на сайте участников открытого аукциона в электронной форме: «03» октября  2009 года в 09:00 

14.  Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника аукциона заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в аукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  аукциона в электронной форме, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

15. Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес
 участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в аукционе. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.
Участник вправе предоставить документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте. 

16. Дата и время начала проведения открытого аукциона в электронной форме: 

«15» октября  2009 года в 11:00 (время московское).
17. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме: 

в соответствии с Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене контракта представляются зарегистрированным участником аукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения аукциона. 

Аукцион считается оконченным, если в течение одного часа с момента размещения на сайте http://www.a-k-d.ru последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену контракта.

Раздел 2. Техническое задание

	№ п/п
	Наименование (или эквивалент)
	Технические характеристики 

	Кол-во

	1
	реле РПУ-2-36220у3а  12в,2з+2р 

	Реле промежуточное электромагнитное универсальное предназначено для работы в электрических цепях управления и промышленной автоматики переменного тока напряжением до 440В, частотой 50 и 60Гц и постоянного тока напряжением до 220В. Степень защиты IP40, крепление реле винтами, переднее присоединение  проводников винтами; ток включающей катушки переменный; два замыкающих и два размыкающих контакта. 
	1

	2
	шкаф ПР8503-2010-2УХЛ2, 660V, с шиной РЕ; выключатель ввода ВА57-39, РТ 500А, РЭ 2500А; выключатели распределения ВА 57-35, 1х(РТ250А, РЭ 2500А), 1х(РТ 160А,РЭ 1600А), выключатели распределения ВА57-31, 1х(РТ 100А, РЭ1200А), 1х(РТ80А, РЭ1200А), 2х(РТ63А, РЭ800А), 2х(РТ50А, РЭ800А), 2х(РТ40А, РЭ400А) ТУ 16-95-ИГПН.656365.078ТУ

	Шкаф для распределения электроэнергии и защиты электрических установок при перегрузках и токов короткого замыкания переменного тока, напольного исполнения, степень защиты Iр54,ввод сверху кабелем с резиновой или пластмассовой изоляцией через сальники климатического исполнения УХЛ2 с шиной РЕ; Габариты 1200*750*200

Выключатель ввода 3-х полюсной -1 шт.:

Расцепитесь токов перегрузки (тепловой) 

РТ-500А

Расцепитесь токов короткого замыкания

 РЭ-2500А

Выключатель распределения 3-х полюсные

1х(РТ 100А, РЭ1200А), 1х(РТ80А, РЭ1200А), 2х(РТ63А, РЭ800А), 2х(РТ50А, РЭ800А), 2х(РТ40А, РЭ400А) ТУ 16-95-ИГПН.656365.078ТУ 
	6

	3
	шкаф русм 5401-3074у1 


	Отдельно устанавливаемый ящик управления реверсивными двигателями на номинальный ток 10А,Uсил.цепи-380В;Uцепи управления-220В;50Нz;Климатическое исполнение У1;Габариты 500*250*250,масса 17кг.
	2

	4
	пост  управления пку 15-21.121-54у2 №1 ке081 исп 2.ч."вкл",№2ке081 исп2.к."откл" 


	Предназначен  для применения в электрических цепях управления переменного напряжения до 660в частоты 50и 60 Гц и постоянного напряжения до 440В, номинальный ток 10А, способ крепления к плоской поверхности, степень защиты IP54, климатическое исполнение- нижнее значение температуры окружающей среды –минус400 С
№1 ке081 исп. 2.ч."вкл",№2ке081 исп2.к."откл"
	1

	5
	посты  управления пку 15-21.141-54у2 №1 ае123121 "ворота открыты",№2ае121121 "ворота открыты",№3ке081 исп2.ч."открыть",№4 ке081 исп 2.к."закрыть" 


	Предназначены для применения в электрических цепях управления переменного напряжения до 660в частоты 50и 60 Гц и постоянного напряжения до 440В, номинальный ток 10А, способ крепления к плоской поверхности, степень защиты IP54, климатическое исполнение- нижнее значение температуры окружающей среды –минус400 С
№1 ае123121 "ворота открыты",№2ае121121 "ворота открыты",№3ке081 исп2.ч."открыть",№4 ке081 исп 2.к."закрыть"
	2

	6
	посты  управления пку 15-21.141-54у2 №1 ае123121 "светофор зеленый",№2 ае121121 "светофор красный",№3 пе081 2з."зел-о-красн",№4 пе081 2з."зел-о-красн" 


	Предназначены для применения в электрических цепях управления переменного напряжения до 660в частоты 50и 60 гц и постоянного напряжения до 440В, номинальный ток 10А, способ крепления к плоской поверхности, степень защиты IP54, климатическое исполнение- нижнее значение температуры окружающей среды –минус400 С
№1 ае123121 "светофор зеленый",№2 ае121121 "светофор красный",№3 пе081 2з."зел-о-красн",№4 пе081 2з."зел-о-красн"
	2

	7
	посты  управления пку 15-21.141-54у2 №1 ае123121 "ворота открыть",№2 ае121121 "ворота закрыть",№3 ке081 исп2.ч."ворота открыть",№4 ке081 исп2.ч."ворота закрыть" 


	Предназначены для применения в электрических цепях управления переменного напряжения до 660в частоты 50и 60 гц и постоянного напряжения до 440В, номинальный ток 10А, способ крепления к плоской поверхности, степень защиты IP54, климатическое исполнение- нижнее значение температуры окружающей среды –минус400 С
№1 ае123121 "ворота открыть",№2 ае121121 "ворота закрыть",№3 ке081 исп2.ч."ворота открыть",№4 ке081 исп2.ч."ворота закрыть"
	2

	8
	Выключатель ап50б2мту3,2  220в,16*10 


	Выключатель для умеренного климата, двухполюсной с тепловым и электромагнитным расцепителями тока на Iн=16А, уставка электромагнитного  максимального  расцепителя тока 10Iн,
минимальный расцепитель U=220U 
	2

	9
	выключатель ва14-26-14-20ухл4   16а 220В

	Выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания  в электрических сетях до 660В,трёхполюсный, переменного тока ,максимальный расцепитель тока  на номинальный ток 16А;уставка по току срабатывания максимального расцепителя тока короткого замыкания 400А;независимый расцепитель Uн=380В переменного тока:50Нz; вид климатического исполнения –УХЛ3
	6

	10
	щиток щро8505-4736-н-ухл3.1   ва57-39  100а    ва61F293в63: 16ах6шт,ва61F291в63  16ах4шт,ва61F291в63узо  16ах2шт,ва61F293в63узо 16ах1шт,ва61F293в63 50ах1шт

	Щиток распределения энергии групповых и осветительных сетей, навесного исполнения, для эксплуатации  в  умеренном климате; категория размещения 3.1

Выключатель ввода 3-х полюсной -1 шт.:

Расцепитесь токов перегрузки (тепловой) 

РТ-100А

Расцепитесь токов короткого замыкания

 РЭ-1500А

Выключатель распределения:

Выключатель 3-х полюсного исполнения,с электромагнитным и тепловым расцепителем Iн=16А;характеристика расцепителя 3-5Iн – 6шт.
Выключатель однополюсного исполнения,

с электромагнитным и тепловым расцепителем Iн=16А;характеристика расцепителя 3-5Iн – 4шт.
Выключатель однополюсного исполнения,

с электромагнитным и тепловым расцепителем Iн=16А; с устройством защитного исполнения; характеристика расцепителя 3-5Iн – 2шт.

Выключатель 3-х полюсного исполнения,

с электромагнитным и тепловым расцепителем Iн=16А; с устройством защитного исполнения; характеристика расцепителя 3-5Iн – 1шт

Выключатель 3-х полюсного исполнения,

с электромагнитным  и тепловым расцепителем Iн=50А; с устройством защитного исполнения; характеристика расцепителя 3-5Iн – 1шт

	1

	11
	щиток щро8505-4736-н-ухл3.1   ва57-39  100а    ва61F293в63 16ах4шт,ва61F291в63  25ах1шт,ва61F291в63узо  16ах2шт,ва61F293в63узо 16ах1шт,ва61F293в63 16ах3шт,ва61F293в63 31,5ах2шт

	Щиток распределения энергии групповых и осветительных сетей, навесного исполнения, для эксплуатации  в  умеренном климате, категория размещения 3.1

Выключатель ввода 3-х полюсной -1 шт.:

Расцепитесь токов перегрузки (тепловой) 

РТ-100А

Расцепитесь токов короткого замыкания

 РЭ-1500А

Выключатель распределения:

Выключатель 3-х полюсного исполнения, с электромагнитным и тепловым расцепителем Iн=16А;характеристика расцепителя 3-5Iн – 4шт.
Выключатель однополюсного исполнения,

с электромагнитным и тепловым расцепителем Iн=25А;характеристика расцепителя 3-5Iн – 4шт.
Выключатель однополюсного исполнения,

с электромагнитным и тепловым расцепителем Iн=16А; с устройством защитного исполнения; характеристика расцепителя 3-5Iн – 2шт.

Выключатель 3-х полюсного исполнения,

с электромагнитным и тепловым расцепителем Iн=16А; с устройством защитного исполнения; характеристика расцепителя 3-5Iн – 1шт

Выключатель 3-х полюсного исполнения,

с электромагнитным и тепловым расцепителем Iн=16А; с характеристика расцепителя 3-5Iн –3шт

Выключатель 3-х полюсного исполнения,

с электромагнитным и тепловым расцепителем Iн=131,5; с характеристика расцепителя 3-5Iн –2шт


	1

	12
	выключатель ап50б2мту3.2    220в,16*10,IP54

	Выключатель для умеренного климата с дополнительной металлической оболочкой, двухполюсной с тепловым и электромагнитным расцепителями тока на Iн=16А, уставка электромагнитного  максимального расцепителя тока 10Iн,

	2

	13
	выключатель ап50-2мту3.2     16*10*220

	Выключатель для умеренного климата, двухполюсной с тепловым и электромагнитным расцепителями тока на Iн=16А, уставка электромагнитного максимального  расцепителя тока 10Iн, минимальный расцепитель U=220U
	2

	14
	ящик в комплекте(9AQ) яуэ 0843, 800х600х350

	Шкаф управления; чертеж 103-6592  (инв4328) лист 17, 24, 34-36;Габариты 800х600х350

	1

	15
	ящик РУСМ 8106-3870У1, Iн=63А

	Отдельно устанавливаемый ящик для ввода и распределения, и управления нереверсивными двигателями на номинальный ток 63А,Uсил.цепи-380В;50Нz; Климатического исполнение У1;Габариты 500*250*250,масса 17кг.
	2

	16
	щиток ЩРО8505-2618-н-ухл3.1 , ввода ВА57ф35 380в,50,60Hz 80А РЭ1250А-(1шт),ва61F293L(В)16а-5шт 


	Щиток распределения энергии групповых и осветительных сетей, навесного исполнения, для эксплуатации  в  умеренном климате, категория размещения 3.1

Выключатель ввода 3-х полюсной -1 шт.:

Расцепитесь токов перегрузки (тепловой) 

РТ-80А

Расцепитесь токов короткого замыкания

 РЭ-1250А

Выключатель 3-х полюсного исполнения,

с электромагнитным и тепловым расцепителем Iн=16А; характеристика расцепителя 8Iн – 5шт


	2

	17
	Ящик, однофидерный, нереверсивный РУСМ 5111-2074 0 00 0 0ухл5 0 0 0

	Отдельно устанавливаемый ящик управления нереверсивными двигателями на номинальный ток 1А,Uсил.цепи-380В;Uцепи управления-220В;50Нz;Климатического исполнение У1;Габариты 500*250*250,масса 17кг..
	1

	18
	 ящик управления в комплекте ШЩМ; 600х400х250 

	Ящик управления в комплекте ШЩМ; Габариты 600х400х250 по черт. 107-1478 
Документация будет предоставлена в электронном виде по требованию участника размещения заказа
	1

	19
	щиток распределения щро8505-4318-н-ухл3.1  ва57-35  80А, РЭ800,  ва61F29-3L25-4шт, ва61F29-3L16 -1шт,ва61F29-3L50-1шт

	Щиток распределения энергии групповых и осветительных сетей, навесного исполнения, для эксплуатации  в  умеренном климатическом категория размещения 3.1

Выключатель ввода 3-х полюсной -1 шт.:

Расцепитесь токов перегрузки (тепловой) 

РТ-80А

Расцепитесь токов короткого замыкания

 РЭ-800А

Выключатель 3-х полюсного исполнения,

с электромагнитным и тепловым расцепителем Iн=25А; характеристика расцепителя 8Iн – 4шт Выключатель однополюсного исполнения,

с электромагнитным  и тепловым расцепителем Iн=16А;  характеристика расцепителя 8Iн – 1шт

Выключатель однополюсного исполнения,

с электромагнитным  тепловым расцепителем Iн=50А;  характеристика расцепителя 8Iн – 1шт


	2

	20
	реле РПУ-2-м91200у3а  =12в,2 замкнутых контакта 

	Реле промежуточные электромагнитные универсальные предназначены для работы в электрических цепях управления и промышленной автоматики переменного тока напряжением до 440В, частотой 50 и 60Гц и постоянного тока напряжением до 220В. Степень защиты IP40, крепление реле винтами, универсальное  присоединение  проводников винтами; ток включающей катушки  постоянный; два замыкающих контакта.
	1

	21
	пускатель ПМЛ-122002   220в  Iн.э.=1а  ТУ У3.11-05614256-97-97

	Предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, для защиты управляемых электродвигателей от перегрузок и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз. Величина пускателя по номинальному току 10А, нереверсивный с тепловым реле, в корпусе с кнопками «Пуск» и «Стоп».
	1

	22
	выключатель ва14-26-14-20ухл4   16а 220В

	Выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания  в электрических сетях до 660В,трёхполюсный, переменного тока ,максимальный расцепитель тока  на номинальный ток 16А;уставка по току срабатывания максимального расцепителя тока короткого замыкания 400А;независимый расцепитель Uн=380В переменного тока:50Нz; вид климатического исполнения –УХЛ3
	6

	23
	выключатель ва14-26-14-20ухл4   16а 220В

	Выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания  в электрических сетях до 660В,трёхполюсный, переменного тока ,максимальный расцепитель тока  на номинальный ток 16А;уставка по току срабатывания максимального расцепителя тока короткого замыкания 400А;независимый расцепитель Uн=380В переменного тока:50Нz; вид климатического исполнения –УХЛ3
	68


PAGE  
9

