
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (ГНЦ ИФВЭ)
      СОГЛАСОВАНО:                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

   Председатель Единой комиссии 

          по закупкам ГНЦ ИФВЭ                                        Главный инженер ГНЦ ИФВЭ

Заместитель директора ГНЦ ИФВЭ

___________________    Солдатов А.П.

            _________________ Серебряков Б.А.
    « __ »  _____________ 2011 г.                                             « __ » _____________2011 г.                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку источников быстрых нейтронов типа ИБН-25 (1 шт.), ИБН-23 (1 шт.), ИБН-1 (1 шт.)
 _______
Извещение размещено
на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «24» ноября 2011 года №  Z010225
(информация на сайте:  zakupki.rosatom.ru    № 111124/0456/155)
Заказчик:  Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий»

 (ГНЦ ИФВЭ)

Протвино, 2011 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку источников быстрых нейтронов типа ИБН-25 (1 шт.), ИБН-23 (1 шт.), ИБН-1 (1 шт.) 
 «24» ноября 2011 года

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (далее ГНЦ ИФВЭ).
Адрес заказчика: 142281, Московская обл.,  г. Протвино,  ул. Победы, д. 1  
Контактное лицо заказчика: Грушичева Екатерина Анатольевна
Телефон/факс заказчика:  8(4967) 71-35-65, факс-автомат: 8(4967) 74-44-95
Адрес электронной почты заказчика: grushecheva@ihep.ru
Время работы:  в рабочие дни 8-00 до 17-00  по московскому времени. 
Источник финансирования заказа: собственные средства.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Поставка источников быстрых нейтронов типа ИБН-25 (1 шт.), ИБН-23 (1 шт.), ИБН-1 (1 шт.).
 Место доставки товаров: Московская обл., г. Протвино, техплощадка ГНЦ ИФВЭ. 

Срок поставки товаров: 6 месяцев с момента подписания договора.
Максимальная цена договора, включая НДС: 800 000,00 (восемьсот тысяч, 00) рублей.
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:  10 час.00 мин. «24» ноября 2011 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 09 час. 00 мин. «01» декабря 2011 г.
Сроки и условия оплаты поставок товаров: авансовый платёж в размере 30% от общей цены договора, включая НДС, осуществляется после подписания договора в течение 10 (десяти) банковских дней. Перечисление оставшихся 70% аванса, включая НДС, осуществляется Заказчиком на основании счета Поставщика не позднее 25.12.2011 г.
Дополнительные сведения: в цену товара должны быть включены все расходы на транспортировку, а также предоставление контейнера (тары). После поставки, Заказчик своими средствами и за свой счет возвращает Поставщику порожнюю тару в исправленном состоянии с сопроводительным сертификатом, в котором служба дозиметрического контроля Заказчика делает отметку, заверенную печатью, об отсутствии поверхностного радиоактивного загрязнения. Прочие условия возврата тары определяются Договором.
К участию в торгах допускаются Производители или  юридические лица, действующие от имени Производителя, полномочия которых документально подтверждены Производителем.

Участники процедуры закупки обязаны приложить к заявке заверенные копии документов:

1) Заявка на участие в процедуре закупок;
2) Копия свидетельства о государственной регистрации;

3) Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5) Справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справку о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении торгов;
6) Копия Устава со всеми действующими изменениями и дополнениями;

7) Копия приказа о назначении генерального директора (директора);

8) Доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо подписывать документы (договор, счет-фактуру, накладную и т.д.) от лица контрагента;

9) Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае её применения);

10) Документ от Производителя, подтверждающий полномочия участника.
      Все предоставленные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации.
В своей заявке участник должен отразить все существенные условия данного извещения:

- цена;

- срок поставки;

- условия оплаты;

- и другие условия настоящего извещения.
К запросу котировок цен не допускаются организации, сведения о которых находятся в реестре недобросовестных Поставщиков; организации, имевшие случаи уклонения от заключения договора на поставку товаров, работ и услуг при проведении закупочных процедур ГНЦ ИФВЭ; а так же организации имевшие случаи нарушения договорных обязательств с ГНЦ ИФВЭ. 
Котировочная заявка участника должна соответствовать требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции  на дату размещения данного извещения на сайте http://www.zakupki.rosatom.ru (вкладка Документы - ЕОСЗ).

	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 

	
	№ 2  Форма заявки
№ 3  Технические характеристики





Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Сведения о товарах:
	№ п/п
	Наименование *)
	Номинальная активность
	Кол-во

	1
	Источник быстрых нейтронов типа ИБН-25 
	4,8 Ки
	1 шт.

	2
	Источник быстрых нейтронов типа ИБН-23
	0,935 Ки
	1 шт.

	3
	Источник быстрых нейтронов типа ИБН-1
	0,0048 Ки
	1 шт.


*) Представленные виды источников ионизирующего излучения изготавливаются согласно ТУ, в которых указаны их параметры, согласно которым присваивается марка (ИБН-254, ИБН-23, ИБН-1), то есть в РФ не производятся эквиваленты этим источникам.
Требования к гарантии: гарантийный срок  составляет  не менее 12 месяцев с момента подписания товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12).
Требование к упаковке товара: товар поставляется в таре Поставщика, тара подлежит своевременному возврату за счет Заказчика в исправном состоянии.
Требования к технической документации: Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке.
Срок поставки товара: 6 месяцев с момента подписания договора.

Приложение №2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Форма заявки на участие в процедуре закупок
(подается на фирменном бланке организации)

(должен быть исходящий номер и число)

Заявка на участие в процедуре закупок  ГНЦ ИФВЭ по лоту №       от: ___________________________________________________________________________    (наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты, ИНН)

	№

п/п
	Наименование и характеристики поставляемых товаров, работ и услуг
	Количество поставляемых товаров, работ и услуг
	Условия поставки, условия оплаты, срок выполнения работ, оказания услуг, размер аванса и др.
	Примечание

	
	
	
	
	


Мы согласны поставить товар по следующей цене __________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18%) ___________ (сумма прописью) рублей.

В цену товара включены все расходы, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

       ___________________________                   ____________________                               ___________________
        (Должность руководителя)                             (подпись)                                                   (Ф.И.О.)
PAGE  
2

