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РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 110302/0459/016 от 02.03.2011г. НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Необходимость применения источника питания Danfysik модель853

в составе стенда магнитных измерений

Источник питания Danfysik модель853 специально разработан для питания электромагнитов ускорителей заряженных частиц и применяется в таких научных центрах как CERN и DESY.

Источник питания Danfysik модель853 входит в состав стенда магнитных измерений для работ по Контракту между ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» и Компанией «Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах» и является ключевым элементом при проведении выходных испытаний и сертификации электромагнитов. 

В системе питания Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах применены источники данного типа - Danfysik модель853 и Заказчик со своей стороны обязан проводить входные испытания, используя этот же тип источника питания.

Источник питания Danfysik модель853 совмещен с оборудованием стенда магнитных измерений и системой сбора и обработки информации (утвержденная блок-схема измерений электромагнитов XFEL 4А.586.048).

Таким образом, в качестве источника питания стенда магнитных измерений может быть применен только Danfysik модель853. Поставка эквивалента не допускается.

