2

[image: image1.emf]
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2 Требования по передаче покупателю технических и иных документов
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№

п/п
	Наименование
	Кол-во, штук
	Срок 

поставки

(не позднее)
	Возможность

поставки аналога

	1
	Комплект БСК-ИК БАЖК.425152.003 в составе:
	12
	08.06.2015
	

	1.1
	БОЭ АСПД.425152.009 доработанный Б.102.212.020
	12
	
	-*

	2
	Комплект индивидуального крепления (ИК) Б.116.02.100 в составе:
	10
	08.06.2015
	

	2.1
	шкаф Б.116.02.101
	10
	
	+

	2.2
	аккумуляторная батарея (АКБ) WD-LP12V40AH
	10
	
	+

	2.3
	кабель ССО Б.112.2.640
	10
	
	-*

	2.4
	комплект монтажных частей (КМЧ-С) Б.112.2.560
	10
	
	-*

	3
	Ретранслятор РТ БАЖК.425664.016

в составе:
	8
	08.06.2015
	

	3.1
	РМ-433 БАЖК.464213.013-01;
	8
	
	-*

	3.2
	комплект антенны CXL70-5C/L БЖАК.464969.001;
	8
	
	+

	3.3
	кабель РТ-МА БАЖК.685621.198
	8
	
	-*

	3.4
	кабель ЗУ-МА БАЖК.685621.121
	8
	
	-*

	3.5.
	комплект сумок БАЖК.425969.051
	8
	
	+

	3.6.
	модуль аккумуляторный ремень плечевой для кейса 1430 Pelikan БАЖК.468382.001
	8
	
	-*

	4
	Комплект мачты доработанной Б.116.02.200

в составе:
	4
	08.06.2015
	

	4.1
	мачта Б102.013.100
	4
	
	-*

	5
	Источник бесперебойного питания Liebert GXT3
	1
	08.06.2015
	+


* - поставка оборудования другой марки (аналога или эквивалента) недопустима в связи с тем, что закупаемое оборудование будет использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков (п.12.2.2б ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»).
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
Оборудование должно быть новым, выпуска 2014 или 2015 года, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Маркировка поставляемых товаров должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством Российской Федераций, в том числе ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».
Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товаров. Маркировка товаров должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковка поставляемых товаров должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».
Товары должны быть упакованы способом и средствами, обеспечивающими из защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
Предлагаемые к поставке товары должны поставляться в фирменной упаковке.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Доставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки по адресу: 607188 г. Саров, Нижегородской обл., пр. Мира, 37. Срок поставки в соответствии с разделом 1 настоящего документа.
В момент приемки товаров Покупатель производит осмотр и проверку товаров. Указанные осмотр и проверка производятся на предмет выявления явных, видимых повреждений товаров, а также с целью установить количество поставленных товаров. По усмотрению Поставщика, Поставщик вправе за свой счёт направить своих представителей для участия в осмотре и проверке товаров Покупателем.
Факт передачи товаров Поставщиком подтверждается товарной накладной (ТОРГ-12), подписанной уполномоченными представителями обеих Сторон.
Подраздел 5.2 Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке для каждой единицы каждого наименования товара, включая его обособленные части (опции), если такая документация предусмотрены производителем.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
В соответствии с требованиями транспортирования указанной группы товаров. 
Поставщик осуществляет поставку и разгрузку товаров своими силами и за свой счет.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
В соответствии с требованиями хранения указанной группы товаров
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Гарантийные обязательства. Гарантийный срок на поставляемые товары определяется заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи. Гарантию предоставляет Поставщик. Во время всего гарантийного срока при выходе из строя поставленных по договору Товаров в срок не более трех рабочих дней после получения рекламации Поставщик обязуется забрать вышедший из строя Товар по адресу, предварительно письменно согласованному с Покупателем, для выполнения диагностических и ремонтных работ.
При ремонте вышедшего из строя товара более, чем 30 календарных дней, Поставщик обязуется заменить его аналогичным, по характеристикам не хуже, чем вышедший из строя (после согласования марки и модели с Покупателем).
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенный им товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ, в том числе:
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. 10.07.2012);
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
Используемые электротехнические изделия должны соответствовать требованиям по безопасности электротехнических изделий, по ГОСТ 12.2.007.0-75.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а так же действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Качество изделий, представленных в разделе 1 должно соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 50746-2000.

Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен находиться в свободной продаже на территории РФ, поставка Товара не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать техническим характеристикам, определенным фирмами-производителями для каждой модели, указанным в документации или на официальном сайте соответствующего производителя.
Покупатель вправе провести экспертизу поставленной продукции в сервисном центре производителя или компании, авторизованной производителем, и, в случае получения заключения о неоригинальности продукции, вправе передать информацию в компетентные органы и Госкорпорацию «Росатом», занимающиеся вопросами незаконного использования чужого товарного знака и участия в обороте контрафактной продукции.
