ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на внесение изменений в проектную документацию на площадку временного хранения РАО низкой удельной активности в сертифицированных контейнерах для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на внесение изменений в проектную документацию на площадку временного хранения РАО низкой удельной активности в сертифицированных контейнерах для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2. Стадийность проектирования

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 3.1. Нормативная база

Подраздел 3.2. Описание предмета закупки

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

Подраздел 4.1. Характеристика и состав объекта проектирования

Подраздел 4.2. Технические требования и описание функционирования

Подраздел 4.3. Принятые проектные решения (проектная документация)

Подраздел 4.4. Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Подраздел 5.1. Требования к результатам работ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подраздел 6.1. Требования к рабочей документации

Подраздел 6.2. Требования к сметной документации

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9.ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 10.1. Последовательность приемки работ

Подраздел 10.2. Количество экземпляров проектной документации РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Площадка временного хранения контейнеров с РАО филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», расположенная по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с. Большие Салы, 4 км+270 м на северо-восток от восточной окраины

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Оформление проекта площадки временного хранения контейнеров с РАО в соответствии с требованиями нормативных документов НП-058-04, НП-020-2000

Подраздел 2.2. Стадийность проектирования

Рабочая документация

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 3.1. Нормативная база

Документация разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 №384—ФЗ). Вариантная проработка и конкурентная подготовка проектных решений, а также разработка альтернативных предложений по разделам проектных решений для выбора оптимальных проектных решений не требуется.

Подраздел 3.2. Описание предмета закупки

Внесение изменений в проектную документацию на площадку временного хранения РАО низкой удельной активности в сертифицированных контейнерах для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

Подраздел 4.1. Характеристика и состав объекта проектирования

Площадка временного хранения контейнеров представляет собой железобетонную монолитную плиту размером 20,0м х 40,0м с модулем физической защиты над ней в виде металлокаркаса и облицовочного профлиста. Внутреннее электроосвещение запитано от кабельной линии КЛ 0,4 кВ и ТП-10/0,4кВ. Предусмотрена естественная вентиляция и одни въездные ворота.

Подраздел 4.2. Технические требования и описание функционирования

Площадка предназначена для временного хранения контейнеров с РАО

Подраздел 4.3. Принятые проектные решения (проектная документация)

Документация должна быть разработана с учетом существующих документов: 1. Проект №075-06-1 Рабочая документация. Система физической защиты ПХРО ФГУП «Ростовский СК «Радон». Комплект чертежей модулей физической защиты. Объект: ФГУП «Ростовский СК «Радон» ТОМ №1А. 2. Топосъёмка ПХРО (файл DWG 8,02 Мб в электронном виде) в масштабе 1:500. 3. Дополнения и изменения в Отчёт по обоснованию радиационной безопасности при эксплуатации стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов в Ростовском отделении филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Подраздел 4.4. Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

1. Проект №075-06-1 Рабочая документация. Система физической защиты ПХРО ФГУП «Ростовский СК «Радон». Комплект чертежей модулей физической защиты. Объект: ФГУП «Ростовский СК «Радон» ТОМ №1А. 2. Топосъёмка ПХРО (файл DWG 8,02 Мб в электронном виде) в масштабе 1:500. 3. Дополнения и изменения в Отчёт по обоснованию радиационной безопасности при эксплуатации стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов в Ростовском отделении филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Подраздел 5.1. Требования к результатам работ

Необходимо разработать: 1.Раздел «Генеральный план». Разработать генеральный план пункта хранения РАО с нанесением всех существующих зданий и сооружений. 1.1. Описать технические характеристики барьеров площадки временного хранения контейнеров с радиоактивными отходами. 2. Раздел «Технологические решения», в том числе: 2.1. Разработать технические решения и организационные мероприятия по безопасному хранению РАО на площадке временного хранения РАО с обоснованием предельно допустимого количества РАО, подлежащего хранению, общей и удельной активности РАО, размещаемых на площадке с определением радионуклидного состава и сроков хранения РАО на площадке временного хранения РАО. 2.2. Разработать мероприятия с применением технических средств для безопасного сбора, переработки, хранения и кондиционирования твердых радиоактивных отходов (ТРО) на площадке временного хранения РАО. 2.3. Обосновать методы и средства кондиционирования ТРО. 3. Раздел «Обеспечение радиационной безопасности», в том числе: конкретные технические решения и организационные мероприятия по обеспечению безопасности при обращении с РАО каждой категории, в том числе, минимизации РАО по величине их активности, массе (объему). 4. Раздел «Радиационный контроль», содержащий объекты радиационного контроля, виды радиационного контроля, контролируемые параметры, периодичность радиационного контроля, технические средства и методическое обеспечение радиационного контроля на площадке временного хранения РАО.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подраздел 6.1. Требования к рабочей документации

1.Требуется наличие у Исполнителя лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе: ### 1.1. Лицензия на проектирование и конструирование пунктов хранения радиоактивных веществ, радиоактивных отходов. ### 1.2. Лицензия Управления ФСБ для работы со сведениями, составляющими государственную тайну. 2.Вся проектная документация должна соответствовать требованиям нормативных документов: 2.1.Закон РФ № 170-ФЗ от 21 ноября 1995 г. Об использовании атомной энергии с Изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 10.02.97 г. № 28-ФЗ и от 10.07.01 г. №94-ФЗ. 2.2.Закон РФ № З-ФЗ от 9 января 1996г О радиационной безопасности населения. 2.3.Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. 2.4.Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010. 2.5.Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами СПОРО-2002. 2.6.Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности НП-020-2000. 2.7.Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения НП-058-04. 2.8.Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов РБ-011-2000. 2.9.Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии НП-090-11 2.10.Основные требования к проектной и рабочей документации ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 21.101-97 2.11.Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.02.01-85

Подраздел 6.2. Требования к сметной документации

Сметная документация не требуется

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

В соответствующих разделах рабочей документации должно быть учтено обеспечение безопасности при обращении с РАО, в том числе безопасный сбор, переработка, хранение и кондиционирование РАО.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Рабочая документация должна быть выполнена в полном объеме и в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами.

РАЗДЕЛ 9.ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ – 150 календарных дней

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 10.1. Последовательность приемки работ

Исполнитель передает Заказчику по накладной 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанной Документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.

Подраздел 10.2. Количество экземпляров проектной документации

Исполнитель представляет Заказчику материалы рабочей документации в 4-х сброшюрованных экземплярах на бумажных носителях и в одном экземпляре на электронном носителе

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | РАО | радиоактивные отходы |
| 2 | ПХРО | пункт хранения радиоактивных отходов |

Приложение № 1

ЗАДАНИе НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на внесение изменений в проектную документацию на площадку временного хранения РАО низкой удельной активности в сертифицированных контейнерах для нужд филиала «Южный территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

| Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - Общие требования |  |
| - Основание для проектирования | Договор на проектные работы |
| - Исходно-разрешительные материалы | Лицензия ГН-03-303-2440 от 20.10.2010г., проект шифр №075-06-1 «Система физической защиты ПХРО» ФГУП «Ростовский СК «Радон». |
| - Расположение объекта | Ростовская область, Мясниковский район, с. Большие Салы, 4 км+270 м на северо-восток от восточной окраины |
| - Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| - Сроки проектирования | 150 календарных дней |
| - Источник финансирования | Собственные средства предприятия |
| - Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта | Площадка временного хранения контейнеров представляет собой железобетонную монолитную плиту размером 20,0 м х40,0м с модулем физической защиты над ней в виде металлокаркаса и облицовочного профлиста. Внутреннее электроосвещение запитано от кабельной линии КЛ 0,4 кВ и ТП-10/0,4кВ. Предусмотрена естественная вентиляция и одни въездные ворота. |
| - Основные требования к проектным решениям |  |
| - Исходные данные и требования к основным разделам проекта | 1. Заказчиком предоставляется проект №075-06-1 Рабочая документация. Система физической защиты ПХРО ФГУП «Ростовский СК «Радон». Комплект чертежей модулей физической защиты. Объект: ФГУП «Ростовский СК «Радон» ТОМ №1А. 2. Топосъёмка ПХРО (файл DWG 8,02 Мб в электронном виде) в масштабе 1:500. 3. Дополнения и изменения в Отчёт по обоснованию радиационной безопасности при эксплуатации стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов в Ростовском отделении филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Необходимо разработать: - Раздел «Генеральный план». Разработать генеральный план пункта хранения РАО с нанесением всех существующих зданий и сооружений. 1.1. Описать технические характеристики барьеров площадки временного хранения контейнеров с радиоактивными отходами. 2. Раздел «Технологические решения», в том числе: 2.1. Разработать технические решения и организационные мероприятия по безопасному хранению РАО на площадке временного хранения РАО с обоснованием предельно допустимого количества РАО, подлежащего хранению, общей и удельной активности РАО, размещаемых на площадке с определением радионуклидного состава и сроков хранения РАО на площадке временного хранения РАО. 2.2. Разработать мероприятия с применением технических средств для безопасного сбора, переработки, хранения и кондиционирования твердых радиоактивных отходов (ТРО) на площадке временного хранения РАО. 2.3. Обосновать методы и средства кондиционирования ТРО. 3. Раздел «Обеспечение радиационной безопасности», в том числе: конкретные технические решения и организационные мероприятия по обеспечению безопасности при обращении с РАО каждой категории, в том числе, минимизации РАО по величине их активности, массе (объему). 4. Раздел «Радиационный контроль», содержащий объекты радиационного контроля, виды радиационного контроля, контролируемые параметры, периодичность радиационного контроля, технические средства и методическое обеспечение радиационного контроля на площадке временного хранения РАО. |
| - Специальные технические требования на которые отсутствуют нормативные требования | 1. Вся проектная документация должна соответствовать требованиям нормативных документов: 1.1. Закон РФ № 170-ФЗ от 21 ноября 1995 г. Об использовании атомной энергии с Изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 10.02.97 г. № 28-ФЗ и от 10.07.01 г. №94-ФЗ. 1.2. Закон РФ № З-ФЗ от 9 января 1996г О радиационной безопасности населения. 1.3. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. 1.4. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010. 1.5. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами СПОРО-2002. 1.6. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности НП-020-2000. 1.7. Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения НП-058-04. 1.8. Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов РБ-011-2000. 1.9. Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии НП-090-11 1.10.Основные требования к проектной и рабочей документации ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 21.101-97 1.11.Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.02.01-85 2. Исполнитель представляет Заказчику материалы рабочей документации в 4-х сброшюрованных экземплярах на бумажных носителях и одном экземпляре на электронном носителе |