## 25333
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам.генерального директора
_________________ | [12 empty] | Е.В. Гордеев
" _____ " _________ 2014 г. | [11 empty] | __________________
[6 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25333 | [5 empty] | "______ " __________2014г.
(локальная смета)
|  | на | строительно-монтажные работы по реконструкции комнат мастеров участков № 2, 5, 31 МОП-112.
Площадка 1. Здание 101 (инв.№ 5300260). Раздел: архитектурно-строительный
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № 24883-14-АС Изм 43-14 | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________149,020 |  | тыс. руб. |  | с К=5,98 |  | 891.14
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________22,656 |  | тыс. руб. |  | с К=5,98 |  | 135.483
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1154,12 |  | чел.час
|  |  | Материалы _________________________________________________________ | [6 empty] | 91.403 |  |  | с К=5,98 |  | 546.59
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Разборка конструкций
1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.08 | 1496.49 | 1184.57 | 311.92 | 120.9 | 120 | 95 | 25 | 10 | 103.91 | 8.31 | 7.74 | 0.62
2 | ТЕР46-04-001-05 | Разборка мелкоблочных стен | 1 м3 | 17.7 | 207.62 | 77.75 | 129.87 | 12.03 | 3675 | 1376 | 2299 | 213 | 6.64 | 117.53 | 0.77 | 13.63
3 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Свердловская область ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 42.5 | 47.28 | 47.28 |  |  | 2009 | 2009
4 | ФССЦпг03-21-01-040 | Перевозка грузов (мусора) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Свердловская область ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 42.5 | 25.55 |  | 25.55 |  | 1086 |  | 1086
Итого по разделу 1 Разборка конструкций | [8 empty] | 10230 |  |  |  |  | 125.84 |  | 14.25
Раздел 2. Стены, перегородки
5 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (под ерши) | 100 отверстий | 0.5 | 83.02 | 65.93 | 17.09 |  | 42 | 33 | 9 |  | 5.49 | 2.75
6 | ТЕР07-01-044-01 прим. | Установка ершей в готовые гнезда с заделкой для крепления пристраиваемых конструкций ограждения к существующей стене | т | 0.006 | 3906.63 | 2444.6 | 572.31 |  | 23 | 15 | 3 |  | 170 | 1.02
7 | ТСЦ-204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.006 | 4637.68 |  |  |  | 28
8 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 1.47 | 10332.14 | 2043.74 | 1064 | 74.8 | 15188 | 3004 | 1564 | 110 | 170.17 | 250.15 | 4.11 | 6.04
9 | ТЕР06-01-015-09 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 1 т | 0.411 | 7463.03 | 278.6 | 42.05 | 2.73 | 3067 | 115 | 17 | 1 | 21.8 | 8.96 | 0.15 | 0.06
10 | ТЕР46-03-001-17 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | 100 отверстий | 0.04 | 816.41 | 17.99 | 236.6 | 77.77 | 33 | 1 | 9 | 3 | 1.33 | 0.05 | 5.74 | 0.23
11 | ТЕР46-03-001-01 | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 0.04 | 2712.24 | 234.42 | 872.51 | 222.22 | 108 | 9 | 35 | 9 | 17.3 | 0.69 | 16.4 | 0.66
12 | ТЕР07-01-044-01 прим. | Установка ершей в готовые гнезда с заделкой для крепления пристраиваемых конструкций ограждения к полам | 1 т | 0.002 | 8440.59 | 2444.6 | 572.31 |  | 17 | 5 | 1 |  | 170 | 0.34
13 | ТСЦ-204-0006 прим. | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 15 мм | т | 0.002 | 4178.36 |  |  |  | 8
14 | Цена поставщика 2013г. | Установка перегородок из алюминиевых профилей | м2 | 24.72 | 91.45 | 91,45 600/5,56/1,18 |  |  | 2261 | 2261
15 | Цена поставщика 2013г. | Офисные перегородки из алюминиевых профилей: двойное стекло 5 мм + гипсовинил (нижняя часть) | м2 | 24.72 | 877,94 (6260-500)/5,56/1,18 |  |  |  | 21703
16 | Цена поставщика 2013г. | Установка дверного блока в перегородку из алюминиевых профилей | шт. | 4 | 228.63 | 228,63 1500/5,56/1,18 |  |  | 915 | 915
17 | Цена поставщика 2013г. | Дверные блоки в алюминиевой раме с двойным остеклением | м2 | 8.28 | 1863,3 (21820-500)/1,744/5,56/1,18 |  |  |  | 15428
Работы на Изм. 43-14
18 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0.1 | 583.75 | 155.35 | 428.4 | 39.67 | 58 | 16 | 42 | 4 | 12.3 | 1.23 | 2.54 | 0.25
Итого по разделу 2 Стены, перегородки | [8 empty] | 72011 |  |  |  |  | 364.15 |  | 10.3
Раздел 3. Перекрытие
19 | ТЕР09-01-001-01 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов | 1 т | 1.21 | 1137.76 | 303.52 | 535.13 | 53.33 | 1377 | 367 | 648 | 65 | 22.4 | 27.1 | 2.81 | 3.4
20 | ТСЦ-201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1.21 | 13506.5 |  |  |  | 16343
21 | ТЕР13-03-002-15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 | 0.536 | 354.5 | 120.58 | 24.66 | 0.32 | 190 | 65 | 13 |  | 7.82 | 4.19 | 0.02 | 0.01
22 | ТЕР15-05-013-02 | Укладка поликарбоната по металлическому каркасу перекрытия КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м2 | 1.07 | 572.02 | 470.91 | 101.11 | 4.55 | 612 | 504 | 108 | 5 | 39.21 | 41.95 | 0.25 | 0.27
23 | Цена поставщика 2013г. | Сотовый поликарбонат прозрачный толщиной 20 мм | м2 | 108 | 83,47 547,62/5,56/1,18 |  |  |  | 9015
25 | ТЕРр61-28-4 прим. | Установка защитной сетки "Рабица" натяжением над перекрытием (при помощи крючков) | 100 м2 | 1.07 | 296.77 | 287.94 | 8.83 |  | 318 | 309 | 9 |  | 26.2 | 28.03
26 | ТСЦ-101-3880 | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия | м2 | 108 | 13.78 |  |  |  | 1488
27 | ТЕР13-03-002-15 | Огрунтовка защитной сетки за один раз лаком БТ-577 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 | 1.07 | 389.95 | 132.64 | 27.13 | 0.35 | 417 | 142 | 29 |  | 8.6 | 9.2 | 0.02 | 0.02
Итого по разделу 3 Перекрытие | [8 empty] | 34000 |  |  |  |  | 141.8 |  | 5.56
Раздел 4. Отделочные работы
28 | ТЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 | 2.94 | 2722.42 | 1137.38 | 182.31 | 78.56 | 8004 | 3344 | 536 | 231 | 85.84 | 252.37 | 6.29 | 18.49
29 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 2.94 | 1444.59 | 541.83 | 17.18 | 0.31 | 4247 | 1593 | 51 | 1 | 42.9 | 126.13 | 0.02 | 0.06
30 | ТСЦ-101-0335 | Краски водно-дисперсионные акрилатные | т | 0.185 | 33000 |  |  |  | 6105
Итого по разделу 4 Отделочные работы | [8 empty] | 32782 |  |  |  |  | 522.34 |  | 27.83
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 113885 | 16178 | 6484 | 652 |  | 880 |  | 43.74
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 121169 | 21760 | 8006 | 896 |  | 1154.12 |  | 57.94
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-2, 10-11, 18, 3, 5-6, 12, 7, 13-17, 20, 26, 30, 8-9, 19, 21, 27, 22, 24, 28-29, 25) | [8 empty] | 723 | 696 | 28 | 28
При реконструкции зданий работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6, 12, 7, 13-17, 20, 26, 30, 8-9, 19, 21, 27, 22, 24, 28-29) | [8 empty] | 2675 | 1929 | 747 | 108 |  | 108.2115 |  | 7.0875
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 6, 12, 7, 13-17, 20, 26, 30, 8-9, 19, 21, 27, 22, 24, 28-29) | [8 empty] | 3706 | 2958 | 747 | 108 |  | 165.924 |  | 7.09
Заготовительно-складские расходы на материалы покупные ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) (Поз. 23) | [8 empty] | 180
Накладные расходы | [8 empty] | 17418
В том числе, справочно:
78% ФОТ (от 34) (Поз. 5) | [8 empty] | 27
79% ФОТ (от 322) (Поз. 25) | [8 empty] | 254
90% ФОТ (от 928) (Поз. 19, 21, 27) | [8 empty] | 835
105% ФОТ (от 8369) (Поз. 9, 22, 24, 28-29) | [8 empty] | 8787
110% ФОТ (от 1810) (Поз. 1-2, 10-11, 18) | [8 empty] | 1991
122% ФОТ (от 4497) (Поз. 8) | [8 empty] | 5486
130% ФОТ (от 29) (Поз. 6, 12) | [8 empty] | 38
Сметная прибыль | [8 empty] | 10433
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 356) (Поз. 5, 25) | [8 empty] | 178
55% ФОТ (от 8202) (Поз. 22, 24, 28-29) | [8 empty] | 4511
65% ФОТ (от 167) (Поз. 9) | [8 empty] | 109
70% ФОТ (от 2108) (Поз. 1-2, 10-11, 18, 21, 27) | [8 empty] | 1476
80% ФОТ (от 4497) (Поз. 8) | [8 empty] | 3598
85% ФОТ (от 659) (Поз. 6, 12, 19) | [8 empty] | 561
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 149020 |  |  |  |  | 1154.12 |  | 57.94
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 91403
Машины и механизмы | [8 empty] | 7110
ФОТ | [8 empty] | 22656
Накладные расходы | [8 empty] | 17418
Сметная прибыль | [8 empty] | 10433
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 149020 |  |  |  |  | 1154.12 |  | 57.94
Примечание: материал от разборки, пригодный для дальнейшего использования, передается балансодержателю по акту.
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М. Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ Т.М. Шушпанова
23.04.14 г.
Ведущий инженер __________________________ В.В. Воронкова

## 25406
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " __________2014 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25406
(локальная смета)
|  | на | строительно-монтажные работы по реконструкции комнат мастеров производственных участков № 2, 5, 31
в здании № 101 МОП 112. Инв. № 5300260
Раздел: Силовое электрооборудование. Электрическое освещение.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № 24907-14-ЭМ | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________47,435 |  | тыс. руб. |  | ВСЕГО: |  | 303.4973
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,720 |  | тыс. руб. |  | с К=5,98 |  | 4.3056
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________42,307 |  | тыс. руб. |  | с К=5,98 |  | 252.9959
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,408 |  | тыс. руб. |  | с К=10,48 |  | 46.1958
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6,676 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________402,79 |  | чел.час
|  |  | Материалы ______________________________________ | [6 empty] | 4.005 | тыс.руб. |  | с К=5,98 |  | 23.9499
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.15 | 205.2 | 201.98 | 3.22 | 1.25 | 31 | 31 |  |  | 17.89 | 2.68 | 0.08 | 0.01
2 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.09 | 64.18 | 64.18 |  |  | 6 | 6 |  |  | 5.84 | 0.53
3 | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 3 | 106.34 | 105.94 | 0.4 | 0.16 | 319 | 318 | 1 |  | 9.64 | 28.92 | 0.01 | 0.03
4 | ТЕРр67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм | 100 м труб | 0.6 | 205.34 | 193.83 | 4.66 | 1.09 | 123 | 116 | 3 | 1 | 16.84 | 10.1 | 0.07 | 0.04
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [8 empty] | 1237 |  |  |  |  | 42.23 |  | 0.08
Раздел 2. Монтажные работы
5 | Цена поставщика | Коробка КМ41237 распаячная для о/п d75х40мм IP44 (RAL7035, 4 гермоввода) UKO11-075-040-000-K41-44 | шт. | 18 | 5,62 39,66/1.18/5,98 |  |  |  | 101
6 | Цена поставщика | Зажим винтовой ЗВИ-5 н/г 1,5-4мм2 12пар ИЭК UZV4-005-04 | шт | 60 | 3,37 23,80/1,18/5,98 |  |  |  | 202
7 | Цена поставщика | ВС20-1-0-ББ Выключатель одноклавишный для открытой установки Серия "БРИКС" EVB10-K01-10-DC | шт. | 4 | 11,9 84/1,18/5,98 |  |  |  | 48
8 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.04 | 758.17 | 551.82 | 27.07 | 0.55 | 30 | 22 | 1 |  | 39.5 | 1.58 | 0.03
9 | Цена поставщика | Светильник для люминесцентных ламп ЛПО06 2х36-031 1075236031 | шт | 21 | 426,14 3007/1,18/5,98 |  |  |  | 8949
10 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 шт. | 0.21 | 6936.16 | 1701.55 | 2228.22 | 710.91 | 1457 | 357 | 468 | 149 | 121.8 | 25.58 | 45.08 | 9.47
11 | ИЭК 12.02.2014г | Профиль перфорированный L=2м CLP1Z-050-20 | шт | 21 | 76,38 539/1,18/5,98 |  |  |  | 1604
12 | Цена поставщика | Лампы люминесцентные OSRAM L36W/840-1 | шт | 42 | 33,87 239/1,18/5,98 |  |  |  | 1423
13 | ТЕРм08-02-472-07 прим. | Профиль перфорированный для крепления светильников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 м | 0.42 | 892.34 | 296.34 | 103.2 | 4.55 | 375 | 124 | 43 | 2 | 22.37 | 9.4 | 0.25 | 0.11
14 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 сечением 3х1,5мм2 | м | 193.8 | 2,26 15,93/1,18/5,98 |  |  |  | 438
15 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 сечением 3х2,5мм2 | м | 270.3 | 3,68 26/1,18/5,98 |  |  |  | 995
16 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 м кабеля | 1 | 2838.69 | 209.15 | 1292.95 | 147.72 | 2839 | 209 | 1293 | 148 | 15.44 | 15.44 | 8.36 | 8.36
17 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 1.25 | 798.84 | 168.02 | 544.81 | 57.87 | 999 | 210 | 681 | 72 | 12.4 | 15.5 | 3.39 | 4.24
18 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 100 шт. | 1.56 | 165.85 | 162.6 |  |  | 259 | 254 |  |  | 12 | 18.72
19 | ТЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт. | 0.9 | 179.67 | 176.15 |  |  | 162 | 159 |  |  | 13 | 11.7
20 | ТЕРм08-02-158-04 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 | 1 шт. | 52 | 38.4 | 3.52 | 2.92 | 0.18 | 1997 | 183 | 152 | 9 | 0.26 | 13.52 | 0.01 | 0.52
21 | ТЕРм08-02-158-11 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4 | 1 шт. | 30 | 41.03 | 3.93 | 2.92 | 0.18 | 1231 | 118 | 88 | 5 | 0.29 | 8.7 | 0.01 | 0.3
22 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод (кабель) в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 2.3 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 | 435 | 107 | 129 | 56 | 3.52 | 8.1 | 1.57 | 3.61
23 | ТСЦ-101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 75 | 11.9 |  |  |  | 893
24 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0.75 | 3947.41 | 459.78 | 240.22 | 4 | 2961 | 345 | 180 | 3 | 34.7 | 26.03 | 0.22 | 0.17
25 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 1 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 | 311 | 218 | 39 |  | 16.29 | 16.29 | 0.01 | 0.01
26 | Цена поставщика | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10-025-016-1-K01 | м | 100 | 3,71 26,15/1.18/5.98 |  |  |  | 371
27 | Цена поставщика | Соединитель на стык КМС 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10D-S-025-016-K01 | шт | 50 | 1,19 8,40/1,18/5,98 |  |  |  | 60
28 | Цена поставщика | Заглушка КМЗ 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10D-Z-025-016-K01 | шт | 20 | 1,39 9,80/1,18/5,98 |  |  |  | 28
29 | Цена поставщика | Поворот 90 гр. КМП 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10D-P-025-016-K01 | шт | 20 | 1,5 10,61/1,18/5,98 |  |  |  | 30
30 | Цена поставщика | Внутренний угол КМВ 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10D-V-025-016-K01 | шт | 20 | 1,69 11,90/1,18/5,98 |  |  |  | 34
31 | Цена поставщика | Т-образный угол КМТ 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10D-T-025-016-K01 | шт | 20 | 1,5 10,61/1,18/5,98 |  |  |  | 30
32 | ФЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 0.5 | 419.25 | 272.61 | 48.52 | 0.17 | 210 | 136 | 24 |  | 20.33 | 10.17 | 0.01 | 0.01
33 | Цена поставщика | "Legrand" DLP Кабель-канал 80x50 010419 | шт | 25 | 52,62 371,3/1,18/5,98 |  |  |  | 1316
34 | Цена поставщика | "Legrand" DLP Перегородка разделит. 50 мм 010582 | шт | 25 | 16,95 119,60/1,18/5,98 |  |  |  | 424
35 | Цена поставщика | "Legrand" DLP Накл.на стык короба 35х80мм 010692 | шт | 25 | 4,49 31,70/1,18/5,98 |  |  |  | 112
36 | Цена поставщика | "Legrand" DLPНакл. на стык крышки 65мм 010801 | шт | 25 | 7,84 55,30/1,18/5,98 |  |  |  | 196
37 | Цена поставщика | "Legrand" DLPЗаглушка 80x35 010722 | шт | 10 | 16,65 117,50/1,18/5,98 |  |  |  | 167
38 | Цена поставщика | "Legrand" DLPУг.внутр. на выс.50мм 010602 | шт | 5 | 40,33 284,60/1,18/5,98 |  |  |  | 202
39 | Цена поставщика | "Legrand" DLPУг.плоск. д/ 50х80 бел. 010767 | шт | 1 | 60,48 426,8/1,18/5,98 |  |  |  | 60
40 | Цена поставщика | "Legrand" DLP Отвод угл. на 80/150/220 010763 | шт | 1 | 113,01 797,46/1,18/5,98 |  |  |  | 113
41 | Цена поставщика | "Legrand" DLPФиксатор кабеля скоба 010681 | шт | 50 | 6,19 43,71/1,18/5,98 |  |  |  | 310
42 | Цена поставщика | "Legrand" Розетка DLP65 н.ст. 3х2К+З б/заж. 77433 | шт | 7 | 108,15 763,12/1,18/5,98 |  |  |  | 757
43 | Цена поставщика | "Legrand" Розетка DLP65 н.ст. 2К+З б/заж. 77431 | шт | 5 | 45,74 322,78/1,18/5,98 |  |  |  | 229
44 | Цена поставщика | "Legrand" Роз. комп. Mosaic RJ45 Кат.5e UTP (1 мод.) LCS 76551 | шт | 7 | 28,99 204,53/1,18/5,98 |  |  |  | 203
45 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.19 | 813.8 | 603.5 | 29.99 | 0.73 | 155 | 115 | 6 |  | 43.2 | 8.21 | 0.04 | 0.01
46 | Цена поставщика | "Legrand" Batibox Суппорт 1/2п.1 м. 080250 | шт | 7 | 10,88 76,76/1,18/5,98 |  |  |  | 76
47 | Цена поставщика | "Legrand" Рамка 1м Белая MSC N 078801 | шт | 7 | 16,33 115,21/1,18/5,98 |  |  |  | 114
48 | ТЕРм10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт. | 0.14 | 82.85 | 78.98 |  |  | 12 | 11 |  |  | 6.18 | 0.87
49 | Цена поставщика | Переключатель кулачковый ПКП10-13/к 10А | шт | 1 | 103,76 732,20/1,18/5,98 |  |  |  | 104
50 | ТЕРм08-03-537-01 | Переключатель кулачковый, устанавливаемый на металлическом основании, количество цепей до 2 | 1 шт. | 1 | 47.4 | 20.54 | 3.73 | 0.18 | 47 | 21 | 4 |  | 1.55 | 1.55 | 0.01 | 0.01
51 | ТЕР46-03-009-04 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0.07 | 3846.34 | 869.83 | 2976.51 | 329.74 | 269 | 61 | 208 | 23 | 67.22 | 4.71 | 21.11 | 1.48
52 | ТЕР46-03-009-05 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0.01 | 5141.15 | 1133.93 | 4007.22 | 443.92 | 51 | 11 | 40 | 4 | 87.63 | 0.88 | 28.42 | 0.28
53 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 7 | 22.58 | 6.37 |  |  | 158 | 45 |  |  | 0.47 | 3.29
54 | ТЕРр69-04-01 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в: стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0.08 | 1325.92 | 944.71 | 1.07 | 0.6 | 106 | 76 |  |  | 78.66 | 6.29 | 0.05
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [8 empty] | 41790 |  |  |  |  | 245.46 |  | 33.94
Раздел 3. Пусконаладочные работы (в холостую 80%)
55 | ТЕРп01-06-021-02 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | 1 схема | 1 | 16.15 | 16.15 |  |  | 16 | 16 |  |  | 1 | 1
56 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 47 | 27.06 | 27.06 |  |  | 1272 | 1272 |  |  | 1.5 | 70.5
57 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.47 | 288.64 | 288.64 |  |  | 136 | 136 |  |  | 16 | 7.52
58 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 58 | 7.22 | 7.22 |  |  | 419 | 419 |  |  | 0.4 | 23.2
59 | ТЕРп01-09-010-01 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 3 | 1 шт. | 1 | 83.43 | 83.43 |  |  | 83 | 83 |  |  | 5 | 5
60 | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ | 1 шт. | 1 | 47.72 | 47.72 |  |  | 48 | 48 |  |  | 3 | 3
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы (в холостую 80%) | [8 empty] | 4408 |  |  |  |  | 115.1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 36106 | 5227 | 3360 | 472 |  | 358.98 |  | 28.66
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 37989 | 6091 | 4005 | 585 |  | 402.79 |  | 34.02
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 51-52, 54, 1-4, 8, 10, 13, 16-22, 24-25, 32, 45, 50, 53, 55-60) | [8 empty] | 244 | 224 | 20 | 20
Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 (Поз. 5-7, 9, 11-12, 14-15, 26-31, 33-44, 46-47, 49) | [8 empty] | 374
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 8, 10, 13, 16-22, 24-25, 32, 45, 50, 53, 48) | [8 empty] | 1174 | 549 | 625 | 93 |  | 38.93 |  | 5.364
5. С учетом К=1,3 за выполнение ПНР в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения прил.1.1 п.3+4= 45% (30х45=13,5)% ОЗП=1,135; ЭМ=1,135; ТЗ=1,135 (Поз. 55-60) | [8 empty] | 278 | 278 |  |  |  | 14.8797
3. ПНР на действующих предприятиях в зданиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 55-60) | [8 empty] | 351 | 351 |  |  |  | 18.765
Пусконаладочные работы (вхолостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 55-60) | [8 empty] | -538 | -538 |  |  |  | -28.774
Накладные расходы | [8 empty] | 5651
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 2150) (Поз. 55-60) | [8 empty] | 1398
78% ФОТ (от 79) (Поз. 54) | [8 empty] | 62
85% ФОТ (от 492) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 418
95% ФОТ (от 3839) (Поз. 8, 10, 13, 16-22, 24-25, 32, 45, 50, 53) | [8 empty] | 3647
100% ФОТ (от 13) (Поз. 48) | [8 empty] | 13
110% ФОТ (от 103) (Поз. 51-52) | [8 empty] | 113
Сметная прибыль | [8 empty] | 3795
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 2150) (Поз. 55-60) | [8 empty] | 860
50% ФОТ (от 79) (Поз. 54) | [8 empty] | 40
65% ФОТ (от 4344) (Поз. 1-4, 8, 10, 13, 16-22, 24-25, 32, 45, 50, 53, 48) | [8 empty] | 2823
70% ФОТ (от 103) (Поз. 51-52) | [8 empty] | 72
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 720 |  |  |  |  | 11.88 |  | 1.76
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 42307 |  |  |  |  | 275.81 |  | 32.26
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 4408 |  |  |  |  | 115.1
Итого | [8 empty] | 47435 |  |  |  |  | 402.79 |  | 34.02
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 27893
Машины и механизмы | [8 empty] | 4005
ФОТ | [8 empty] | 6676
Накладные расходы | [8 empty] | 5651
Сметная прибыль | [8 empty] | 3795
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 47435 |  |  |  |  | 402.79 |  | 34.02
ПРИМЕЧАНИЕ: материал от разборки, пригодный для дальнейшего использования, передается балансодержателю по акту
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил ведущий инженер __________________ В.В.Воронкова
25.06.14 г.

## 25409
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
_____________________________ | [11 empty] | Е.В.Гордеев
" _____ " ________________ 2014г. | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25409
[6 empty] | (локальная смета) | [5 empty] | "______ " __________2014 г.
|  | на | строительно-монтажные работы по реконструкции комнат мастеров участка № 2,5, 31 МОП-112
Площадка 1 Здание 101 (инв.№ 5300260) Раздел: Вентиляция
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: Проект № 24916-14-ОВ | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________40,519 |  | тыс. руб. |  | Итого: |  | 246.983
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________39,402 |  | тыс. руб. |  | с К=5,98 |  | 235.624
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,077 |  | тыс. руб. |  | с К=5,98 |  | 0.46
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,040 |  | тыс. руб. |  | с К=10,48 |  | 10.899
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4,075 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________306,06 |  | чел.час
|  |  | Материалы ___________________________________________________________ | [5 empty] | 28.333 |  | тыс.руб. |  | с К=5,98 |  | 169.431
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Система П-4
1 | ТЕР20-02-005-06 | Установка заслонок воздушных с ручным приводом периметром до 1000 мм | 1 шт. | 1 | 34.47 | 15.41 | 1.84 |  | 34 | 15 | 2 |  | 1.22 | 1.22
2 | Цена поставщика. | Заслонки РК-302-05 с ручным управлением 300х200 (Цена:1262,00:1,18:5,98*1,02) | шт. | 1 | 182,42 1262,00/1,18/5,98*1,02 |  |  |  | 182
3 | ТЕР20-02-015-02 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм | 1 шт. | 1 | 30.03 | 19.22 | 2.21 |  | 30 | 19 | 2 |  | 1.54 | 1.54
4 | ТСЦ-301-0245 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг | шт. | 1 | 1100.74 |  |  |  | 1101
5 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 6 | 24.67 | 18.44 | 2.94 |  | 148 | 111 | 18 |  | 1.46 | 8.76
6 | Цена поставщика. | Решетка вентиляционная АДН 250х150 (Цена:509,00:1,18:5,98*1,02) | шт | 6 | 73,58 509,00/1,18/5,98*1,02 |  |  |  | 441
7 | ТСЦ-301-1746 прим. | Лючок с заглушкой | шт. | 2 | 6.5 |  |  |  | 13
8 | ТЕР20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 | 0.08 | 2601.53 | 1893.46 | 136.2 | 7.46 | 208 | 151 | 11 | 1 | 153.69 | 12.3 | 0.41 | 0.03
9 | ТСЦ-301-1773 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 8 | 221.7 |  |  |  | 1774
10 | ТЕР20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 1600 мм | 100 м2 | 0.52 | 2260.48 | 1638.31 | 127.29 | 6.92 | 1175 | 852 | 66 | 4 | 132.98 | 69.15 | 0.38 | 0.2
11 | ТСЦ-301-1779 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1600 мм | м2 | 52 | 199.53 |  |  |  | 10376
12 | ТСЦ-301-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0.03 | 8739.36 |  |  |  | 262
13 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.61 | 417.46 | 79.65 | 10.15 | 0.16 | 255 | 49 | 6 |  | 5.31 | 3.24 | 0.01 | 0.01
14 | ТЕР15-04-030-01 | Масляная окраска металлических поверхностей (воздуховодов изнутри), количество окрасок 1 | 100 м2 | 0.61 | 574.75 | 120.81 | 3.68 | 0.16 | 351 | 74 | 2 |  | 9.68 | 5.9 | 0.01 | 0.01
15 | ТЕР15-04-030-02 | Масляная окраска металлических поверхностей (воздуховодов снаружи), количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.61 | 709.24 | 152.38 | 3.68 | 0.16 | 433 | 93 | 2 |  | 12.21 | 7.45 | 0.01 | 0.01
Итого по разделу 1 Система П-4 | [8 empty] | 21702 |  |  |  |  | 157.62 |  | 0.41
Раздел 2. Система В-1*
16 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 | 138.43 | 108.09 | 15.2 | 0.55 | 138 | 108 | 15 | 1 | 9 | 9 | 0.03 | 0.03
17 | Цена поставщика. | Вентилятор KV 315 L (Цена:13250,00:1,18:5,98*1,02) | комп-кт | 1 | 1915,28 13250,00/1,18/5,98*1,02 |  |  |  | 1915
18 | ТЕРм08-03-603-01 | Монтаж трансформатора. | 1 шт. | 1 | 30.68 | 19.98 | 6.59 | 0.36 | 31 | 20 | 7 |  | 1.43 | 1.43 | 0.02 | 0.02
19 | Цена поставщика. | Трансформатор RE 1,5 (Цена:4464,00:1,18:5,98*1,02) | комп-кт | 1 | 645,27 4464,00/1,18/5,98*1,02 |  |  |  | 645
20 | ТЕР20-02-005-02 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм | 1 шт. | 1 | 41.25 | 17.18 | 1.95 |  | 41 | 17 | 2 |  | 1.36 | 1.36
21 | Цена поставщика. | Заслонки РК-302-09 с ручным управлением 250х250 (Цена:1234,00:1,18:5,98*1,02) | шт. | 1 | 178,37 1234,00/1,18/5,98*1,02 |  |  |  | 178
22 | ТЕР20-02-004-01 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 | 24.14 | 12.85 | 1.84 |  | 24 | 13 | 2 |  | 1.03 | 1.03
23 | Цена поставщика. | Обратный клапан VKK 250 (Цена:6550,00:1,18:5,98*1,02) | шт. | 1 | 946,8 6550,00/1,18/5,98*1,02 |  |  |  | 947
24 | ТЕР20-02-009-03 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм | 1 зонт | 1 | 15.34 | 8.28 | 1.97 |  | 15 | 8 | 2 |  | 0.64 | 0.64
25 | ТСЦ-301-0279 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм | шт. | 1 | 229 |  |  |  | 229
26 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 6 | 24.67 | 18.44 | 2.94 |  | 148 | 111 | 18 |  | 1.46 | 8.76
27 | Цена поставщика. | Решетка вентиляционная АЛН 250х150 (Цена:478,00:1,18:5,98*1,02) | шт | 6 | 69,09 478,00/1,18/5,98*1,02 |  |  |  | 415
28 | ТСЦ-301-1746 прим. | Лючок с заглушкой | шт. | 2 | 6.5 |  |  |  | 13
29 | ТЕР20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 | 0.29 | 2601.53 | 1893.46 | 136.2 | 7.46 | 754 | 549 | 39 | 2 | 153.69 | 44.57 | 0.41 | 0.12
30 | ТСЦ-301-1773 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 29 | 221.7 |  |  |  | 6429
31 | ТЕР20-01-001-18 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром до 1000 мм | 100 м2 | 0.059 | 1522.92 | 996.44 | 122.03 | 5.1 | 90 | 59 | 7 |  | 80.88 | 4.77 | 0.28 | 0.02
32 | ТСЦ-301-1783 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1000 мм | м2 | 5.9 | 232.78 |  |  |  | 1373
33 | ТСЦ-301-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0.017 | 8739.36 |  |  |  | 149
34 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.35 | 417.46 | 79.65 | 10.15 | 0.16 | 146 | 28 | 4 |  | 5.31 | 1.86 | 0.01
35 | ТЕР15-04-030-01 | Масляная окраска металлических поверхностей (воздуховодов изнутри), количество окрасок 1 | 100 м2 | 0.35 | 574.75 | 120.81 | 3.68 | 0.16 | 201 | 42 | 1 |  | 9.68 | 3.39 | 0.01
36 | ТЕР15-04-030-02 | Масляная окраска металлических поверхностей (воздуховодов снаружи), количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.35 | 709.24 | 152.38 | 3.68 | 0.16 | 248 | 53 | 1 |  | 12.21 | 4.27 | 0.01
Итого по разделу 2 Система В-1* | [8 empty] | 17774 |  |  |  |  | 116.48 |  | 0.28
Раздел 3. Пусконаладочные работы
Система П-4
37 | ТЕРп03-01-022-01 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | 1 вентиляционная сеть | 1 | 190.58 | 190.58 |  |  | 191 | 191 |  |  | 10 | 10
Система В-1*
38 | ТЕРп03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до массой до 0,05т | 1 устройство | 1 | 92.79 | 92.79 |  |  | 93 | 93 |  |  | 5 | 5
39 | ТЕРп03-01-011-05 | Регулировочно-запорное устройство клапан обратный | 1 устройство | 1 | 53.36 | 53.36 |  |  | 53 | 53 |  |  | 2.8 | 2.8
40 | ТЕРп03-01-022-01 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | 1 вентиляционная сеть | 1 | 190.58 | 190.58 |  |  | 191 | 191 |  |  | 10 | 10
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 1040 |  |  |  |  | 31.97
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 31440 | 2900 | 207 | 8 |  | 218.44 |  | 0.45
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 32719 | 4062 | 324 | 13 |  | 306.06 |  | 0.71
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 3, 5, 8, 10, 16, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 13, 34, 14-15, 35-36, 18, 37-40) | [8 empty] | 125 | 125
При реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3, 5, 8, 10, 16, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 13, 34, 14-15, 35-36) | [8 empty] | 419 | 368 | 50 | 2 |  | 28.3815 |  | 0.1075
Испытание систем вентиляции. (п. 1.20.19 Тех.часть) ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 (Поз. 1, 3, 5, 8, 10, 16, 20, 22, 24, 26, 29, 31) | [8 empty] | 133 | 121 | 12 |  |  | 9.3785 |  | 0.025
Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3, 5, 8, 10, 16, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 13, 34, 14-15, 35-36, 18) | [8 empty] | 646 | 593 | 54 | 2 |  | 45.682 |  | 0.118
3. ПНР на действующих предприятиях ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 37-40) | [8 empty] | 83 | 83 |  |  |  | 4.17
Пусконаладочные работы (вхолостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) (Поз. 37-40) | [8 empty] | -127 | -127
Накладные расходы | [8 empty] | 4761
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 507) (Поз. 37-40) | [8 empty] | 330
90% ФОТ (от 110) (Поз. 13, 34) | [8 empty] | 99
95% ФОТ (от 25) (Поз. 18) | [8 empty] | 24
105% ФОТ (от 377) (Поз. 14-15, 35-36) | [8 empty] | 396
128% ФОТ (от 3056) (Поз. 1, 3, 5, 8, 10, 16, 20, 22, 24, 26, 29, 31) | [8 empty] | 3912
Сметная прибыль | [8 empty] | 3039
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 507) (Поз. 37-40) | [8 empty] | 203
55% ФОТ (от 377) (Поз. 14-15, 35-36) | [8 empty] | 207
65% ФОТ (от 25) (Поз. 18) | [8 empty] | 16
70% ФОТ (от 110) (Поз. 13, 34) | [8 empty] | 77
83% ФОТ (от 3056) (Поз. 1, 3, 5, 8, 10, 16, 20, 22, 24, 26, 29, 31) | [8 empty] | 2536
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 39402 |  |  |  |  | 272.37 |  | 0.69
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 77 |  |  |  |  | 1.72 |  | 0.02
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 1040 |  |  |  |  | 31.97
Итого | [8 empty] | 40519 |  |  |  |  | 306.06 |  | 0.71
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 28333
Машины и механизмы | [8 empty] | 311
ФОТ | [8 empty] | 4075
Накладные расходы | [8 empty] | 4761
Сметная прибыль | [8 empty] | 3039
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 40519 |  |  |  |  | 306.06 |  | 0.71
| Начальник отд.078 _________________________Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ Н.А.Батаева
26.06.14г.
Ведущий инженер отд.078____________________ В.В.Воронкова

## СМР
Расчет начальной (максимальной) цены на
реконструкцию комнат мастеров производственных участков №2, 5, 31 в здании №101 МОП 112. Инв. № 5300260
Наименование глав ССР, объектный сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов прочих работ | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г. по ССР |  |  |  | Остаток сметной стоимости в базисном уровне цен на 01.01.2014 |  |  |  | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г., выставленная на конкурс |  |  |  | Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены | № обосновывающего расчета | 2015 год
| Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие |  |  | СМР | Оборудование | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Раздел: архитектурно-строительный. Строительно-монтажные работы по реконструкции комнат мастеров участков № 2, 5, 31 МОП-112. Площадка 1. Здание 101 (инв.№ 5300260). | 149020 | 149020 | 0 | 0 | 149020 | 149020 | 0 | 0 | 149020 | 149020 | 0 | 0 |  | 25333 | 149020 | 0 | 0
Раздел: Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Строительно-монтажные работы по реконструкции комнат мастеров производственных участков № 2, 5, 31. в здании № 101 МОП 112. Инв. № 5300260 | 47435 | 43027 | 0 | 4408 | 47435 | 43027 | 0 | 4408 | 47435 | 43027 | 0 | 4408 |  | 25406 | 43027 | 0 | 4408
Раздел: Вентиляция. Строительно-монтажные работы по реконструкции комнат мастеров участка № 2,5, 31 МОП-112. Площадка 1 Здание 101 (инв.№ 5300260) | 40519 | 39479 | 0 | 1040 | 40519 | 39479 | 0 | 1040 | 40519 | 39479 | 0 | 1040 |  | 25409 | 39479 | 0 | 1040
Итого в ценах 2000 года: | 236974 | 231526 | 0 | 5448 | 236974 | 231526 | 0 | 5448 | 236974 | 231526 | 0 | 5448 | 236974 |  | 231526 | 0 | 5448
Итого в текущих ценах*: | [12 empty] | 1376493 |  | 1322013 | 0 | 54480
Итого с индексом инфляции**: | [12 empty] | 1446694 |  | 1389436 |  | 57258
НДС 18% | [12 empty] | 260404.92 |  | 250098.48 | 0 | 10306.44
Всего: | [12 empty] | 1707098.92 |  | 1639534.48 | 0 | 67564.44
60000000
* В расчете использованы индексы: | [15 empty] | 58360465.52
- 5,71 индекс изменения сметной стоимости СМР к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от 13.11.2014 года № 25374-ЮР, приложение1, прочие объекты)
- 10,00 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от 13.11.2014 года № 25374-ЮР, приложение1, пусконаладочные работы)
**В расчете использован индекс-дефлятор по инвестициям в основной капитал 2015/2014 - 1,051 по письмам: Минэкономразвития России от 25.09.2013 №20402-АК/ДОЗи, Госкорпорация "Росатом" от 10.02.2014 №1-12.8/4385
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [6 empty] | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе | [6 empty] | Н.А. Басова
Согласовано | [6 empty] | отд. 028

## НМЦ договора
Определение начальной (максимальной) цены договора генерального подряда
на реконструкцию комнат мастеров производственных участков №2, 5, 31 в здании №101 МОП 112. Инв. № 5300260
на 2014 год
Способ закупки: открытый запрос предложений
ц.2000г./текущие цены, руб.
Наименование услуг и работ (затрат) | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен, пресчитанная на момент проведения процедуры закупки | Начальная (максимальная) цена | в том числе по годам строительства
2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
СМР | 231526 | 1322013 | 1322013 | 1322013
Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие затраты | 5448 | 54480 | 54480 | 54480
Всего: | 236974 | 1376493 | 1376493 | 1376493
НДС |  | 260404.92 | 260404.92 | 260404.92
Итого с НДС |  | 1707098.92 | 1707098.92 | 1707098.92
В расчете использованы индексы:
- 5,71 индекс изменения сметной стоимости СМР к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от 13.11.2014 года № 25374-ЮР, приложение1, прочие объекты) - 10,00 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от 13.11.2014 года № 25374-ЮР, приложение1, пусконаладочные работы) **В расчете использован индекс-дефлятор по инвестициям в основной капитал 2015/2014 - 1,051 по письмам: Минэкономразвития России от 25.09.2013 №20402-АК/ДОЗи, Госкорпорация "Росатом" от 10.02.2014 №1-12.8/4385
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" |  |  |  | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе |  |  |  | Н.А. Басова
Согласовано |  |  |  | отд. 028