Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени

научно-исследовательский институт химических реактивов и

особо чистых химических веществ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Первый заместитель директора

ФГУП «ИРЕА»

______________А.Н. Глушко

«21» ноября 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОСТОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ (ЗАПРОС ЦЕН)

в электронной форме на право заключения договора на

поставку лабораторного оборудования

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «____» ноября 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «____» ноября 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

- Предмет простой процедуры закупки (запрос цен) в электронной форме:

Заключение договора на поставку лабораторного оборудования.

- Адрес поставки:

107076,  г. Москва, ул. Богородский вал, д.3

- Срок поставки:

С момента заключения договора до 45 рабочих дней с момента оплаты.

- Технические требования и объем поставляемой продукции:

| № п/п | Наименование продукции | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потенциостат «IPC-Pro MF» | Выходное напряжение: ± 30 В, Диапазоны тока: ±1мкА, ±10мкА, ±100 мкА, ± 1 мА, ±10мА, ±100мА, ±1 А. Диапазон регулируемых потенциалов: ±5 В, Скорость развертки: от 0 до ±100 В/с, Макс. скорость регистрации IET: 10 мс/триаду, IR компенсация: Активная по разрыву цепи, аналог.выходы: есть, Внеш. задатчик: есть, Дополнительные опции Встроенная память до 16000 точек, Питание Сеть ~220 В. | шт. | 1 |
| 2 | Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 | Время установки рабочего режима не более 5 с; частота вращения дискового электрода 1000 - 6000 об/мин; эксцентричность вращения (биение) не более 2 мм от оси вращения; объем анализируемого раствора от 5 до 50 мл; - время непрерывной работы не менее 8 ч; питание прибора 220 В, 50 Гц. | шт. | 1 |
| 3 | ЭСр-10103 одноключ. (хлорсеребряный электрод) | Ag/AgCl, -5...100 0С | шт. | 2 |
| 4 | ЭСр-10103 двухключ. (хлорсеребряный электрод) | Ag/AgCl, -5...100 0С | шт. | 2 |

- Общие требования

Предмет поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), работоспособным, изготовленным из серийно выпускаемых заводом-изготовителем комплектующих, со сроком изготовления - в 2011-2012 г. Не допускается поставка выставочных образцов.

Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

Предмет поставки должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде.

- Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на оборудование не менее 12 месяцев.

При необходимости отправки оборудования в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт поставщика.

Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена оборудования на аналогичное (подменный фонд).

- Основные требования к предложению

Наличие документа о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.).

Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке.

- Требования к упаковке оборудования

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.