## Общий
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Поставка оборудования для обслуживания ГРР для сооружения энергоблока № 1 Белорусской АЭС | [15 empty] | Приложение № 1.1 к договору __________________от _____________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Масса единицы | Мат. корпуса | № СЗ ОСУБД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 | 28 | 30 | 31
1 | 13.ИСУП.3986025 | 10KUA11AT001 | Камера измерительная | - | - | 392М.13.04 ВО | 3 | II | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-201тм | 130 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2016-12-15 | 2016-12-30 | материал: нерж. и угл.ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 Выс. отметка: +4,800 вспомогательный корпус |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 14376 | 158 | нж, угл.ст. | 2014-1230; 2014-1298
2 | 13.ИСУП.3986037 | 10KUA12AT001 | Камера измерительная | - | - | 392М.13.04 ВО | 3 | II | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-201тм | 130 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2016-12-15 | 2016-12-30 | материал: нерж. и угл.ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 Выс. отметка: +4,800 вспомогательный корпус |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 14376 | 158 | нж, угл.ст. | 2014-1230; 2014-1298
3 | 13.ИСУП.3986038 | 10KUA13AT001 | Камера измерительная | - | - | 392М.13.04 ВО | 3 | II | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-201тм | 130 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2016-12-15 | 2016-12-30 | материал: нерж. и угл.ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 Выс. отметка: +4,800 вспомогательный корпус |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 14376 | 158 | нж, угл.ст. | 2014-1230; 2014-1298
4 | 13.ИСУП.3985995 | 10FJA02AW804 | Площадка на горловину корпуса реактора | - | - | 392М.11.01 Д4 | 4 | III | БЛ-00075пм |  |  | ЛСР2-05.1-203тм | 91 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-12-15 | 2016-12-30 | материала нерж. ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 Выс. отметка: +16,350 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 | 1110979 | 4200 | нж.ст., угл.ст. | 2014-1241; 2014-1301
5 | 13.ИСУП.3986002 | 10FJA05BB701 | Комплект тары для хранения деталей при разборке реактора | - | - | 392М.11.01 Д5 | 4 | III | БЛ-00075пм |  |  | ЛСР2-05.1-203тм | 26 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-12-15 | 2016-12-30 | материал: угл. ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 Выс. отметка: +26,300 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 | 0 | 0 | нж. сталь | 2014-1240; 2014-1303
6 | 13.ИСУП.3986013 | 10FJA04BB701 | Тара для крепежных деталей главного разъема реактора | - | - | 392М.11.01 Д11 | 4 | III | БЛ-00075пм |  |  | ЛСР2-05.1-203тм | 26 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-12-15 | 2016-12-30 | материал: угл. ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 Выс. отметка: +26,300 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 | 376846 | 3500 | углер. сталь | 2014-1240; 2014-1303
[12 empty] | Итого: |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  | от Покупателя: | [19 empty] | от Поставщика:
|  | _______________________________ /__________________/ | [19 empty] | _______________________________ /__________________/
|  |  | м.п. | [20 empty] | м.п.
|  | Инженер 2 кат. ОКТМО УК АО "НИАЭП" | [19 empty] | Д.А. Пчелкин
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15