Форма № 10

к заявке № 77-А

«17» июня 2014 г.

Техническое задание

на поставку металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лист | Б-ПН-НО-10х1500х6000 Ст3сп5 | ГОСТ 19903-74/14637-89 |  | кг |  | 710,00 | Поставка в течение 15 календарных дней с даты заключения Договора, возможна досрочная поставка | Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцевс момента поставки товара Заказчику |
| 2 | Лист | Б-ПН-НО-2х1250х2500 Ст3сп5 | ГОСТ 19903-74/16523-97 |  | кг |  | 50,00 | Поставка в течение 15 календарных дней с даты заключения Договора, возможна досрочная поставка | Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику |
| 3 | Уголок | 75х75х6 Ст3сп5/С245 Длина мерная | ГОСТ 8509-93/27772-88 |  | кг |  | 55,00 | Поставка в течение 15 календарных дней с даты заключения Договора, возможна досрочная поставка | Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику |
| 4 | Швеллер | № 12П Ст3/С245 Длина мерная не менее 10 м | ГОСТ 8240-97/27772-88 |  | кг |  | 1500,00 | Поставка в течение 15 календарных дней с даты заключения Договора, возможна досрочная поставка | Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику |
| 5 | Швеллер | № 16П Ст3/С245 Длина мерная не менее 10 м | ГОСТ 8240-97/27772-88 |  | кг |  | 1485,00 | Поставка в течение 15 календарных дней с даты заключения Договора, возможна досрочная поставка | Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику |
| 6 | Труба профильная | 60х60х4 Ст3сп5/С245 Длина мерная не менее 6 м | ГОСТ 30245-2003/535-2005 |  | кг |  | 580,00 | Поставка в течение 15 календарных дней с даты заключения Договора, возможна досрочная поставка | Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику |
| 7 | Труба | Ø26х2,5 Ст3сп5 Длина мерная не менее 6 м. Класс точности II | ГОСТ 10704-91/380-2005 |  | кг |  | 170,00 | Поставка в течение 15 календарных дней с даты заключения Договора, возможна досрочная поставка | Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику |
| 8 | Уголок | 75х75х5 Ст3сп5/С245 Длина мерная | ГОСТ 8509-93/535-2005 |  | кг |  | 4690,00 | Поставка в течение 15 календарных дней с даты заключения Договора, возможна досрочная поставка | Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику |
| 9 | Лист | Б-ПН-НО-2х1250х2500 Ст3сп5 | ГОСТ 19903-74/16523-97 |  | кг |  | 550,00 | Поставка в течение 15 календарных дней с даты заключения Договора, возможна досрочная поставка | Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику |
| 10 | Труба профильная | 100х100х6 Ст3сп5/С245 Длина мерная не менее 6 м | ГОСТ 30245-2003/380-2005 |  | кг |  | 100,00 | Поставка в течение 15 календарных дней с даты заключения Договора, возможна досрочная поставка | Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику |
| 11 | Арматура | Ø12 А500С Длина немерная | ГОСТ Р 52544-2006 |  | кг |  | 6500,00 | Поставка в течение 15 календарных дней с даты заключения Договора, возможна досрочная поставка | Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику |
| 12 | Труба | Ø89х3,5 Ст3сп5 Длина мерная не менее 6 м. Класс точности II | ГОСТ 10704-91/10705-80 |  | кг |  | 540,00 | Поставка в течение 15 календарных дней с даты заключения Договора, возможна досрочная поставка | Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику |
| 13 | Лист | Б-ПН-НО-16х1500х6000 Ст3/С245 | ГОСТ 19903-74/27772-88 |  | кг |  | 565,00 | Поставка в течение 15 календарных дней с даты заключения Договора, возможна досрочная поставка | Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику |
| 14 | Арматура | Ø20 А500С Длина немерная | ГОСТ Р 52544-2006 |  | кг |  | 120,00 | Поставка в течение 15 календарных дней с даты заключения Договора, возможна досрочная поставка | Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику |
| 15 | Лист | Б-ПН-НО-16х1500х6000 Ст3/С245 | ГОСТ 19903-74/27772-88 |  | кг |  | 565,00 | Поставка в течение 15 календарных дней с даты заключения Договора, возможна досрочная поставка | Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

ПоставляемыйТовар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 г, не бывшим в употреблении(в эксплуатации, в консервации), не восстановленным, не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

3.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». 3.2. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных документов, установленных действующим законодательством РФ. 3.3. Поставщик вместе с Товаром обязан предоставить Заказчику сертификаты качества, бирки завода-изготовителя, подтверждающие номер партии.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ, в том числе: ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». 4.2. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных документов, установленных действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 от 25.04.66 г., а также действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан вместе с Товаром передать Заказчику: полный пакет технической документации (сертификаты качества, паспорта, бирки завода-изготовителя, технические описания и т.д.) на поставляемый Товар на русском языке (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии); счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику; товарную накладную в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика). Заказчик должен проверить комплектность и качество поставляемого Товара в соответствии с условиями договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка, и разгрузка товара осуществляется силами и за счет средств поставщика. Транспортировка Товара должна осуществляться транспортом, предусматривающим вертикальную разгрузку грузоподъемными механизмами в соответствии с ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Поставщик обязан поставить Товар по адресу: г.Нововоронеж, Промзона, ул.Восточная, 4.Поставщик должен уведомить Заказчика за несколько дней о дате поставки каждой партии товара.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Места складирования, хранения, тара, упаковка и процесс транспортирования должны соответствовать условиям, обеспечивающим сохранность товара, в том числе: ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействия данной группы Товаров на окружающую среду значениями не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами РФ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенная им продукция отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным в котировочной заявке.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим а РФ стандартам и техническим условиям.

Товар должен соответствовать требованиям данного Технического задания, должно быть наличие сертификатов,  заводских бирок(маркировок), подтверждающих номер партии.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Возможные отклонения по массе товара должны соответствовать нормативным документам, указанным в Разделе 1 данного технического задания».

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки материала.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | НМЦ | Начальная максимальная цена |

Директор МСУ-4                                                                   Ю.И.Абраменко