ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 201.05-08/04эа/15

«Поставка аппаратно-программных средств учебно-лабораторного видеопрезентационного комплекса главного корпуса для нужд ЮФУ».

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:

| Раздел Информационной карты аукциона | Ссылка на пункт Раздела Информационной карты | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- |
| Система звукоусиления | п. 1 Концертный громкоговоритель | Указано: Диапазон воспроизводимых частот (- 10 дБ) Не хуже 50 Гц – 20 кГц Не является ли это опечаткой т.к. большая часть качественного оборудования имеет данную характеристику в диапазоне: 52 Гц – 20 кГц |
| Система видеоконференций Комплект управляющего оборудования и программного обеспечения | п. 30 Коммутатор | Указано: Максимальная потребляемая мощность не более 50 Вт. В связи с тем, что качественное оборудование имеет потребляемую мощность ~250 Вт, то ограничение в 50Вт ограничивает возможность применения профессионального оборудования. Не является ли это опечаткой? |
| Система звукоусиления инсталляции «Панорамный экран». | п. 30 Двухполосная, настенный акустическая система | Номинальное звуковое давление Не менее 91 дБ Большое количество качественных акустических систем с подобными характеристиками имеет заявленное звуковое давление 90 дБ. Не является ли это опечаткой? |
| «Центральное оборудование» | п.1 Контроллер | Размеры не более 35х45х73 мм Подходящее под технические характеристики качественное оборудование имеет размеры больше указанных. Наиболее подходящее имеет размер (высота х ширина х глубина) 35х128х73мм, а размер 45 это высота оборудование в упаковке. Очевидно, имеет место опечатка. |

Ответ на ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 201.05-08/04эа/15

«Поставка аппаратно-программных средств учебно-лабораторного видеопрезентационного комплекса главного корпуса для нужд ЮФУ».

В упомянутых пунктах действительно были допущены технические ошибки. Ниже – исправленный вариант:

| Раздел Информационной карты аукциона | Ссылка на пункт Раздела Информационной карты | Ответ на запрос на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- |
| Система звукоусиления | п. 1 Концертный громкоговоритель | Диапазон воспроизводимых частот (- 10 дБ) Не хуже 52 Гц – 20 кГц |
| Система видеоконференций Комплект управляющего оборудования и программного обеспечения | п. 30 Коммутатор | Максимальная потребляемая мощность не более 250 Вт. |
| Система звукоусиления инсталляции «Панорамный экран». | п. 30 Двухполосная, настенный акустическая система | Номинальное звуковое давление Не менее 90 дБ |
| «Центральное оборудование» | п.1 Контроллер | Размеры не более 35х128х73мм |