Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


СОГЛАСОВАНО:

 

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-

Заместитель Председателя

Заказчика





Закупочного комитета

______________ Н.В. Завьялов

______________ Г.В.Комаров

«   »                   2014 г.



«   »                   2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение ремонта узлов учета ХВС в производственных зданиях промышленной площадки.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.

	Ремонт узлов учета ХВС в производственных зданиях промышленной площадки

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. 

	1
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 65 мм
	1 врезка
	6
	

	2
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
	1 врезка
	11
	

	3
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	1 врезка
	1
	

	4
	Замена ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм
	1 шт.
	6
	

	5
	ВодосчетчикВСХНКд 65. Цена:30120*1,05/4,66
	шт.
	6
	

	6
	Замена ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм
	1 шт.
	11
	

	7
	ВодосчетчикВСХНКд 50. Цена:19260*1,05/4,66
	шт.
	11
	

	8
	Замена ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях
	1 шт.
	1
	

	9
	ВодосчетчикВСХд 15. Цена:623*1,05/4,66
	шт.
	1
	

	10
	КонтрдетальФузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром: 15 мм
	шт.
	1
	

	11
	Замена вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	1 шт.
	5
	

	12
	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром: 65 мм
	шт.
	5
	

	13
	Замена вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	7
	

	14
	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром: 50 мм
	шт.
	7
	

	15
	Замена фильтров диаметром: 65 мм
	10 фильтров
	0.6
	

	16
	Замена фильтров диаметром: 50 мм
	10 фильтров
	1.1
	

	17
	Замена фильтров диаметром: 15 мм
	10 фильтров
	0.1
	

	18
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт.
	24
	

	19
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	44
	

	20
	Замена прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: II
	1 компл.
	18
	

	21
	Теплосчетчик СТУ-1. Цена:23732*1,05/4,66=11550
	шт.
	18
	

	22
	Замена кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м 
	9.01
	

	23
	Кабель экранированный МКЭШ 5х0,5
	м
	900.95
	

	24
	Замена разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2
	1 шт.
	40
	

	25
	Замена щиты и пульты, масса: до 50 кг
	1 шт.
	11
	

	26
	Ящик К-654
	шт.
	11
	

	27
	Замена съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	1 шт.
	11
	

	28
	Модем IDC 2814 BXL/VR
	шт.
	11
	

	29
	Замена разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.
	1 шт.
	11
	

	30
	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	1 шт.
	11
	

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	31
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1 система
	18
	


Бнятова Светлана Викторовна 

2-29-86 

1 БС 24.02.2014 г.
