|  |  | УТВЕРЖДЕНО Генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» ____________/М.Л. Берман/ «16» сентября 2013 г. |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Открытый запрос предложений

в электронной форме № 123

на право заключить договор на поставку

приборов для определения динамической вязкости противообледенительной жидкости

Омск-2013

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках ОАО «Омский аэропорт».

ОАО «Омский аэропорт» (далее - Заказчик), Извещением №123, размещенным официальном сайте РФ по адресу www.zakupki.gov.ru. «16»  сентября 2013 года к участию в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключить договор на поставку приборов для определения динамической вязкости противообледенительной жидкости (далее – запрос предложений).

Проведение запроса предложений обеспечивается оператором электронной площадки ООО «Аукционный Конкурсный Дом» на сайте www.a-k-d.ru в сети Интернет (далее Электронная площадка).

Все связанные с проведением запроса предложений документы и сведения направляются участниками закупки, Заказчиком, Оператором электронной площадки в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям, установленным в настоящей документации о запросе предложений.

Для получения доступа к участию в запросе предложений участники закупки должны пройти аккредитацию. Аккредитацию осуществляет Оператор электронной площадки. Порядок аккредитации, а также перечень документов и сведений, необходимых для получения аккредитации, определены на Электронной площадке.

До истечения срока окончания приема заявок на участие в запросе предложений  Заказчик вправе  внести изменения в извещение и (или) в  документацию о запросе  предложений, в том числе продлить срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. Изменения, вносимые в извещение о запросе предложений и (или) документацию о запросе предложений подлежат размещению на официальном сайте РФ в течение трех дней со дня  принятия решения о внесении указанных изменений. В случае если  указанные изменения  размещены на сайте позднее чем за три дня  до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, то  срок подачи заявок на участие продлевается так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных в извещение и (или) документацию о  запросе предложений изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений  такой срок составлял не менее чем три дня.

- Заказчик  вправе отказаться от проведения запроса предложений, а также завершить процедуру запроса предложений  без заключения договора по его результатам в любое время. Извещение об отказе от проведения запроса  предложений подлежит размещению на официальном сайте РФ.

- Единственным официальным источником информации о ходе и результатах запроса предложений является официальный сайт РФ. Участники закупки самостоятельно должны отслеживать размещенные на таком сайте разъяснения и изменения документации о запросе предложений, информацию о принятых в ходе процедуры решениях Единой комиссии и Заказчика. Заказчик  не несет ответственности за несвоевременное получение участником закупки  информации с официального сайта РФ.

- Участник закупки несет все расходы и риски, связанные с участием в процедуре запроса предложений. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов данной процедуры закупки.

| 1 | Предмет запроса предложений |
| --- | --- |
|  | Поставка приборов для определения динамической вязкости противообледенительной жидкости, их монтаж и пуско-наладка. |
| 2 | Требования к качеству и безопасности, характеристикам товара, его комплектации, к потребительским свойствам товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика |
|  | Определены в техническом задании №16 (Приложении №2 к документации о запросе предложении). |
| 3 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара |
|  | Место поставки товара: РФ, 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18 (лаборатория ГСМ). Порядок сдачи-приемки товара: приемка товара производиться по месту поставки товара, в соответствии с условиями договора в рабочее время Заказчика. Условия поставки товара: Доставка Товара в адрес Заказчика, его монтаж и пусконаладочные работы осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Вместе с товаром Поставщик должен передать Заказчику следующие документы: - Товарную накладную; - Счет-фактуру; - Паспорт; - Руководство по эксплуатации - Руководство по работе в программном обеспечении системы; - Методику проведения измерений и поверки; - Сертификат об утверждении типа средств измерения; - Документ, подтверждающий условия и срок предоставления гарантии (в случае, когда такая информация не содержится в паспорте). Срок поставки товара, включая проведение монтажных и пуско-наладочных работ должен составлять не более 14 недель со дня заключения договора. |
| 4 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора |
|  | Максимальная цена договора составляет 953 000 (девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС. |
| 5 | Порядок формирования цены договора |
|  | Цена договора формируется с учетом стоимости товара, расходов на доставку товара по адресу Заказчика, монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала Заказчика, уплату таможенных пошлин (таможенную очистку), налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара |
|  | Оплата товара Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: - авансовый платеж в размере определенном участником закупки в своей заявке, но не более 50% от общей цены договора, перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 14 банковских дней с момента выставления Поставщика счета на предоплату; - окончательный расчет осуществляется в течение 14 банковских дней после передачи Товара Заказчику, подтвержденного подписанием сторонами товарной накладной и акта выполненных работ. |
| 7 | Требования к участникам запроса предложений |
|  | В запросе предложений могут принять участие участники, соответствующие следующим требованиям: 1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом запроса предложений; 2) непроведение процедуры ликвидации, реорганизации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений; 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято; 5) обладание участником закупки полной правоспособностью на участие в запросе предложение, заключение и исполнение договора по его результатам; 6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 7) отсутствие у участника закупки просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком. |
| 8 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений |
|  | Требования к оформлению заявки: Участник закупки должен подготовить заявку в строгом соответствии с требованиями настоящей документации, таким образом, чтобы заявка не содержала никаких условий, противоречащих требованиям документации. Все документы заявки должны иметь четкий читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью участника закупки (уполномоченного лица). При оформлении документов в составе заявки на участие в запросе предложений в соответствии с ФОРМАМИ, установленными Приложением №1 к настоящей документации, все пункты таких форм подлежат обязательному заполнению, если иное не указано в самой форме. Участник закупки имеет право подать только одну заявку. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях. Заявка действительна в течение срока, указанного участником закупки в тексте заявки, однако в любом случае этот срок не должен быть менее чем 30 календарных дней со дня, следующего за днем подведения итогов запроса предложений. В течение этого времени участник сохраняет все условия, предложенные в своей заявке. ## Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений должны быть предоставлены участником закупки через электронную площадку в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе предложений должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание файла заявки на участие в запросе предложений, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. ## Заявка должна содержать следующие документы: - Копии учредительных документов участника (для юридических лиц), а также всех изменений, внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы). - Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица. - Копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. - Копию паспорта (для физических лиц). - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения об участнике закупки, датированную не ранее 1 месяца до даты размещения извещения о проведении запроса предложений (для юридических лиц). - Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащую сведения об участнике закупки, датированную не ранее 1 месяца до даты размещения извещения о проведении запроса предложений (для физических лиц). - Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. - Копию уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих ее). - Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица, (копия решения компетентного органа о назначении, приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также копию доверенности на осуществление действий от имени участника закупки. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка должна содержать также копии документов, подтверждающих полномочия такого лица. - Письмо-заявку на участие в запросе предложений в строгом соответствии с Формой 1 (Приложение №1 к документации о запросе предложении) и непосредственные приложения к нему: - предложение участника запроса предложений в строгом соответствии с Формой 2 (Приложение №1 к документации о запросе предложении); - сведения об участнике запроса предложений в строгом соответствии с Формой 3 (Приложение №1 к документации о запросе предложении). - Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки: - Оригинал справки о наличии опыта поставки аналогичных приборов в 2012-2013 гг. в соответствии с Формой 4 (Приложение №1 к документации о запросе предложении); - Оригинал справки об участии участника закупки в судебных заседаниях по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств в 2011-2013 гг. в соответствии с Формой 5 (Приложение №1 к документации о запросе предложении). |
| 9 | Требования к описанию участниками запроса предложений поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик |
|  | Описание участниками запроса предложений поставляемого товара, его количественных и качественных характеристик должно производиться в строгом соответствии с Формой 2. |
| 10 | Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений |
|  | ## Место и порядок подачи заявок: ## Для участия в запросе предложений участник закупки должен пройти аккредитацию на Электронной площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом» на сайте www.a-k-d.ru в сети Интернет. ## Заявка на участие в запросе предложений направляется участником закупки Оператору электронной площадки в форме электронного документа (с подписью ЭЦП). ## Дата начала подачи заявок: «17» сентября 2013 г. ## Дата и время окончания подачи заявок: «25» сентября 2013 г. 17 часов 30 минут (московского времени). ## Порядок подачи заявок: Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление Оператору электронной площадки. Прием заявок на участие в запросе предложений заканчивается не позднее даты и времени, указанных в настоящей документации. |
| 11 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки, разъяснений положений документации |
|  | Потенциальный участник закупки вправе направить по электронной почте, указанной в извещении о проведении запроса предложений, запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений в свободной форме на русском языке не позднее 3 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок. Заказчик вправе разместить на официальном сайте РФ ответ на данный запрос с «17» сентября 2013 г. по «25» сентября 2013 г. |
| 12 | Место, дата, порядок рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений |
|  | Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений производится Единой комиссией по размещению заказов в рамках отборочного и оценочного этапов (стадий) в соответствии с п. 5.6.9. Положением о закупках ОАО «Омский аэропорт». Данное Положение размещено на официальном сайте РФ. Отборочная стадия совмещаться с оценочной стадией с оформлением общего протокола подведения итогов запроса предложений, но в любом случае заявки потенциальных участников, которым отказано в допуске к участию в запросе предложений, не подлежат оценке. По итогам отборочной стадии Единая комиссия по размещению заказов в отношении каждого участника принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений либо об отказе в допуске по следующим основаниям: - а) несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению; - б) предоставление участником закупки в составе заявки недостоверных сведений; - в) несоответствие участника закупки требованиям документации о запросе предложений; - г) несоответствие товаров, работ, услуг (далее продукции) и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе предложений, требованиям документации о запросе предложений; - д) превышение предложения по цене договора/цене за единицу продукции, являющейся предметом закупки, содержащегося в заявке на участие в запросе предложений, над начальной (максимальной) ценой договора/ценой за единицу продукции, установленных Заказчиком; - е) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки; - ж) в случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе предложений в отношение одного предмета (лота), кроме случая подачи альтернативных предложений, все такие заявки данного участника отклоняются; з) Единая комиссия по размещению заказов в целях борьбы с демпингом при обнаружении предложений, стоимость которых ниже 10 процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены у участника запроса предложений. При отсутствии обоснованных разъяснений или если по итогам проведенного анализа, предоставленных разъяснений, Единая комиссия по размещению заказов пришла к обоснованному выводу о невозможности участника исполнить договор на предложенных им условиях, возможно принятие решения об отклонении данной заявки на участие в запросе предложений; и) в случае если подавшие заявки участники удовлетворяют любому из следующих условий: - в состав участников (акционеров) компаний, подавших заявки, входят одни и те же лица (юридические либо физические), и их совокупная доля превышает пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале каждой компании, подавшей заявку; - одна из компаний, подавших заявку, владеет более чем пятидесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале другой компании, подавшей заявку; - одно и то же физическое или юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа в двух и более компаниях, подавших заявки; - более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) двух и более компаний, подавших заявки, составляют одни и те же физические лица; от них должна быть представлена одна единая заявка, в противном случае Единая комиссия по размещению заказов имеет право отклонить все поступившие от данной группы лиц заявки; к) наличие у участника закупки просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Единой комиссией по размещению заказов в соответствии с порядком и критериями, установленными в настоящей документации о запросе предложений. Итоги запроса предложений будут подведены «30» сентября 2013 года по адресу: РФ, 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 7. |
| 13 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений |
|  | Наименование критерия; Значимость критерия, %; Максимальное значение баллов. 1.Цена договора; 40; 100. 2. Размер аванса; 10; 100. 3. Срок поставки товара; 30; 100. 4.Квалификация участника закупки:; 20; 100. 4.1. Опыт поставки аналогичных приборов в 2012-2013 гг.; Экспертная оценка от 0 до 60 баллов. 4.2. Участие участника закупки в судебных заседаниях по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств в 2011-2013гг.; Экспертная оценка от 0 до 40 баллов. |
| 14 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений |
|  | ## Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. ## Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. ## Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. ## Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей документации. ## Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в настоящей документации, составляет 100 процентов. ## Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в настоящей документации, умноженных на их значимость. ## Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. ## Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. ### Оценка заявок по критерию «цена договора» ### Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» определяется по формуле: ### A max - A i ### Ra i = ----------------------- x 100, где: ### A max ### Ra i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; ### A max - максимальная цена договора, установленная в документации о запросе предложений; ### A i - предложение i-го участника запроса предложений. ### Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора» умножается на соответствующую указанному критерию значимость. ### При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника запроса предложений наименьшей ценой договора. Оценка заявок по критерию «размер аванса» Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «размер аванса» определяется по формуле: V max - V i Rv i = x 100, где: V max Rv i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; V max - максимальный размер аванса, установленный в документации о запросе предложений; V i - предложение i-ro участника запроса предложений. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «размер аванса» умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «размер аванса» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника запроса предложений наименьшим размером аванса. ### Оценка заявок по критерию «срок поставки товара» ### Показатели для оценки предложения участника закупки по критерию «срок поставки товара»: единица измерения срока — неделя. ### Заявке участника закупки с наименьшим сроком поставки товара присваивается максимальное значение баллов. ### Баллы по остальным претендентам рассчитываются по формуле: наименьший срок/ срок претендента х 100 ### Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «срок поставки товара», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. ### Оценка заявок по критерию «квалификация участника» ### Для оценки заявок по критерию «квалификация участника» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. ### Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии по размещению заказов, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «квалификация участника», определяется по формуле: ### Rbi = Вi1 +Вi2 +…+Вik , где: ### Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; ### Вik – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии по размещению заказов), присуждаемое комиссией i-й заявке по k-му показателю, где к – количество установленных показателей. ### Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (отдельному показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Единой комиссии по критерию (отдельному показателю). ### Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «квалификация участника», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. ### Для оценки заявок по указанному критерию участником закупки в заявке должны быть представлены документы, подтверждающие его квалификацию в соответствии с требованиями настоящей документации о запросе предложений. При отсутствии в заявке соответствующих документов участнику закупки присваивается 0 баллов по указанному критерию. |
| 15 | Размер, порядок и срок предоставления обеспечения заявки на участие в запросе предложений |
|  | Обеспечение заявки не требуется. |
| 16 | Порядок и срок в течение, которого победитель или единственный участник процедуры закупки должен предоставить Заказчику проект договора |
|  | Договор подписывается Заказчиком и победителем закупочной процедуры или единственным участником процедуры закупки. Договор заключается путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенного в документации закупочной процедуры, и лучшего предложения участника процедуры закупки, либо единственного участника процедуры закупки. Между Заказчиком и контрагентом, могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение мелких и несущественных условий договора. ## В течение 5 календарных дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола подведения итогов процедуры закупки победитель или единственный участник процедуры закупки обязан самостоятельно заполнить проект договора (Приложение №3 к настоящей документации), подписать его со своей стороны и предоставить все экземпляры подписанного договора Заказчику по адресу: РФ, 644103 г. Омск, ул. Транссибирская, 7 (отдел закупок). |
| 17 | Указание на ответственность участника закупки, в случае победы в запросе предложений и уклонения от заключения договора |
|  | - Победитель, единственный допущенный или единственный участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора в следующих случаях: - направление Заказчику прямого письменного отказа от подписания договора; - непредоставление подписанного участником договора в предусмотренный для этого в документации закупочной процедуры срок; - непредоставление обеспечения исполнения обязательств по договору в соответствии с условиями, установленными в документации закупочной процедуре до подписания договора (кроме случая предоставления такого обеспечения после подписания договора); - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора, в противоречие ранее установленным в документации закупочной процедуры и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям. - При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, Заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий: - обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора; - удержать обеспечение заявки такого лица; - направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных Поставщиков в соответствующий орган. - В случае отказа участника закупки, чье предложение было признано лучшим от подписания договора, Заказчик вправе обратиться с предложением о заключении договора к участнику, занявшему второе место, затем — третье место и так далее. |
| 18 | Размер, порядок и срок предоставления обеспечения исполнения договора и возврата такого обеспечения |
|  | Обеспечение исполнения договора не требуется. |

Приложение №1 к документации о запросе предложений

ФОРМА 1

на бланке организации

ОАО «Омский  аэропорт»

Россия, 644103, г. Омск,

ул. Транссибирская, д. 7

ПиСЬМО – Заявка

на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключить договор на поставку приборов для определения динамической вязкости противообледенительной жидкости

Изучив документацию о запросе предложений в электронной форме (далее запрос предложений) на право заключить договор на поставку приборов для определения динамической вязкости противообледенительной жидкости и применимые к данному запросу предложений требования и правила _________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ______________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса предложений)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в документации о запросе предложений №123 от «16» сентября 2013 года и направляет данное письмо – заявку на участие в запросе предложений.

Настоящим гарантируем, что:

-  ________ (наименование участника запроса предложений) не находится в стадии ликвидации, реорганизации юридического лица и в отношении организации отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность ________ (наименование участника запроса предложений) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

- ________ (наименование участника запроса предложений) не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за год, предшествующий году проведения настоящего запроса предложений, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- сведения и информация, предоставленные в настоящем письме - заявке достоверны.

Настоящее письмо – заявка имеет правовой статус оферты и действует до ____.____.2013 г.

С условиями и формой проекта договора поставки, установленной Приложением №3 к документации о запросе предложений №123 от 16.09.2013 г., согласны.

Обязуемся, в случае признания нас победителем или единственным участником запроса предложений, подписать и предоставить в адрес Заказчика договор на поставку приборов для определения динамической вязкости противообледенительной жидкости в соответствии с требованиями, установленными пунктом 16 документацией о запросе предложений №123 от 16.09.2013 г.

Настоящее письмо – заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения в соответствии с описью:

- Предложение участника запроса предложений, на _______ листах.

- Сведения об участнике запроса предложений, на ______листах.

_________________________   ________________        /_________/

(должность)                                       М.П.                  (подпись)                         Ф.И.О.

Инструкции по заполнению письма-заявки:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

2. Участник закупки присваивает письму-заявке на участие в запросе предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3. Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы и юридического адреса).

4. Участник закупки должен указать срок действия письма – заявки на участие в запросе предложений согласно требованиям п. 8 документации о проведении запроса предложений.

5. Участник закупки должен перечислить все прилагаемые документы, определяющие суть его письма – заявки на участие в запросе предложений.

6. Письмо-заявка должно быть подписано руководителем или уполномоченным им лицом и скреплено печатью.

ФОРМА 2

Приложение №1 к письму – заявке на участие в запросе предложений

__________________________________________

предложение УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

предлагает заключить Договор поставки приборов для определения динамической вязкости противообледенительной жидкости на нижеприведенных условиях:

| 1.Ротационный вискозиметр – 1 единица |  |
| --- | --- |
| Торговая/товарная марка, модель |  |
| Страна происхождения, предприятие-изготовитель |  |
| Подробные характеристики и описание товара |  |
| Комплектация товара |  |
| Цена товара, руб. |  |
| Дополнительная информация | Заполняется при необходимости |
| 2.Вискозиметр Брукфильда-1 единица |  |
| Торговая/товарная марка, модель |  |
| Страна происхождения, предприятие-изготовитель |  |
| Подробные характеристики и описание товара |  |
| Комплектация товара |  |
| Цена товара, руб. |  |
| Дополнительная информация | Заполняется при необходимости |
| 3. Циркуляционный термостат -1 единица |  |
| Торговая/товарная марка, модель |  |
| Страна происхождения, предприятие-изготовитель |  |
| Подробные характеристики товара |  |
| Цена товара, руб. |  |
| Дополнительная информация | Заполняется при необходимости |
| 4.Портативный рефрактометр-1 единица |  |
| Торговая/товарная марка, модель |  |
| Страна происхождения, предприятие-изготовитель |  |
| Подробные характеристики товара |  |
| Комплектация товара |  |
| Цена товара, руб. |  |
| Дополнительная информация | Заполняется при необходимости |
| 5.Лабораторная настольная центрифуга-1 единица |  |
| Торговая/товарная марка, модель |  |
| Страна происхождения, предприятие-изготовитель |  |
| Подробные характеристики товара |  |
| Комплектация товара |  |
| Цена товара, руб. |  |
| Дополнительная информация | Заполняется при необходимости |
| Цена договора, руб. |  |
| Размер аванса, процент от цены договора |  |
| Срок поставки товара, включая проведение монтажных и пуско-наладочных работ | _____ недель со дня заключения договора |
| Срок и объем предоставления гарантии качества, месяцы |  |
| Условия исполнения обязательств по гарантийному обслуживанию и ремонту поставляемого товара (сведения о сервисном центре и/или квалифицированных (сертифицированных) специалистах, привлекаемых для обеспечения оперативного обслуживания и ремонта поставляемого товара; сведения о наличии/отсутствии склада оригинальных запасных частей) |  |

_________________________   ________________        /_________/

(должность)                                       М.П.             (подпись)                         Ф.И.О.

«___» ____________ 2013 г.

ФОРМА 3

__________________________________________________________________________________

Приложение №2 к письму - заявке на участие в запросе предложений

__________________________________________

Сведения об участнике запроса предложений

| Фирменное наименование участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы (полное и сокращенное) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (юридический адрес) участника запроса предложений |  |
| Почтовый адрес участника запроса предложений |  |
| ИНН участника запроса предложений |  |
| КПП участника запроса предложений |  |
| ОГРН участника запроса предложений |  |
| Банковские реквизиты | Наименование банка |
|  | Расчетный счет |
|  | Корреспондентский счет |
|  | Код БИК |
| Телефон, факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Ф.И.О. контактного лица |  |

_________________________   ________________        /_________/

(должность)                                       М.П.             (подпись)                            Ф.И.О.

«___» ____________ 2013 г

ФОРМА 4

_________________________________________________________________________________________

Справка

о наличии опыта поставки аналогичных приборов

в 2012-2013 гг.

Наименование участника открытого запроса предложений: ______________________________________

| № п/п | Реквизиты договора (номер, дата заключения) | Заказчик (наименование, адрес) | Предмет договора | Сумма договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

_________________________   ________________        /_________/

(должность)                                       М.П.             (подпись)                         Ф.И.О.

«___» ____________ 2013 г

ФОРМА 5

_________________________________________________________________________________________

Справка

## об участие участника закупки в судебных заседаниях по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств за 2011-2013гг.

Наименование участника запроса предложений ________________________________________________

| Год | Наименование организации (истца, т. е. другой стороны), основание и предмет иска | Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей) | Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ участника ОЗП |
| --- | --- | --- | --- |

_________________________   ________________        /_________/

(должность)                                       М.П.             (подпись)                         Ф.И.О.

«___» ____________ 2013 г

Приложение №2 к документации о запросе предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №16

| №п/п | Наименование товара | Характеристики поставляемого товара в т. ч. технические характеристики, комплектация товара, страна происхождения товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ротационный вискозиметр VT2 PLUS | Описание прибора: Компактный, автономный ротационный вискозиметр с цифровым дисплеем для сравнительных измерений вязкости и задач экспресс контроля качества продукции. Ручной прибор при необходимости может устанавливаться на лабораторном штативе. Не требует вычислений: шкала вязкости, калиброванная на ньютоновских жидкостях, отградуирована в дПас (VT2). Технические характеристики: - Диапазон измерений Вискотестера VT2Plus: 0,3-4000 дПа сек - Температура пробы –от 0 до 150 °С - Число оборотов - не менее 62,5 об/мин - Воспроизводимость- ±1 от макс. значения шкалы - Погрешность - ±5% от макс. значения шкалы - Размеры, мм: 410х310х120 - Вес: не более 3 кг. Комплект поставки VT2Plus: - Вискозиметр-1шт - Ротор -3 шт. (Р1,Р2,Р3) - Подставка для установки вискозиметра на штатив-1шт - Элементы питания -4 шт. - Пластиковый кейс-1шт. - Измерительный стакан-2шт. - Заводская калибровка-1шт. - Инструкция по эксплуатации-1шт. Страна происхождения товара: Германия |
| 2. | Вискозиметр Брукфильда LVDV-II+ | Вискозиметр Брукфильда предназначен для измерения динамической вязкости исследуемой среды . Определение вязкости осуществляется посредством пересчета крутящего момента, необходимого для вращения шпинделя прибора с постоянной скоростью при погружении его в исследуемую среду. Получаемые данные: -текущее значение вязкости (сР или mPa s); -крутящий момент (%); -скорость (об/мин); -тип используемого шпинделя; -температура ( в 0С или 0F); - скорость сдвига. Технические характеристики: - Число ступеней-54 - Скорость вращения шпинделя – от 0,01 до 200 об/мин; -Диапазон измерения вязкости – не менее 15 ....... 6000000 мПа* с. - Точность измерений - ±1,0 % (от текущего поддиапазона) - Воспроизводимость - ±0,2% - Точность по температуре: - ±1°C: от -100°C до +149°C ±2°C: от +150°C до +300°C - Вес - не более 11 кг Комплект поставки: - вискозиметр-1шт. - штатив для вискозиметра, модель S-1шт. - комплект из 4 измерительных шпинделей (LV1-LV4)-1шт. - ПО DV Loader- 1шт. - Кейс для хранения и переноски-1шт. - Встроенный температурный датчик RTD Дополнительные комплектующие: Удлиненный штатив к вискозиметру Брукфильда 18``-1шт. Страна происхождения товара: Германия |
| 3. | Циркуляционный термостат ТС-550МХ | Циркуляционный термостат ТС-550 МX Обеспечивает автономную работу – не требует подключения водопроводной воды. Имеет встроенный циркуляционный насос для прокачивания внешних устройств Технические характеристики: - Минимальная температура охлаждения- - 20 0С - Максимальная температура нагрева – 135 0С - Стабильность температуры - 0,07 0С - Объем резервуара – 7 литров - Одна скорость работы насоса - Размеры рабочей зоны, мм - 157х142х127 - Габаритные размеры, мм -589х411х411 - Масса- 38 кг. Страна происхождения товара: Германия |
| 4. | Портативный рефрактометр Refracto 30 PX | Универсальный портативный рефрактометр Refracto 30PX позволяет мгновенно определить показатель преломления в лаборатории или в полевых условиях. Технические характеристики: - Диапазон измерений – 1.32-1.5 nD (Brix 0-85%) - Единицы измерения (nD, Brix, HFCS42, HFCS55 и др.). - Цена деления - 0.0001 nD (Brix ±0.1%) - Точность измерения - 0.0005 nD (±0.2% Brix) - Дискретность по шкале Brix - 0.1 % - Измерение температуры (цена деления 0.1°С) - 10 - 40°С, - Условия эксплуатации - при температуре от 5 до 35°С - Дисплей – ЖК-дисплей высокого разрешения с подсветкой, встроенные часы. - Встроенный инфракрасный интерфейс для подключения принтера или компьютера - Хранение в памяти результатов 1000 измерений Комплект поставки: - Рефрактометр-1шт - Кейс для переноски-1шт - Батареи питания ААА (приблизительно на 60 ч. работы)-2 шт. - Очищающие салфетки-5 шт. - программное обеспечение HelloCD-1шт. - полиэтиленовые пипетки- 2шт - Сертификат о внесении в Госреестр СИ РФ - Инструкция на русском языке Страна происхождения товара: Швейцария |
| 5. | Лабораторная настольная центрифуга МPV-351е | Универсальная настольная лабораторная центрифуга должна иметь следующие характеристики: ● не требующий ухода бесщёточный двигатель; ● ЖК–дисплей; ● современный микропроцессорный контроллер обеспечивает: – 99 программ, – предварительный выбор скорости вращения или ускорения, – отсчёт времени – или от старта, или после набора заданной скорости, – большой набор скоростей вращения в программе; – эффективное время центрифугирования в минутах и секундах; – 10 режимов разгона и торможения; ● работа в «коротком» режиме, ● полуавтоматическая идентификация роторов, ● система идентификации ошибок: – дисбаланса. – неправильно выбранного ротора. – прерывания течения выбранной программы, ● сигнализация о перебоях в питании; ● мониторинг запрограммированных параметров во время работы; ● передача данных через RS 232; ● отслеживание и сохранение параметров работы посредством подсоединённого ПК или прямо на термопринтер через последовательный порт; ● камера центрифугирования из нержавеющей стали; ● автоматическое открытие крышки (опция); ● защита системы: – блокировка крышки во время работы, – блокировка включения центрифуги при открытой крышке. Технические характеристики: - Максимальная вместимость – не менее 0,8 л. - Скорость вращения -100-4500 об/мин - Максимальное вращение -3305 g - Время центрифугирования – 0-99мин - Потребляемая мощность – 320 Вт - Размеры, мм 540х430х430 - Вес без аксессуаров - 42кг - Электропитание: 230 В, 50/60 Гц; опция 115 В, 50/60 Гц Комплект поставки: - Центрифуга-1шт - Ротор с переменным углом 4×250 мл-1шт укомплектован бакетами - Максимальная скорость вращения 5000об/мин - Ускорение: 4724g - Макс.радиус R=16,9см - Бутыль из полипропилена к ротору 250 мл (в комплекте 4шт)-1шт - Инструкция по эксплуатации-1шт Страна происхождения товара: Польша |

Требования к качеству безопасности товара: все приборы должны быть внесены в госреестр СИРФ, иметь сертификат об утверждении типа средств измерений и свидетельства о первичной поверке. Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не ранее 2012 года выпуска.

Требования к упаковке: Товар доставляется в закрытой таре без свободного доступа, обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении. При получении товар не должен иметь повреждений и деформации.

Требования к гарантийному сроку, к обслуживанию товара, обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Срок гарантии качества товара должен составлять не менее 1 года со дня подписания сторонами товарной накладной и акта выполненных работ.

Провести обучение специалистов на базе Заказчика сертифицированным специалистом. В программу обучения должны быть включены: работа с приборами, их обслуживание и мелкий ремонт.

Наличие сервисного центра в г. Омске.

Приложение №3 к документации о запросе предложений

ПРОЕКТ

Договор поставки № ____

город Омск                                                                                                                «____» ________ 2013 г.

______________________________________________________________________________________,

(полное наименование  Поставщика)

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего  на основании _____________________________________________________________,

(Устава, Положения, Приказа, доверенности и т.д.)

с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Омский аэропорт», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Бермана Михаила Львовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые по тексту договора «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик принимает на себя обязательства по поставке, монтажу и пуско-наладке приборов для определения динамической вязкости противообледенительной жидкости (далее Товар),  наименование, характеристики, количество и цена, которых, определены сторонам в Таблице №1, а Покупатель – обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

Таблица 1

| № п/п | Наименование, товарная/торговая марка, подробные характеристики, комплектация | Количество, шт. | Цена товара, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

1.2. Покупатель производит приемку Товара, а также осуществляет его оплату в порядке и в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что товар, поставляемый по настоящему договору, принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом требования третьих лиц.

1.4. Условия настоящего договора определены в соответствии с объявленными результатами открытого запроса предложений в электронной форме (протокол №____ от __.__2013 г).

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

2.1. Поставка Товара осуществляется по адресу: РФ, 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18 (лаборатория ГСМ).

2.2. Срок поставки Товара, включая выполнение монтажных и пуско-наладочных работ составляет _____ недель со дня заключения настоящего договора.

2.3. Поставщик имеет право досрочной поставки Товара, при этом Поставщик обязуется, уведомить Покупателя о поставке не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала отгрузки Товара.

2.4. Организация поставки Товара в адрес Покупателя производится Поставщиком, стоимость доставки по адресу Покупателя оплачивается Поставщиком.

2.5. Поставщик обеспечивает сохранность Товара от повреждения и снижения его функциональных и потребительских свойств при транспортировке. При получении Товар не должен иметь деформаций.

2.6. Приемка Товара производится уполномоченным представителем Покупателя по количеству и качеству, согласно условий настоящего Договора. Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются исполненными с момента проставления представителем Покупателя в товарной накладной отметки о получении Товара.

2.7.Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной с момента приемки Товара Покупателем по товарной накладной и подписания акта выполненных работ.

2.8. В день отгрузки Товара Поставщик направляет письменное уведомление об этом Покупателю.

Контактное лицо  со стороны Покупателя - ___________________ , тел.  ______________.

Контактное лицо со стороны Поставщика -____________________, тел. ________________.

2.9. Право собственности на Товар, а так же риск его случайной гибели или случайного повреждения переходит с Поставщика к Покупателю с момента фактического получения Товара и оформления соответствующих документов, указанных в п. 2.10. настоящего Договора.

2.10. При передаче Товара Поставщик обязуется передать Покупателю всю товаросопроводительную документацию:

- Товарную накладную;

- Счет-фактуру;

- Паспорт;

- Руководство по эксплуатации;

- Руководство по работе в программном обеспечении системы;

- Методику проведения измерений и поверки;

- Сертификат об утверждении типа средств измерения;

- Документ, подтверждающий условия и срок предоставления гарантии (в случае, когда такая информация не содержится в паспорте).

В случаях, когда документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в установленный срок, Покупатель вправе отказаться от Товара и потребовать возмещения убытков.

  - При получении поставленного Товара от перевозчика (транспортной организации) уполномоченный представитель Покупателя обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных документах, а также принять этот Товар от перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными актами, регулирующими деятельность перевозчика.

  - Поставщик обязуется произвести обучение специалистов Покупателя сертифицированным специалистом. Программа обучения должна включать: работу с Товаром, его обслуживание и мелкий ремонт.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Общая цена договора составляет __________ (__________________) руб., в том числе НДС__ руб.

3.2. В общую цену договора включены: стоимость Товара, расходы на доставку Товара по адресу Покупателя, монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала Покупателя, уплату таможенных пошлин (таможенную очистку), налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.

3.4. Сторонами настоящего договора определен следующий порядок и сроки расчетов за товар, являющийся предметом договора:

- авансовый платеж в размере ____% от общей цены договора (п. 3.1.), перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 14 банковских дней с момента выставления Поставщиком счета на предоплату;

- окончательный расчет осуществляется в течение 14 банковских дней после передачи Товара Заказчику, подтвержденного подписанием товарной накладной и акта выполненных работ.

3.5. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю счет-фактуру на оплату поставленного Товара, оформленную в соответствии с Налоговым законодательством РФ.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА.

4.1. Поставщик гарантирует, качественную и безотказную работу поставляемого Товара, при условии соблюдения Покупателем руководства по эксплуатации Товара, в течение ___ года со дня подписания сторонами товарной накладной и акта выполненных работ. Все расходы в период действия гарантии несет Поставщик.

4.2. Поставщик гарантирует:

- товар, поставленный согласно настоящему договору, является новым, серийного производства, не имеет дефектов, являющихся результатом проектирования или применения некачественных материалов при изготовлении или других ошибок, которые могут проявиться при нормальном использовании поставленного товара.

- товар внесен в государственный реестр СИФР.

4.3. Если в течение срока гарантии выявиться, что Товар имеет дефекты или не соответствует условиям Договора, Поставщик обязуется по требованию Покупателя устранить обнаруженные дефекты или заменить дефектный Товар.

4.4. Дефектный Товар Поставщик вывозит от Покупателя самостоятельно за свой счет.

4.5. Если Поставщик по требованию Покупателя без промедления, но не позднее 10-ти (десяти)  календарных дней, с  даты  уведомления  Покупателем о недостатках Товара не устранит выявленных   дефектов  или  не  поставит  новый Товар  взамен дефектного, то Покупатель  имеет право по своему выбору потребовать, а Поставщик  обязан выполнить требования:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

4.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель  вправе по своему выбору:

-отказаться от исполнения договора поставки и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

-потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим договору.

4.7. Срок гарантии в отношении исправленного Товара или нового Товара, поставленного взамен дефектного, начинается с даты его поставки и имеет ту же продолжительность, что и первоначально поставленный Товар.

4.8. Покупатель вправе отказаться от приемки Товара ненадлежащего качества, а если такой Товар оплачен, потребовать возврат уплаченных сумм.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

# 5.1. За невыполнение Сторонами обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим договором.

# 5.2. В случае нарушения Покупателем обязательств по оплате Товара (окончательный расчет), Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты.

5.3. При нарушении Поставщиком сроков поставки товара, Поставщик оплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от общей цены договора (п.3.1.) за каждый день просрочки поставки.

5.4. Оплата неустойки стороной, нарушившей обязательства по договору, не освобождает ее от обязанности выполнить обязательства надлежащим образом.

5.5. Для взыскания неустойки стороне, нарушившей договорные обязательства направляется письменная претензия с расчетом неустойки. Право на получение неустойки и отражение этих сумм по бухгалтерскому и налоговому учету возникает у заявителя претензии на следующий день после того, как сторона, нарушившая договорные обязательства письменно признает полученную претензию с расчетом неустойки, либо на следующий день после вступления в законную силу судебного акта о взыскании со стороны, нарушившей обязательства, неустойки в пользу заявителя, если претензия  не признавалась виновной стороной.

5.6. Покупатель вправе, уведомив письменно или телефонограммой Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

5.7. Поставщик обязуется возместить Покупателю документально подтвержденные убытки, причиненные вследствие поставки некачественного товара.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему договору, если нарушение условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т.п.).

6.2. При этом срок исполнения обязательств  по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия, но не более чем на 30 суток. В противном случае каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения настоящего договора, возвратив другой стороне все, что было получено по договору без встречного предоставления до момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков.

6.3. Каждая из сторон, которая не  в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств должна известить об их наступлении в письменной форме другую сторону в течение рабочего дня, следующего за днем, когда извещение стало возможным при отсутствии промедления по вине стороны, направляющей извещение. Извещение должно содержать данные о дате наступления и характере обстоятельств, а также прилагать копии документов, выданных уполномоченными органами государственной власти или местного самоуправления и удостоверяющие наличие этих обстоятельств, а также, по возможности, дающие оценку их влияния на способность исполнения стороной своих обязательств по договору. Не уведомление или не своевременное уведомление о наступлении обстоятельств  непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на них.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

7.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Омской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и продолжает действовать до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

8.4. Настоящий договор может быть изменен и (или) дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.5. Документы или информация, переданные по факсу или электронной почте, имеют равную юридическую силу с их оригиналами. При этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах /информации/ возлагается на сторону, использовавшую данный способ передачи документов /информации/. Стороны обязаны не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения копий договоров и приложений к ним, направить почтой надлежащим образом оформленные оригиналы.

8.6.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

# 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

| # Поставщик: _______________________________ Адрес______________________ ИНН____ КПП________ ОГРН______ р/счет_______________________ наименование банка_________ кор/счет____________________ БИК_____________ Тел.: Факс: От Поставщика _______________________/___________/ М.П. «__»_________ 2013г | # Покупатель ОАО «Омский аэропорт» 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, д.18 ИНН 5507028605 КПП 554250001 ОГРН 1025501376878 р/счет 40702810900310000809 в банке ф-л «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) г. Омск, к/счет 30101810800000000828, БИК 045279828 Тел.: Факс: От Покупателя ______________________/М.Л. Берман/ М.П. «__»_________ 2013г |
| --- | --- |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

документации о запросе предложений в электронной форме № 123

СОГЛАСОВАННО:

| Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по эксплуатации |  | А.М. Майоров |
| Начальник отдела внутреннего контроля |  | С.Ю. Бывалин |
| Начальник отдела взаиморасчетов |  | Н.П. Орешков |
| Начальник отдела закупок |  | Е.Н. Онкурова |
| Главный юрисконсульт |  | О.В. Рау |