	
[image: image1.emf]
[image: image2.png]MPEAMNPUATUNE TOCKOPIMOPALIMU «<POCATOM»





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(ФГУП «ГХК»)

ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662972

Телеграф: Железногорск 288006 «СТАРТ»

Телефон: 8 (391) 266-23-37

8 (3919) 75-20-13

Факс:  8 (391) 266-23-34

e-mail:     atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
ОКПО 07622986        ОГРН 1022401404871

ИНН/КПП                 2452000401/246750001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

    .05.2013 № 212-25-11-03/      

на замену оконного заполнения в пом.109,с устройством въездных ворот здания 14 ИХЗ, в соответствии с программой закупок на 2013г.
	
	       УТВЕРЖДАЮ

        Главный  инженер предприятия
________________А.А.Устинов


1. Общие положения:
1.1 Замена оконного заполнения в пом.109,с устройством въездных ворот  здания 14 ИХЗ.

 1.2 Основание для проведения работ: акт осмотра состояния строительных конструкций здания 14 ИХЗ ГХК ,предложения и рекомендации комиссии ФГУП «ГХК» ИХЗ.
2. Цель выполнения работ:

Приведение  пом.109 здания 14 к требованиям, соответствующим нормальному техническому состоянию, требованиям пожарной и радиационной безопасности, санитарным нормам, удовлетворяющим требованиям выполнения технологических процессов. 

3. Сведения о функциональном назначении объектов:

3.1. Здание 14,цех №4 предназначено для изготовления нестандартизированного оборудования, изготовления пеналов и ампул.

4. Исходные данные для проведения работ:

4.1 Акт осмотра состояния строительных конструкций №212-25-11-03/3024 от 25.07.2012.
            4.2 Смета № 3/13.

 5. Перечень выполняемых работ:

            5.1 Выполнение работ должно производиться в соответствии с утвержденным локальным сметным расчетом   № 3/13.

5.2.Работы по замене оконного заполнения в пом.109 включают разборку деревянных оконных заполнений, в образовавшихся проемах, монтаж стеновых панелей типа «Сэндвич»,установка окон ПВХ,устройство въездных металлических ворот с калиткой.

6. Основные требования к выполнению работ:

6.1. Работы должны выполняться в соответствии  с нормативными документами, распространяющимися на данные объекты, утвержденной  сметной документацией.

6.2. Исполнитель должен обеспечить качественное выполнение работ, согласно СНиП 3-04-01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»,СНиП 3-03-01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
6.3. Все ремонтные работы проводить обученным квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий документ. 
6.4.Исполнитель должен обеспечить исправное работоспособное состояние строительных конструкций.

6.5. Исполнитель работ должен иметь:

-свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: 

-раздел III Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

-п.2.Подготовительные работы:

-п.п.2.1.Разборка(демонтаж)зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструкций и связанных с ними элементов или их частей;
-п.7.Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций;

-п.п.7.2.Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в т.ч. колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок;

-п.10.Монтаж металлических конструкций;

-п.п.10.1.Монтаж,усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

7. Перечень документации, предъявляемой по окончании этапов работ
           7.1. По каждому этапу выполненных работ оформляются акты формы КС-2,справка о выполненных работах формы КС-3.
7.2.По окончанию работ Исполнитель предоставляет документацию согласно СНиП3.01.04.87 «Приемка законченного строительством объекта».

Директор ИХЗ                                                                                     В.И.Мацеля

Согласовано:

Главный механик ГХК                                                                       Ю.В.Гамза
Исп. Гришина 73 62 12
ГВ 20.02.2013                                       Дело              ОГМ ИХЗ              ОГМ ГХК              
_1342422511.unknown

