Для получения технико-коммерческого предложения заполните данный опросный лист и отправьте его ближайшему представителю группы компании "ЭМИС" или в головной офис.

| Сведения о заказчике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация заказчика | ФГУП «ПО «Маяк» |  |  |  |  |  |  | Город |  |  | Озерск, Челябинская обл. |  |  |  |  |
| ФИО и должность заказчика Мальцев А.В. |  |  |  |  | Дата заполнения 05.06.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел./факс:531-30-3-54-50 |  |  |  |  | Е-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укажите необходимое количество приборов 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда |  |  | газ |  |  |  | пар |  |  |  |  | + | жидкость |  |  |  |
| Название среды ( состав) |  | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание тех. процесса |  | Измерение расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая точность |  | 1,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип учета |  | + | технологический учет |  |  |  | коммерческий учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мин. |  |  |  |  |  | ном. | макс. |
| Расход (для газов подчеркнуть: рабочий / нормальный) |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| Давление (нужное подчеркнуть абсолютное / избыточное) |  |  |  |  |  |  |  | 50 кПа |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура измеряемой среды |  |  |  |  |  |  |  | +(4-35) °С |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр трубы |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| Материал трубы |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеродистая сталь |  |  |  |  |  |  |
| Длина прямого участка: |  |  |  | перед прибором: |  |  |  |  |  | после прибора: |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды |  |  |  | +(4-40) °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к взрывозащите |  |  |  | EхВ |  |  |  |  | (укажите маркировку) |  |  |  |  |  |  |

| Требуемый тип расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | Вихревой ЭМИС-ВИХРЬ |  |  |  |  | Ротаметр металлический ЭМИС-МЕТА |  |  |  | Электронный ЭМИС-ПЛАСТ |  |
|  | Электромагнитный ЭМИС-МАГ |  |  |  |  | Ротаметр пластиковый ЭМИС-МЕТА |  |  |  | Электронный с регул-ром ЭМИС-ПЛАСТ-Р |  |  |
|  | Роторный ЭМИС-ДИО |  |  |  |  | Массовый ЭМИС-МАСС |  |  |  | Подобрать специалисту |  |
| Материал проточной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Углеродистая сталь | + | Нержавеющая сталь |  |  | спецзаказ |  | Подобрать специалисту |  |  |  |
| Требуемый тип подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частотный сигнал |  | HART |  | + | Аналоговый 4-20 мА, Modbus |  |  |  | Подключение к ПК или др.цифровому оборуд - ю |  |
| Требуемый уровень комплектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Только расходомер |  |  |  | + | Расходомер с доп. комплектацией |  |  |  | Узел учета расхода |  |
| Развернутая форма для заказа Расходомера с дополнительной комплектацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Комплект монтажных частей |  |  |  |  | Программное обеспечение верхнего уровня |  |  |  | Оборудование для поверки |  |
|  | Измерительный участок |  |  |  |  | Монтажная вставка |  |  | + | Подобрать специалисту |  |
| Развернутая форма для заказа Узла учета расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычислитель |  |  |  |  | Блок питания |  |  |  | Полный комплект узла учета |  |
|  | Датчик давления |  |  |  |  | Вентильный блок |  |  |  | Антивандальный шкаф |  |
|  | Датчик температуры |  |  |  |  | Защитная гильза |  |  |  | Подобрать специалисту |  |
| Требуемый уровень сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование |  |  |  |  | Шефмонтаж |  |  |  | Монтаж и пуско-наладка |  |
| Источник получения информации о продукции ЭМИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дилер компании |  |  |  |  | Менеджер компании |  |  |  | Проектная организация |  |
|  | Выставка |  |  |  | + | Печатное издание |  |  |  | Интернет портал |  |
| Обращайтесь к региональному представителю ЭМИС или в головной офис компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный офис |  |  |  | Тел: +7(351) 729-99-12 Факс: 729-99-13 |  |  |  |  |  |  | sales@emis-kip.ru |