От 21.11.2013г.  № 1273 Блр1,2-13-Р

Разъяснение положений документации по запросу участников

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с подразделом 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 Документации открытого конкурса разъясняет следующие положения документации по лоту № 1273 Блр1,2-13 Поставка гермоклапанов здания управления для сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС».
Вопрос.
Прошу Вас разъяснить требования к техническому предложению участника процедуры закупки.
Ответ на вопрос:
            1. Организации, обладающие действующей аккредитацией испытательной лаборатории на сегодняшний день существуют; наличие у организации лицензии Ростехнадзора на изготовление оборудования для атомных станций, где в условиях действия лицензии указано  «проведение всех видов испытаний» -  считаем достаточным;

2.  В предложениях Участника должны быть применены привода, удовлетворяющие требованиям НП-068-05 п.5.2;

3. Для здания UCB арматура должна удовлетворять требованиям ИТТ BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 п. 1.2.3.2.4.

