## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [8 empty] | "______ " _______________2012 г.
"Техническое перевооружение производства лакокрасочных покрытий"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05
(локальная смета)
на | Система водоотведения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 78-01.12-ТП-2012-ВО
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________9,766 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,068 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________114,87 |  | чел.час
Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Хозяйственно-бытовая канализация К1
Участок лакокрасочных покрытий
1 | ФЕР17-01-001-14 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (37,08 руб.): 128% от ФОТ (28,97 руб.) СП (24,05 руб.): 83% от ФОТ (28,97 руб.) | 0,1 1/10 | 1700,21 287,41 | 35,45 2,27 | 1377.35 | 170.02 | 28.74 | 3,55 0,23 | 137.73 | 29.877 | 2.99
2 | ФССЦ-302-1838 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 20 мм (шт.) | 1 | 41.33 |  | 41.33 | 41.33 |  |  | 41.33
3 | ФЕР16-04-004-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (348,72 руб.): 128% от ФОТ (272,44 руб.) СП (226,13 руб.): 83% от ФОТ (272,44 руб.) | 0,35 35/100 | 1854,66 777,29 | 14,3 1,1 | 1063.07 | 649.13 | 272.05 | 5,01 0,39 | 372.07 | 82.6896 | 28.94
4 | ФССЦ-507-4379 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм (шт.) | 4 | 3.16 |  | 3.16 | 12.64 |  |  | 12.64
5 | Прайс-лист ЗАО "Проконсим" | Переход РР на чугунную трубу диаметром 50 мм (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=15,1/1,18/6,33 МАТ=15,1/1,18/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 2 | 2,06 15,1/1,18/6,33 |  | 2,06 15,1/1,18/6,33 | 4.12 |  |  | 4.12
6 | ФССЦ-507-3290 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм (шт.) | 2 | 9.96 |  | 9.96 | 19.92 |  |  | 19.92
7 | ФССЦ-103-0056 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм (м) | 1,2 4*0,3 | 113.75 |  | 113.75 | 136.5 |  |  | 136.5
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 1033.66 | 300.79 | 8,56 0,62 | 724.31 |  | 31.93
Накладные расходы | [6 empty] | 385.8
Сметная прибыль | [6 empty] | 250.17
Итоги по разделу 1 Хозяйственно-бытовая канализация К1 :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1455.12 |  |  |  |  | 31.93
210.39
Материалы | [6 empty] | 4.12
Итого | [6 empty] | 1669.63 |  |  |  |  | 31.93
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 724.31
Машины и механизмы | [6 empty] | 8.56
ФОТ | [6 empty] | 301.41
Накладные расходы | [6 empty] | 385.8
Сметная прибыль | [6 empty] | 250.17
Итого по разделу 1 Хозяйственно-бытовая канализация К1 | [6 empty] | 1669.63 |  |  |  |  | 31.93
Раздел 2. Дренаж насосной станции пожаротушения
8 | ФЕР18-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (1 насос) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (481,69 руб.): 128% от ФОТ (376,32 руб.) СП (312,35 руб.): 83% от ФОТ (376,32 руб.) | 2 | 2765,26 187,11 | 19,2 1,05 | 2558.95 | 5530.52 | 374.22 | 38,4 2,10 | 5117.9 | 20.1412 | 40.28
9 | ФССЦ-301-1494 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т (компл.) | -2 | 2453.8 |  | 2453.8 | -4907.6 |  |  | -4907.6
10 | Прайс-лист "Grundfos" | Насос дренажный с поплавковым клапаном Unilift KP 250-A1 (компл.) Формулы цены единицы: ПЗ=341*41/1,18/6,33 МАТ=341*41/1,18/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 2 | 1909,21 341*41/1,18/6,33 |  | 1909,21 341*41/1,18/6,33 | 3818.42 |  |  | 3818.42
11 | ФЕР16-05-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка клапанов обратных диаметром: до 50 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (47,1 руб.): 128% от ФОТ (36,8 руб.) СП (30,54 руб.): 83% от ФОТ (36,8 руб.) | 2 | 105,93 18,4 | 6.87 | 80.66 | 211.86 | 36.8 | 13.74 | 161.32 | 2.0286 | 4.06
12 | ФССЦ-301-1675 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт.) | 2 | 188.12 |  | 188.12 | 376.24 |  |  | 376.24
13 | ФЕР16-05-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка задвижек диаметром: до 50 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (47,1 руб.): 128% от ФОТ (36,8 руб.) СП (30,54 руб.): 83% от ФОТ (36,8 руб.) | 2 | 105,93 18,4 | 6.87 | 80.66 | 211.86 | 36.8 | 13.74 | 161.32 | 2.0286 | 4.06
14 | ФССЦ-302-1175 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм (шт.) | 2 | 257.08 |  | 257.08 | 514.16 |  |  | 514.16
15 | ФЕР16-04-004-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (298,91 руб.): 128% от ФОТ (233,52 руб.) СП (193,82 руб.): 83% от ФОТ (233,52 руб.) | 0,3 30/100 | 1854,66 777,29 | 14,3 1,1 | 1063.07 | 556.4 | 233.19 | 4,29 0,33 | 318.92 | 82.6896 | 24.81
16 | ФССЦ-507-4379 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм (шт.) | 1 | 3.16 |  | 3.16 | 3.16 |  |  | 3.16
17 | ФССЦ-507-3290 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм (шт.) | 1 | 9.96 |  | 9.96 | 9.96 |  |  | 9.96
18 | ФЕР16-07-004-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (106,23 руб.): 128% от ФОТ (82,99 руб.) СП (68,88 руб.): 83% от ФОТ (82,99 руб.) | 1 | 154,41 82,99 | 1.31 | 70.11 | 154.41 | 82.99 | 1.31 | 70.11 | 9.729 | 9.73
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 6479.39 | 764 | 71,48 2,43 | 5643.91 |  | 82.94
Накладные расходы | [6 empty] | 981.03
Сметная прибыль | [6 empty] | 636.14
Итоги по разделу 2 Дренаж насосной станции пожаротушения :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 8282.22 |  |  |  |  | 82.94
-4004.08
Материалы | [6 empty] | 3818.42
Итого | [6 empty] | 8096.56 |  |  |  |  | 82.94
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 5643.91
Машины и механизмы | [6 empty] | 71.48
ФОТ | [6 empty] | 766.43
Накладные расходы | [6 empty] | 981.03
Сметная прибыль | [6 empty] | 636.14
Итого по разделу 2 Дренаж насосной станции пожаротушения | [6 empty] | 8096.56 |  |  |  |  | 82.94
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 7513.05 | 1064.79 | 80,04 3,05 | 6368.22 |  | 114.87
Накладные расходы | [6 empty] | 1366.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 886.31
Итоги по смете:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 9737.35 |  |  |  |  | 114.87
-3793.69
Материалы | [6 empty] | 3822.54
Итого | [6 empty] | 9766.2 |  |  |  |  | 114.87
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 6368.22
Машины и механизмы | [6 empty] | 80.04
ФОТ | [6 empty] | 1067.84
Накладные расходы | [6 empty] | 1366.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 886.31
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 9766.2 |  |  |  |  | 114.87
Составил: ___________________________Ткаченко В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Игнатова Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка)