## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [8 empty] | "______ " _______________2012 г.
"Техническое перевооружение производства лакокрасочных покрытий"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-09
(локальная смета)
на | Пожарная безопасность
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 78-01.12-ТП-2012-МПБ
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________193,160 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________90,561 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________102,599 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4,581 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________463,19 |  | чел.час
Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Датчики и приборы взрывоопасных газов и вредных выбросов
1 | ФЕРм10-08-003-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (171,7 руб.): 80% от ФОТ (214,62 руб.) СП (128,77 руб.): 60% от ФОТ (214,62 руб.) | 3 | 79,07 71,54 | 0.4 | 7.13 | 237.21 | 214.62 | 1.2 | 21.39 | 6.912 | 20.74
2 | Прайс-лист "Аналитприбор" | БПС21М-7ВЛ блок питания и сигнализации (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=61560/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные арсходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 3 | 16642,2 61560/3,81 |  |  | 49926.6
3 | ФЕРм11-03-011-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I (1 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (836,3 руб.): 80% от ФОТ (1045,38 руб.) СП (627,23 руб.): 60% от ФОТ (1045,38 руб.) | 19 | 103,2 52,58 | 39,92 2,44 | 10.7 | 1960.8 | 999.02 | 758,48 46,36 | 203.3 | 5.388 | 102.37
4 | Прайс-лист "Аналитприбор" | Датчик-газоанализатор ДАТ-М-03 без индикации для БПС-21М (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=10820,36/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные арсходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 19 | 2478,97 10820,36/1,18/3,81 |  |  | 47100.43
5 | ФЕРм10-08-003-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (670,47 руб.): 80% от ФОТ (838,09 руб.) СП (502,85 руб.): 60% от ФОТ (838,09 руб.) | 19 | 48,75 44,11 | 0.3 | 4.34 | 926.25 | 838.09 | 5.7 | 82.46 | 4.32 | 82.08
6 | Прайс-лист "Аналитприбор" | БМС-CH-11 ИБЯЛ411.531.005-09 блок местной сигнализации (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=5348/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 19 | 1403,67 5348/3,81 |  |  | 26669.73
Кабельные изделия и материалы
7 | ФЕРм08-02-407-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (1873,81 руб.): 95% от ФОТ (1972,43 руб.) СП (1282,08 руб.): 65% от ФОТ (1972,43 руб.) | 4,1 410/100 | 1176,23 468,12 | 315,82 12,96 | 392.29 | 4822.54 | 1919.29 | 1294,86 53,14 | 1608.39 | 49.8 | 204.18
8 | ФССЦ-103-0053 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) | 410 | 63.1 |  | 63.1 | 25871 |  |  | 25871
9 | ФЕРм08-02-412-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (181,34 руб.): 95% от ФОТ (190,88 руб.) СП (124,07 руб.): 65% от ФОТ (190,88 руб.) | 2,5 250/100 | 287,82 76,03 | 5,81 0,32 | 205.98 | 719.55 | 190.08 | 14,53 0,80 | 514.94 | 8.088 | 20.22
10 | Прайс-лист ОАО "Электрокабель "Кольчугинский завод" | Кабель огнестойкий с токопроводящими жилами из медных проволок КГМПВнг-FRLS 4х0,75 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=38511/1000/1,18/6,33 МАТ=38511/1000/1,18/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 250 | 5,26 38511/1000/1,18/6,33 |  | 5,26 38511/1000/1,18/6,33 | 1315 |  |  | 1315
11 | ФЕРм08-02-412-04 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (303,15 руб.): 95% от ФОТ (319,1 руб.) СП (207,42 руб.): 65% от ФОТ (319,1 руб.) | 2,5 250/100 | 387,41 126,34 | 23,23 1,3 | 237.84 | 968.53 | 315.85 | 58,08 3,25 | 594.6 | 13.44 | 33.6
12 | Прайс-лист ОАО "Электрокабель "Кольчугинский завод" | Кабель огнестойкий с токопроводящими жилами из медных проволок КГМПВнг-FRLS 37х0,75 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=350000/1000/6,33 МАТ=350000/1000/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 250 | 56,4 350000/1000/6,33 |  | 56,4 350000/1000/6,33 | 14100 |  |  | 14100
13 | Прайс-лист ООО "Спецприбор" | Коробка кабельная на три ввода с клеммной колодкой на 4 контакта (соединительная) КСРВ-3-3/0-К (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=870/6,33 МАТ=870/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 17 | 140,19 870/6,33 |  | 140,19 870/6,33 | 2383.23 |  |  | 2383.23
14 | Прайс-лист ООО "Спецприбор" | Коробка кабельная на два ввода с клеммной колодкой на 4 контакта (соединительная) КСРВ-2У-2/0-К (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=745/6,33 МАТ=745/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 2 | 120,04 745/6,33 |  | 120,04 745/6,33 | 240.08 |  |  | 240.08
15 | Прайс-лист ООО "Спецприбор" | Коробка кабельная на два ввода без клеммной колодки (протяжная) КСРВ-2-2/0 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=590/6,33 МАТ=590/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 19 | 95,07 590/6,33 |  | 95,07 590/6,33 | 1806.33 |  |  | 1806.33
16 | Прайс-лист ООО "Спецприбор" | Коробка кабельная на два ввода без клеммной колодки (протяжная) КСРВ-2У-2/0 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=590/6,33 МАТ=590/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 4 | 95,07 590/6,33 |  | 95,07 590/6,33 | 380.28 |  |  | 380.28
17 | ФССЦ-509-5778 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Держатель для труб диаметром 40 мм (шт.) | 750 | 1.36 |  | 1.36 | 1020 |  |  | 1020
18 | ФССЦ-101-2201 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм (10 шт.) | 90 900/10 | 1.6 |  | 1.6 | 144 |  |  | 144
19 | ФССЦ-101-5827 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Шурупы-саморезы 3,5x35 мм (т) | 0,00166 1,66/1000 | 52846.23 |  | 52846.23 | 87.72 |  |  | 87.72
Средства пожаротушения
20 | Прайс-лист ТД "Тинко" | Самосрабатывающий модуль порошкового пожаротушения МПП-5 МИГ (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=1920/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные арсходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 6 | 439,88 1920/1,18/3,81 |  |  | 2639.28
21 | Прайс-лист "Пожснаб" | Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100(з) (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=6400/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные арсходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 2 | 1466,26 6400/1,18/3,81 |  |  | 2932.52
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 186251.08 | 4476.95 | 2132,85 103,55 | 50372.72 |  | 463.19
Накладные расходы | [6 empty] | 4036.76
Сметная прибыль | [6 empty] | 2872.42
Итоги по разделу 1 Датчики и приборы взрывоопасных газов и вредных выбросов :
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 90561.43 |  |  |  |  | 463.19
Итого Оборудование | [6 empty] | 102598.83
Итого | [6 empty] | 193160.26 |  |  |  |  | 463.19
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 50372.72
Машины и механизмы | [6 empty] | 2132.85
ФОТ | [6 empty] | 4580.5
Оборудование | [6 empty] | 102598.83
Накладные расходы | [6 empty] | 4036.76
Сметная прибыль | [6 empty] | 2872.42
Итого по разделу 1 Датчики и приборы взрывоопасных газов и вредных выбросов | [6 empty] | 193160.26 |  |  |  |  | 463.19
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 186251.08 | 4476.95 | 2132,85 103,55 | 50372.72 |  | 463.19
Накладные расходы | [6 empty] | 4036.76
Сметная прибыль | [6 empty] | 2872.42
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 90561.43 |  |  |  |  | 463.19
Итого Оборудование | [6 empty] | 102598.83
Итого | [6 empty] | 193160.26 |  |  |  |  | 463.19
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 50372.72
Машины и механизмы | [6 empty] | 2132.85
ФОТ | [6 empty] | 4580.5
Оборудование | [6 empty] | 102598.83
Накладные расходы | [6 empty] | 4036.76
Сметная прибыль | [6 empty] | 2872.42
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 193160.26 |  |  |  |  | 463.19
Составил: ___________________________Ткаченко В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Игнатова Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка)