## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [8 empty] | "______ " _______________2012 г.
"Техническое перевооружение производства лакокрасочных покрытий"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-10
(локальная смета)
на | Автоматизация системы отопления и вентиляципя
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 78-01.12-ТП-2012-АОВ
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________511,470 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________339,798 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________171,672 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________23,952 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2472,77 |  | чел.час
Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Электросиловое оборудование
ША1
1 | ФЕРм08-03-571-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм (1 м ширины по фронту) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (63,45 руб.): 95% от ФОТ (66,79 руб.) СП (43,41 руб.): 65% от ФОТ (66,79 руб.) | 0.8 | 352,7 69,88 | 265,27 13,61 | 17.55 | 282.16 | 55.9 | 212,22 10,89 | 14.04 | 7.044 | 5.64
2 | Прайс-лист "ЕКF" | Корпус ГРЩ1 IP-30 EKF (2000x800x600) без стенок (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=19602/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 1 | 4490,87 19602/1,18/3,81 |  |  | 4490.87
3 | ФЕРм08-03-603-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Ящик с понижающим трансформатором (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (16,48 руб.): 95% от ФОТ (17,35 руб.) СП (11,28 руб.): 65% от ФОТ (17,35 руб.) | 1 | 27,17 17,03 | 6,42 0,32 | 3.72 | 27.17 | 17.03 | 6,42 0,32 | 3.72 | 1.716 | 1.72
4 | Прайс-лист "ЕКF" | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,4кВА 220/24В (3 автомата) EKF yatp0,4-220/24v-3a (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=1721,99/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 1 | 394,51 1721,99/1,18/3,81 |  |  | 394.51
5 | Прайс-лист "ЕКF" | DIN-рейка перфорированная 800 мм EKF adr-80 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=61,67/1,18/6,33 МАТ=61,67/1,18/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 3 | 8,43 61,67/1,18/6,33 |  | 8,43 61,67/1,18/6,33 | 25.29 |  |  | 25.29
6 | ФЕРм08-03-536-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А, устанавливаемый на конструкции на полу (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (100,85 руб.): 95% от ФОТ (106,16 руб.) СП (69 руб.): 65% от ФОТ (106,16 руб.) | 2 | 1382,87 52,91 | 4,36 0,17 | 1325.6 | 2765.74 | 105.82 | 8,72 0,34 | 2651.2 | 5.628 | 11.26
7 | Прайс-лист "ИнСАТ" | Контроллер МС-12 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=30930/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 2 | 7086,14 30930/1,18/3,81 |  |  | 14172.28
8 | ФЕРм11-04-008-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (58,95 руб.): 92% от ФОТ (64,08 руб.) СП (41,65 руб.): 65% от ФОТ (64,08 руб.) | 6 3+3 | 11,9 10,68 | 1.04 | 0.18 | 71.4 | 64.08 | 6.24 | 1.08 | 1.236 | 7.42
9 | Прайс-лист "ПТК КОНТАР" | Модуль расширения входов МЕ 20 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=5405/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 3 | 1238,3 5405/1,18/3,81 |  |  | 3714.9
10 | Прайс-лист "ПТК КОНТАР" | Модуль расширения входов МЕ 20 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=7115/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 3 | 1630,07 7115/1,18/3,81 |  |  | 4890.21
11 | ФЕРм08-03-592-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Лампа сигнальная (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (230,21 руб.): 95% от ФОТ (242,33 руб.) СП (157,51 руб.): 65% от ФОТ (242,33 руб.) | 0,35 35/100 | 1119,45 690,43 | 57,17 1,94 | 371.85 | 391.81 | 241.65 | 20,01 0,68 | 130.15 | 69.6 | 24.36
12 | Прайс-лист "ЕКF" | Лампа сигнальная ENS-22 зеленая, оранжевая, красная 220В EKF (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=23,71/1,18/6,33 МАТ=23,71/1,18/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 35 | 3,23 23,71/1,18/6,33 |  | 3,23 23,71/1,18/6,33 | 113.05 |  |  | 113.05
13 | ФЕРм10-04-101-11 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (106,2 руб.): 92% от ФОТ (115,44 руб.) СП (75,04 руб.): 65% от ФОТ (115,44 руб.) | 2 | 62,18 57,72 |  | 4.46 | 124.36 | 115.44 |  | 8.92 | 6 | 12
14 | Прайс-лист "ЕКF" | Клеммная колодка 4 mm 3А(уп. 10 шт.) EKF plc-KK-4-3 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=16,51/1,18/6,33 МАТ=16,51/1,18/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 2 | 2,25 16,51/1,18/6,33 |  | 2,25 16,51/1,18/6,33 | 4.5 |  |  | 4.5
15 | ФЕРм08-03-575-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Шина N,РЕ (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (25,33 руб.): 95% от ФОТ (26,66 руб.) СП (17,33 руб.): 65% от ФОТ (26,66 руб.) | 2 | 13,73 13,33 |  | 0.4 | 27.46 | 26.66 |  | 0.8 | 1.344 | 2.69
16 | Прайс-лист "ЕКF" | Шина N,РЕ 63.24 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=101,55/1,18/6,33 МАТ=101,55/1,18/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 2 | 13,87 101,55/1,18/6,33 |  | 13,87 101,55/1,18/6,33 | 27.74 |  |  | 27.74
ША2
17 | ФЕРм08-03-571-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм (1 м ширины по фронту) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (63,45 руб.): 95% от ФОТ (66,79 руб.) СП (43,41 руб.): 65% от ФОТ (66,79 руб.) | 0.8 | 352,7 69,88 | 265,27 13,61 | 17.55 | 282.16 | 55.9 | 212,22 10,89 | 14.04 | 7.044 | 5.64
18 | Прайс-лист "ЕКF" | Корпус ГРЩ1 IP-30 EKF (2000x800x600) без стенок (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=19602/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 1 | 4490,87 19602/1,18/3,81 |  |  | 4490.87
19 | ФЕРм08-03-603-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Ящик с понижающим трансформатором (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (16,48 руб.): 95% от ФОТ (17,35 руб.) СП (11,28 руб.): 65% от ФОТ (17,35 руб.) | 1 | 27,17 17,03 | 6,42 0,32 | 3.72 | 27.17 | 17.03 | 6,42 0,32 | 3.72 | 1.716 | 1.72
20 | Прайс-лист "ЕКF" | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,4кВА 220/24В (3 автомата) EKF yatp0,4-220/24v-3a (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=1721,99/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 1 | 394,51 1721,99/1,18/3,81 |  |  | 394.51
21 | Прайс-лист "ЕКF" | DIN-рейка перфорированная 800 мм EKF adr-80 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=61,67/1,18/6,33 МАТ=61,67/1,18/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 3 | 8,43 61,67/1,18/6,33 |  | 8,43 61,67/1,18/6,33 | 25.29 |  |  | 25.29
22 | ФЕРм08-03-536-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А, устанавливаемый на конструкции на полу (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (201,7 руб.): 95% от ФОТ (212,32 руб.) СП (138,01 руб.): 65% от ФОТ (212,32 руб.) | 4 | 1382,87 52,91 | 4,36 0,17 | 1325.6 | 5531.48 | 211.64 | 17,44 0,68 | 5302.4 | 5.628 | 22.51
23 | Прайс-лист "ИнСАТ" | Контроллер МС-12 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=30930/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 4 | 7086,14 30930/1,18/3,81 |  |  | 28344.56
24 | ФЕРм11-04-008-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (49,13 руб.): 92% от ФОТ (53,4 руб.) СП (34,71 руб.): 65% от ФОТ (53,4 руб.) | 5 2+3 | 11,9 10,68 | 1.04 | 0.18 | 59.5 | 53.4 | 5.2 | 0.9 | 1.236 | 6.18
25 | Прайс-лист "ПТК КОНТАР" | Модуль расширения входов МЕ 20 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=5405/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 2 | 1238,3 5405/1,18/3,81 |  |  | 2476.6
26 | Прайс-лист "ПТК КОНТАР" | Модуль расширения входов МЕ 20 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=7115/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 3 | 1630,07 7115/1,18/3,81 |  |  | 4890.21
27 | ФЕРм08-03-592-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Лампа сигнальная (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (230,21 руб.): 95% от ФОТ (242,33 руб.) СП (157,51 руб.): 65% от ФОТ (242,33 руб.) | 0,35 35/100 | 1119,45 690,43 | 57,17 1,94 | 371.85 | 391.81 | 241.65 | 20,01 0,68 | 130.15 | 69.6 | 24.36
28 | Прайс-лист "ЕКF" | Лампа сигнальная ENS-22 зеленая, оранжевая, красная 220В EKF (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=23,71/1,18/6,33 МАТ=23,71/1,18/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 35 | 3,23 23,71/1,18/6,33 |  | 3,23 23,71/1,18/6,33 | 113.05 |  |  | 113.05
29 | ФЕРм10-04-101-11 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (106,2 руб.): 92% от ФОТ (115,44 руб.) СП (75,04 руб.): 65% от ФОТ (115,44 руб.) | 2 | 62,18 57,72 |  | 4.46 | 124.36 | 115.44 |  | 8.92 | 6 | 12
30 | Прайс-лист "ЕКF" | Клеммная колодка 4 mm 3А(уп. 10 шт.) EKF plc-KK-4-3 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=16,51/1,18/6,33 МАТ=16,51/1,18/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 2 | 2,25 16,51/1,18/6,33 |  | 2,25 16,51/1,18/6,33 | 4.5 |  |  | 4.5
31 | ФЕРм08-03-575-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Шина N,РЕ (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (25,33 руб.): 95% от ФОТ (26,66 руб.) СП (17,33 руб.): 65% от ФОТ (26,66 руб.) | 2 | 13,73 13,33 |  | 0.4 | 27.46 | 26.66 |  | 0.8 | 1.344 | 2.69
32 | Прайс-лист "ЕКF" | Шина N,РЕ 63.24 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=101,55/1,18/6,33 МАТ=101,55/1,18/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 2 | 13,87 101,55/1,18/6,33 |  | 13,87 101,55/1,18/6,33 | 27.74 |  |  | 27.74
ШСУВ
33 | ФЕРм08-03-571-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм (1 м ширины по фронту) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (63,45 руб.): 95% от ФОТ (66,79 руб.) СП (43,41 руб.): 65% от ФОТ (66,79 руб.) | 0.8 | 352,7 69,88 | 265,27 13,61 | 17.55 | 282.16 | 55.9 | 212,22 10,89 | 14.04 | 7.044 | 5.64
34 | Прайс-лист "ЕКF" | Корпус ГРЩ1 IP-30 EKF (2000x800x600) без стенок (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=19602/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 1 | 4490,87 19602/1,18/3,81 |  |  | 4490.87
35 | ФЕРм08-03-603-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Ящик с понижающим трансформатором (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (16,48 руб.): 95% от ФОТ (17,35 руб.) СП (11,28 руб.): 65% от ФОТ (17,35 руб.) | 1 | 27,17 17,03 | 6,42 0,32 | 3.72 | 27.17 | 17.03 | 6,42 0,32 | 3.72 | 1.716 | 1.72
36 | Прайс-лист "ЕКF" | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,4кВА 220/24В (3 автомата) EKF yatp0,4-220/24v-3a (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=1721,99/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 1 | 394,51 1721,99/1,18/3,81 |  |  | 394.51
37 | Прайс-лист "ЕКF" | DIN-рейка перфорированная 800 мм EKF adr-80 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=61,67/1,18/6,33 МАТ=61,67/1,18/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 3 | 8,43 61,67/1,18/6,33 |  | 8,43 61,67/1,18/6,33 | 25.29 |  |  | 25.29
38 | ФЕРм08-03-536-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А, устанавливаемый на конструкции на полу (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (100,85 руб.): 95% от ФОТ (106,16 руб.) СП (69 руб.): 65% от ФОТ (106,16 руб.) | 2 | 1382,87 52,91 | 4,36 0,17 | 1325.6 | 2765.74 | 105.82 | 8,72 0,34 | 2651.2 | 5.628 | 11.26
39 | Прайс-лист "ИнСАТ" | Контроллер МС-12 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=30930/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 2 | 7086,14 30930/1,18/3,81 |  |  | 14172.28
40 | ФЕРм11-04-008-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (98,26 руб.): 92% от ФОТ (106,8 руб.) СП (69,42 руб.): 65% от ФОТ (106,8 руб.) | 10 3+7 | 11,9 10,68 | 1.04 | 0.18 | 119 | 106.8 | 10.4 | 1.8 | 1.236 | 12.36
41 | Прайс-лист "ПТК КОНТАР" | Модуль расширения входов МЕ 20 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=5405/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 3 | 1238,3 5405/1,18/3,81 |  |  | 3714.9
42 | Прайс-лист "ПТК КОНТАР" | Модуль расширения входов МЕ 20 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=7115/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 7 | 1630,07 7115/1,18/3,81 |  |  | 11410.49
43 | ФЕРм08-03-592-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Лампа сигнальная (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (440,7 руб.): 95% от ФОТ (463,89 руб.) СП (301,53 руб.): 65% от ФОТ (463,89 руб.) | 0,67 67/100 | 1119,45 690,43 | 57,17 1,94 | 371.85 | 750.03 | 462.59 | 38,3 1,30 | 249.14 | 69.6 | 46.63
44 | Прайс-лист "ЕКF" | Лампа сигнальная ENS-22 зеленая, оранжевая, красная 220В EKF (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=23,71/1,18/6,33 МАТ=23,71/1,18/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 67 | 3,23 23,71/1,18/6,33 |  | 3,23 23,71/1,18/6,33 | 216.41 |  |  | 216.41
45 | ФЕРм10-04-101-11 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (159,31 руб.): 92% от ФОТ (173,16 руб.) СП (112,55 руб.): 65% от ФОТ (173,16 руб.) | 3 | 62,18 57,72 |  | 4.46 | 186.54 | 173.16 |  | 13.38 | 6 | 18
46 | Прайс-лист "ЕКF" | Клеммная колодка 4 mm 3А(уп. 10 шт.) EKF plc-KK-4-3 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=16,51/1,18/6,33 МАТ=16,51/1,18/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 3 | 2,25 16,51/1,18/6,33 |  | 2,25 16,51/1,18/6,33 | 6.75 |  |  | 6.75
47 | ФЕРм08-03-575-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Шина N,РЕ (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (25,33 руб.): 95% от ФОТ (26,66 руб.) СП (17,33 руб.): 65% от ФОТ (26,66 руб.) | 2 | 13,73 13,33 |  | 0.4 | 27.46 | 26.66 |  | 0.8 | 1.344 | 2.69
48 | Прайс-лист "ЕКF" | Шина N,РЕ 63.24 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=101,55/1,18/6,33 МАТ=101,55/1,18/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 2 | 13,87 101,55/1,18/6,33 |  | 13,87 101,55/1,18/6,33 | 27.74 |  |  | 27.74
Низковольтное оборудование
49 | ФЕРм11-02-042-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 20 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (83,94 руб.): 80% от ФОТ (104,93 руб.) СП (62,96 руб.): 60% от ФОТ (104,93 руб.) | 7 | 71,67 11,75 | 53,23 3,24 | 6.69 | 501.69 | 82.25 | 372,61 22,68 | 46.83 | 1.344 | 9.41
50 | Прайс-лист "Wexon" | Клапан электромагнитный Dу=20 мм (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=3240/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 7 | 742,29 3240/1,18/3,81 |  |  | 5196.03
Измерительные приборы
51 | ФЕРм11-02-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (421,74 руб.): 80% от ФОТ (527,18 руб.) СП (316,31 руб.): 60% от ФОТ (527,18 руб.) | 43 | 13,57 12,26 |  | 1.31 | 583.51 | 527.18 |  | 56.33 | 1.236 | 53.15
52 | Прайс-лист ОАО "Манотомь" | Взрывозащищённый сигнализирующий электроконтактный мановакуометр ДА2005Сг1Ех (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=6500/1,18/3,81 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03) | 43 | 1489,16 6500/1,18/3,81 |  |  | 64033.88
Кабельные изделия
53 | ФЕРм08-02-407-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (15565,84 руб.): 95% от ФОТ (16385,09 руб.) СП (10650,31 руб.): 65% от ФОТ (16385,09 руб.) | 46,15 4615/100 | 951,1 347,42 | 214,28 7,62 | 389.4 | 43893.27 | 16033.43 | 9889,02 351,66 | 17970.82 | 36.96 | 1705.7
54 | ФССЦ-103-0051 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм (м) | 4615 | 31.2 |  | 31.2 | 143988 |  |  | 143988
55 | ФЕРм08-02-412-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (3419,91 руб.): 95% от ФОТ (3599,9 руб.) СП (2339,94 руб.): 65% от ФОТ (3599,9 руб.) | 47,15 4715/100 | 287,82 76,03 | 5,81 0,32 | 205.98 | 13570.71 | 3584.81 | 273,94 15,09 | 9711.96 | 8.088 | 381.35
56 | Прайс-лист "Энергохимснаб" | Кабель КВВГЭнг-LS 4х1,5 (м) Формулы цены единицы: ПЗ=43,06/1,18/6,33 МАТ=43,06/1,18/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 4715 | 5,88 43,06/1,18/6,33 |  | 5,88 43,06/1,18/6,33 | 27724.2 |  |  | 27724.2
Оповещение
57 | ФЕРм10-08-002-03 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 | Извещатель ПС автоматический: световой во взрывозащищенном исполнении (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (800,69 руб.): 80% от ФОТ (1000,86 руб.) СП (600,52 руб.): 60% от ФОТ (1000,86 руб.) | 42 | 27,46 23,83 | 0.44 | 3.19 | 1153.32 | 1000.86 | 18.48 | 133.98 | 2.016 | 84.67
58 | Прайс-лист FERROL | Оповещатель светозвуковой СКОПА-3 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=9676/1,18/6,33 МАТ=9676/1,18/6,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | 42 | 1321,33 9676/1,18/6,33 |  | 1321,33 9676/1,18/6,33 | 55495.86 |  |  | 55495.86
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 473492.53 | 23524.79 | 11345,01 427,08 | 266950.25 |  | 2472.77
Накладные расходы | [6 empty] | 22490.48
Сметная прибыль | [6 empty] | 15487.07
Итоги по разделу 1 Электросиловое оборудование :
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 339797.6 |  |  |  |  | 2472.77
Итого Оборудование | [6 empty] | 171672.48
Итого | [6 empty] | 511470.08 |  |  |  |  | 2472.77
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 266950.25
Машины и механизмы | [6 empty] | 11345.01
ФОТ | [6 empty] | 23951.87
Оборудование | [6 empty] | 171672.48
Накладные расходы | [6 empty] | 22490.48
Сметная прибыль | [6 empty] | 15487.07
Итого по разделу 1 Электросиловое оборудование | [6 empty] | 511470.08 |  |  |  |  | 2472.77
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 473492.53 | 23524.79 | 11345,01 427,08 | 266950.25 |  | 2472.77
Накладные расходы | [6 empty] | 22490.48
Сметная прибыль | [6 empty] | 15487.07
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 339797.6 |  |  |  |  | 2472.77
Итого Оборудование | [6 empty] | 171672.48
Итого | [6 empty] | 511470.08 |  |  |  |  | 2472.77
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 266950.25
Машины и механизмы | [6 empty] | 11345.01
ФОТ | [6 empty] | 23951.87
Оборудование | [6 empty] | 171672.48
Накладные расходы | [6 empty] | 22490.48
Сметная прибыль | [6 empty] | 15487.07
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 511470.08 |  |  |  |  | 2472.77
Составил: ___________________________Ткаченко В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Игнатова Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка)