Техническая часть 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку ламп.

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не    допускается.

1. Наименование, характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

	№ п/п
	Товар
	Кол-во
	Ед. изм.
	Средняя цена за ед. товара с учетом НДС, рублей

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Лампа ЛОН 40W 220V E27
	1 000
	шт
	5,65

	2
	Лампа ЛОН 60W 220V E27
	5 000
	шт
	5,65

	3
	Лампа ЛОН 75W 220V E27
	5 000
	шт
	5,66

	4
	Лампа ЛОН 95W 220V E27
	5 000
	шт
	5,66

	5
	Лампа энергосберегающая 15W 220V E27 
	2000
	шт
	49,24

	6
	Лампа энергосберегающая 20W 220V E27 
	2000
	шт
	52,48

	7
	Лампа энергосберегающая 25W 220V E27 
	2000
	шт
	72,68

	8
	Лампа энергосберегающая 30W 220V E27 
	1000
	шт
	82,27

	9
	Лампа энергосберегающая 35W 220V E27 
	1500
	шт
	113,67

	10
	Лампа энергосберегающая 40W 220V E27 
	1000
	шт
	134,57

	11
	Лампа энергосберегающая 45W 220V E27 
	1000
	шт
	174,78

	12
	Лампа энергосберегающая 105W 220V E40
	100
	шт
	359,29

	13
	Лампа энергосберегающая 150W 220V E40
	100
	шт
	534,69


	14
	Лампа люминесцентная 18W G13
	3000
	шт
	17,94

	15
	Лампа люминесцентная 40(36)W G13
	5000
	шт
	21,23

	16
	Лампа люминесцентная 65W G13
	5000
	шт
	37,71

	17
	Лампа люминесцентная 80W G13
	2000
	шт
	30,28

	18
	Стартер PHILIPS 4-65W
	5000
	шт
	7,88

	19
	Лампа ртутная высокого давления  ДРЛ 250 Вт Е40
	500
	шт
	78,73

	Итого:
	1578647,67


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент: п.1-п.19
1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): 
согласно технических характеристик товара
Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции: Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной аттестации, соответствующую выписку из ГОСРЕЕСТРа, паспорт на данный вид продукции, руководство по эксплуатации.

2. Требования к безопасности продукции: Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

3. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: отсутствует
Исполнитель по договору                        ______________________/____________/
