Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных работ 
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
(капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)
Предмет закупки  «Капитальный ремонт кровли здания…инв. № 100068»
Озерск
2015

Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных работ 

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

(капитального и незавершенного строительства, 

объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту «Здание … инв. № 100068»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт кровли здания … инв. № 100068



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Техническое задание составлено на основании следующих документов, регламентирующих ремонт (кровли) здания … инв. № 100068:
· П.81 плана от 19.02.2015 № 19.1/384 «План работ (услуг), выполняемых сторонними организациями за счет средств предприятия»;
· Перечень от 19.03.2014 № 2.1.156-19/235 «Объектов завода … для выполнения капитального ремонта в 2015 году».

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Необходимо выполнение следующих основных работ:
· Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (9 слоев);
· Разборка примыканий кровли из рулонных материалов (унифлекс 2 слоя);
· Разборка бетонной стяжки толщ.60мм;
· Разборка утеплителя из минераловатной плиты ППЖ-200;
· Разборка цементного бортика вдоль парапета;
· Разборка покрытия из толи (3 слоя);
· Простая штукатурка поверхности парапетов из кирпича;
· Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер битумной эмульсией;
· Пароизоляция из одного слоя унифлекса;
· Устройство утеплителя из пеноплекса толщиной 80мм (2слоя по 40мм);
· Устройство разуклонки керамзитовым гравием от 0 до 300мм;
· Устройство сетки Вр4 200х200;
· Устройство выравнивающих стяжек бетонных толщ.50мм;
· Устройство бетонного бортика толщ150мм;
· Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в два слоя;
· Установка флюгарок;
· Устройство примыканий мягкой кровли к флюгарке;
· Смена карнизных свесов из листовой стали в кровлях на отм.6,00м;
· Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой 1000 мм с заводом под обделку парапета;
· Покрытие пленкой во время ремонта от осадков;
· Устройство фартуков по примыканиям из оцинкованной стали;
· Установка костылей с шагом 700мм с креплением на дюбель-гвозди;
· Смена обделок парапета из оцинкованной стали шириной 500мм;
· Смена водоприемных воронок;
· Устройство примыканий мягкой кровли к воронкам;
· Очистка металлической лестницы от ржавчины  щетками;
· Огрунтовка металлической лестницы за 1 раз;
· Окраска за 2 раза масляными составами металлической лестницы;
· Устройство примыканий к трубам вентиляции из унифлекса;
· Окраска масляными составами труб вентиляции и короба за 2 раза;
· Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный;
· Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза).


	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Производство Работ ведется на территории  ФГУП «ПО «Маяк», завода №…, здание… (инв.№100068) , расположенного по адресу Челябинская обл., г. Озёрск, ФГУП «ПО «Маяк», ул. 1 линия 11, з-д №….


	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Работы производить в соответствии  с проектом производства работ (ППР), разработанным подрядчиком и согласованным заказчиком до начала производства работ.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87), СП 17.13330.2011 «Кровли». (Актуализированная редакция СНиП II-26-76).

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 781 и введенного в действие с 20 мая 2011 г.
В соответствии с пунктом 5.7.4 СП48.13330.2011, при любом строительстве на территории действующего предприятия проект производства работ должен разрабатываться в полном объеме. В соответствии с пунктом 5.7.5 СП48.13330.2011, проект производства работ в полном объеме включает в себя:

календарный план производства работ по объекту;

строительный генеральный план;

график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

график движения рабочих кадров по объекту;

график движения основных строительных машин по объекту;

технологические карты на выполнение видов работ;

схемы размещения геодезических знаков;

пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели.




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	В соответствии с ремонтной ведомостью  № РВ-56/27-13 от 20.11.2013 и локальной сметой 59С/2014.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	Материалы, применяемые для производства работ – в соответствии с ведомостью  объемов работ № РВ-56/27-13 от 20.11.2013 и локальной сметой 59С/2014. При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во
листов

ЛС
59С/2014
локальная смета
6
РВ
РВ-56/27-13
Ремонтная ведомость на выполнение ремонта по зданию… инв. № 100068
2



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	—


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок начала выполнения работ – в течение 3-х  рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания  работ -  до 30.10.2015 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87), СП 17.13330.2011 «Кровли». (Актуализированная редакция СНиП II-26-76).


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы проводятся на территории действующего предприятия, в стесненных условиях.

Фактические условия производства работ – допустимые, класс 2. Продолжительность рабочей недели – 40 часов. Дополнительный отпуск не предоставляется. ЛПП не предоставляется. Переодевание в спецодежду с прохождением санпропускника.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок гарантии - 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия предоставляется на все выполненные работы.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство работ подрядными организациями в структурных подразделениях и на территории ФГУП «ПО «Маяк».


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Строительный контроль результатов работ и порядок приемки строительных работ по капитальному ремонту кровли здания… инв. № 100100 – в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). 
Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации - в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»  


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	 Проект производства работ и исполнительная документация предоставляется заказчику на бумажном носителе.

Сметная документация предоставляется Заказчику на бумажном носителе в количестве 2 (двух) согласованных и утвержденных экземпляров, а также в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	—


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	—
	—
	—


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1. 
	«Ремонтная ведомость на выполнение ремонта по зданию… инв. № 100068» от 20.11.2013 № РВ-56/27-13
	2

	2. 
	Локальная смета 59С/2014
	6


Приложение 1

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№РВ-56/27-13 от 20.11.2013

	№

п/п


	Наименование конструкций,

основные виды ремонтно - строительных работ
	Ед. изм
	Объем,

количество
	   Примечания

	1
	3
	         4
	5
	6

	
	                     Кровля 100% в осях А-Г м/р 1-9  на отм.6,0м (18х46=828м2+примыкания к парапетам h1,0х134=134м2)

	1
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов
	М2
	48
	На отм.6,000м

	1.1
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (9 слоев)
	м2
	828
	

	1.2
	Разборка примыканий кровли из рулонных материалов (унифлекс 2 слоя)
	М2
	40,2
	134п/м х h0,3=40,2

	1.3
	Разборка бетонной стяжки толщ.60мм 
	м2
	828
	

	1.4
	Разборка утеплителя из минераловатной плиты ППЖ-200
	М2
	204
	

	1.5
	Разборка цементного бортика вдоль парапета
	М2
	20,1
	134х0,15=20,1

	1.6
	Разборка покрытия из толи (3 слоя)
	М2
	828
	

	1.7
	Простая штукатурка поверхности парапетов из кирпича
	М2
	134
	

	1.8
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер битумной эмульсией
	м2
	962
	828+134

	1.9
	Пароизоляция из одного слоя унифлекса
	М2
	828
	Унифлекс ТКП

	1.10
	Устройство утеплителя из пеноплекса толщиной 80мм (2слоя по 40мм)
	М2
	828
	Пеноплекс-35

	1.11
	Устройство разуклонки керамзитовым гравием от 0 до 300мм
	М2
	828
	

	1.12
	Уустройство сетки Вр4 200х200
	М2
	828
	

	1.13
	Устройство выравнивающих стяжек бетонных толщ.50мм
	М2
	828
	

	1.14
	Устройство бетонного бортика толщ150мм
	М2
	20,1
	134х0,15

	1.15
	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в два слоя
	м2
	828
	унифлекс

	1.16
	Установка флюгарок
	штука
	8
	

	1.17
	Устройство примыканий мягкой кровли к флюгарке
	место
	8
	унифлекс

	1.18
	Смена карнизных свесов из листовой стали в кровлях на отм.6м
	м
	66
	Ширина 300мм

	1.19
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой 1000 мм с заводом под обделку парапета
	М

М2
	134

134
	унифлекс

	1.20
	Покрытие пленкой во время ремонта от осадков
	м2
	400
	

	1.21
	Устройство фартуков по примыканиям из оцинкованной стали
	м
	134
	

	1.22
	Установка костылей с шагом 700мм с креплением на дюбель-гвозди
	т
	
	60/0,7=86штук остылей

	1.23
	Смена обделок парапета из оцинкованной стали шириной 500мм
	м
	60
	

	1.24
	Смена водоприемных воронок 
	штука
	2
	

	1.25
	Устройство примыканий мягкой кровли к воронкам
	место
	2
	унифлекс

	1.26
	Очистка металлической лестницы от ржавчины  щетками 
	М2
	4
	

	1.27
	Огрунтовка металлической лестницы за 1 раз
	М2
	4
	ГФ-021

	1.28
	Окраска за 2 раза масляными составами металлической лестницы
	М2
	4
	

	1.29
	Устройство примыканий к трубам вентиляции из унифлекса
	М2
	10
	

	1.30
	Окраска масляными составами труб вентиляции и короба за 2 раза
	М2
	45,4
	

	2
	Погрузка и вывоз мусора на 7 км
	т
	
	


Приложение 2
[image: image1.jpg]AtoMCmera
”)’TBEP)KJIAIQ"

Prynno MAsK

[HaumerosaHue cmpodku (pemormupyemozo obvekma)]
3aBop g
(Haumerosarue obvexma)
NIOKANBbHASH CMETA Ne59C/2014

(Onpeaenenue HayansHou (MakcumansHom) UeHbl)

Ha KanuTanbHbin pemMoHT 3naHus MHB. Ne100068 na 2015r.
Kpoens

OcHogaHue: PB-56/27-13 o1 20.11 .2013

CMeTHas ctoumocTs B ueHax c 01.01. 2000r. 335.507 TbiC.py6.
Tpynosatparel 309461 yen.-yac.

Tekywas cToumocTs 2321.05882 TbiC.py6.

B TOM Yyucne HOC 18% 354.05982 ThiC.py6.

Cocraanen(a) B UeHax Ha sHBapb 2000 roaa no H6 Yenabunckas obnacTte (pPenakuma 2009 r)
C MHAEKCOM nepecyéra B TeKylwme ueHbl

CroumocTs eanHUuUbI,

py6.
Jkcnnya-

JKC

Obuwasn CTOMMOCTb, py6.

nnya-

Ln Ne

NS r/is no‘f:u:ﬁ HaumeHnosanue pabor u sarpar, Konas TN Tauy
eaMHMUa M3mepeHus MalwuH onnara MalwmH

HOpMmaTuBoB BT\, Tpyna BT.y.
Sfiare onnara paboynx onnara

Tbyhs Tpyaa TpyAaa

pabouunx Py PYA
MaluH. MalwuH,

| 2 | 3 | 4

Kanuranshbii PEMOHT Npou3BoaCTBEHHBIX 3panni (ans TEP: HP s Pasmepax, ycraHosneHHsix gns
CTpoutensHeix pabor, CM ¢ NOHMXAIOWMM KoatbhuULMeHTom 0,85)
1. 3ATO=1,13;
2. MAOCB81-38.2004 n.1:  Wa c6. TEP, kpome TEP46 03M*1,2; 3MM*1,2: 3MNM*1,2; T3*1,2: T3M*1,2
Ha cb. TEPp, TEP46 0311*1,0; 3MM*1,0: 3MNM*1,0; T3*1,0: T3M*1,0
3. MAC 81-35.2004 n.4,7 Ha c6. TEP, kpome TEP46 03M*1,15; aMM*1,25- 3MM*1,25; T3*1,15: T3M*1,25

Kpoens 100% e ocsax A-I M/p 1-9 Ha omm. 6.0m (1 8x46=828M2+npuMbmaHun K napanemam h1,0x1 34=134m2)

1 08-07-001-2 Ycrawoska u pasbopka Hapy)Hbix 0.48
WHBEHTapHbIX NECoB BbICOTOM AO 16 m

TPYBuaTbIX Ans NPouMX oTAENOUHbIX )
paborT ( Ha oTM. +6.0m) 1467.83 10.83 705.00 356.00

3arpartel Tpyna
pabounx yen.-y,

MawuHucrTos
Ha

eauHuly

Bcero

5.00 60.03 28.81
100 m2 740.75 0.00 0.00 0.00 0.00
HP (434.00 py6. ): 122%, CI1 (242.00 py6.): 68%
3kcnnyarauus mawmn 7.22)*1.25*1.2=10.83
Onnara Tpyaa MalwuHucTos 0.00)*1.25*1.2=0.00
Onnara Tpyaa pabouunx 475.02)*1.15*1.2=655.53
3artparel Tpysa pabounx 43.50)*1.15*1.2=60.03
3artparsl Tpyaa mawuHucTos 0.00)*1.25*1.2=0.00
2 46-04-008-1 Pas6opka NOKPbITUI KpoBEnb U3 8.682
PYNOHHBIX MaTepuanos, B 1.y,
NPUMbIKaHMA 2 cnos 40,2m2 202.14 41.92 175500 1391.00 364.00 14.38 124 85
100 m2 160.22 0.00 0.00 000 000
HP (1 530.00 py6.): 110%; cr1 (828.00 py6.): 59.5%
2.1 509-9900 CrpoutensHbin Mycop (9 cnoés) 196 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obbem: 19.6=8.682*2. 257544
3 46-04-009-1 Pasbopka 6eToHHo CTAXKKN TONLWMHOWM 50
60MMm 269.06 153.31 13 454.00 5788.00 7 666.00 8.93 446.50
m3 115.75 31.08 1554.00 226 113.00
HP (8 076.00 py6.): 110%, Crn (4 368.00 py6.): 59.5%
31 509-9900 CtpoutensHbii mycop 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O6vem: 1 10=50.00*2.20
4 58-17-5 Pasbopka Tennom3onaumn Ha Kposne n3 204
MuHepanosatHbix nuT MIMK-200 145.04 2.56 296.00 291.00 500 ° 1308 26.68
100 M2 MOKPbLITUSA KPOBNIN 142 .48 0.00 0.00 0.00 0.00
HP (242.00 py6.): 83%, CI1(189.00 Py6.): 65%
4.1 509-9900 CtpoutensHsii Mycop 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obvem: 5.35=2.04*2. 622549
5 57-2-4 Pasbopka uemeHnTtHoro 6opTtuka sponb 0.201
napanera 2709.05 1354.47 544.00 272.00 272.00 111.20 2235
100 m2 1354.58 292 59 59.00 21.00 422
HP (265.00 py6.): 80%; CI1 (225.00 py6.): 68%
51 509-9900 CrpoutensHsi Mycop 1.3266 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obvem: 1.3266=0.201 *6.60
6 46-04-008-1 Paa6opka nokpbitus u3 TONMU 8.28 202.14 4192 1674.00 132700 347 00 14.38 119.07
100 m2 160.22 0.00 0.00 0.00 0.00

HP (1 460.00 py6.): 110%, CI (790.00 Py6.): 59.5%




[image: image2.jpg]HP (3 081.00 py6.): 123%; CI (1 597.00 py6.): 63.75%

3kcnnyaraums MawuH

0.25)*1.25*1.2=0.38

[1 2 [ 3 4 ] 5 [ 6 7 8 9 9.1 % )
6.1 509-9900 CrpoutenbHsiit Mycop (3 cnos) 6.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obvem: 6.5=8.280.785024
I 15-02-001-1 YnyuweHHas wrykaTypka hacapos 1.34
LUEMEHTHO-13BECTKOBbLIM PacTBOPOM no
KaMHIO CTeH 2678.18 119.66 3 588.00 1801.00 160.00 97.81 131.07
100 m2 1344.05 50.80 68.00 4.17 5.59
HP (1 962.00 py6.): 105%, CI1 (874.00 py6.): 46.75%
3kennyartauws mawmH 75.88)*1.25%1.2=113.82
Onnara Tpyaa mawwxucTos 29.97)*1.25*1.2=44 96
Onnara Tpyaa paGouunx 861.90)*1.15%*1.2=1 189.42
3atpartsl Tpyaa pabouunx 70.88)*1.15*1.2=97 81
3aTtparbl Tpyaa MalMHUCTOB 2.78)*1.25*1.2=4.17
8 12-01-016-2 OrpyHTOBKa OCHOBaHWi 13 BeTOHa UNK 9.62
pacTsopa noa BOAOM3ONAUMOHHBIV
KpPOBENbHbIN KOBEP roTOBOWN 3aMynbCUen
B6uTymHoM (kpoBnA+npUMbIKaHMs)
320.40 6.20 3 082.00 464.00 60.00 3.86 37.17
100 m2 48.25 0.00 0.00 0.00 0.00
HP (557.00 py6.): 120%; CI1 (256.00 py6.): 55.25%
3kcnnyaraums mawuH 4.13)*1.25%1.2=6.20
Onnara Tpyaa mawuHucTos 0.00)*1.25*1.2=0.00
Onnara Tpyaa paGouunx 30.94)*1.15*1.2=42.70
3atparbl Tpyaa pabouunx 2.80)*1.15*1.2=3.86
3arparbl Tpyaa mMawmHucTos 0.00)*1.25*1.2=0.00
9 12-01-015-3 YcTpoicTso napousonsiymm 8.28
NPOKNaao4YHOM B OAMNH CNOWn 1116.60 53.81 9 246.00 1119.00 446.00 10.82 89.58
100 m2 135.09 3.59 30.00 0.20 1.61
HP (1.379.00 py6.): 120%; CI1(635.00 py6.): 55.25%
3kcnnyartauns malwmH 35.60)*1.25%1.2=53 40
Onnara Tpyaa mawuHucTos 2.12)*1.25*1.2=3.18
Onnara Tpyaa pabounx 86.63)*1.15*1.2=119.55
3atparsl Tpyaa pabouunx 7.84)*1.15*1.2=10.82
3atparbl Tpyaa MalMHUCTOB 0.13)*1.25*1.2=0.20
9.1 101-0856 Pybepous kposenbHbIi ¢ nbiNnesuaHON -910.8
noceinkow mapku PKIM-3506 6.57 0.00 -5984.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obvem: -910.8=8.28* 110.00
9.2 101-4249 Yuudpnekc TMMN-3,0 (pacxoa 910.8
110m2/100m2 kposnu) 23.30 0.00 2122200 0.00 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obvem: 910.8=8.28*110.00
10 12-01-013-1 YTenneHwe nokpbITUil naUTamMm u3 16.56
neHonnekca TonwuHon 40Mm Ha
BuTYMHOI MacTuke B 2 cnos 1919.87 229.44 31794.00 585200 3 800.00 29.01 480.37
100 m2 353.36 16.05 266.00 0.87 14.41
HP (7 342.00 py6.): 120%, CI1 (3 380.00 py6.): 55.25%
3kcnnyataums mawuH 151.73)*1.25%1,2=227 .60
Onnara Tpyaa mawuHucTos 9:47)*1.25*1.2=14.21
Onnara Tpyaa pabounx 226.60)*1.15*1.2=312.71
3artpartel Tpyaa pabounx 21.02)*1.15%*1.2=29.01
3atpathl Tpyaa MaWMHUCTOB 0.58)*1.25*1.2=0.87
10.1 YCL Ne1 Mautel nonucTUponbHbie 174
2015r. akcTpyauposaHHble MEHOMNEKC-35
n.10.01.141 (1200x600x20-100) 713.23 0.00 12 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obvem: 17.1=16.56*1.032609
CroumocTs matepuanos 730.13=3605.93/5.26*1.02*1.02=0.00
11 12-01-014-2 YcTpoicTBO pasyknoHku or OMM ao 124.2
300MM rpaBuem KepamanToBbIM 101.15 5441 12 563.00 5 805.00 6 758.00 4.20 521.04
m3 46.74 7.86 976.00 0.51 63.34
HP (8 137.00 py6.): 120%, CI1 (3 747.00 py6.): 55.25%
3kcnnyatauus mawmH 35.67)*1.25*1.2=53.51
Onnara Tpyaa MawuHUcToB 4.64)*1.25%*1.2=6.96
Onnara Tpyaa paboynx 29.97)*1 15*1.2=41.36
3atparsl Tpyaa pabounx 3.04)*1.15*1.2=4 20
3aTparsl Tpyaa MawmHUCTOB 0.34)*1.25*1.2=0.51
1.1 406-0003 IMNpasuit kepamanToBbIi, hpakums 5-10 127.926
MM, mapka 350 233.00 0.00 29807.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obbem: 127.926=124.20*1.03
12 06-01-015-10 YcTpoiicTso ceTku us apmarypbl ¢ 0.449
AYeikon 200x200Mm 20 797.69 108.77 9 338.00 2470.00 49.00 434.71 185.19
¥ 5501.74 10.48 5.00 0.38 0.17
HP (2 599.00 py6.): 105%, CI1 (1 367.00 py6.): 55.25%
3Kkcnnyarayms mawmH 44.16)"1.25*1.2=66.24
Onnara Tpyaa mawwHucTos 2.61)*1.25*1.2=3.92
Onnara Tpyaa pa6ounx 141.57)*1.15*1.2=195.37
3atparsl Tpyaa pabouunx 12.64)*1.15*1.2=17 44
3atpartsl Tpyaa MaWMHUCTOB 0.16)*1.25*1.2=0.24
121 204-0030 lNposonoka apmaTypHas 13 0.449
HU3KoyrnepoaucTon crtanu Bp-|,
AvameTpom 4 MM sYeitkon 200x200Mm
9210.00 0.00 4 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obvem: 0.449=0.449*1.00
13 11-01-002-9 YcTpoicTBo BbipaBHUBAIOLLMX CNOEBs 414
GETOHHbIX TONLWMHON 50MM 69.96 0.38 2 897.00 2 505.00 16.00 505 209.10
1m3 60.50 0.00 0.00 0.00 0.00




[image: image3.jpg]1] 2 [ 3 R | 5 I 6 Z 8 9 10 11
Onnara Tpyaa mMawunHucTos 0.00)*1.25*1.2=0.00
Onnara Tpyaa pabounx 38.80)*1.15*1.2=53.54
3atpartsl Tpyaa pabounx 3.66)*1.15%1.2=5.05
3arpatbl Tpyaa MawmHucToB 0.00)*1.25%1.2=0.00
131 401-0066 BeToH TsKenbin, KpynHOCTL 42.228
3anonHutensa 20 mm, knacc B15 (M200)
631.00 0.00 26 646.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obvem: 42.228=41.40*1.02
14 12-01-002-9 YCTpOWCTBO KpOBENbL NNOCKUX 13 8.28
HannaensemMblx MaTepuanos 8 4Ba CNOK
628.28 68.62 5202.00 2 205.00 568.00 19.82 164.08
100 m2 266.25 5.54 46.00 0.30 248
HP (2 701.00 py6.): 120%; CI1 (1 244.00 py6.): 55.25%
3kennyataums mawuH 45.32*1.25%1,2=67.98
Onnara Tpyaa MawwHKCTOB 3.27%1.25*1.2=4.91
Onnara Tpyaa paboumnx 170.74*1,15*1.2=235.62
3atparsl Tpyaa paboumnx 14.36%1.15%1.2=19.82
3atpartbl Tpyaa MaWWHUCTOB 0.20%1.25%1.2=0.30
141 101-3360 YHudnekc 3KrM-4,5- sBepxHwit cnoi 943.92
(pacxon 114m2/100m2 kposnu) 36.10 0.00 34 076.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obvem: 943.92=8.28"114.00
14.2 101-4249 Ynudpnekc TIMM-3,0 -HWKHWUIA CNoii 960.48
(pacxoa 116m2/100M2 kposnu) 23.30 0.00 22379.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obvem: 960.48=8.28*116.00
15 46-03-010-2 MNpobueka oTBepcTwit Nnowaabio Ao 100 0.08
CM2 B KpoBNne Ha rnybuHy A0 NNnTbI
NOKPbITUS 1091.44 609.81 88.00 39.00 49.00 35.43 2.83
100 wr. 481.63 123.63 10.00 8.99 0.72
HP (54.00 py6.): 110%; CI1(29.00 py6.): 59.5%
16 12-01-014-2 3anonHeHue oTBEPCTWIT rpasmuem 0.08
Kepam3vToBbim 101.15 54.41 8.00 4.00 400 4.20 0.34
M3 46.74 7.86 1.00 0.51 0.04
HP (6.00 py6.): 120%, CI1 (3.00 py6.): 55.25%
3kennyaraums malumH 35.67*1.25*1.2=53.51
Onnara Tpyaa mawmHucTos 4.641.25*1.2=6.96
Onnara Tpyaa pabouunx 29.97*1.15*1.2=41.36
3aTpars! Tpyaa pabounx 3.04%1.15%1.2=4.20
3aTparbl TpyAa MaWNHUCTOB 0.34%1.25*1.2=0.51
16.1 406-0014 pasui kepam3uToBbIM, hpakums 10-20 0.0824
MM, mapka 400 208.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O6vem. 0.0824=0.08*1.03
17 20-02-009-1 YcTaHoBKa aapaTopos KpOBENbHbIX 8
NNAacTUKOBbIX KPYrnoro CeveHus,
avameTtpom 110Mm 14.60 2.55 116.00 68.00 20.00 0.65 5.19
wrT. 8.51 0.00 0.00 0.00 0.00
HP (87.00 py6.): 128%, CI1 (48.00 py6.): 70.55%
3kcnnyaraums mawuH 1.70*1.25*1.2=2.55
Onnara Tpyaa MawnHncToB 0.00%1.25%*1.2=0.00
Onnara Tpyaa paGounx 5.46*1.15*1.2=7.53
Barparb! Tpyaa pabounx 0.47%1.15*1.2=0.65
3aTparbl Tpyaa MalWWHUCTOB 0.00%1.25*1.2=0.00
171 Mynbc ueH r. Aapatop kposensHbii Tuna Ultra-110 8
YensbuHck Ha
01.02.2015r. 96.18 0.00 769.00 0.00 0.00 0.00 0.00
wT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O6vem: 8=8.00*1.00
CroumocTs matepuanos 0.00=573.76/1,18/5,26*1,02*1,02=0.00
18 12-01-004-4 YCTPOWCTBO NPUMbIKAHWIA KPOBENb U3 0.08
Hannasnsemblx MaTepUanos BOKPyr
aspaTtopos 1474.51 156.90 118.00 51.00 13.00 48.99 3.92
100 m 642.72 19.65 2.00 1.07 0.09
HP (64.00 py6.): 120%; CI1 (29.00 py6.): 55.25%
3kennyataums mawuH 103.09%1.25%1.2=154.64
Onnara Tpyaa mawnHucTos 11.59%*1.25*1.2=17.39
Onnara Tpyaa paboynx 412.16%1.15%1.2=568.78
3atpartbl Tpyaa pabounx 35.50*1.15*1.2=48.99
3atpatbl Tpyaa MaWWHUCTOB 0.71*1.25*1.2=1.07
18.1 101-3360 YHudbnekc 3Kr-4,5- BepxHuin cnon 6.72
(pacxon 84m2/100M NpuUMbIKaHUIA) 36.10 0.00 243.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obvem: 6.72=0.08*84.00
18.2 101-4249 YHucbnekc OMMM-3,0 -HdKkHUIA cnov 13.44
(pacxon 168m2/100M NpuMbIkaHKit) 23.30 0.00 313.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obvem: 13.44=0.08*168.00
19 58-19-3 CmeHa KapHWU3HbIX CBECOB LUMPUHOW 0.66
300MM 13 NMCTOBOW CTanu B KPOBNAX U3
PYNOHHBIX Matepuanos Ha OTM. +6,0m
5918.47 19.21 3 907.00 780.00 13.00 101.24 66.82
100 m nokpbiTNa 1181.77 3.97 3.00 0.25 0.17
HP (650.00 py6.): 83%, CI1(509.00 py6.): 65%
191 509-9900 CrpoutensHbii Mycop 0.39204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

O6vem: 0.39204=0.66"0.594




[image: image4.jpg]1.7 2 [ 3 I a1 5 6 7 8 9 10 1
20 12-01-004-5 Ycrpoiicteo NPUMbIKaHWUIA KPOBENb U3 1.34
HannasnAemMbIX MaTepuanos k cTeHam u
napanetam BbiCoTon 1000 MM C ogHUM
thapTykom, C 3aBOAOM nog obpenky
napaneTa, C yCTPOMCTBOM LIEMEHTHOroro
BopTuka 4 576.14 154.47 6 132.00 1267.00 207.00 72.05 96.55
100 m 94525 18.54 25.00 1.01 1.35
HP (1 550.00 py6.): 120%, CI1(714.00 py6.): 55.25%
3kcnnyataums mawuH 101.56)*1.25*1.2=152.34
Onnara Tpyaa mawuxucros 10.94)*1.25*1.2=16.41
Onnara Tpyaa pa6ounx 606.16)*1.15%1.2=836.50
3arparbl Tpyaa pabounx 52.21)*1.15*1.2=72.05
3arparhbl Tpyaa MawuHUCTos 0.67)*1.25*1.2=1.01
20.1 101-3360 YHudpnekc IKIM-4,5- BepxHuit cnoit 84.42
(pacxon 63mM2/100M2 kposnin) 36.10 0.00 3 048.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obbem: 84.42=1.34*63.00
20.2 101-4249 YHudpnekc TTM-3,0 -HUXHWIt CRO 168.84
(pacxon 126m2/100M2 kposnu) 23.30 0.00 3934.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obbem: 168.84=1.34*126.00
21 14-02-015-2 MokpbiThe NnéHKoil KpoBNU OT ocaakos 4
BO BPEMSA PEMOHTA 830.31 1.55 3321.00 382.00 6.00 7.98 31.91
100 M2 nokpbiTus 95.54 0.00 0.00 0.00 0.00
HP (393.00 py6.): 103%; CIT(244.00 py6.): 63.75%
3kennyatayus mawmH 1.03)*1.25*1.2=1.55
Onnara Tpyaa mawuxucros 0.00)*1.25*1.2=0.00
Onnara Tpyaa paBouunx 61.27)*1.15*1.2=84 .55
3atpartbl Tpyaa pabounx 5.78)*1.15*1.2=7.98
3artparbl Tpyaa MalwMHUCTOB 0.00)*1.25*1.2=0.00
211 101-1805 'B03aU CTpoUTEnbHbIE -0.00496 9 190.00 0.00 -46.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obrvem: -0.00496=4.00* 0.00124
21.2 203-0526 LTanuk (packnaaka) pasmepom 10x19 -0.012
MM 12 530.00 0.00 - 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O6vem: -0.012=4.00* 0.003
21.3 507-0589 Tpy6bl HanopHble U3 NoNUaTUNEeHa -14.48
HWU3KOro AaBneHus cpeaHero Tuna,
Hapy>XHbIM AnameTpom 32 Mm 54.00 0.00 -782.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obvem: -14.48=4.00* 3.62
22 69-2-1 CsepneHve oTBEpCTUIA B CTeHax 2.58
3nekTponepgopaTopom AUameTpom A0
20 mMm warom 700Mm 77.49 10.62 200.00 173.00 27.00 5.49 14.16
100 wr. 66.87 0.00 0.00 0.00 0.00
Ob6bem: 2.58=86*3/100
HP (135.00 py6.): 78%; CI1 (87.00 py6.): 50%
221 509-9900 CTpoutensHsiI Mycop 0.01548 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O6vem: 0.01548=2.58"0.006
22.2 101-2590 [dwo6ens "Omax'c wypynom 6*60 mm 258 0.13 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00
wr 0.00 0.00 0.00 0.00 000
Obbem: 258=2.58*100.00
23 07-01-044-3 YcraHoBka KoCTbinei napaneTHbix U3 0.072584
nonocon cranu 14 675.38 409.35 1 065.00 62.00 30.00 58.93 4.28
T 859.63 0.00 0.00 0.00 0.00
HP (81.00 py6.): 130%; CI1(45.00 py6.): 72.25%
3kcnnyatayms mawuH 272.90)*1.25*1.2=409.35
Onnara Tpyaa mawuHucTos 0.00)*1.25*1.2=0.00
Onnara Tpyaa pabouunx 551.26)*1.15%1.2=760.74
3arpatsl Tpyaa pabounx 42.70)*1.15*1.2=58.93
3aTtparbl Tpyaa malwmHUcTos 0.00)*1.25*1.2=0.00
231 101-1529 3nekTpoabl guameTpom 6 mm 342 -0.0029 10 660.00 0.00 -31.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obvem: -0.00290336=0.072584*- 0.04
232 201-0777 KOHCTPYKTUBHbIE 3NEeMEHTbI -0.07258
BCNOMOraTenbHOro HasHauyeHus ¢
npeoGnaaanem NpothnnbHOro npokata
cobupaemsie u3 asyx u 6onee getaneii,
C oTBepcTUsMU 1 6e3 oTeepcTun,
coennHseMble Ha cBapke 12 980.00 0.00 -942.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O6vem: -0.072584=0.072584*- 1.00
24 101-2915 KocTbinb KpoBenbHbIN U3 NONOCOBOM 86
CTanu TONWMHOW 4, WUPWUHON 40MM,
paamepom 520x150 mm (npum) 6.59 0.00 567.00 0.00 0.00 0.00 0.00
wTr 0.00 0.00 0.00 000 0.00
25 58-20-3 CMeHa napaneTos 13 OLMHKOBAHHOM 0.6
NUCTOBOW CTanu WMPKMHOM 0,5M 5 885.38 13.63 3531.00 513.00 8.00 70.25 4215
100 m 855.75 2.85 2.00 0.18 0.11
HP (427.00 py6.): 83%, CI1(335.00 py6.): 65%
251 509-9900 CtpouTenbHbiit Mycop 0.2952 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obvem: 0.2952=0.60%0.492
26 16-07-002-3 [leMOHTaX BOPOHOK CANBHBIX 2
AvameTtpom 100 mm 5.04 0.00 10.00 10.00 0.00 0.40 0.80
wr. 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00
HP (13.00 py6.): 128%, CI1(7.00 pyb.): 70.55%
CroumocTts matepuanos 44.81*0=0.00




[image: image5.jpg][ 1 2 [ 3 [ 4 T 5 T & 7 8 9 10 1]
y 3kcnnyarayus malvH 0.00*0.4*1.2=0.00
Onnara Tpyaa mMawwHucTos 0.00*0.4*1.2=0.00
Onnara Tpyaa paGoumnx 9.30%0.4*1.2=4 .46
3arparsl Tpyaa paboyunx 0.83*0.4*1.2=0.40
3atparbl Tpyaa MawnHUCTOB 0.00*0.4*1.2=0.00
26.1 509-9900 CrpoutensHbIit Mycop 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T 0.00 0.00 0.00 000 0.00
O6vem: 0.1=2.00*0.05
27 16-07-002-3 YcTaHOBKa BOPOHOK CRMBHbIX 2
AvameTtpom 100 mm 59.31 0.00 119.00 29.00 0.00 1386 2.29
wr. 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00
HP (37.00 py6.): 128%, CI1(20.00 py6.): 70.55%
3kennyarayus mawmH 0.00)*1.25%1.2=0.00
Onnara Tpyaa mawmvHnucTos 0.00)*1.25*1.2=0.00
Onnara Tpyaa paboumnx 9.30)*1.15%*1.2=12.83
3artparbl Tpyaa pabounx 0.83)*1.15*1.2=1.15
3artparbl Tpyaa MaWMHUCTOB 0.00)*1.25*1.2=0.00
28 12-01-004-4 YCTPOINCTBO NPUMbIKaHWI KPOBENb U3 0.02
HannaensemMbix MaTepuanos K BOPOHKaM
1474.51 156.90 29.00 13.00 3.00 48.99 0.98
100 m 642.72 19.65 0.00 1.07 0.02
HP (16.00 py6.): 120%; CI1(7.00 py6.): 55.25%
3kecnnyaraums mawuH 103.09%1.25*1.2=154 64
Onnara Tpyaa mawvHucTos 11.569%1.25*1.2=17.39
Onnara Tpyaa pa6ouunx 412.16"1.15%1.2=568.78
3atpartsl Tpyaa paboumnx 35.50*1.15*1.2=48.99
3aTparbl TpyAa MalLMHUCTOB 0.71*1.25*1.2=1.07
28.1 101-3360 YHucpnekc 3KM-4,5- sepxHui cnoi 1.68
(pacxon 84m2/100M npuMbIKaHuiA) 36.10 0.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O6vem: 1.68=0.02*84.00
28.2 101-4249 YHucbnekc TMM-3,0 -HwkHWiA cnon 3.36
(pacxon 168M2/100M npuMbIkaHuiA) 23.30 0.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ob6bem: 3.36=0.02*168.00
29 13-06-003-1 O4mMCTKa NOBEPXHOCTY METANNUYECKON 4
NEeCTHUUbI WeTkammn 15:13 0.00 61.00 61.00 0.00 1.24 4.97
1m2 15.13 0.00 0.00 0.00 0.00
HP (55.00 py6.): 90%; CI1 (36.00 py6.): 59.5%
Jkcnnyarayus mawmH 0.00)*1.25*1.2=0.00
Onnara Tpyaa MawwHUCcTOB 0.00)*1.25*1.2=0.00
Onnara Tpyaa pabounx 9.70)*1.15*1.2=13.39
3arpartsl Tpyaa pabouux 0.90)*1.15*1.2=1.24
3aTpatsl Tpyaa MawnHUCTOB 0.00)*1.25*1.2=0.00
30 13-03-002-4 OrpyHTOBKa NOBEPXHOCTM 0.04
METannMYeckon NecTHULbl 3a O4uH pas
rpyHTOBKOW [®-021 377.99 15.25 15.00 4.00 1.00 7.39 0.30
100 m2 112.38 0.20 0.00 0.02 0.00
HP (4.00 py6.): 90%; CI(2.00 py6.): 59.5%
3kcnnyatauns mawmH 10.15)*1.25*1.2=15.23
Onnara Tpyaa MawwHUcTos 0.12)*1.25*1.2=0.18
Onnara Tpyaa patounx 71.47*1.1)*1.15*1.1=99.45
3arparbl Tpyaa pabounx 5.31"1.1)*1.15*1.1=7.39
3aTpatbl Tpyaa MaWWHUCTOB 0.01)*1.25*1.2=0.02
31 13-03-004-26 Okpacka METanIMYeckmx OrpyHTOBaHHbIX 0.04
nosepxHocTen amansio Md-115 3a 2
pasa 935.56 20.45 38.00 6.00 1.00 1066 043
100 m2 138.15 0.41 0.00 0.03 0.00
HP (5.00 py6.): 90%, CI1 (4.00 py6.): 59.5%
CroumocTs matepuanos 388.48'2=776.96
Skennyatayus mawnH 6.80%2)*1.25*1.2=20.40
Onnara Tpyaa mawwHucTos 0.12*2)*1.25*1.2=0.36
Onnara Tpyaa pabounx 43.93'2*1.1)*1.156*1.1=122.26
3arpars! Tpyaa pabounx 3.83%2*1.1)*1.15%*1.1=10.66
3aTparsl TpyAa MaWWHUCTOB 0.01*2)*1.25%*1.2=0.03
32 12-01-004-4 YCTpONCTBO NPUMBIKAHWI KPOBENb U3 0.1
HannasnsemsIx maTepuanos K Tpybam
BEHTUNAUUK 147451 156.90 147.00 64.00 16.00 48.99 4.90
100 m 642.72 19.65 2.00 1.07 0.11
HP (79.00 py6.): 120%, CI1 (36.00 py6.): 55.25%
3kennyatayus mawmH 103.09%1.25*1.2=154.64
Onnara Tpyaa MalwWHWCTOB 11.59*1.25*1.2=17.39
Onnara Tpyaa paGouunx 412.16%1.15%*1.2=568.78
3atpartbl Tpyaa pabounx 35.50%1.15*1.2=48.99
3aTparbl Tpyaa MawnWHUCTOB 0.71*1.25*1.2=1.07
32.1 101-3360 YHudpnekc 3KI-4,5- BepxHuin cnoi 8.4
(pacxon 84m2/100M NpuMbIKaHUIA) 36.10 0.00 303.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obbem: 8.4=0.10"84.00
322 101-4249 YHudbnekc TMM-3,0 -HUKHWIA cnoi 16.8
(pacxoa 168m2/100M NpUMbIKaHWiA) 23.30 0.00 391.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obbem: 16.8=0.10*168.00
33 62-29-2 Okpacka amanbto M1d-115 paHee 0.454
OKpaLUEHHbIX MEeTannMuYeckux
nosepxHocTen kopobos, Tpyd
BEHTUNAUMK 3a ABa pasa 800.79 1.03 363.00 106.00 0.00 18.72 8.50
100 m2 233.75 0.00 0.00 0.00 0.00
HP (85.00 py6.): 80%; CI1 (53.00 py6.): 50%
3.1 101-0628 Onuda kombuHUpoBaHHas, Mapku K-3 -0.00409 30 040.00 0.00 -123.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




[image: image6.jpg]BCErO NO CMETE 8 Tekywux ueHax Ha | keaptan 2015r 2 321 058.82

P 2 [ 3 L& L8 1 8 "I ¥ 8 | o 10 11
. O6vem: -0.004086=0.454*- 0.009
33.2 101-0430 Kpacku macnsiHble 1 ankuaHbie -0.00731
3EMNISHbIE, rOTOBbLIE K NPUMEHEHWIO
CypuK xeneaHbit MA-15, Nd-14 18 320.00 0.00 -134.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obvem: -0.007309=0.454*- 0.016099
33.3 113-8029 3manb MNd-115 usetHas 11.35 19.67 0.00 223.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obvem: 11.35=0.454*25.00
34 6002029-1 Morpy3ouyHbie paboTbl npu 143.6
aBTOMOBMNbHBIX Nepeso3kax-Mycop
CTPOUTENbHbBIV 3.30 3.30 474.00 0.00 474.00 0.00 0.00
T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 601-9007 MNMepeBoska rpy3os aBToMOBUNSMU- 143.6
camocsanamu (paboTatowmmm sHe
KapbepoB) Ha paccTosHwe Ao 7 km (1-i
Knacc rpysa) 13.38 0.00 1921.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WUTOrO MO CMETE npsmbie 3atpars! 270051.00 39278.00 _21388.00 ~EELTR
3 049.00 207.43
Haknapgtbie pacxogb! 43 506.00
105 % ot ®OT = 2 475.00 (no cTp. 12) 2 599.00
130 % ot ®OT = 62.00 (no crp. 23) 81.00
122 % ot ®OT = 356.00 (no cTp. 1) 434.00
123 % ot ®OT = 2 505.00 (no ctp. 13) 3 081.00
120 % ot ®OT = 18 192.00 (no cTp. 8 - 11, 14, 16, 18, 20, 28, 32) 21 831.00
90 % ot ®OT = 71.00 (no cTp. 29 - 31) 64.00
103 % ot ®OT = 382.00 (no cTp. 21) 393.00
105 % ot @OT = 1 869.00 (no cTp. 7) 1962.00
128 % ot ®OT = 39.00 (no ctp. 26 - 27) 50.00
128 % ot ®OT = 68.00 (no cTp. 17) 87.00
110 % ot ®OT = 10 109.00 (no cTp. 2 - 3, 6, 15) 11 120.00
80 % ot ®OT = 331.00 (no cTp. 5) 265.00
83 % ot ®OT = 1 589.00 (no cTp. 4, 19, 25) 1319.00
80 % ot ®OT = 106.00 (no crp. 33) 85.00
78 % ot ®OT = 173.00 (no cp. 22) 135.00
100 % ot ®OT = 0.00 (o cTp. 34) 0.00
CmeTHas npubbine 21 950.00
65 %*0.85 = 55.25 % ot ®OT = 2 475.00 (no cTp. 12) 1367.00
85 %70.85 = 72.25 % ot ®OT = 62.00 (no ctp. 23) 45.00
80 %"0.85 = 68 % or ®OT = 356.00 (no cTp. 1) 242.00
75 %*0.85 = 63.75 % ot ®OT = 2 505.00 (no cTp. 18) 1597.00
65 %70.85 = 55.25 % ot ®OT = 18 192.00 (no cTp. 8 - 11, 14, 16, 18, 20, 28, 32) 10 051.00
70 %"0.85 = 59.5 % ot ®OT = 71.00 (no cTp. 29 - 31) 42.00
75 %*0.85 = 63.75 % ot ®OT = 382.00 (no ctp. 21) 244.00
55 %*0.85 = 46.75 % ot ®OT = 1 869.00 (no cTp. 7) 874.00
83 %70.85 = 70.55 % or ®OT = 39.00 (no cTp. 26 - 27) 27.00
83 %*0.85 = 70.55 % ot ®OT = 68.00 (no ctp. 17) 48.00
70 %*0.85 = 59.5 % or ®OT = 10 109.00 (no cTp. 2 - 3, 6, 15) 6 015.00
68 % ot ®OT = 331.00 (no cp. 5) ; 225.00
65 % ot ®OT = 1 589.00 (no cTp. 4, 19, 25) 1033.00
50 % ot ®OT = 106.00 (no cTp. 33) 53.00
50 % ot ®OT = 173.00 (no cTp. 22) 87.00
60 % ot ®OT = 0.00 (no cTp. 34) 0.00
UToro ¢ HaknagHbIMK pacxodamu U CMeTHOM NPUBLINLIO 335 507.00
Mepecyér 8 Tekywme UeHbl K 5,26 1764 767
MunucTepcTeo cTpoutensctea u XKKX PO. Ypanbckuit heaepansHbii okpyr,
(npoune obvekTbl) Ha | kBapTan 2015r.
Yenyru caHnponyckHuka 182 674
(2887+207)4en.-vac:8yac.*(557,35:1,18)pyb/uen.
MepeBo3ska pabounx 19 558
(2887+207)4en.-y.:8uac. *4penca*13km. *816,91pyb/maLu.-4: 2 1uen: 40km/u
UTOro 1 966 999
HAC 18% 354 059 82




