Техническое задание

на поставку трассоискателя   «Поиск 210Д – 2 М»  с генератором

для нужд ООО « ПЭС»

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Поставка  трассоискателя   «Поиск 210Д – 2 М»  с генератором для нужд ООО «ПЭС» на объектах по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, д.109

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Определение трассы связного (медного или оптического) и силового кабеля, определение глубины их залегания, места повреждений изоляции; отбор кабеля и пар. Поиск повреждений изоляции до 1 МОм контактным методом.  Индуктор, встроенный в генератор, позволяет быстро обследовать местность для выявления подземных кабелей и других коммуникаций.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Поставщик  гарантирует Заказчику, что оборудование должно быть новым, в исправном состоянии,  должно отвечать стандартам безопасности   в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует требованиям заявки, осуществленным  в соответствии со всеми правилами и нормами производства данного вида услуг.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Трассоискатель  «Поиск 210Д – 2 М» с генератором  – в количестве  2 шт.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование  поставляется Заказчику -  июнь  2012 г.

6. Требования ответственности поставщика

6.1.  Предоставление нового,  качественного оборудования и в указанный  срок.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

7.1. Поставщик обязан поставить оборудование  по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, д.109

8. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1. Качество  должны соответствовать  требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования  в стране, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

| Директор ООО «ПЭС» | В.Н.Фетинг |
| --- | --- |