от 13.03.2014г. №54 Р4-14-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №54 Р4-14 Комплексная поставка трубопроводов и поставка деталей трубопроводов для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС:
Содержание запроса:

Просим представить чертеж-аналог R3.00799.1.0.11, чертежи по приложению 1.2 спецификации
Разъяснение положений конкурсной документации:

Необходимость в размещении чертежа-аналога R3.00799.1.0.11 «Трубопроводы химической промывки парогенераторов Рр>2,2 МПа. Задание заводу» и чертежей по спецификации на поставку деталей трубопроводов приложение № 1.2 к договору отсутствует.

 Ввиду того, что для трубопровода химической промывки парогенераторов Рр>2,2 МПа размещен чертеж данного трубопровода R4.00599.4.0.11, а детали трубопроводов по приложению № 1.2 к договору изготавливаются в соответствии с отраслевыми стандартами (ОСТ) и примечаниями, указанными в спецификации, и не требуют размещения чертежей.
