Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов
«17» апреля 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку компонентов и радиоэлементов в составе.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
	№

п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Стержень для термопистолет клеевой D=11мм ТУ 2-06821-Т-S06
	шт.
	20

	2
	Микросхема HFBR-1414T
	шт.
	20

	3
	Абсолютный Н-кодер EP50S8-1024-2R-N-24
	шт.
	2

	4
	Индуктивный выключатель PR08-2DN
	шт.
	5

	5
	Индуктивный выключатель PR08-2DP
	шт.
	5

	6
	Блок питания 850Bт Antec HCP-850
	шт.
	2

	7
	РЕЗИСТОР С6-3В-1 50 ОМ+-2ПР.ОЖО.467.101ТУ
	шт.
	50

	8
	РЕЗИСТОР Р1-69-25-50 ОМ+-5% АБШК434.110.046ТУ
	шт.
	10

	9
	Вилка сетевая MAKEL 2+1 евростандарт Турция
	шт.
	20

	10
	Конденсатор К10-47А Н30 50В-1мкФ+-20%-В ОЖ0460174 ТУ 
	шт.
	50

	11
	Конденсатор К10-47А 50В-1,5МКФ+-20%-Н30 ОЖО.460.174ТУ
	шт.
	50

	12
	Конденсатор К10-47МвС 100В-0,68мкФ+-20% Н30 ОЖ0460174ТУ
	шт.
	50

	13
	Диод RM400HA-34S 1700V 400A Япония
	шт.
	2

	14
	Модуль транзисторный IGBT PM800HSA060
	шт.
	2

	15
	Трубка термоусадочная ТСТ 2 мм
	м
	10

	16
	Трубка термоусадочная ТСТ 3 мм
	м
	10

	17
	Сердечник ферритовый ETD59 B66397-G-X N87
	шт.
	8

	18
	Кольцо ферритовое М2000НМ К125х80х12
	шт.
	8

	19
	Переключатель с подсветкой (для ГИТ) RS-608FBL0BRBT2
	шт.
	20

	20
	Переключатель с подсветкой R19A-02IBBBTR
	шт.
	10

	21
	Переключатель R19A-22BBOT (on-on)
	шт.
	10

	22
	Кнопки КМ1-1
	шт.
	20

	23
	Тумблер МТД1
	шт.
	20

	24
	Тумблер МТД3
	шт.
	15

	25
	Тумблер 4P3T (IC4201T1B1M1QE)
	шт.
	10

	26
	Тумблер KN3(B)-403AA (on-off-on)
	шт.
	10

	27
	Тумблер KN3(B)-203AA (on-off-on)
	шт.
	10

	28
	Тумблер KN3(B)-403AA-P (on-off-on)
	шт.
	10

	29
	Тумблер KN3(B)-203AA-P (on-off-on)
	шт.
	10

	30
	Тумблер KN3(B)-202AA-P (on-on)
	шт.
	10

	31
	Фильтр DL-3DZ2R
	шт.
	10

	32
	Клеммники винтовые 301-02V-1-1-4
	шт.
	100


	33
	Клеммники винтовые 301-03V-1-1-2
	шт.
	100

	34
	Кабель плоский цветной RCA-20
	м.
	30,4

	35
	Кабель плоский FRC-14-31
	м.
	30

	36
	Кабель плоский FRC-20-31
	м.
	30

	37
	Кабель плоский FRC-25-31
	м.
	30

	38
	Кабель РК50-1-22
	м.
	50

	39
	Кабель РК50-0,6-22
	м.
	50

	40
	Коннекторы ST-типа (с обжимкой и хомутами)
	шт.
	30

	41
	Соединитель проходной (тип-ST) P-AD-ST-C-ST
	шт.
	20

	42
	Оптоволокно HIPERLINE FO-ZIP-IN-62-2-FRPVC
	м
	100

	43
	Оптопара TLP627-1
	шт.
	50

	44
	Микросхема TLP627-2
	шт.
	50

	45
	Микросхема PIC18F452-I/P   DIP40
	шт.
	5

	46
	Микросхема DSPIC30F4013-30I/P   DIP40
	шт.
	5

	47
	Микросхема DSPIC30F4013-30I/PT
	шт.
	5

	48
	Микросхема MAX187BEPA
	шт.
	8

	49
	Микросхема К561ТЛ1 DIP14
	шт.
	15

	50
	Операционный усилитель LM358 DIP8
	шт.
	20

	51
	Операционный усилитель LM358 SO8
	шт.
	20

	52
	Кварцевый резонатор HC49SM 10МГц
	шт.
	15

	53
	Разъём (RJ45) тел TP8P8C вил, (018) CAT6 + вставка
	шт.
	50

	54
	Клеммник винтовой (розетка на кабель) MC100-508M-02P
	шт.
	20

	55
	Клеммник винтовой (розетка на кабель) MC100-508M-03P
	шт.
	20

	56
	Клеммник винтовой (розетка на кабель) MC100-508M-05P
	шт.
	10

	57
	Клеммник винтовой (розетка на кабель)MC100-508M-10P
	шт.
	30

	58
	Клеммник винтовой (вилка на плату) ME010-508M-02P
	шт.
	50

	59
	Клеммник винтовой (вилка на плату) ME010-508M-03P
	шт.
	50

	60
	Клеммник винтовой (вилка на плату) ME010-508M-05P
	шт.
	35

	61
	Клеммник винтовой (вилка на плату) ME010-508M-10P
	шт.
	30

	62
	Вилка на корпус 2PM14-4ZJQB (2PM-14БПН4ШВ1В)
	шт.
	15

	63
	Вилка на кабель 2PM14-4TJQB (2PM-14КПН4ШВ1В)
	шт.
	15

	64
	Розетка на корпус 2PM14-4ZKQB (2PM-14БПН4ГВ1В)
	шт.
	30

	65
	Розетка на кабель  2PM14-4TKQB (2PM-14КПН4ГВ1В)
	шт.
	30

	66
	Конденсатор КВИ-3-16кВ-470    20%
	шт.
	30

	67
	Конденсатор электролитич, 22мкФ 350В
	шт.
	10

	68
	Конденсатор электролитич, 470мкФ 350В
	шт.
	10

	69
	Резиторы 0,5Вт 200к 1% 25ppm
	шт.
	8

	70
	Резиторы  0,5Вт 200   1% 25ppm
	шт.
	8

	71
	Приемник оптический HFBR-2412T
	шт.
	15

	72
	Приемник оптический HFBR-1414T
	шт.
	20

	73
	Стойка для плат пласт, HTP-320
	шт.
	100

	74
	Стойка для плат пласт, HTP-325
	шт.
	100

	75
	Предохранитель Н520-1А-220В
	шт.
	50

	76
	Токовый датчик HTB 50-P (50A, пит,±15В, вых,4В)
	шт.
	1

	77
	Токовый датчик HTB 100-P (100A, пит,±15В, вых,4В)
	шт.
	1

	78
	Токовый датчик HTR 50-SB (50A, пит,±15В, вых,4В)
	шт.
	1

	79
	Токовый датчик HTR 100-SB (100A, пит,±15В, вых,4В)
	шт.
	1

	80
	ВЧ-кассета 3U/14НР 20809-532 к стойке Schroff
	шт.
	3

	81
	Каркас блочный Europac PRO3U/84HPx220 мм
	шт.
	1

	82
	Корпус для стойки Multipac PRO2U/84HPx340
	шт.
	1

	83
	Корпус для стойки Multipac PRO3U/84HPx340
	шт.
	1

	84
	Контактор КТИ-6500 500А 230В
	шт.
	2


Гарантия качества, лет  
1

Технические характеристики:
	№

п.п.
	Общепринятое техническое название
	Произво-дитель
	Технические характеристики
	Область применения

	1
	Стержень для термопистолет клеевой D=11мм ТУ 2-06821-Т-S06
	Китай
	D=11мм ТУ 2-06821-Т-S06
	Изоляция высоковольтных контактов

	2
	Микросхема HFBR-1414T
	Тайвань
	
	

	3
	Абсолютный Н-кодер EP50S8-1024-2R-N-24
	Apator, Чехия
	80-160 А
	Ручной размыкатель

	4
	Индуктивный выключатель PR08-2DN
	Тайвань
	
	

	5
	Индуктивный выключатель PR08-2DP
	Тайвань
	
	

	6
	Блок питания 850Bт Antec HCP-850
	Китай
	
	

	7
	РЕЗИСТОР С6-3В-1 50 ОМ+-2ПР.ОЖО.467.101ТУ
	Китай
	
	

	8
	РЕЗИСТОР Р1-69-25-50 ОМ+-5% АБШК434.110.046ТУ
	Китай
	
	

	9
	Вилка сетевая MAKEL 2+1 евростандарт Турция
	Китай
	
	

	10
	Конденсатор К10-47А Н30 50В-1мкФ+-20%-В ОЖ0460174 ТУ 
	Россия
	50 Ом
	

	11
	Конденсатор К10-47А 50В-1,5МКФ+-20%-Н30 ОЖО.460.174ТУ
	Турция
	220-240 В, 50 Гц
	

	12
	Конденсатор К10-47МвС 100В-0,68мкФ+-20% Н30 ОЖ0460174ТУ
	Россия
	1мкФ
	

	13
	Диод RM400HA-34S 1700V 400A Япония
	Россия
	1,5 мкФ
	

	14
	Модуль транзисторный IGBT PM800HSA060
	Россия
	0,68мкФ
	

	15
	Трубка термоусадочная ТСТ 2 мм
	Япония
	1700V 400A
	Высоковольтные источники

	16
	Трубка термоусадочная ТСТ 3 мм
	Япония
	
	

	17
	Сердечник ферритовый ETD59 B66397-G-X N87
	Китай
	2 мм
	Изоляция контактов проводов

	18
	Кольцо ферритовое М2000НМ К125х80х12
	Китай
	3 мм
	

	19
	Переключатель с подсветкой (для ГИТ) RS-608FBL0BRBT2
	Китай
	
	

	20
	Переключатель с подсветкой R19A-02IBBBTR
	Россия
	
	

	21
	Переключатель R19A-22BBOT (on-on)
	Китай
	
	

	22
	Кнопки КМ1-1
	Китай
	
	

	23
	Тумблер МТД1
	Китай
	
	

	24
	Тумблер МТД3
	Россия
	
	

	25
	Тумблер 4P3T (IC4201T1B1M1QE)
	Россия
	
	

	26
	Тумблер KN3(B)-403AA (on-off-on)
	Россия
	
	

	27
	Тумблер KN3(B)-203AA (on-off-on)
	Китай
	
	

	28
	Тумблер KN3(B)-403AA-P (on-off-on)
	Китай
	
	

	29
	Тумблер KN3(B)-203AA-P (on-off-on)
	Китай
	
	

	30
	Тумблер KN3(B)-202AA-P (on-on)
	Китай
	
	

	31
	Фильтр DL-3DZ2R
	Китай
	
	

	32
	Клеммники винтовые 301-02V-1-1-4
	Китай
	
	

	33
	Клеммники винтовые 301-03V-1-1-2
	Китай
	
	

	34
	Кабель плоский цветной RCA-20 цветной 
	Китай
	
	

	35
	Кабель плоский FRC-14-31
	Китай
	
	

	36
	Кабель плоский FRC-20-31
	Китай
	
	

	37
	Кабель плоский FRC-25-31
	Китай
	
	

	38
	Кабель РК50-1-22
	Китай
	
	

	39
	Кабель РК50-0,6-22
	Китай
	
	

	40
	Коннекторы ST-типа (с обжимкой и хомутами)
	Россия
	50 Ом
	

	41
	Соединитель проходной (тип-ST) P-AD-ST-C-ST
	Россия
	50 Ом
	

	42
	Оптоволокно HIPERLINE FO-ZIP-IN-62-2-FRPVC
	Тайвань
	
	

	43
	Оптопара TLP627-1
	Тайвань
	
	

	44
	Микросхема TLP627-2
	Тайвань
	
	

	45
	Микросхема PIC18F452-I/P   DIP40
	Тайвань
	
	

	46
	Микросхема DSPIC30F4013-30I/P   DIP40
	Тайвань
	
	

	47
	Микросхема DSPIC30F4013-30I/PT
	Тайвань
	
	

	48
	Микросхема MAX187BEPA
	Тайвань
	
	

	49
	Микросхема К561ТЛ1 DIP14
	Тайвань
	
	

	50
	Операционный усилитель LM358 DIP8
	Тайвань
	
	

	51
	Операционный усилитель LM358 SO8
	Россия
	
	

	52
	Кварцевый резонатор HC49SM 10МГц
	Тайвань
	
	

	53
	Разъём (RJ45) тел TP8P8C вил, (018) CAT6 + вставка
	Тайвань
	
	

	54
	Клеммник винтовой (розетка на кабель) MC100-508M-02P
	Тайвань
	
	

	55
	Клеммник винтовой (розетка на кабель) MC100-508M-03P
	Тайвань
	
	

	56
	Клеммник винтовой (розетка на кабель) MC100-508M-05P
	DECA SwitchLab
	
	

	57
	Клеммник винтовой (розетка на кабель)MC100-508M-10P
	DECA SwitchLab
	
	

	58
	Клеммник винтовой (вилка на плату) ME010-508M-02P
	DECA SwitchLab
	
	

	59
	Клеммник винтовой (вилка на плату) ME010-508M-03P
	DECA SwitchLab
	
	

	60
	Клеммник винтовой (вилка на плату) ME010-508M-05P
	DECA SwitchLab
	
	

	61
	Клеммник винтовой (вилка на плату) ME010-508M-10P
	DECA SwitchLab
	
	

	62
	Вилка на корпус 2PM14-4ZJQB (2PM-14БПН4ШВ1В)
	DECA SwitchLab
	
	

	63
	Вилка на кабель 2PM14-4TJQB (2PM-14КПН4ШВ1В)
	DECA SwitchLab
	
	

	64
	Розетка на корпус 2PM14-4ZKQB (2PM-14БПН4ГВ1В)
	Тайвань
	
	

	65
	Розетка на кабель  2PM14-4TKQB (2PM-14КПН4ГВ1В)
	Тайвань
	
	

	66
	Конденсатор КВИ-3-16кВ-470    20%
	Тайвань
	
	

	67
	Конденсатор электролитич, 22мкФ 350В
	Тайвань
	
	

	68
	Конденсатор электролитич, 470мкФ 350В
	Россия
	16 кВ
	

	69
	Резиторы 0,5Вт 200к 1% 25ppm
	Jamicon, Тайвань
	Мощность: 0,5Вт

Сопротивление: 200кОм

Точность: 1%≤

ТКС: 25ppm
	Высокоточные делители напряжения

	70
	Резиторы  0,5Вт 200   1% 25ppm
	Jamicon, Тайвань
	Мощность: 0,5Вт

Сопротивление: 200Ом

Точность: 1%≤

ТКС: 25ppm
	Высокоточные делители напряжения

	71
	Приемник оптический HFBR-2412T
	OHMITE, США
	0,5 Вт.
	

	72
	Приемник оптический HFBR-1414T
	OHMITE , США
	0,5 Вт.
	

	73
	Стойка для плат пласт, HTP-320
	Тайвань
	
	

	74
	Стойка для плат пласт, HTP-325
	Тайвань
	
	

	75
	Предохранитель Н520-1А-220В
	Китай
	
	

	76
	Токовый датчик HTB 50-P (50A, пит,±15В, вых,4В)
	Китай
	Измеряемый ток: 50А 

Напр. питания:±15В
Амплитуда

выходного сигнала: 4В
	Измерительные комплексы

	77
	Токовый датчик HTB 100-P (100A, пит,±15В, вых,4В)
	Китай
	Измеряемый ток: 100А 

Напр. питания:±15В
Амплитуда

выходного сигнала: 4В
	Измерительные комплексы

	78
	Токовый датчик HTR 50-SB (50A, пит,±15В, вых,4В)
	LEM, Швейцария
	Измеряемый ток: 50А 

Напр. питания:±15В
Амплитуда

выходного сигнала: 4В
	Измерительные комплексы

	79
	Токовый датчик HTR 100-SB (100A, пит,±15В, вых,4В)
	LEM, Швейцария
	Измеряемый ток: 100А 

Напр. питания:±15В
Амплитуда

выходного сигнала: 4В
	Измерительные комплексы

	80
	ВЧ-кассета 3U/14НР 20809-532 к стойке Schroff
	LEM, Швейцария
	
	

	81
	Каркас блочный Europac PRO3U/84HPx220 мм
	LEM, Швейцария
	
	

	82
	Корпус для стойки Multipac PRO2U/84HPx340
	Германия
	
	

	83
	Корпус для стойки Multipac PRO3U/84HPx340
	Германия
	
	

	84
	Контактор КТИ-6500 500А 230В
	Россия
	Напряжение
	Высокоточные выпрямители


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев с момента поставки. Срок и порядок определения причины выхода товара из строя и замены его на новый согласуется дополнительно.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

-отсутствие экспортных ограничений на поставку товаров во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









