Приложение № 4

к договору поставки

№ 100-10-05/____________ от " "__________2012г.

Техническое задание
на поставку весов крановых электронных ВК-10

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

1.1. Весы крановые ВК-10 электронные с документами на русском языке

Паспорт

Свидетельство о первичной приёмке

Руководство по эксплуатации

1.2. Данное оборудование приобретается для склада МТС ГМЗ.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.  Крановые весы ВК-10 в сборе.

Весы крановые измеряют массу груза, подвешенного на грузоприемное устройство виде крюка. Результат взвешивания отображается на встроенном индикационном табло, удобном для считывания показаний, оборудованны солнцезащитным козырьком.

Аккумуляторная батарея (2 шт.)

Зарядное устройство к поставляемому типу аккумуляторных батарей

Пульт дистанционного управления с возможностью использования сервисных функций.

-компенсация массы тары во всём диапазоне взвешиваний.

- функция удержания показаний на дисплее весов

- функция запоминания результатов взвешиваний

- функция автовыключения весов

Устойчивая  работа в условиях сильных электромагнитных и электростатических полей.

2.2. Технические характеристики весов крановых электронных:

Таблица №1

| Наименование. | Ед. изм. | Величина. |
| --- | --- | --- |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), | т | 10 |
| Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 |  | средний (III) |
| Диапазон компенсации массы тары, | % от НПВ | от 0 до 10 |
| Диапазон выборки массы тары, | % от НПВ | от 0 до 100 |
| Допустимая перегрузка, не более, | % от НПВ | 25 |
| Тип индикации |  | Светодиодный |
| Высота символов, | мм | 40 |
| Время работы от аккумуляторной батареи, | не менее, мин | 50 |
| Частота работы радиоканала | МГц | 868 |
| Мощность передатчика | мВт | 10 |
| Диапазон рабочих температур, | °С | -30… +40 |

2.3. Комплектация ЗИП.

Таблица №3

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Аккумуляторная батарея 6В/5Ач | 2 шт. |
| Зарядное устройство к поставляемому типу аккумуляторных батарей | 1 шт. |
| Пульт дистанционного управления | 1 шт. |

3. Требования к техническим характеристикам товара, качеству товара, безопасности:

3.1. Пульт дистанционного управления с возможностью использования сервисных функций.

3.2. Дальностью работы пульта не менее 20 метров с индикацией веса

3.3. Время установления показаний индикатора не более 5 c.

3.4. Функция торирования (обнуление массы тары во всём диапазоне взвешивания).

3.5. Сигнализация весов при превышении НПВ на 10%.

3.6. Режим удержания показаний на дисплее весов.

3.7. Энергосберегающий режим (отключение индикации при длительном простое весов).

3.8. Степень защиты оболочкой тензодатчиков по ГОСТ 14254-96                             IP67

3.9. Степень защиты оболочкой весового преобразователя по ГОСТ 14254-96	IP65

3.10. Диапазон термокомпенсации: от - 30°C до +40°С.

3.11. Источник питания: аккумулятор 6В/5Ач (до 150 часов без подзарядки).

3.12.Время заряда полностью разряженных аккумуляторов не более 10 часов.

3.13. Внесены (выписка) Госреестр средств измерений России.

3.14. Наличие разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию в качестве грузозахватного приспособления согласно ФЗ №116 «О промышленной безопасности….» и «Правилам по кранам ПБ10-382-00»

3.15. Оборудование и комплектующие должны быть новыми, выпущенными не позднее 2012г. Не собранным из восстановленных узлов и деталей, не находящимся под залогом или арестом, не быть выставочным образцом.

4. Требования к количеству поставляемого товара:

4.1. Согласно приложению №1 (спецификации) к договору поставки.

5. Требования к сроку поставки товара:

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течении 1 (одного) месяца с даты подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке, обеспечивающую сохранность оборудования при транспортировке.

6.2. Техническая документация должна соответствовать поставляемому оборудованию.

6.3. На ярлыке упаковки указывать полное название весов.

6.4. Паспорта и эксплуатационная документация поставляется в герметичном водонепроницаемом пакете.

6.5. ЗИП упаковывается в герметичную упаковку, укладываются в ящик, изготовленный по документации предприятия – изготовителя, который устанавливается в таре (ящике) весов.

6.6. Транспортная маркировка груза производится в соответствии с ГОСТ 14192-96.

7.Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования или в случае заводского брака несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

9.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

10. Требования к результатам работ

10.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа эксплуатируемого оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

11.1. Гарантийный срок на оборудование не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Инициатор закупки                                                           ________________ А.И. Попов

Директор ГМЗ                                                                   ________________ Д.Г.Тупиков

Согласовано:

Главный  механик                                                                ________________ А.Т. Зинкевич

ОАО ”ППГХО