Приложение № 4

к договору поставки

№ 100-10-05/____________ от " "__________2012г.

Техническое задание
на поставку весы напольные ВЭПП-0,5

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

1.1. Весы напольные ВЭПП-0,5 с документами на русском языке

Паспорт

Руководство по эксплуатации

1.2. Данное оборудование приобретается для склада МТС ГМЗ.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Весы платформенные электронные ВЭПП предназначены для статического взвешивания сырья и готовой продукции, имеют электронный дисплей  индикации показаний.

2.2. Технические характеристики весов напольных ВЭПП-0,5:

Таблица №1

| Наименование. | Ед. изм. | Величина. |
| --- | --- | --- |
| Предел измерений | кг | 500 |
| Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 |  | средний (III) |
| Погрешность |  | 0,1 |
| Размер платформы | мм | 1000х1000 |
| Класс точности датчиков по ГОСТ 30129 |  | не ниже С3 |
| Диапазон компенсации массы тары (без уменьшения НПВ) | % от НПВ | 0-10 |
| Диапазон выборки массы тары, | % от НПВ | 0 – 100 |
| Электрическое питание - от сети переменного тока с параметрами: Напряжение Частота | В Гц | 187… 242 49… 51 |
| Потребляемая мощность, не более | ВА | 20 |
| Диапазон рабочих температур, | °С | -10… +40 |
| Средний срок службы по ГОСТ 29329 | не менее, лет | 10 |

2.3. Комплектация ЗИП.

Таблица №3

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Соединительный кабель | 10 м. |

3. Требования к техническим характеристикам товара, качеству товара, безопасности:

3.1. Весы должны соответствовать ГОСТ 29329-92.

3.2. Весы должны быть, внесены в Госреестр средств измерения, сертифицированы.

3.3. Иметь первичную поверку органа ГМС РФ.

3.4. Пройти  поверку в соответствии с ГОСТ 8.453-82 «Весы для статического взвешивания.

Методы и средства поверки».

3.5.Иметь отметку в паспорте о первичной поверке органа ГМС РФ

3.6. Оборудование и комплектующие должны быть новыми, выпущенными после 2011г. Не собранным из восстановленных узлов и деталей, не находящимся под залогом или арестом, не быть выставочным образцом.

4. Требования к количеству поставляемого товара:

4.1. Согласно приложению №1 (спецификации) к договору поставки.

5. Требования к сроку поставки товара:

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течении 1 (одного) месяца с даты подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке, обеспечивающую сохранность оборудования при транспортировке.

6.2. Техническая документация должна соответствовать поставляемому оборудованию.

6.3. На ярлыке упаковки указывать полное название весов.

6.4. Паспорта и эксплуатационная документация поставляется в герметичном водонепроницаемом пакете.

6.5. ЗИП упаковывается в герметичную упаковку, укладываются в ящик, изготовленный по документации предприятия – изготовителя, который устанавливается в таре (ящике) весов.

6.6. Транспортная маркировка груза производится в соответствии с ГОСТ 14192-96.

7.Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования или в случае заводского брака несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

9.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

10. Требования к результатам работ

10.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа эксплуатируемого оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

11.1. Гарантийный срок на оборудование не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Инициатор закупки                                                           ________________ А.И. Попов

Директор ГМЗ                                                                   ________________ Д.Г.Тупиков

Согласовано:

Главный  механик                                                                ________________ А.Т. Зинкевич

ОАО ”ППГХО