
[image: image1.jpg]


       Основание:

1. Ведомость дефектов от ________ 2011г.  № ________, составленная заводом РТ-1
2. Акт общего весеннего (осеннего) осмотра от ________ 2011г.  № ________;

	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Шифр и номер 

позиции норматива
	Единица

измерен
	Коли- чество 
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Окраска фасада
	
	
	
	

	1
	Установка и разборка наружных трубчатых инвентарных лесов 
	
	100 м2
	6,45
	

	2
	Ремонт штукатурки наружных стен по камню цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2, толщиной слоя до 20 мм
	61-2-7
	100 м2
	0,6
	

	3
	Перетирка поверхностей фасада цементно-известковым раствором 
	
	100 м2
	5,86
	Цементно-известковым раствором

	4
	Первый слой  пропитки
	101-9732-304
	100 м2
	5,86
	защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	5
	Шпатлевание стен акриловой шпатлёвкой
	
	т
	0,587
	 ВД-АК-002 (расход 0,55кг/м2)

	6
	Второй слой пропитки   
	
	100 м2
	5,86
	Защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	7
	Окраска фасадов по подготовленной поверхности акриловым составом
	
	100 м2
	5,86
	водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-101  (расход 0,4кг/м2)

	8
	Улучшенная окраска эмалью ранее окрашенных окон за 2 раза со стороны фасада с расчисткой старой краски до 35 %
	
	100 м2
	3,22
	ПФ-115 (расход        кг/м2)

	
	Улучшенная окраска эмалью ранее окрашенных ворот, дверей за 2 раза со стороны фасада с расчисткой старой краски до 35 %
	
	100м2
	0,32
	

	9
	Улучшенная окраска эмалью ранее окрашенных лестниц, вытяжки, коробов за 2 раза со стороны фасада с расчисткой старой краски до 35 %
	
	100 м2
	25
	

	
	Отмостка
	
	
	
	

	10
	Разборка бетонной отмостки молотками отбойными пневматическими
	46-04-009-1
	м3
	7
	

	11
	Устройство щебёночной подготовки толщиной  150  мм
	
	м3
	5
	Щебень фракции 40-50мм

	12
	Устройство бетонной отмостки шириной 1м, толщиной слоя бетона 150 мм
	06-01-001-1
	м3
	7
	

	
	Раздел окна
	
	
	
	

	13
	Разборка деревянных заполнений проемов по оси «5»: оконных с

 подо​конными досками
	
	м2
	20,7
	6 оконных блоков размером 2300х1500мм

	14
	Разборка деревянных заполнений проемов по оси «5»: оконных с

 подо​конными досками
	
	м2
	7,2
	4 оконных блока размером 1200х1500мм

	16
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПХВ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проёма более 2 м2
	
	м2
	27,9
	Оконные блоки из ПХВ про​филей для жилых и обще​ственных зданий с установленными приборами, стеклопакетами, уплот​нительной прокладкой, защитной плёнкой на лицевых поверх​ностях), оконный блок с двухкамерным стеклопаке​том (3 стекла), двустворный, по​воротная и поворот​но-откидная створки (герметиза​ция учтена в расценке)

	17
	Доски подоконные пластиковые  толщиной 20 мм, шириной 300

 мм
	
	м
	16
	

	18
	Заглушка торцевая двухсторонняя длиной 0,6 м
	
	шт
	10
	

	20
	Облицовка оконных откосов декоративными бу​мажно-слои​стым

 пластиком или листами из синтетических ма​териалов на клее ПВА
	
	м2
	16
	

	22
	Устройство водоотлива (не только на новых окнах, но и на старых)
	
	100м2
	0,202
	Из оцинкованной кровельной стали 0,35х1,6м

	
	                                                Раздел цоколь
	
	
	
	

	23
	Облицовка цоколя здания металлосайдингом (высота цоколя 500мм, общая длина  98м)
	15-01-063-2
	м2
	49
	По каркасу из металлических стоечных  профилей ПС 60х27 мм и металлических направляющих профилей ПН 27х28мм

В комплекте с подвесами, крабами, крепёжными дюбелями 8х80мм, с отливом в верхней части

	
	Сверление отверстий под оцинкованный слив
	69-2-1
	100штук
	5
	

	
	Устройство свеса из оцинкованной стали
	12-01-010-1
	100м2
	0,098
	98х0,1м

Дюбель Омакс с шурупом 6*60, 6*80, 8*80

	24
	Герметизация нетвердеющим герметиком
	
	м
	98
	Поверхности соприкосновения свеса с поверхностью стены герметиком «сазиласт» 

	25
	Уборка и вывоз мусора
	
	т
	
	


                  Действующие условия производства работ персонала завода, работающего в аналогичных условиях: 

1. При производстве работ в основных зданиях завода, имеющих зональную планировку.

Продолжительность рабочей недели – 36 часов.

Дополнительный отпуск:

 а) при  постоянной работе в помещениях второй эоны или при постоянной работе в помещениях третьей зоны и совмещённом выполнении работ в помещениях второй зоны – 2 дня за каждый отработанный месяц;

 б)  при постоянной работе в помещениях третьей зоны, на фасадах, кровле и по периметру зданий – 1,5 дня за каждый отработанный месяц.

       1.3  Талоны лечебно-профилактического питания – в дни работы.

       1.4 полное переодевание в санпропускнике. 

      Стеснённые условия труда.

�
  ��
                                                                                                               �
�
�
�
�
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ


ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ


«РОСАТОМ»





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ


"МАЯК"





РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ�
�
[�
 �
]�
�
�
�
№�
�
�
�
�
�
�
�
[�
на выполнение ремонта фасада здания № 183 завода РТ-1�
 ]�
�
�
�
�
�
 








1

