|  | УВЕРЖДАЮ: И.о. директора ФГУП «УАЗ» _____________________ В.Н. Жадушкин «____» декабря 2011 г. |
| --- | --- |

Документация

о проведении запроса предложений в электронной форме

«Ремонт санузлов, расположенных на 1, 3, 4, 11-м этажах в осях 61-67/4-10 в административном здании № 1 по адресу:

г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24»

Извещение  размещено на официальном сайте http://www.zakupki.rosatom.ru

от «27» декабря 2011 года № 111227/0486/037

Извещение размещено на официальном сайте http://www.a-k-d.ru
от «27» декабря 2011 года № ________

| Председатель комиссии: Начальник административной службы ____________________Васильев В.Н. «____» декабря 2011 г. |  | Инициатор закупки: Руководитель службы ремонтно-строительных работ ____________________ Сабитов Д.В. «____» декабря 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| Член комиссии: Заместитель директора - руководитель службы эксплуатации зданий ____________________Ханыков О.А. «____» декабря 2011 г. |  | Секретарь комиссии: Старший специалист отдела организации и проведения закупок ____________________Вишнякова М.В. «____» декабря 2011 г. |
| Член комиссии: Главный бухгалтер - начальник финансово-экономической службы ____________________ Васильев И.В. «____» декабря 2011 г. |  | Данная закупочная процедура включена в ГПЗ ФГУП «УАЗ» на 2012 г. под № 2559/13 Начальник отдела организации и проведения закупок __________________Васин Д.М. «____» декабря 2011 г. |

Москва, 2011

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Договор – договор на закупки информационных, консультационных и юридических услуг, услуг по организации выставочной деятельности, изготовление и поставку экспериментальных образцов оборудования и технологической оснастки проведения научных исследований, экспериментов или разработок и иных видов договоров в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом».

Документация запроса предложений (далее – «Документация»)– комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи Предложения Участником процедуры закупки, правилах выбора поставщика, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки Договора.

Запрос предложений – процедура исследования рыночных предложений и выбора поставщика, при которой Комиссия по размещению заказа по результатам рассмотрения Предложений поставщиков на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет Участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения Договора. Запрос предложений может быть открытым или закрытым, одноэтапным или многоэтапным.

Заказчик – собственник средств или их законный распорядитель, выразителем интересов которого выступают руководители, наделенные правом совершать от его имени сделки по закупкам продукции.

Извещение  - извещение о проведении настоящего запроса предложений, размещенное на Официальном сайте о размещении заказов.

Комиссия по размещению заказа (далее – «Комиссия») – коллегиальный орган, создаваемый Организатором размещения заказа, для выбора поставщика путем проведения процедур закупки, предусмотренных Стандартом, с целью заключения договора.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Организатором размещения заказа в Документации запроса предложений.

Организатор размещения заказа – Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями».

Официальный сайт – официальный сайт Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» и атомной отрасли  –  http://zakupki.rosatom.ru.

Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных предложений участниками  процедур закупки. Переторжка возможна при проведении конкурсов, запросов предложения. Переторжка может проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения содержится в документации процедуры закупки.

Поставщик – юридическое или физическое лицо, предлагающее или поставляющее продукцию (товары, работы, услуги).

Предложение – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Организатору размещения заказа по форме и в порядке, установленными Документацией запроса предложений.

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой организатор размещения заказа производит выбор поставщика, в соответствии с правилами, установленными документацией процедуры закупки, с которым заключается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Стандарт -Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденный Приказом Генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 г.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснений по документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.

Участник запроса предложений (далее – «Участник») – Участник процедуры закупки, допущенный Комиссией по размещению заказа к участию в запросе предложений.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью.

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием Интернет.

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

  - Общие сведения о проведении процедуры отрытого запроса предложений в электронной форме.

Организатор размещения заказа – Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями».

    - Проводит запрос предложений в соответствии с условиями и положениями настоящей Документации.

    - Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено на Официальном сайте и на торговой площадке www.a-k-d.ru.

    - Срок и место проведения открытого запроса предложений указаны в опубликованном на Официальном сайте Извещении и на торговой площадке www.a-k-d.ru и в Разделе 8 «Информационная карта» настоящей Документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

    - Наименование и требования к предмету закупки указаны в Разделе 9 «Техническая часть» настоящей Документации.

  - Правовой статус открытого запроса предложений.

    - Настоящий открытый запрос предложений не является конкурсом либо аукционом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящий открытый запрос предложений не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура  не накладывает на Организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

    - Организатор размещения заказа вправе на любом этапе отказаться от проведения отрытого запроса предложений, разместив сообщение об этом на официальном сайте и на торговой площадке www.a-k-d.ru.

  - Порядок проведения открытого запроса предложений.

    - Документация размещается в сети Интернет на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» по адресу: www.zakupki.rosatom.ru и на торговой площадке www.a-k-d.ru одновременно с Извещением о проведении открытого запроса предложений.

    - Любой желающий может получить документацию, скачав её с официального сайта в сети Интернет: www.zakupki.rosatom.ru и на торговой площадке www.a-k-d.ru.

    - Организатор размещения заказа вправе внести изменения в настоящую документацию и Извещение. Эти изменения должны быть размещены на официальном сайте о размещении заказов, на котором размещено Извещение и Документация. Организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в настоящую Документацию и Извещение не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Предложений на участие в запросе предложений.

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕЛОЖЕНИЙ

  - В запросе предложений может принять  участие любое лицо, своевременное подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету настоящего открытого запроса предложений  и документы согласно Извещению и настоящей Документации.

  - Обязательные требования к участникам процедуры закупки.

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

- быть правомочным заключать договор;

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица)  и (или) быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

- сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

- Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в п.7. Раздела 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»

3.2.1. Организатор размещения заказ имеет право внести Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;
- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

3.3. Привлечение субподрядчиков / соисполнителей [в отношении любого лота запроса предложений]

Участники процедуры закупки, в случае если такая возможность предусмотрена в Информационной карте, могут привлекать субподрядчиков/ соисполнителей при условии соблюдения нижеприведенных требований.

3.3.1. Участник процедуры закупки должен представить документы, подтверждающие, что каждый из субподрядчиков/ соисполнителей, привлекаемых им для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, составляющих более 5% от начальной максимальной цены договора:

- осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/ соисполнителя;

- согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг;

- отвечает требованиям настоящей документации (пункт 3.2 раздела 3 Документации, п.7 раздела 8 конкурсной Документации) в объеме выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/ соисполнителем.

    - В связи с вышеизложенным участник процедуры закупки готовит заявку на участие в запросе предложений с учетом следующих дополнительных требований:

- в заявку на участие в запросе предложений включаются подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на субподрядчика/ соисполнителя;

- заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.3.1. требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/ соисполнителем, с предоставлением документов согласно п.п. 8 раздела 8 «Информационная карта». Соответствующие формы раздела 10 заполняются субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций субподрядчика/ соисполнителя и участника процедуры закупки и заверяются подписью и печатью участника процедуры закупки;

- заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/ услуг между участником процедуры закупки и субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 10, соответствующая форма);

    - При рассмотрении и оценке субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования

к субподрядчикам/ соисполнителям и участнику процедуры закупки устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг.

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА  ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА  ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Участник запроса предложений должен подготовить предложение, включающее:

- Заявку о подаче Предложения по форме согласно Разделу 10.1. настоящей Документации и в соответствии с требованиями настоящей Документации.

- Пояснительную записку, содержащую информацию об объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условий договора, предусмотренных в настоящей Документации. Пояснительная записка составляется Участником по форме согласно Разделу 10.2. настоящей Документации.

- Проект Договора, в котором отражены все существенные условия договора оформленный со стороны Участника процедуры закупки или с изменениями и дополнениями к предложенному проекту договора (в случае, если проект договора приложен к документации).

- Сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей требованиям настоящей документации.

- Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации.

    - Заявка и все прилагаемые к ней документы должны быть подписаны уполномоченным лицом электронной цифровой подписью.

    - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений

1) Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция, которой обмениваются участник процедуры закупки и Организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке.

2) Отдельные документы (или их части), предоставленные участником процедуры закупки в составе заявки на участие в запросе предложений, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на русский язык. В случаях, указанных в Информационной карте запросе предложений, может требоваться надлежащим образом заверенный перевод документов на русский язык.

3) Участник процедуры закупки должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода документов (или его ненадлежащий вид) в составе заявки на участие в запросе предложений может быть расценено как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям редукционной документации, в связи с чем такой участник процедуры закупки может быть не допущен до участия в запросе предложений.

4) Легализация документов, указанных в п.8 раздела 8 Информационной карты не требуется, если документы были оформлены на территории: государств — участников Гаагской конвенции «Об отмене требований легализации иностранных официальных документов» 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции); государств — участников Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» 1993 года; государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

  - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки, такой участник считается не предоставившим сведения в соответствии с требованиями, установленными извещением и документацией данной процедуры закупки.

  - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений

    - В случае если в Информационной карте документации установлено обеспечение заявки на участие в запросе предложений, Участник процедуры закупки должен предоставить в составе своей заявки обеспечение заявки на участие в запросе предложений в размере, указанном в Информационной карте настоящей документации.

    - В качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений используются только денежные средства.

    - Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений предоставляется по каждому лоту отдельно.

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть зачислено по реквизитам счета Организатора размещения заказа, указанным в Информационной карте настоящей Документации, не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в Извещении о проведении запроса предложений.

    - Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) уклонения победителя запроса предложений от заключения договора;

б) уклонения участника процедуры закупки, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, от заключения договора, в том случае, если победитель запроса предложений уклонился от заключения договора;

в) уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в запросе предложений от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией;

г) уклонения единственного допущенного участника процедуры закупки от заключения договора.

4.4. Обеспечение исполнения договора

4.4.1. Заказчик, организатор размещения заказа может установить требование предоставления участником процедуры размещения заказа требования обеспечения исполнения договора в размере от 5 до 25 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Обеспечение предоставляется в виде залога денежных средств в форме депозита (вклада). В этом случае участник размещения заказа обязан в срок не позднее 10 дней с момента размещения протокола о признании его победителем предоставляет указанное в Информационной карте настоящей конкурсной документации обеспечение. Договор заключается только после предоставления участником процедуры закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. Участник процедуры закупки, не выполнивший условий предоставления обеспечения исполнения договора считается уклонившимся от заключения договора.

4.4.2. Размер обеспечения исполнения договора указывается в Информационной карте настоящей Документации и предоставляется в виде залога денежных средств, вносимых в форме депозита (вклада) на указанный в информационной карте счет.

4.4.3. Обеспечение исполнения договора  (залог) предоставляется  на срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), плюс 60 дней.

Раздел 5. СРОК, МЕСТО И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Подача и прием Предложений.

    - Для участия в Запросе предложений любое лицо размещает на торговой площадке                     www.a-k-d.ru в установленный срок свое Предложение, оформленное согласно требованиям, извещении и документации о проведении  запроса предложений.

    - Участники подают свои Предложения в электронном виде на торговой площадке      www.a-k-d.ru.

    - Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений. В случае если Участник подал более одного Предложения на участие в открытом запросе предложений, все Предложения на участие в открытом запросе предложений данного Участника отклоняются без рассмотрения.

    - Предложения, полученные позже установленного в Извещении и Документации срока, организатором размещения заказа не рассматриваются, независимо от причин опоздания

    - Участник вправе изменить или отозвать свое Предложение на участие в открытом запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления Предложений на участие в открытом запросе предложений.

  - Вскрытие конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам).

    - Комиссия в установленные Извещением время и дату проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) с Предложениями на торговой площадке, указанному в Извещении и Информационной карте настоящей Документации.

    - Во время процедуры вскрытия конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) Комиссия оглашает количество поданных Предложений и наименование подавших их Участников.

    - Во время процедуры вскрытия конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) ведется протокол вскрытия Предложений, в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с Предложениями.

Протокол вскрытия конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) с Предложениями Участников  запроса предложений, в течение дня, следующего после дня подписания протокола вскрытия Предложений (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам), размещается Организатором размещения заказа на Официальном сайте и на торговой площадке www.a-k-d.ru.

  - Рассмотрение и оценка предложений и выбор победителя.

    - Рассмотрение и оценка поступивших Предложений Участников проводится в день указанный в Извещении и Информационной карте настоящей Документации, и проходит в два этапа.

- Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется Комиссией по размещению заказа.

    - Рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения Предложений, стадию оценки и сопоставления Предложений, стадию принятия решения о выборе Победителя  запроса предложений.

    - Стадия рассмотрения Предложений.

  - В рамках стадии рассмотрения Предложений Участников Комиссия проверяет:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям Документации;

- соответствие Участников требованиям Документации.

  - По результатам проведения рассмотрения Предложений Комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:

- не отвечают требованиям к оформлению Предложения;

- не отвечают требованиям Документации;

- содержат предложения по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям Документации;

- подавшие их Участники не соответствуют требованиям Документации.

    - В ходе рассмотрения Предложений организатор размещения заказа по решению Комиссии вправе направить запросы участникам процедуры закупки (при этом организатором размещения заказа не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):

- а) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования.

- б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Предложения и направлении организатору размещения заказа исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных организатором размещения заказа арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах, такой участник не допускается к участию в запросе предложений.

- в) о разъяснении положений Предложения. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа Предложения, включая изменение условий Предложения (сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям Предложения (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой участником продукции.

- 5.3.4.1. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения Предложения такого участника.

- 5.3.5. Стадия оценки и сопоставления Предложений.

- В рамках оценки и сопоставления Предложений Комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности, учитывая критерии, указанные в Информационной карте документа.

5.3.5.1 Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется путем присуждения оценочных единиц отдельно по каждому критерию по формуле:

ОЗ = БЦК+БНК,

где:

ОЗ       - оценка заявки в оценочных единицах;

БЦК    - оценка заявки в оценочных единицах по ценовым критериям;

БНК    - оценка заявки в оценочных единицах по неценовым критериям.

Расчет оценочных единиц по ценовым критериям (БЦК) производится по следующей формуле:

Цмин

БЦК    =    К х   ——

Цоц

где:

К – значимость ценового критерия в соответствии с табличным значением, указанным в Информационной карте документации.

Цмин – минимальное численное значение из всех заявок на участие в запросе предложений Участников процедуры закупки в натуральных единицах измерения;

Цоц – численное значение оцениваемой заявки на участие в запросе предложений в натуральных единицах измерения.

5.3.5.2. Итоговая оценка по ценовым критериям рассчитывается путем суммирования усредненных оценок в оценочных единицах по формуле:

ј            БЦК

БЦКитог =  Σ

где:                                                                    ί=1               ί

j – количество критериев.

  - Оформление результатов оценки и сопоставления предложений.

    - Решение Комиссии о результатах оценки и сопоставления Предложений Участников  оформляется протоколом об оценке и сопоставлении Предложений Участников  запроса предложений, в котором приводятся:

- сведения об Участниках, Предложения которых были рассмотрены;

- перечень Предложений Участников, в приеме которых организатором  размещения заказа было отказано;

- перечень отозванных Предложений Участников;

- наименования Участников, Предложения которых были отклонены Комиссией, с указанием оснований для отклонения;

- сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;

- сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников;

- сведения о решении Комиссии о присвоении Предложениям Участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений Участников запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;

- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый адрес Участника запроса предложений, который был признан победителем, а также Участника, Предложению которого было присвоено второе место.

    - Протокол об оценке и сопоставлении Предложений Участников  запроса предложений составляется в двух экземплярах, подписывается членами Комиссии и утверждается Организатором размещения заказа не позднее следующего дня за днем проведения процедуры оценки и сопоставления Предложений.

Протокол об оценке и сопоставлении Предложений Участников  запроса предложений, в течение дня, следующего после дня его подписания, размещается Организатором размещения заказа на Официальном сайте и на торговой площадке www.a-k-d.ru.

    - Уведомление о признании Участника запроса предложений победителем и экземпляр протокола об оценке и сопоставлении Предложений Участников  запроса предложений выдаются победителю или его полномочному представителю Организатором  размещения заказа  под расписку либо направляются по почте с уведомлением о вручении, не позднее пяти рабочих дней с даты подписания протокола Организатором размещения заказа.

  - Признание открытого запроса предложений несостоявшимся:

Открытый запрос предложений признаётся несостоявшимися:

1) подано только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений или на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений  Участников принято решение о допуске к участию в открытом запросе предложений единственного Участника, из всех подавших Предложения.

В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям документации запроса предложений;

2) не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений;

3) на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений принято решение об отклонении всех Предложений на участие в открытом запросе предложений.

Раздел 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Договор между Заказчиком и победителем запроса предложений заключается не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола об оценке и сопоставлении предложений участников запроса предложений, а в случае проведения  закрытого запроса предложений - со дня подписания протокола об оценке и сопоставлении предложений участников. После признания участника победителем, либо единственным участником, соответствующим требованиям документации торговой процедуры, до момента заключения договора  такой участник должен предоставить в адрес организатора размещения заказа копии своих учредительных документов, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица, а так же копию разрешающих документов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

  - Условия Договора определяются в соответствии с требованиями заказчик, указанными в Документации, и сведениями, содержащимися в Предложении Участника  запроса предложений.

  - В случае отказа либо уклонения Победителя Запроса предложений от заключения договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с  Участником, занявшим при проведении Запроса предложений  второе место.

  - Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

6.5. Переторжка.

6.5.1. Организатор размещения заказа вправе провести процедуру переторжки в заочной форме, если Комиссия по размещению заказа полагает, что цены, заявленные Участниками процедуры закупки в заявках, могут быть снижены. Процедура переторжки может проводиться после рассмотрения заявок на участие в запросе предложений до определения победителя.

6.5.2. Решение о проведении переторжки принимает комиссия по размещению заказа с обязательным направлением всем Участникам запроса предложений уведомлений о проведении переторжки c указанием места, даты и времени подачи конвертов с новыми предложениями. Переторжка проводится в соответствии со ст.73 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

6.5.3. В переторжке имеют право участвовать все участники процедуры закупки, которые в результате рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки допущены комиссией по размещению заказа к участию в запросе предложений. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленными условиями.

6.5.4. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, к установленному организатором размещения заказа сроку, должен предоставить в порядке, установленном для подачи заявок на участие в процедуре закупки, окончательное предложение определяющее измененные условия заявки на участие в процедуре закупки. Новое предложение должно быть подписано руководителем организации или уполномоченным лицом электронной цифровой подписью.  При обнаружении нарушений в заполнении и подписании заявки с новым предложением, заявка не принимается, и Участник запроса предложений считается не участвовавшим в процедуре переторжки.

6.5.5. Окончательное предложение каждого Участника запроса предложений объявляется и заносится в протокол.

6.5.6. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

6.5.7. По окончании переторжки комиссия  по размещению заказа производит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает новые предложения, полученные в ходе переторжки при оценке заявок и построению итоговой ранжировки предложений по данному лоту. Заявки Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки предложений в соответствии с ранее поданными ими заявками. Победитель запроса предложений определяется в порядке, установленном в п.5.3. Документации.

Раздел 7. ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

7.2. В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем  запроса предложений и Участником, занявшим второе место, организатор  размещения заказа публикует извещение о признании  запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте о размещении заказов

Раздел 8. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и адрес Организатора размещения заказа, адрес Официального сайта, контактная информация | Организатор размещения заказа: Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями (далее - ФГУП «УАЗ») Место нахождения Организатора размещения заказа: Россия, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 Почтовый адрес Организатора размещения заказа: Россия, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 Контактное лицо: Васин Дмитрий Михайлович Телефон: 8 (499) 949-40-55 Адрес электронной почты:DMVasin@domatom.ru. Инициатор: Сабитов Дмитрий Владимирович Телефон: 8(499) 949-20-35 Адрес электронной почты: DVSabitov@domatom.ru. Заказчик: ФГУП «УАЗ» Место нахождения заказчика: Россия, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 Официальный сайт, на котором размещена документация о проведении открытого запроса предложений: http://zakupki.rosatom.ru и на торговой площадке www.a-k-d.ru. |
| 2 | Вид процедуры закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| 3 | Предмет открытого запроса предложений | Приводятся в Разделе 9 (Техническая часть) настоящей Документации «Ремонт санузлов, расположенных на 1, 3, 4, 11-м этажах в осях 61-67/4-10 в административном здании № 1 по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24» |
| 4 | Место, сроки выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ, оказания услуг: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 Начальный срок выполнение работ – дата подписания настоящего Договора. Срок выполнения работ, оказания услуг: до «15» мая 2012 г. |
| 5 | Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | Настоящий Договор вступает в силу с даты его согласования с Государственной Корпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным Законом от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» и до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Заказчик производит оплату по счету Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета и подписания Сторонами акта выполненных работ (КС-2) и справке выполнения работ (КС-3). |
| 6 | Порядок формирования цены договора | Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, необходимые для исполнения обязательств по договору |
| 7 | Обязательные требования к потенциальным участникам запроса предложений, установленные Заказчиком, организатором размещения заказа | Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 3.2. настоящей Документации, а также: - должен обладать положительным опытом выполнения работ, оказания услуг в соответствии с предметом договора за последние 5 лет, но не менее 1 года; - должен обладать финансовыми ресурсами, подтверждающими деятельность организации за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период; Требования к исполнителю: – наличие Свидетельства о допуске к работам (СРО); – составление сметного расчета в нормативной базе ФЕР, – наличие лицензии на право работы с гостайной (ФСБ). |
| 8 | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям, установленным Организатором размещения заказа | Заявка на участие в открытом запросе предложений должна быть подготовлена по формам, указанным в пунктах 10.1-10.8 настоящей документации и содержать сведения и документы, указанные в п. 4.1. Раздела 4 настоящей Документации, документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, предусмотренным пунктом 3.2.раздела 3 и п.7. Раздела 8, а именно: - Анкета, включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие сведения, установленные настоящей Документацией по форме, установленной в разделе 10.3. настоящей Документации. - Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника: копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. При подписании заявки и документов, прилагаемых к ней электронной цифровой подписью необходимо представить доверенность на право пользования электронной подписью, если пользователь не является владельцем сертификата ключа ЭЦП. - Копии учредительных документов Участника, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц). Участники-нерезиденты представляют учредительные документы в соответствии с законодательством страны происхождения, легализованные в посольстве или консульстве РФ в стране, где зарегистрировано юридическое лицо — нерезидент; - Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения Извещения о проведении запроса предложений копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). Участники-нерезиденты представляют копии легализованных в посольстве или консульстве РФ в стране, где зарегистрировано юридическое лицо — нерезидент документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица в стране происхождения (выписка из торгово-промышленного реестра страны, где зарегистрировано юридическое лицо; свидетельство о регистрации); - Копии документов, подтверждающих соответствие Участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов); - Копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год (2010г.) и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения (9 мес. 2011 г.), или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения вместе со справкой «Расчет оценки стоимости чистых активов организации», за аналогичный период, в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения. Копии документов должны быть с отметкой налогового органа о приеме, либо с приложением документа, подтверждающего направление отчетности в электронной форме, заверены печатью и подписью уполномоченного лица Участника. - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица. - В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника запроса предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. - В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо; - Справку, в свободной форме о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ, оказания услуг и приложением подтверждающих документов (пр.: копии договоров). - Копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения. - Сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов ISO 9001:2008 или ГОСТ Р ИСО 9001-2008, и (или) ISO 14001:2004 или ГОСТ Р ИСО 14001-2007, и (или) OHSAS 18001:2007 (если таковые имеются). - Положительные отзывы Заказчиков, заверенные печатью организации и подписью уполномоченного лица (не менее 3-х) о работе с Участником и выполненных им работ, оказанных услуг в соответствии с предметом настоящего запроса предложений за последние 5 (пять) лет. - Копии документов, подтверждающих образование, аттестацию и квалификацию персонала, имеющего необходимые сертификаты, удостоверения и допуски - Копии договоров на выполнение аналогичных работ. - Копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения; п) Копии наград, премий, грамот (если таковые имеются); р) Копию лицензии на право работы с гостайной (ФСБ). |
| 9 | Требования, установленные Организатором размещения заказа, к качеству работ, услуг. | Приводятся в Разделе 9 (Техническая часть) настоящей Документации. |
| 10 | Требования к описанию предлагаемых к выполнению работ, оказанию услуг и документам, подтверждающим их соответствие требованиям настоящей Документации | (Прописываются в Приложениях к договору в необходимом случае) |
| 11 | Порядок и место подачи Предложений | Участники подают свои Предложения в электронном виде на торговой площадке www.a-k-d.ru. Заявка и все прилагаемые к ней документы должны быть подписаны уполномоченным лицом электронной цифровой подписью. |
| 12 | Срок и время подачи Предложений | Начало: с «27» декабря 2012 годa. Окончание: «11» января 2012 г. до «09:00 ч.» (время московское). |
| 13 | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), вкл НДС | 5 212 546,69 руб., включая НДС. |
| 13.1 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками, исполнителями, подрядчиками | RUB |
| 13.2 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | Не применяется. |
| 14 | Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям | Открытие доступа к поданным в форме электронных документов предложениям на участие в запросе предложений производится на электронной площадке www.a-k-d.ru. в автоматическом режиме после окончания приема Предложений «11» января 2012 г.» |
| 15 | Место, дата и время проведения процедуры рассмотрения и оценки поступивших Предложений, подведения итогов открытого запроса предложений. | Рассмотрение Предложений на участие в открытом запросе предложений состоится по адресу: Россия, 121108, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, ком. 223 Состоится не позднее: «13» января 2012 г. 15 часов (время московское) |
| 16 | Привлечение субподрядчиков, соисполнителей | Не допускается |
| 17 | Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость. Номер критерия; Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений; Содержание критериев оценки заявок на участие в запросе предложений; Значимость критериев оценки заявок на участие в запросе предложений в процентах.. Ценовые критерии. 1.; Цена договора; Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, необходимые для исполнения обязательств по договору в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС; 75%. Неценовые критерии. 2.; Гарантийный срок, квалификация, опыт и репутация участника. Обеспеченность участника производственными мощностями и трудовыми ресурсами.; 2.1. Квалификация участника: Опыт аналогичной работы: - Наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ свыше 5 лет. - Наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ свыше 2 лет до 5 лет включительно - Наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ от 1 до 2 лет включительно.; 25 0 – 25 25 5 0. Совокупная значимость всех критериев в процентах; 100%. Критерии оценки по наличию квалифицированного персонала и производственной базы распространяются на представленные документы субподрядных организаций в составе заявки участника. |
| 18 | Порядок оценки и сопоставления Предложений | Расчет итогового балла осуществляется путем суммирования баллов по каждому критерию. Максимальное количество баллов в сумме по всем критериям, присуждаемое Участнику - 100 баллов. На основании суммы баллов каждому Предложению относительно других по мере уменьшения суммы баллов присваивается порядковый номер (производится ранжирование). Предложению, которое набрало максимальную сумму баллов, присваивается первый номер |

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

На работы по ремонту помещения женского санузла №109,109-1

1-ый эт.  Адм. здания №1 по адресу: г. Москва, Б.Ордынка, д.24

- Общие данные

  - В рамках данного технического задания предполагаются общестроительные и инженерно-строительные работы по ремонту помещения женского санузла №109, 109-1, и технического помещения №109-3 расположенных на 1-ом этаже административного здания №1 (старое крыло)  ГК «Росатом»  по адресу: г. Москва, ул. Б.Ордынка, 24.План помещений представлен на рисунке 1.

  - Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ и другими нормативными документами.

  - Все материалы применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат.

  - При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

Рисунок 1. Помещение №109, 109-1, 109-2, 109-3

- Демонтажные работы

  - Демонтировать существующие сантехнические приборы (умывальник)

  - Демонтировать потолочные светильники, выключатели, розетки.

  - Демонтировать подвесной потолок.

  - Демонтировать керамическую плитку со стен.

  - Демонтировать напольное покрытие (керамическая плитка).

  - Демонтировать стяжку до гидроизоляционного покрытия.

  - Демонтировать  чугунную и пластиковую канализацию в техническом помещении (стояк включительно)

  - Демонтировать (при необходимости) всю разводку ХВС и ГВС в техническом помещение от резьбового присоединения стояков после запорной арматуры.

- Общестроительные работы

  - Полы

Пом. №109, 109-1

    - Полы выровнять смесью типа «Ветонит».

    - Выполнить гидроизоляцию поверхности пола с заводом на стены. Обмазочная гидроизоляция Гидро – МЭБ.

    - Облицевать поверхность пола  керамической  плиткой:

- Марка: Шахтинская плитка – Северина.

- Цвет: темно-оранжевый.

- Размер: 330Х330 мм.

- Цвет затирки: светло-бежевый.

Пом.  №109-3

    - В техническом помещении поверхность пола облицевать  керамогранитом.  Размер 300х300. Цвет – серый.

  - Стены

Пом. №109,109-1

    - Поверхность стен выровнять штукатурной смесью.

    - Поверхность стен облицевать керамической плиткой:

- Марка: Шахтинская плитка – Северина.

- Цвет: темно-оранжевый; светло- оранжевый.

- Размер: 200Х300 мм.

- Цвет затирки: светло-бежевый.

    - Укладка плитки: горизонтально; низ - 4,5 ряда(900мм) темно-оранжевый, выше до  подвесного потолка – светло- оранжевый.

    - Раскладка (угол внеш., наружный) – цвет светло-бежевый.

    - Изготовить и смонтировать столешницу из кориана. Цвет бежевый. Размещение столешницы указано на рисунке 1.

Пом. №109-2

    - В помещении мужского санузла демонтировать и установить после монтажа системы от протечек керамическую плитку на стене.

Пом. 109-3

    - В техническом помещении поверхность стен загрунтавть и окрасить влагостойкой краской. Цвет белый.

  - Потолок

Пом. №109,109-1

    - Смонтировать подвесной металлический потолок кассетного типа:

- Подвесной потолок «Armstrong» - ORCAL PLAIN | Номер продукта 2119M |

- Размеры плитки 600 x 600 x 15 mm

- Поверхность плитки - металл, покрашен порошковой краской

- Цвет плитки белый,  RAL 9010

- Рисунок поверхности плитки - Plain

- Тип кромки Board Metal Рекомендованная подвесная система: Exposed 35mm grid system - Prelude 35 TL Cross Tees; Видимая система Prelude 35 - T35; Видимые системы Prelude 24 - Система Prelude TLX.

Пом. №109-3

    - В техническом помещении потолок загрунтовать и окрасить влагостойкой краской

    - Заполнение проемов

    - Сохранить существующий входной дверной блок в пом. №109.

    - Оконный блок зашивается КГЛ.

- Работы по инженерным системам.

  - Система кондиционирования и вентиляции

    - Установить вытяжной вентилятор TD800/200 в техническом помещении №109-3 (один вентилятор на два санузла: ремонтируемый женский №109,109-1 и существующий мужской №109-2). Выброс воздуха осуществить через отверстие диаметром 200 мм в фасаде здания с установкой инерционной решетки VK (Ostberg) 200.

    - Вытяжку из помещения №109,109-1 производить через металлический анемостат встроенный в  подвесной потолок. В санузле установить: 3 анемостата Ø 150 мм - над кабинками; 1 анемостат Ø 100 мм  - над раковиной.

    - Переключатель скоростей вытяжного вентилятора TD800/200 установить в техническом помещении №109-3.

    - Шкаф управления системой защиты от протечек установить в техническом помещении №109-3 (ЩМП-00 (Щит металлический пустой) с монтажной панелью навесной IP30 210х270х140).

    - Установить в помещении №109, 109-1 датчики контроля протечки воды SW 003-20,0: три между кабинками, один под раковиной; в техническом помещении №109-3 - один между раковиной и стояком ХВС, ГВС.

    - Также установить отсутствующие при предыдущем ремонте датчики протечки в соседнем  мужском санузле  №109-2 (один между кабинками, один под раковиной, один под писсуарами).

    - На каждый отвод воды от стояка установить кран шаровой с электроприводом НС220В-Р ¾'', - два на женский санузел №109,109-1, и два на мужской санузел №109-2 (горячая и холодная вода).

    - В шкафу управления на DIN рейках установить два контроллера СКП220В-DIN по одному на каждый санузел (ремонтируемый женский №109,109-1 и существующий мужской №109-2).

    - Разводку питающей цепи произвести кабелем NYM 3X1,5 с обязательным заземлением.

    - Подключение к шкафу управления и  контроллеру СКП220В-DIN вытяжного вентилятора TD800/200, переключателя скоростей, датчиков контроля протечки воды SW 003-20,0, кранов шаровых с электроприводом НС220В-Р ¾'' производится подрядной организацией.

  - Канализация и водоснабжение

    - Смонтировать трубопроводы систем водоснабжении из полипропиленовых труб внутреннего армирования  и канализации из ПВХ от существующих стояков к точкам размещения сантехнического оборудования. Заменить запорную арматуру на шаровую арматуру фирмы BUGATTI серии 320  горячего и холодного водоснабжения.

    - В помещении женского санузла №109,109-1 устанавливаются следующие сантехнические приборы импортного производства:  унитаз напольный фирмы JIKA Baltic (3 шт.), умывальник врезной в столешницу (1 шт.); ванна-раковина рукомойная консольная ВРК-400 со смесителем (1 шт.).

    - Разводка труб ХВС и ГВС – полипропилен армированный Ø20 мм.

    - Разводка канализации  -  трубы ПВХ (серые) Ø50-100мм.

    - На каждом прямом участке канализации предусмотреть ревизию.

    - Выполнить устройство системы защиты от протечек.

Ориентировочный объем работ по ремонту помещения женского санузла №109,109-1

1-ый эт.  Адм. здания №1

| Демонтажные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие деревянного плинтуса | 100 м плинтуса | 0,1242 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,0838 |
| 3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,0371 |
| 4 | Разборка облицовки стен и откосов из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,4967 |
| 5 | Стесывание неровностей со стен и полов | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,2644 |
| 6 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1254 |
| 7 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 8 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 9 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,03 |
| 10 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |
| 11 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 |
| Потолок |  |  |  |
| 12 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1254 |
| Стены |  |  |  |
| 13 | Выравнивание сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм стен | 100 м2 поверхности | 0,4967 |
| 14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов | 100 м2 покрытия | 0,4967 |
| 15 | Гладкая облицовка стен и дверных откосов керамическими плитками на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,4967 |
| Полы |  |  |  |
| 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза | 100 м2 покрытия | 0,1309 |
| 17 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,151 |
| 18 | Устройство покрытий из самовыравниващейся смеси | 100 м2 покрытия | 0,1804 |
| 19 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,1804 |
| 20 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 |
| Проемы |  |  |  |
| 21 | Установка и крепление пластиковой раскладки на внешние углы | 100 м коробок блоков | 0,102 |
| 22 | Смена дверных приборов замки врезные с ручками | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 23 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |
| 24 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,051 |
| 25 | Установка дверных доводчиков | 100 компл. | 0,01 |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 26 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 27 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 28 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 29 | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 фильтров | 0,20 |
| 30 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 1,00 |
| 31 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,30 |
| 32 | Установка столешницы | 100 шт. изделий | 0,01 |
| 33 | Прорезка отверстия в столешнице для установки умывальников (прим.) | 1 м2 | 0,72 |
| 34 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,10 |
| Вентиляция |  |  |  |
| 35 | Прокладка воздуховодов, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,044 |
| 36 | Установка анемостатов металлических | 1 шт. | 4,00 |
| 37 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм | 100 отверстий | 0,39 |
| 38 | Пробивка отверстия Д=200мм в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 1,14 |
| Система защиты от протечек |  |  |  |
| 39 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1,00 |
| 40 | Установка контроллера (без стоимости контроллера) | 1 шт. | 2,00 |
| 41 | Монтаж в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 4,00 |
| 42 | Монтаж датчиков контроля протечки | 1 шт. | 6,00 |
| 43 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 1,00 |
| 44 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (без стоимости кабеля) | 100 м | 1,00 |
| 45 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 1,00 |
| Разные работы |  |  |  |
| 46 | Устройство внутреннего временного электроснабжения (прим.) | 100 м3 здания | 0,4389 |
| 47 | Покрытие пленкой полиэтиленовой дверей (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,02 |

Техническое помещение №109-3

| Потолок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выравнивание сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,0884 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,0884 |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0884 |
| Стены |  |  |  |
| С | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1475 |
| 5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов | 100 м2 покрытия | 0,4917 |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4917 |
| Полы |  |  |  |
| 7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза | 100 м2 покрытия | 0,0884 |
| 8 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0884 |
| 9 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 до толщ. 50мм (коэф.6) | 100 м2 стяжки | 0,0884 |
| 10 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0884 |
| 11 | Устройство покрытий из самовыравниващейся смеси | 100 м2 покрытия | 0,0884 |
| 12 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,0884 |

на работы по ремонту помещений санузлов расположенных на 3, 4, 11 этажах в осях 61-67/4-10

в административном здании №1 по адресу: г. Москва,  ул. Б.Ордынка, д. 24

- Общие данные

  - В рамках данного технического задания предполагаются работы по ремонту помещений сан. узлов, помещений уборщиц и технических помещений,  расположенных  на 3-м, 4-м, 11-м, этажах в осях 61-67/4-10, в административном здании №1  Госкорпорации «Росатом»  по адресу: г. Москва,   ул. Б.Ордынка, д. 24.

  - Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ, ППБ, Техническими регламентами и другими нормативными документами.

  - Все материалы, применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

  - При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

- Демонтажные работы

  - Перед началом производства работ принять меры по сохранению существующих оконных блоков.

  - Демонтировать резиновый уплотнитель на створках оконных блоков.

  - Демонтировать подоконники.

  - Демонтировать  дверные блоки.

  - Демонтировать сантехнические приборы (умывальники, унитазы, писсуары, биде).

  - Демонтировать потолочные светильники.

  - Демонтировать подвесной потолок.

  - Демонтировать реечный потолок.

  - Демонтировать керамическую плитку со стен.

  - Демонтировать пластиковые панели со стен.

  - Демонтировать напольное покрытие (керамическая плитка).

  - Демонтировать перегородки «кабинок».

  - Демонтировать стяжку до гидроизоляционного покрытия.

  - Демонтировать чугунную и пластиковую канализацию в техническом помещение от крестовины стояка до санитарных приборов.

  - Демонтировать всю разводку ХВС и ГВС в техническом помещение от резьбового присоединения стояков после запорной арматуры.

  - Демонтировать вентиляционные короба проходящие через помещение подсобки уборщиц (согласовать с отделом эксплуатации санитарно технического оборудования).

- Общестроительные работы.

  - Пол

    - Выполнить покрытие из самовыравнивающейся смеси типа «Ветонит».

    - По выровненной поверхности выполнить гидроизоляцию пола с заводом на стены. Обмазочная гидроизоляция Гидро – МЭБ.

    - В помещениях сан.узлов и пом. уборщиц поверхность пола облицевать керамической  плиткой.

- Марка: Шахтинская плитка – Северина.

- Цвет: темно-бежевый.

- Размер: 330Х330 мм.

- Цвет затирки: светло-бежевый.

    - В технических помещениях поверхность пола облицевать  керамогранитом.  Размер 300х300. Цвет – серый.

    - В местах сочленения разных покрытий установить алюминиевые порожки.

  - Стены

    - В помещениях сан.узлов и пом. уборщиц поверхность стен выровнять штукатурной смесью.

    - В технических помещениях поверхность стен загрунтавть и окрасить влагостойкой краской. Цвет белый.

    - В помещениях сан.узлов и пом. уборщиц поверхность стен облицевать керамической плиткой.

- Марка: Шахтинская плитка –Северина.

- Цвет: темно- оранжевый; светло-оранжевый.

- Размер: 200Х300 мм.

- Цвет затирки: светло-бежевый.

- Укладка плитки в сан. узлах: горизонтально; низ - 4,5 ряда(900мм) темно- оранжевый, выше до  подвесного потолка – светло- оранжевый.

- Укладка плитки в помещениях уборщиц: горизонтально; низ - 4,5 ряда(900мм) темно- оранжевый, выше до отметки 1800 мм – светло- оранжевый.

- Раскладка (угол внеш., наружный) – цвет светло-бежевый

В помещениях уборщиц стены облицевать плиткой до отметки 1800 мм. От отм. 1800 мм.  до уровня потолка стены окрасить влагостойкой краской, цвет – белый.

    - Изготовить и смонтировать столешницы из кориана. Столешницы установить в помещениях сан.узлов  в местах установки умывальников.

  - Потолок

    - В помещениях сан.узлов смонтировать подвесные металлические потолки кассетного типа.

- Подвесной потолок «Armstrong» - ORCAL PLAIN | Номер продукта 2119M |

- Размеры плитки 600 x 600 x 15 mm

- Поверхность плитки - металл, покрашен порошковой краской

- Цвет плитки белый,  RAL 9010

- Рисунок поверхности плитки - Plain

- Тип кромки Board Metal

- Рекомендованная подвесная система: Exposed 35mm grid system - Prelude 35 TL Cross Tees; Видимая система Prelude 35 - T35; Видимые системы Prelude 24 - Система Prelude TLX.

    - В помещениях убощиц и в технических помещениях потолок загрунтовать и окрасить влагостойкой краской.

  - Заполнение проемов

    - На стекло оконных блоков наклеить декоративную пленку. Пленка должна закрывать ½ поверхности окна.

    - Установить новый резиновый уплотнитель на створки оконных блоков.

    - Установить новые, пластиковые подоконники.

    - Заменить дверные  блоки  входные:

- Дверь глухая, однопольная.

- Цвет дв. блока – светлый дуб. Наличник с одной стороны.

- Фурнитура: ручки нажимные; замки врезные с косым язычком; цвет – «золото»

- Дверные блоки оборудовать приборами автоматического закрывания.

    - Межкомнатные дверные блоки в техническое помещение:

- Дверь глухая, однопольная

- Цвет дв. блока – белый. Наличник с одной стороны.

- Фурнитура: ручки нажимные; замки врезные с косым язычком; цвет – белый

- Внутренние инженерные системы.

  - Вентиляция и КиПА

    - Установить вытяжной вентилятор TD800/200 в техническом помещении (один вентилятор на два санузла). Выброс воздуха осуществить через отверстие диаметром 200 мм в фасаде здания с установкой инерционной решетки VK (Ostberg) 200.

    - Вытяжку из помещения производить через металлический анемостат встроенный в  подвесной потолок. В мужском санузле установить: 3 анемостата Ø 150 мм - над кабинками и писсуаром; 1 анемостат Ø 100 мм  - над раковиной. В женском санузле  установить: 2 анемостата Ø 150 мм -  над кабинками; 1 анемостат Ø 100 мм  - над раковиной.

    - Переключатель скоростей вытяжного вентилятора TD800/200 установить в техническом помещении.

    - Шкаф управления системой защиты от протечек установить в техническом помещении (ЩМП-00 (Щит металлический пустой) с монтажной панелью навесной IP30 210х270х140).

    - Установить датчики контроля протечки воды SW 003-20,0: в каждом санузле -  один между кабинками, один под раковиной; в мужском санузле - один под писсуаром; в техническом помещении - один между раковиной и стояком ХВС, ГВС.

    - На каждый отвод воды от стояка установить кран шаровой с электроприводом НС220В-Р ¾'', - два на женский санузел, и два на мужской санузел (горячая и холодная вода).

    - В шкафу управления на DIN рейках установить два контроллера СКП220В-DIN по одному на каждый санузел.

    - Разводку питающей цепи произвести кабелем NYM 3X1,5 с обязательным заземлением.

    - Подключение к шкафу управления и  контроллеру СКП220В-DIN вытяжного вентилятора TD800/200, переключателя скоростей, датчиков контроля протечки воды SW 003-20,0, кранов шаровых с электроприводом НС220В-Р ¾'' производится подрядной организацией.

  - Водоснабжение. Канализация.

    - Смонтировать трубопроводы систем водоснабжении из полипропиленовых труб внутреннего армирования  и канализации из ПВХ от существующих стояков к точкам размещения сантехнического оборудования. Заменить запорную арматуру на шаровую арматуру фирмы BUGATTI серии 320  горячего и холодного водоснабжения.

    - В помещениях устанавливаются следующие сантехнические приборы импортного производства:  Женский сан. узел - унитаз напольный фирмы JIKA Baltic (2 шт.), умывальник врезной в столешницу (2 шт.); Мужской сан.узел - унитаз напольный Унитаз JIKA Baltic (2 шт.), писсуар с автоматическим сливом JIKA Golem (2 шт.), умывальник врезной в столешницу (1 шт.); Помещения уборщиц – умывальник настенный из нержавеющей стали(1 шт.)

    - Умывальники в сан. узлах врезаются в столешницу.

    - В помещениях уборщиц оборудовать точку забора воды для технических нужд,

    - Разводка труб ХВС и ГВС – полипропилен армированный Ø20 мм.

    - Разводка канализации  -  трубы ПВХ (серые) Ø50-100мм.

    - На каждом прямом участке канализации предусмотреть ревизию.

    - Выполнить устройство системы защиты от протечек в сан. узлах.

  - Пожарная сигнализация

    - Пожарная сигнализация в технических помещениях уборщиц остается  существующая без изменения.

План помещений санузлов, помещений уборщиц и технических помещений

Существующая планировка

Новая  планировка

Ориентировочный объем работ по  ремонту помещений санузлов

расположенных на 3, 4, 11 этажах в осях 61-67/4-10

в административном здании №1

Мужские санузлы

| Демонтажные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие порожка | 100 м плинтуса | 0,027 |
| 2 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,4218 |
| 3 | Разборка облицовки стен и откосов из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,0127 |
| 4 | Стесывание неровностей со стен | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,5041 |
| 5 | Демонтаж перегородок на деревянном каркасе | 100 м2 перегородок | 0,1113 |
| 6 | Демонтаж облицовки стен из пластиковых панелей | 100 м2 облицовки | 0,8282 |
| 7 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> | 100 м2 поверхности облицовки | 0,4373 |
| 8 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,30 |
| 9 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,1344 |
| 10 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,08 |
| 11 | Снятие подоконных досок | 100 м2 | 0,0288 |
| 12 | Снятие уплотнителя резинового с окон | 100 м | 0,267 |
| 13 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,06 |
| 14 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,04 |
| 15 | Демонтаж умывальников | 100 приборов | 0,04 |
| 16 | Демонтаж сифонов | 100 приборов | 0,04 |
| 17 | Демонтаж шаровых кранов диаметром до 25 мм | 1 шт. | 15,00 |
| 18 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,15 |
| 19 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,12 |
| Потолок |  |  |  |
| 20 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,4373 |
| Стены |  |  |  |
| 21 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,6225 |
| 22 | Выравнивание сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,1127 |
| 23 | Облицовка стен и откосов гипсокартонными листами без каркаса | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,6379 |
| 24 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,5953 |
| 25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов | 100 м2 покрытия | 1,9545 |
| 26 | Оклейка оконных откосов по штукатурке стеклохолстом (прим.) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,0988 |
| 27 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0988 |
| 28 | Гладкая облицовка стен и дверных откосов керамическими плитками на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,8557 |
|  | Полы |  |  |
| 29 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза | 100 м2 покрытия | 0,4373 |
| 30 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм с заводом на стены | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,4589 |
| 31 | Устройство покрытий из самовыравниващейся смеси | 100 м2 покрытия | 0,4373 |
| 32 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,4373 |
| 33 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,027 |
| Проемы |  |  |  |
| 34 | Установка и крепление пластиковой раскладки на внешние углы | 100 м коробок блоков | 0,792 |
| 35 | Смена дверных приборов замки врезные с ручками | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 36 | Смена дверных приборов доводчики | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 37 | Покрытие стеклянных поверхностей пленкой | 1 м2 обрабатываемой поверхности | 2,70 |
| 38 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,0165 |
| 39 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,033 |
| 40 | Уплотнение резиновыми прокладками в оконных блоках | 100 м шва | 0,267 |
| 41 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0414 |
| 42 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,11 |
| 43 | Установка дверных приборов доводчики | 100 шт. приборов | 0,02 |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 44 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,21 |
| 45 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 12,00 |
| 46 | Установка писсуаров настенных (без стоимости писсуара) | 10 компл. | 0,40 |
| 47 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,60 |
| 48 | Установка столешницы | 100 шт. изделий | 0,03 |
| 49 | Прорезка отверстия в столешнице для установки умывальников (прим.) | 1 м2 | 1,08 |
| 50 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,04 |
| Разные работы |  |  |  |
| 51 | Устройство внутреннего временного электроснабжения (прим.) | 100 м3 здания | 1,5306 |
| 52 | Покрытие пленкой полиэтиленовой дверей (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,02 |

Женские санузлы

| Демонтажные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие порожка | 100 м плинтуса | 0,027 |
| 2 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,434 |
| 3 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,321 |
| 4 | Стесывание неровностей со стен и пола | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,575 |
| 5 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,07 |
| 6 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов с одинарным металлическим каркасом (3, 11) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,205 |
| 7 | Демонтаж перегородок из пластиковых панелей на деревянном каркасе | 100 м2 перегородок | 0,109 |
| 8 | Демонтаж облицовки стен из пластиковых панелей | 100 м2 облицовки | 0,762 |
| 9 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> | 100 м2 поверхности облицовки | 0,292 |
| 10 | Демонтаж потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,156 |
| 11 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,30 |
| 12 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,08 |
| 13 | Снятие подоконных досок | 100 м2 | 0,028 |
| 14 | Снятие уплотнителя резинового с окон | 100 м | 0,267 |
| 15 | Демонтаж унитазов | 100 приборов | 0,06 |
| 16 | Демонтаж биде (3) | 100 приборов | 0,01 |
| 17 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,05 |
| 18 | Демонтаж умывальников | 100 приборов | 0,05 |
| 19 | Демонтаж сифонов | 100 приборов | 0,05 |
| 20 | Демонтаж шаровых кранов диаметром до 25 мм | 1 шт. | 18,00 |
| 21 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,12 |
| 22 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,12 |
| Потолок |  |  |  |
| 23 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,448 |
| Стены |  |  |  |
| 24 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,575 |
| 25 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,104 |
| 26 | Выравнивание сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,104 |
| 27 | Облицовка стен и откосов гипсокартонными листами | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,233 |
| 28 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,636 |
| 29 | Устройство короба из ГКЛ по металлическому каркасу | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,025 |
| 30 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 1,847 |
| 31 | Оклейка оконных откосов по штукатурке стеклохолстом (прим.) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,096 |
| 32 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,096 |
| 33 | Гладкая облицовка стен и откосов керамическими плитками на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,751 |
| Полы |  |  |  |
| 34 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза | 100 м2 покрытия | 0,448 |
| 35 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм с заводом на стены | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,51 |
| 36 | Устройство покрытий из самовыравниващейся смеси | 100 м2 покрытия | 0,448 |
| 37 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,448 |
| 38 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,027 |
| Проемы |  |  |  |
| 39 | Установка и крепление пластиковой раскладки на внешние углы | 100 м коробок блоков | 0,822 |
| 40 | Смена дверных приборов замки врезные с ручками | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 41 | Смена дверных приборов доводчики | 100 шт. приборов | 0,03 |
| 42 | Покрытие стеклянных поверхностей пленкой | 1 м2 обрабатываемой поверхности | 2,70 |
| 43 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,017 |
| 44 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,033 |
| 45 | Уплотнение резиновыми прокладками в оконных блоках | 100 м шва | 0,267 |
| 46 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,037 |
| 47 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,109 |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 48 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,18 |
| 49 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 18,00 |
| 50 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (без стоимости унитаза) | 10 компл. | 0,60 |
| 51 | Установка биде | 10 компл. | 0,10 |
| 52 | Установка столешницы | 100 шт. изделий | 0,03 |
| 53 | Прорезка отверстия в столешнице для установки умывальников (прим.) | 1 м2 | 2,16 |
| 54 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (без стоимости материалов) | 10 компл. | 0,50 |
| 55 | Устройство внутреннего временного электроснабжения (прим.) | 100 м3 здания | 1,568 |
| 56 | Покрытие пленкой полиэтиленовой дверей (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,02 |

Технические помещения и помещения уборщиц

| Демонтажные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие деревянного плинтуса | 100 м плинтуса | 0,3025 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,2143 |
| 3 | Разборка облицовки стен и откосов из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1312 |
| 4 | Демонтаж облицовки из декоративных панелей | 100 м2 облицовки стен | 0,0349 |
| 5 | Расширение дверного проема в кирпичной перегородке | 100 м2 перегородок | 0,0099 |
| 6 | Демонтаж моек | 100 приборов | 0,03 |
| 7 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,03 |
| 8 | Демонтаж сифонов | 100 приборов | 0,03 |
| 9 | Демонтаж шкафов под мойки | 100 шт. изделий | 0,08 |
| 10 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,45 |
| 11 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,12 |
| 12 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,345 |
| Потолок |  |  |  |
| 13 | Выравнивание сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,4287 |
| 14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,4287 |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4287 |
| Стены |  |  |  |
| 16 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,9454 |
| 17 | Выравнивание сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм стен | 100 м2 поверхности | 1,1346 |
| 18 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов | 100 м2 покрытия | 3,08 |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,5398 |
| 20 | Гладкая облицовка стен и дверных откосов керамическими плитками на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5422 |
| Полы |  |  |  |
| 21 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,4287 |
| 22 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 до толщ. 50мм (коэф.6) | 100 м2 стяжки | 0,4287 |
| 23 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 до толщ. 100мм (коэф.10) | 100 м2 стяжки | 0,2141 |
| 24 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,4287 |
| 25 | Устройство покрытий из самовыравниващейся смеси | 100 м2 покрытия | 0,2146 |
| 26 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,2146 |
| Проемы |  |  |  |
| 27 | Устройство металлических перемычек из уголка 75*75 в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,0174 |
| 28 | Смена дверных приборов замки врезные с ручками | 100 шт. приборов | 0,03 |
| 29 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0886 |
| 30 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,109 |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 31 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м борозд | 0,12 |
| 32 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-012-03 (коэф. 6,25) | 100 м борозд | 0,12 |
| 33 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1875 |
| 34 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,435 |
| 35 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,72 |
| 36 | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 фильтров | 1,20 |
| 37 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 6,00 |
| 38 | Установка моек на одно отделение | 10 компл. | 0,30 |
| 39 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,30 |
| 40 | Установка трапов диаметром 100 мм | 10 компл. | 0,30 |
| Вентиляция |  |  |  |
| 41 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,42 |
| 42 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (без стоимости кабеля) | 100 м | 0,42 |
| 44 | Прокладка воздуховодов, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,4389 |
| 45 | Установка анемостатов металлических | 1 шт. | 21,00 |
| 46 | Монтаж переключателя скорости вентилятора | 1 шт. | 3,00 |
| 47 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм | 100 отверстий | 0,36 |
| 48 | Пробивка отверстия Д=200мм в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 1,14 |
| 49 | Установка инерционной решетки | 1 решетка | 3,00 |
| Система защиты от протечек |  |  |  |
| 50 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 3,00 |
| 51 | Установка контроллера (без стоимости контроллера) | 1 шт. | 6,00 |
| 52 | Монтаж в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 12,00 |
| 53 | Монтаж датчиков контроля протечки | 1 шт. | 18,00 |
| 54 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 2,10 |
| 55 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (без стоимости кабеля) | 100 м | 2,10 |
| 56 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 3,00 |
| Разные работы |  |  |  |
| 57 | Покрытие пленкой полиэтиленовой дверей (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,06 |

10. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ  ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

10.1. ЗАЯВКА  О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Организатору размещения заказа:

наименование Организатора размещения заказа

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений № ___ и документацию о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора _______________________, размещенные на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет по адресу: http://zakupki.rosatom.ru, и принимая установленные в них требования и условия, _____________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), фамилия, имя, отчество Участника (для физического лица)

в лице __________________________________(должность, Ф.И.О.), действующего на основании _______________________________ (Устава, доверенности №__ от __) предлагает заключить Договор на выполнение работ, оказание услуг

_____________________________________________________________________________,

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с настоящей заявкой, Пояснительной запиской, проектом Договора с __________________ (указывается наименование Заказчика), являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке, на общую сумму _________ (_______________________) рублей __коп., в том числе НДС ______________ (_______________________) рублей __коп.

Настоящим подтверждаем, что _________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

не является организацией, которая находится в процессе ликвидации,  не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

К настоящей заявке прилагаются документы по Описи на ________ лист__.

_______________________               ___________________             /___________________/

(должность)                                           (подпись)                                                                   (Ф.И.О)

М.П.

10.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Пояснительная записка

Заполняется Участником в произвольной форме, должна содержать информацию об объемах и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости (формах, cроках и порядке оплаты) и прочих существенных условиях договора предусмотренных в настоящей Документации.

_______________________               ____________________             /___________________/

(должность)                                                    (подпись)                                                              (ФИО)

М.П.

10.3. АНКЕТА УЧАСТНИКА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, сертификата об инкорпорации или выписки из торгового реестра страны регистрации участника) Ф.И.О. Участника – физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) Паспортные данные для Участника – физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя Дата, место и орган регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| - ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника (для иностранных компаний - код налогоплательщика в стране регистрации или аналог (если имеется) |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника подтверждены путем предоставления копии Информационного письма об учете в ЕГРПО. |  |
| - Место нахождения (место жительства) Участника | Страна |
|  | Адрес |
| - Почтовый адрес Участника | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| - Сведения о филиалах |  |
| - Контактное лицо Участника, номер контактного телефона, факса Участника |  |

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)

_______________________               ____________________             /___________________/

(должность)                                                    (подпись)                                                              (ФИО)

М.П.

10.4.  Справка о материально-технических ресурсах (типовая форма)

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от _________________ г. № ______

Справка о материально-технических ресурсах

Участник процедуры закупки (генподрядчик): ________________________________

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

| № п/п | Наименование МТР | Местонахождение | Марка | Основные технические характеристики | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, № договора аренды в случае аренды МТР) | Собственник (арендатор) | Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава …. |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________		________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

10.5. Справка о материально-технических ресурсах (типовая форма)

в случае проведения запроса предложений на выполнение НИР, ПИР, ОКР, оказание услуг

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от _________________ г. № ______

Справка о материально-технических ресурсах

Участник процедуры закупки: ________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания и помещения |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и инвентарь |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Документация |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

_________________________________		________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

10.6.  Справка о кадровых ресурсах (типовая форма)

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от _________________ г. № ______

Справка о кадровых ресурсах

Участник процедуры закупки: ________________________________

Специалисты, привлекаемые для выполнения договора

| № п/п | ФИО | Должность | Состоит в штате Участника / привлекаемый (сторонний) специалист | Планируемая роль при исполнении договора | [при необходимости] Сертификат ____________ (наименование, номер, дата выдачи) | [при необходимости] Дипломы, подтверждающие наличие у специалиста ________ квалификации: ______________, (наименование, номер, дата выдачи, срок действия) (при наличии указанных дипломов) | Сведения об опыте специалистов по оказанию _________ услуг в области _________________________ (указываются наименования организаций, к обслуживанию которых данный специалист привлекался, а также виды оказываемых услуг, сроки оказания услуг) (при наличии такого опыта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

______________________             ___________________________________

(подпись)                                                 (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

10.7. Справка об участии в судебных разбирательствах (типовая форма)

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от _________________ г. № ______

Справка об участии в судебных разбирательствах

Участник процедуры закупки: ________________________________

| Год | Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска | № судебного дела | Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей) | Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ участника процедуры закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________________		________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.