ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели
	Количество


	Единица

Измерения

	1.
	Труба 12х2,0 12Х18Н10Т
	ГОСТ 9941-81/ГОСТ 5632-72
	60
	П.м.

	2.
	Труба 14х2,0 12Х18Н10Т
	ГОСТ 9941-81/ГОСТ 5632-72
	130
	П.м.

	3.
	Труба 20х3,0 12Х18Н10Т
	ГОСТ 9941-81
	120
	П.м.

	4.
	Труба 32х3,0 12Х18Н10Т
	ГОСТ 9941-81/ГОСТ 5632-72
	50
	П.м.

	5.
	Труба 57х3,5 12Х18Н10Т
	ГОСТ 9941-81/ГОСТ 5632-72
	85
	П.м.

	6.
	Труба 25х3,0 12Х18Н10Т
	ГОСТ 9941-81/ГОСТ 5632-72
	1330
	П.м.

	7.
	Труба 76х4,0 12Х18Н10Т
	ГОСТ 5632-72/ГОСТ 9941-81
	145
	П.м.

	8.
	Труба 108х5,0 12Х18Н10Т
	ГОСТ 9941-81
	80
	П.м.

	9.
	Труба 133х6,0 12Х18Н10Т
	ГОСТ 9941-81
	230
	П.м.


