        Исполнительный директор

           ОАО  «Петрозаводскмаш»

                               Н.А. Шаколин

                                                                                "        "                           2013год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ПЗМ-69-161
на поставку  кабельной продукции
	№
п/п
	   Перечень основных требований и условий

	01
	  Общие сведения:
    Поставляемое оборудование требуется для электроснабжения станка «Карнаги».

	02.
	 Перечень документации, на основании которой должна производиться поставка: 
   1.1 Требования настоящего технического задания;
   1.2  ТУ 16.К71-277-98.

	03.
	Требования к оборудованию:
№

п/п

Наименование

оборудования и технические требования.
Ед.

изм.

Кол-

во

3.1
Кабель силовой марки АПвВГнг(А)-LS (или аналог), сеч. 4х240 мм2, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением на напряжение 1 кВ по ТУ 16.К71-277-98.
С многопроволочными уплотненными токопроводящими жилами класса 2 по ГОСТ  22483-77.

Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
м.
400


	4.
	 Прочие условия:
1. Гарантийный срок на оборудование не менее 12 месяцев.
2. В комплект поставки должно входить: сертификат соответствия.

3. Доставку материалов до склада получателя г.Петрозаводск. ул. Зайцева 65 осуществляет Поставщик.


              Зам. директора РЭП                _________________       М. А. Поливода
Главный энергетик                _________________      А. А. Устинов            
